## List1
místnost
| číslo | název | ks/míst. | rozměr | filtrace | průtok m3 | tlak.ztr. Pa | rám | těsnění
| A_A102240 | OP1 | 4 | 1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na přívodě
| A_A102240 | OP1 | 2 | 790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na přívodě
| A_A102250 | přípravna OP1 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
| A_A102230 | dokončovna OP1 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
| A_A102260 | umyv. OP1-2 | 2 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
| A_A102280 | OP2 | 4 | 1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na přívodě
| A_A102280 | OP2 | 2 | 790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na přívodě
| A_A102270 | přípravna OP2 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
| A_A102300 | OP3 | 4 | 1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na přívodě
| A_A102300 | OP3 | 2 | 790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na přívodě
| A_A102310 | přípravna OP3 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
| A_A102290 | dokončovna OP2-3 | 1 | 1090x490x78 | H13 | 580 | 150 | D | na přívodě
| A_A102320 | umyv. OP3-4 | 2 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
| A_A102340 | OP4 | 4 | 1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na přívodě
| A_A102340 | OP4 | 2 | 790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na přívodě
| A_A102330 | přípravna OP4 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
| A_A102350 | dokončovna OP4 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
| A_A202060 | OP5 | 4 | 1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na přívodě
| A_A202060 | OP5 | 2 | 790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na přívodě
| A_A202040 | přípravna OP5 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
| A_A202050 | dokončovna OP5 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
| A_A202070 | umýv.OP5-6 | 2 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
| A_A202100 | OP6 | 4 | 1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na přívodě
| A_A202100 | OP6 | 2 | 790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na přívodě
| A_A202080 | přípravna OP6 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
| A_A202090 | dokončovna OP6 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
| A_A202120 | OP7 | 4 | 1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na přívodě
| A_A202120 | OP7 | 2 | 790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na přívodě
| A_A202110 | přípravna OP7 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
| A_A202130 | dokončovna OP7 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
| A_A202140 | umyv.OP7-8 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
| A_A202150 | minilab. meziOP7-8 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
| A_A202170 | OP8 | 4 | 1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na přívodě
| A_A202170 | OP8 | 2 | 790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na přívodě
| A_A202160 | přípravna OP8 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
| A_A202180 | dokončovna OP8 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
| A_A191080 | stereotak. sál-NCH | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
| A_A191080 | stereotak. sál-NCH | 4 | 535x535x78 | H13 | 850 | 250 | D | na přívodě
| A_A191080 | stereotak. sál-NCH | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
| A_A202300 | sklad | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
| A_A202280 | sklad | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
| A_A202320 | sklad | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
| A_A202330 | šatna ženy | 2 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
| A_A202370 | šatna muži | 2 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
| A_A202010 | přelůžkování | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
| A_A202020 | mytí desek | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
| A_A102020 | mytí desek | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě | COS
| A_A102010 | přelůžkování | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě | kardio
| A_A102360 | filtr ženy | 2 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě | steril
| A_A102380 | filtr muži | 2 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě | NCH
| A_A102080 | čistý sklad | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
| A_A102400 | sklad | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
| A_A102130 | denní místnost | 2 | 535x535x78 | H13 | 850 | 250 | D | na přívodě
| A_A102100 | superčistý materiál | 2 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | AL | na přívodě
| A_A202210 | pracovna sester | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
| A_A202220 | přístroje | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
| A_A202230 | desinfektor | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
| A_A202240 | laboratoř | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
| A_A202250 | pohotovostní pokoj | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
| A_A202260 | odpočinek | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
| A_A202270 | odpočinková místnost | 2 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
| A_A102120 | chodba | 5 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
| A_A102220 | sklad steril.materiálu | 7 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | AL | na přívodě
| A_A102190 | výdej materiálu | 3 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
| A_A102180 | filtr-steril. | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
| A_A102170 | sterilizace | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
| A_A102140 | mytí nástrojů-steril. | 2 | 610x610x150 | H13 | 1150 | 250 | D | na přívodě
| A_A102140 | mytí nástrojů-steril. | 1 | 535x535x78 | H13 | 850 | 250 | D | na přívodě
| A_A102160 | balení prádla-steril | 1 | 535x535x78 | H13 | 850 | 250 | D | na přívodě
| A_A102150 | balení nástrojů-steril | 4 | 610x610x150 | H13 | 1150 | 250 | D | na přívodě
| A_A291340 | čistý sklad | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
| A_A291300 | filtr muži | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
x | A_A291260 | filtr ženy | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
| A_A291250 | přelůžkování | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
| A_A291230 | čistý sklad | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
| A_A291220 | špinavý sklad | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
| A_A291210 | desinfekce | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
| A_A291200 | odpočinková místnost | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
| A_A291190 | chodba | 3 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
| A_A291030 | OP9 | 4 | 790x790x78 | H13 | 665 | 150 | Al | na přívodě
| A_A291030 | OP9 | 2 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | Al | na přívodě
| A_A291040 | dokončovna OP9 | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
| A_A291050 | dokončovna OP9 | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
| A_A291060 | umyvárna OP9-10 | 2 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
| A_A291070 | OP10 | 4 | 790x790x78 | H13 | 665 | 150 | Al | na přívodě
| A_A291070 | OP10 | 2 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | Al | na přívodě
| A_A291080 | dokončovna OP10 | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
| A_A291090 | dokončovna OP10 | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
| A_A291110 | OP11 | 4 | 790x790x78 | H13 | 665 | 150 | Al | na přívodě
| A_A291110 | OP11 | 2 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | Al | na přívodě
| A_A291100 | dokončovna OP11 | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
| A_A291120 | dokončovna OP11 | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
| A_A291130 | umyvárna OP11-OP12 | 2 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
| A_A291160 | OP12 | 4 | 790x790x78 | H13 | 665 | 150 | Al | na přívodě
| A_A291160 | OP12 | 2 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | Al | na přívodě
| A_A291170 | dokončovna OP12 | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
| A_A291180 | dokončovna OP12 | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
| A_A291140 | sterilizace | 2 | 610x610x78 | H13 | 1100 | 250 | D | na přívodě
| A_A291020 | sterilizace | 2 | 610x610x78 | H13 | 1100 | 250 | D | na přívodě
182
Note on C14: 37708: dokončovna je společná pro sály OP2 A OP3

## COS-119
A_A102290 | dokončovna OP2-3 | 1 | 1090x490x78 | H13 | 580 | 150 | D | na přívodě
A_A102240 | OP1 | 4 | 1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na přívodě
A_A102280 | OP2 | 4 | 1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na přívodě
A_A102300 | OP3 | 4 | 1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na přívodě
A_A102340 | OP4 | 4 | 1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na přívodě
A_A202060 | OP5 | 4 | 1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na přívodě
A_A202100 | OP6 | 4 | 1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na přívodě
A_A202300 | sklad | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A202320 | sklad | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A202330 | šatna ženy | 2 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A202370 | šatna muži | 2 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A102360 | filtr ženy | 2 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A102380 | filtr muži | 2 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A102080 | čistý sklad | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A102400 | sklad | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A291340 | čistý sklad | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A291300 | filtr muži | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A291260 | filtr ženy | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A291230 | čistý sklad | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A291220 | špinavý sklad | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A291210 | desinfekce | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A291200 | odpočinková místnost | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A291190 | chodba | 3 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A202280 | sklad | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A202010 | přelůžkování | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A202020 | mytí desek | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A102020 | mytí desek | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A102010 | přelůžkování | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A291250 | přelůžkování | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A291040 | dokončovna OP9 | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A291050 | dokončovna OP9 | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A291060 | umyvárna OP9-10 | 2 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A291080 | dokončovna OP10 | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A291090 | dokončovna OP10 | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A291100 | dokončovna OP11 | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A291120 | dokončovna OP11 | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A291130 | umyvárna OP11-OP12 | 2 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A291170 | dokončovna OP12 | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A291180 | dokončovna OP12 | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A102250 | přípravna OP1 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A102230 | dokončovna OP1 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A102260 | umyv. OP1-2 | 2 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A102270 | přípravna OP2 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A102310 | přípravna OP3 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A102320 | umyv. OP3-4 | 2 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A102330 | přípravna OP4 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A102350 | dokončovna OP4 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A202040 | přípravna OP5 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A202050 | dokončovna OP5 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A202070 | umýv.OP5-6 | 2 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A202080 | přípravna OP6 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A202090 | dokončovna OP6 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A291030 | OP9 | 2 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | Al | na přívodě
A_A291070 | OP10 | 2 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | Al | na přívodě
A_A291110 | OP11 | 2 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | Al | na přívodě
A_A291160 | OP12 | 2 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | Al | na přívodě
A_A102130 | denní místnost | 2 | 535x535x78 | H13 | 850 | 250 | D | na přívodě
A_A102240 | OP1 | 2 | 790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na přívodě
A_A102280 | OP2 | 2 | 790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na přívodě
A_A102300 | OP3 | 2 | 790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na přívodě
A_A102340 | OP4 | 2 | 790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na přívodě
A_A202060 | OP5 | 2 | 790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na přívodě
A_A202100 | OP6 | 2 | 790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na přívodě
A_A291030 | OP9 | 4 | 790x790x78 | H13 | 665 | 150 | Al | na přívodě
A_A291070 | OP10 | 4 | 790x790x78 | H13 | 665 | 150 | Al | na přívodě
A_A291110 | OP11 | 4 | 790x790x78 | H13 | 665 | 150 | Al | na přívodě
A_A291160 | OP12 | 4 | 790x790x78 | H13 | 665 | 150 | Al | na přívodě
118
Note on B1: 37708: dokončovna je společná pro sály OP2 A OP3
Note on B68: 37708: dokončovna je společná pro sály OP2 A OP3

## COS-119 (2)
A_A102290 | dokončovna OP2-3 | 1 | 1090x490x78 | H13 | 580 | 150 | D | na přívodě
|  | 1 | 1090x490x78 | H13 | 580 | 150 | D | na přívodě
A_A102240 | OP1 | 4 | 1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na přívodě
A_A102280 | OP2 | 4 | 1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na přívodě
A_A102300 | OP3 | 4 | 1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na přívodě
A_A102340 | OP4 | 4 | 1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na přívodě
A_A202060 | OP5 | 4 | 1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na přívodě
A_A202100 | OP6 | 4 | 1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na přívodě
|  | 24 | 1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na přívodě
A_A202300 | sklad | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A202320 | sklad | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A202330 | šatna ženy | 2 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A202370 | šatna muži | 2 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A102360 | filtr ženy | 2 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A102380 | filtr muži | 2 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A102080 | čistý sklad | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A102400 | sklad | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A291340 | čistý sklad | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A291300 | filtr muži | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A291260 | filtr ženy | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A291230 | čistý sklad | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A291220 | špinavý sklad | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A291210 | desinfekce | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A291200 | odpočinková místnost | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A291190 | chodba | 3 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
|  | 22 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A202280 | sklad | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A202010 | přelůžkování | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A202020 | mytí desek | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A102020 | mytí desek | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A102010 | přelůžkování | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A291250 | přelůžkování | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A291040 | dokončovna OP9 | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A291050 | dokončovna OP9 | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A291060 | umyvárna OP9-10 | 2 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A291080 | dokončovna OP10 | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A291090 | dokončovna OP10 | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A291100 | dokončovna OP11 | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A291120 | dokončovna OP11 | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A291130 | umyvárna OP11-OP12 | 2 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A291170 | dokončovna OP12 | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A291180 | dokončovna OP12 | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
|  | 18 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A102250 | přípravna OP1 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A102230 | dokončovna OP1 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A102260 | umyv. OP1-2 | 2 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A102270 | přípravna OP2 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A102310 | přípravna OP3 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A102320 | umyv. OP3-4 | 2 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A102330 | přípravna OP4 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A102350 | dokončovna OP4 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A202040 | přípravna OP5 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A202050 | dokončovna OP5 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A202070 | umýv.OP5-6 | 2 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A202080 | přípravna OP6 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A202090 | dokončovna OP6 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
|  | 16 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A291030 | OP9 | 2 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | Al | na přívodě
A_A291070 | OP10 | 2 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | Al | na přívodě
A_A291110 | OP11 | 2 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | Al | na přívodě
A_A291160 | OP12 | 2 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | Al | na přívodě
|  | 8 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | Al | na přívodě
A_A102130 | denní místnost | 2 | 535x535x78 | H13 | 850 | 250 | D | na přívodě
|  | 2 | 535x535x78 | H13 | 850 | 250 | D | na přívodě
A_A102240 | OP1 | 2 | 790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na přívodě
A_A102280 | OP2 | 2 | 790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na přívodě
A_A102300 | OP3 | 2 | 790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na přívodě
A_A102340 | OP4 | 2 | 790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na přívodě
A_A202060 | OP5 | 2 | 790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na přívodě
A_A202100 | OP6 | 2 | 790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na přívodě
|  | 12 | 790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na přívodě
A_A291030 | OP9 | 4 | 790x790x78 | H13 | 665 | 150 | Al | na přívodě
A_A291070 | OP10 | 4 | 790x790x78 | H13 | 665 | 150 | Al | na přívodě
A_A291110 | OP11 | 4 | 790x790x78 | H13 | 665 | 150 | Al | na přívodě
A_A291160 | OP12 | 4 | 790x790x78 | H13 | 665 | 150 | Al | na přívodě
|  | 16 | 790x790x78 | H13 | 665 | 150 | Al | na přívodě
Note on B2: 37708: dokončovna je společná pro sály OP2 A OP3
Note on B85: 37708: dokončovna je společná pro sály OP2 A OP3

## steril-24
A_A102180 | filtr-steril. | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A102170 | sterilizace | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
|  | 2 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A102220 | sklad steril.materiálu | 7 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | AL | na přívodě
A_A102190 | výdej materiálu | 3 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
|  | 10 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A102140 | mytí nástrojů-steril. | 1 | 535x535x78 | H13 | 850 | 250 | D | na přívodě
A_A102160 | balení prádla-steril | 1 | 535x535x78 | H13 | 850 | 250 | D | na přívodě
|  | 2 | 535x535x78 | H13 | 850 | 250 | D | na přívodě
A_A102140 | mytí nástrojů-steril. | 2 | 610x610x150 | H13 | 1150 | 250 | D | na přívodě
A_A102150 | balení nástrojů-steril | 4 | 610x610x150 | H13 | 1150 | 250 | D | na přívodě
|  | 6 | 610x610x150 | H13 | 1150 | 250 | D | na přívodě
A_A291140 | sterilizace | 2 | 610x610x78 | H13 | 1100 | 250 | D | na přívodě
A_A291020 | sterilizace | 2 | 610x610x78 | H13 | 1100 | 250 | D | na přívodě
|  | 4 | 610x610x78 | H13 | 1100 | 250 | D | na přívodě

## kardio-33
A_A202120 | OP7 | 4 | 1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na přívodě
A_A202170 | OP8 | 4 | 1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na přívodě
|  | 8 | 1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na přívodě
A_A202210 | pracovna sester | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A202240 | laboratoř | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A202250 | pohotovostní pokoj | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A202260 | odpočinek | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A102120 | chodba | 5 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
|  | 9 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
A_A202220 | přístroje | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A202230 | desinfektor | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A202270 | odpočinková místnost | 2 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
|  | 4 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A202110 | přípravna OP7 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A202130 | dokončovna OP7 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A202140 | umyv.OP7-8 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A202150 | minilab. meziOP7-8 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A202160 | přípravna OP8 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A202180 | dokončovna OP8 | 1 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
|  | 6 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě
A_A102100 | superčistý materiál | 2 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | AL | na přívodě
|  | 2 | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | AL | na přívodě
A_A202120 | OP7 | 2 | 790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na přívodě
A_A202170 | OP8 | 2 | 790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na přívodě
|  | 4 | 790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na přívodě

## NCH-6
A_A191080 | stereotak. sál-NCH | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
|  | 1 | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
A_A191080 | stereotak. sál-NCH | 4 | 535x535x78 | H13 | 850 | 250 | D | na přívodě
|  | 4 | 535x535x78 | H13 | 850 | 250 | D | na přívodě
A_A191080 | stereotak. sál-NCH | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
|  | 1 | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě

## celkem
Objednávka Hepa filtrů pro operační sály 2009
[6 empty] | COS | Kardio | Steril.
rozměr | filtrace | průtok m3 | tlak.ztr. Pa | rám | těsnění | NS 4764 | NS 5062 | NS 5693 | navíc | Obj.
1090x490x78 | H13 | 580 | 150 | MDF | na vstupu | 1 |  |  |  | 1
1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na vstupu | 24 | 8 |  |  | 32
305x305x78 | H13 | 250 | 250 | MDF | na vstupu | 22 | 9 | 2 | 2 | 35
457x457x78 | H13 | 600 | 250 | MDF | na vstupu | 18 | 4 |  | 1 | 23
490x490x78 | H13 | 260 | 150 | AL | na vstupu | 8 | 2 |  |  | 10
490x490x78 | H13 | 260 | 150 | MDF | na vstupu | 16 | 6 | 10 | 2 | 34
535x535x78 | H13 | 850 | 250 | MDF | na vstupu | 2 |  | 2 |  | 4
790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na vstupu | 12 | 4 |  |  | 16
790x790x78 | H13 | 665 | 150 | AL | na vstupu | 16 |  |  |  | 16
610x610x150 | H13 | 1150 | 250 | MDF | na vstupu |  |  | 6 |  | 6
610x610x78 | H13 | 1100 | 250 | MDF | na vstupu |  |  | 4 | 2 | 6
[8 empty] | Celkem: |  | 183