## List1
Klinika | NS | zařízení | I.stupeň filtrace | ks |  | rekuperace-odtah | ks |  | II.stupeň filtrace | ks
KNM | 2221 | suterén-gama kamera | G4-636x602x125 | 1 | 2 | není |  | 0 | F9-592x592x534 | 1 | 2
KNM | 2221 | na střeše-vyšetřovny | G4-592x287x534 | 1 | 2 | není |  | 0 | F7-592x287x534 | 1 | 2
KNM | 2221 | na střeše-vyšetřovny | G4-287x287x534 | 1 | 2 | není |  | 0 | F7-287x287x534 | 1 | 2
KNM | 2211 | na střeše-odd.40 | G4-595x295x480 | 1 | 2 | není |  | 0 | není |  | 0
KNM | 2251 | PET-CT | G4-592x592x360 | 1 | 2 | F5-592x592x534 | 1 | 2 | F7-870x390x534 | 1 | 2
KNM | 2251 | PET-CT |  |  |  | F5-287x592x534 | 1 | 2
KNM | 2251 | PET-CT |  |  |  | H13-595x595x292 | 1 | 2
KNM | 2251 | PET-CT |  |  |  | H13-595x290x292 | 1 | 2
Onkologie | 2151 | vzt 1-ozařovny | F5-287x287x360 | 1 | 3 | není |  |  | F9-287x287x534 | 1 | 3
Onkologie | 2151 | vzt 1-ozařovny | F5-592x592x360 | 1 | 3 | není |  |  | F9-592x592x534 | 1 | 3
Onkologie | 2151 | vzt 1-ozařovny | F5-592x287x360 | 2 | 6 | není |  |  | F9-592x287x534 | 2 | 6
Onkologie | 2151 | vzt 2-čekárna | F5-592x592x360 | 1 | 3 | není |  |  | F9-592x592x534 | 1 | 3
Onkologie | 2151 | vzt 3-simulátor | F5-592x592x360 | 1 | 3 | není |  |  | F9-592x592x534 | 1 | 3
Plícní | 1671 | vzt 4-II.N.P.-RTG | F5-287x287x360 | 1 | 3 | není |  |  | F9-287x287x534 | 1 | 3
Plícní | 1671 | vzt 4-II.N.P.-RTG | F5-592x592x360 | 1 | 3 | není |  |  | F9-592x592x534 | 1 | 3
Plícní | 1671 | vzt 4-II.N.P.-RTG | F5-592x287x360 | 2 | 6 | není |  |  | F9-592x287x534 | 2 | 6
Plícní | 1611 | vzt-TBC-VII.N.P. | Filtr s papírovým rámem G4-300x600x47 | 1 | 2 | Filtr s papírovým rámem F8-289x594x97 | 1 | 2 | F7-592x287x534 | 1 | 2
Plícní | 1611 | vzt-TBC-VII.N.P. |  |  |  | H13-610x305x292 | 1 | 2
SO 01 | 4764 | vzt 1-COS | G4-744x744x360 | 1 | 3 | G4-744x744x360 | 1 | 3 | F9-744x744x600 | 1 | 3
SO 01 | 4764 | vzt 2-COS | G4-744x744x360 | 1 | 3 | G4-744x744x360 | 1 | 3 | F9-744x744x600 | 1 | 3
SO 01 | 4764 | vzt 3-COS | G4-744x744x360 | 1 | 3 | G4-744x744x360 | 1 | 3 | F9-744x744x600 | 1 | 3
SO 01 | 4764 | vzt 4-COS | G4-744x744x360 | 1 | 3 | G4-744x744x360 | 1 | 3 | F9-744x744x600 | 1 | 3
SO 01 | 4764 | vzt 5-COS | G4-744x744x360 | 1 | 3 | G4-744x744x360 | 1 | 3 | F9-744x744x600 | 1 | 3
SO 01 | 4764 | vzt 6-COS | G4-744x744x360 | 1 | 3 | G4-744x744x360 | 1 | 3 | F9-744x744x600 | 1 | 3
SO 01 | 5062 | vzt 7-Kardio | G4-744x744x360 | 1 | 3 | G4-744x744x360 | 1 | 3 | F9-744x744x600 | 1 | 3
SO 01 | 5062 | vzt 8-Kardio | G4-744x744x360 | 1 | 3 | G4-744x744x360 | 1 | 3 | F9-744x744x600 | 1 | 3
SO 01 | 4764 | vzt 9-čisté zázemí OP | G4-592x592x360 | 1 | 2 | G4-592x592x360 | 1 | 2 | F9-592x592x534 | 1 | 2
SO 01 | 4764 | vzt 9-čisté zázemí OP | G4-592x287x360 | 2 | 4 | G4-592x287x360 | 2 | 4 | F9-592x287x534 | 2 | 4
SO 01 | 4764 | vzt 9-čisté zázemí OP | G4-287x287x360 | 1 | 2 | G4-287x287x360 | 1 | 2 | F9-287x287x534 | 1 | 2
SO 01 | 5693 | vzt 10-špinavá steril. | G4-592x592x360 | 1 | 2 | G4-592x592x360 | 1 | 2 | F9-592x592x534 | 1 | 2
SO 01 | 5693 | vzt 10-špinavá steril. | G4-592x287x360 | 2 | 4 | G4-592x287x360 | 2 | 4 | F9-592x287x534 | 2 | 4
SO 01 | 5693 | vzt 10-špinavá steril. | G4-287x287x360 | 1 | 2 | G4-287x287x360 | 1 | 2 | F9-287x287x534 | 1 | 2
SO 01 | 5062 | vzt 11-špinavé záz.OP | G4-592x592x360 | 1 | 2 | G4-592x592x360 | 1 | 2 | F9-592x592x534 | 1 | 2
SO 01 | 5062 | vzt 11-špinavé záz.OP | G4-592x287x360 | 2 | 4 | G4-592x287x360 | 2 | 4 | F9-592x287x534 | 2 | 4
SO 01 | 5062 | vzt 11-špinavé záz.OP | G4-287x287x360 | 1 | 2 | G4-287x287x360 | 1 | 2 | F9-287x287x534 | 1 | 2
SO 01 | 5693 | vzt 12-čistá steril. | G4-744x744x360 | 1 | 2 | G4-744x744x360 | 1 | 2 | F9-744x744x600 | 1 | 2
SO 01 | 5931 | vzt 13-IPCHO | G4-592x592x360 | 4 | 12 | není |  | 0 | F9-multiform 095-592x592x298 | 4 | 12
SO 01 | 731 | vzt 14-ARO | G4-592x592x360 | 4 | 12 | není |  | 0 | F8-592x592x600 | 4 | 12
SO 01 | 1221 | vzt 15- | G4-592x592x360 | 4 | 8 | G4-744x744x360 | 1 | 2 | F8-592x592x600 | 4 | 8
SO 01 | 421 | vzt 16 | G4-592x592x360 | 2 | 4 | G4-592x592x360 | 2 | 4 | F8-592x592x534 | 2 | 4
SO 01 | 421 | vzt 16 | G4-592x287x360 | 2 | 4 | G4-592x287x360 | 2 | 4 | F8-592x287x534 | 2 | 4
SO 01 | 421 | vzt 16B | [6 empty] | F8-700x400x534 | 1 | 2
SO 01 | 521 | vzt 17 | G4-592x592x360 | 2 | 4 | G4-592x592x360 | 2 | 4 | F8-592x592x600 | 2 | 4
SO 01 | 521 | vzt 17 | G4-592x287x360 | 2 | 4 | G4-592x287x360 | 2 | 4 | F8-592x287x600 | 2 | 4
SO 01 | 4764 | vzt 18 | G4-592x592x360 | 2 | 6 | G4-592x592x360 | 2 | 6 | F9-592x592x534 | 2 | 6
SO 01 | 4764 | vzt 18 | G4-592x287x360 | 2 | 6 | G4-592x287x360 | 2 | 6 | F9-592x287x534 | 2 | 6
SO 01 | 4764 | vzt 19 | G4-592x592x360 | 2 | 6 | G4-592x592x360 | 2 | 6 | F9-592x592x534 | 2 | 6
SO 01 | 4764 | vzt 19 | G4-592x287x360 | 2 | 6 | G4-592x287x360 | 2 | 6 | F9-592x287x534 | 2 | 6
SO 01 | 3451 | vzt 20 | G4-592x592x360 | 1 | 2 | G4-592x592x360 | 1 | 2 | F9-592x592x600 | 1 | 2
SO 01 | 3451 | vzt 20 | G4-592x287x360 | 2 | 4 | G4-592x287x360 | 2 | 4 | F9-592x287x600 | 2 | 4
SO 01 | 3451 | vzt 20 | G4-287x287x360 | 1 | 2 | G4-287x287x360 | 1 | 2 | F9-287x287x600 | 1 | 2
SO 01 | 3451 | vzt 21 | G4-592x592x360 | 1 | 3 | G4-592x592x360 | 1 | 3 | F9-592x592x600 | 1 | 3
SO 01 | 3451 | vzt 21 | G4-592x287x360 | 2 | 6 | G4-592x287x360 | 2 | 6 | F9-592x287x600 | 2 | 6
SO 01 | 3451 | vzt 21 | G4-287x287x360 | 1 | 3 | G4-287x287x360 | 1 | 3 | F9-287x287x600 | 1 | 3
SO 01 | 3451 | vzt 22 | G4-592x592x360 | 2 | 6 | G4-592x592x360 | 2 | 6 | F9-592x592x600 | 2 | 6
SO 01 | 3451 | vzt 22 | G4-592x287x360 | 2 | 6 | G4-592x287x360 | 2 | 6 | F9-592x287x600 | 2 | 6
SO 01 | 3454 | vzt 23 | G4-744x744x360 | 1 | 3 | G4-744x744x360 | 1 | 3 | F9-744x744x600 | 1 | 3
SO 01 | 6011 | vzt 24 | G4-592x592x360 | 2 | 6 |  |  | 0 | F8-592x592x600 | 2 | 6
SO 01 | 6011 | vzt 24 | G4-592x287x360 | 2 | 6 |  |  | 0 | F8-592x287x600 | 2 | 6
SO 01 | 1251 | vzt 25 | G4-592x592x360 | 1 | 3 | G4-592x592x360 | 1 | 3 | F8-592x592x600 | 1 | 3
SO 01 | 5693 | vzt 26 | G4-744x744x360 | 1 | 3 | G4-744x744x360 | 1 | 3 | F9-744x744x600 | 1 | 3
SO 01 | 3451 | vzt 27 | G4-744x744x360 | 1 | 3 | G4-744x744x360 | 1 | 3 | F9-744x744x600 | 1 | 3
SO 01 | 411 | vzt 28-šatny | G4-592x592x360 | 1 | 2 | G4-592x592x360 | 1 | 2 | F8-592x592x600 | 1 | 2
SO 01 | 411 | vzt 28-šatny | G4-592x287x360 | 2 | 4 | G4-592x287x360 | 2 | 4 | F8-592x287x600 | 2 | 4
SO 01 | 411 | vzt 28-šatny | G4-287x287x360 | 1 | 2 | G4-287x287x360 | 1 | 2 | F8-287x287x600 | 1 | 2
SO 01 | 9204 | vzt 30-diesel | firon-62x480cm | 3 |  | není |  |  | není
SO 01 | 9204 | vzt 32-výměnička | G4-592x592x360 | 1 | 2 | není |  |  | není
SO 01 | 9204 | vzt 32-výměnička | G4-592x287x360 | 2 | 4 | není |  |  | není
SO 01 | 9204 | vzt 32-výměnička | G4-287x287x360 | 1 | 2 | není |  |  | není
SO 01 | 4805 | vzt 34-zdrav.sklad | G4-596x295x600 | 1 | 2 | není |  |  | není
SO 01 | 2962 | vzt 51-plastika | G4-744x744x360 | 1 | 2 | G4-744x744x360 | 1 | 2 | F9-744x744x600 | 1 | 2
SO 01 | 5011 | vzt 50-Kardio | G4-592x592x360 | 2 | 6 | není |  |  | F8-592x592x600 | 2 | 6
SO 01 | 5011 | vzt 50-Kardio | G4-592x287x360 | 2 | 6 | není |  |  | F8-592x287x600 | 2 | 6
SO 01 | 5693 | vzt 55-nová steril. | F5-592x592x534 | 2 | 4 | F7-592x592x534 | 2 | 4 | F9-592x592x534 | 2 | 4
SO 01 | 4807 | vzt 60-citostatika | F5-592x592x534 | 1 | 3 | hepa |  |  | F9-multiform 095-592x592x298 | 1 | 3
SO 01 | 4807 | vzt 60-citostatika | F5-592x287x534 | 1 | 3 |  |  |  | F9-multiform 095-592x287x298 | 3 | 9
SO 01 | 4807 | vzt 60-citostatika | F5-287x287x534 | 1 | 3
SO 04 | 172 | Oring,Pacemaker | G4-592x592x360 | 1 | 2 | G4-592x592x360 | 1 | 2 | F7-592x592x534 | 1 | 2
SO 04 | 172 | Oring,Pacemaker | G4-592x287x360 | 2 | 4 | G4-592x287x360 | 2 | 4 | F7-592x287x534 | 2 | 4
SO 04 | 172 | Oring,Pacemaker | G4-287x287x360 | 1 | 2 | G4-287x287x360 | 1 | 2 | F7-287x287x534 | 1 | 2
SO 04 | 111 | Chodby | G4-592x592x360 | 1 | 2 | není |  |  | F7-592x592x534 | 1 | 2
SO 04 | 111 | Chodby | G4-592x287x360 | 1 | 2 | není |  |  | F7-592x287x534 | 1 | 2
SO 05 | 511 | 8.patro-chodby | G4-800x500x534 | 1 | 2 | není |  |  | není
SO 05 | 2911 | 5.patro-vyšetřovna | filtr s papírovým rámem G4-300x565x47 | 1 | 2 | není |  |  | F8-592x287x534 | 1 | 2
SO 05 | 5021 | 1.patro-II.chir. | filtr s papírovým rámem G4-300x565x47 | 1 | 2 | není |  |  | není
Novoroz. | 931 | JIP | G4-592x592x360 | 1 | 2 | není |  |  | F8-592x592x534 | 1 | 2
Novoroz. | 931 | JIP | G4-592x287x360 | 1 | 2 | není |  |  | F8-592x287x534 | 1 | 2
Novoroz. | 912 | intermediální péče | G4-592x592x360 | 1 | 2 | není |  |  | F8-592x592x534 | 1 | 2
Novoroz. | 912 | intermediální péče | G4-592x287x360 | 1 | 2 | není |  |  | F8-592x287x534 | 1 | 2
Ortopedie | 1162 | Sál č.1-sever | Filtační tkanina |  |  | F5-592x287x125 | 2 | 4 | F9-592x592x534 | 1 | 2
Ortopedie | 1162 | Sál č.1-sever | Filtační tkanina |  |  | F5-287x287x125 | 2 | 4 | F9-592x287x534 | 1 | 2
Ortopedie | 1162 | Sál č.2-jih | Filtační tkanina |  |  | F5-592x287x125 | 2 | 4 | F9-592x592x534 | 1 | 2
Ortopedie | 1162 | Sál č.2-jih | Filtační tkanina |  |  | F5-287x287x125 | 2 | 4 | F9-592x287x534 | 1 | 2
Ortopedie | 1162 | Sál č.3-PP | Filtační tkanina |  |  | F5-592x287x125 | 2 | 4 | F9-592x592x534 | 1 | 2
Ortopedie | 1162 | Sál č.3-PP | Filtační tkanina |  |  | F5-287x287x125 | 2 | 4 | F9-592x287x534 | 1 | 2
Ortopedie | 1162 | Sádrovna | Filtační tkanina |  |  | není |  |  | F7-592x287x534 | 1 | 2
Ortopedie | 1162 | Sterilizace | Filtační tkanina |  |  | není |  |  | F7-592x287x534 | 1 | 2
Kuchyň | 9501 | VZT 1-jídelna | G4-592x592x360 | 2 | 4 | není |  |  | F7-592x592x534 | 2 | 4
Kuchyň | 9501 | VZT 1-jídelna | G4-592x287x360 | 2 | 4 | není |  |  | F7-592x287x534 | 2 | 4
Kuchyň | 9501 | VZT 2-výdej jídel | G4-592x592x360 | 1 | 2 | není |  |  | F7-592x592x534 | 1 | 2
Kuchyň | 9501 | VZT 2-výdej jídel | G4-592x287x360 | 1 | 2 | není |  |  | F7-592x287x534 | 1 | 2
Kuchyň | 9501 | VZT 3-kanceláře | G4-592x287x360 | 1 | 2 | není |  |  | není |  | 0
Kuchyň | 9501 | VZT 7-zázemí varna | G4-592x592x360 | 2 | 4 | G4-592x592x360 | 2 | 4 | F7-592x592x534 | 2 | 4
Kuchyň | 9501 | VZT 7-zázemí varna | G4-592x287x360 | 2 | 4 | G4-592x287x360 | 2 | 4 | F7-592x287x534 | 2 | 4
Kuchyň | 9501 | VZT 8-varna | G4-592x592x360 | 4 | 8 | G4-592x592x360 | 4 | 8 | F7-592x592x534 | 4 | 8
Kuchyň | 9501 | VZT 8-varna | G4-592x287x360 | 4 | 8 | G4-592x287x360 | 4 | 8 | F7-592x287x534 | 4 | 8
Kuchyň | 9501 | VZT 8-varna | G4-287x287x360 | 1 | 2 | G4-287x287x360 | 1 | 2 | F7-287x287x534 | 1 | 2
Kuchyň | 9502 | VZT 9-tablet | G4-592x592x360 | 1 | 2 | není |  |  | F7-592x592x534 | 1 | 2
Kuchyň | 9502 | VZT 9-tablet | G4-592x287x360 | 1 | 2 | není |  |  | F7-592x287x534 | 1 | 2
Kuchyň | 9502 | VZT 10-tablet-myčky | G4-592x592x360 | 1 | 2 | není |  |  | F7-592x592x534 | 1 | 2
Kuchyň | 9502 | VZT 10-tablet-myčky | G4-592x287x360 | 2 | 4 | není |  |  | F7-592x287x534 | 2 | 4
Kuchyň | 9502 | VZT 10-tablet-myčky | G4-287x287x360 | 1 | 2 | není |  |  | F7-287x287x534 | 1 | 2
Kuchyň | 9501 | VZT-11-I.PP-pravá část | G4-695x400x360 | 1 | 2 | není |  |  | není |  | 0
Neurochir. | 662 | OP sál | G4-921x747x360 | 1 | 3 | G4-921x747x360 | 1 | 3 | F7-592x592x534 | 1 | 3
Neurochir. | 662 | OP sál | [6 empty] | F7-592x287x534 | 1 | 3
Neurochir. | 662 | OP zázemí | G4-921x747x360 | 1 | 2 | G4-921x747x360 | 1 | 2 | F7-592x592x534 | 1 | 2
Neurochir. | 662 | OP zázemí | [6 empty] | F7-592x287x534 | 1 | 2
Neurochir. | 631 | JIP | G4-636x602x125 | 1 | 2 |  |  |  | F7--592x592x534 | 1 | 2
Hematol. | 3232 | VZT 1-JIP | G4-921x747x360 | 1 | 2 | G4-921x747x360 | 1 | 2 | F7-592x592x534 | 1 | 2
Hematol. | 3232 | VZT 1-JIP | [6 empty] | F7-592x287x534 | 1 | 2
Hematol. | 3232 | VZT 2-JIP | G4-921x747x360 | 1 | 2 | G4-921x747x360 | 1 | 2 | F7-592x592x534 | 1 | 2
Hematol. | 3232 | VZT 2-JIP | [6 empty] | F7-592x287x534 | 1 | 2
Hematol. | 3232 | VZT 3-JIP sesterna | G4-636x602x125 | 1 | 2 | G4-636x602x125 | 1 | 2 | F7-592x592x534 | 1 | 2
Hematol. | 3211 | VZT 4-chodby | G4-636x602x125 | 1 | 2 | není |  |  | F7-592x592x534 | 1 | 2
Hematol. | 3231 | VZT 7-steril. | G4-921x747x360 | 1 | 2 | G4-921x747x360 | 1 | 2 | F7-592x592x534 | 1 | 2
Hematol. | 3231 | VZT 7-steril. | [6 empty] | F7-592x287x534 | 1 | 2
Transf.st. | 3541 | VZT 5-laboratoře | G4-921x747x360 | 1 | 2 | G4-921x747x360 | 1 | 2 | F7-592x592x534 | 1 | 2
Transf.st. | 3541 | VZT 5-laboratoře | [6 empty] | F7-592x287x534 | 1 | 2
Transf.st. | 3541 | VZT 6-laboratoře | G4-921x747x360 | 1 | 2 | G4-921x747x360 | 1 | 2 | F7-592x592x534 | 1 | 2
Transf.st. | 3541 | VZT 6-laboratoře | [6 empty] | F7-592x287x534 | 1 | 2
Transf.st. | 3590 | VZT 8-odběrový prostor | G4-996x922x360 | 1 | 2 | G4-996x922x360 | 1 | 2 | F7-287x897x534 | 1 | 2
Transf.st. | 3590 | VZT 8-odběrový prostor | [6 empty] | F7-592x897x534 | 1 | 2
Transf.st. | 3590 | VZT 9-zázemí | G4-921x747x360 | 1 | 2 | G4-921x747x360 | 1 | 2 | F7-592x592x534 | 1 | 2
Transf.st. | 3590 | VZT 9-zázemí | [6 empty] | F7-592x287x534 | 1 | 2
Rehab. | 2621 | VZT 10-bazén | G4-921x747x360 | 1 | 2 | G4-921x747x360 | 1 | 2 | F7-592x592x534 | 1 | 2
Rehab. | 2621 | VZT 10-bazén | [6 empty] | F7-592x287x534 | 1 | 2
Rehab. | 2621 | VZT 11-elektroléčba | G4-921x747x360 | 1 | 2 | G4-921x747x360 | 1 | 2 | F7-592x592x534 | 1 | 2
Rehab. | 2621 | VZT 11-elektroléčba | [6 empty] | F7-592x287x534 | 1 | 2
Por-gyn | 863 | OP 17 | F5-490x592x534 | 1 | 2 | není |  |  | F7-490x592x534 | 1 | 2
Por-gyn | 863 | OP 17 | F5-287x592x534 | 2 | 4 | není |  |  | F7-287x592x534 | 2 | 4
Por-gyn | 862 | Por.sál+17A JIP | F5-490x592x534 | 1 | 2 | není |  |  | F7-490x592x534 | 1 | 2
Por-gyn | 862 | Por.sál+17A JIP | F5-287x287x534 | 1 | 2 | není |  |  | F7-287x287x534 | 1 | 2
Radiologie | 3451 | stará I.interna-sál | G4-592x592x360 | 1 | 2 | není |  |  | F7-592x592x534 | 1 | 2
Radiologie | 3451 | stará I.interna-sál | G4-592x287x360 | 1 | 2 | není |  |  | F7-592x287x534 | 1 | 2
Radiologie | 3451 | nové,malé CT | G4-592x287x360 | 1 | 2 | není |  |  | F7-592x287x534 | 1 | 2
Radiologie | 3454 | Mag.rezonance | Filtační tkanina |  |  | není |  |  | F7-700x400x580 | 1 | 2
DK | 1011 | odd. 21C | G4-744x744x360 | 1 | 3 | firon |  |  | F7-744x744x534 | 1 | 3
DK | 3342 | Laboratoře | F5-595x592x534 | 2 | 4 | F5-595x592x534 | 2 | 4 | F9-592x592x534 | 2 | 4
DK | 3342 | Laboratoře |  |  |  | F9-592x592x534 | 2 | 4
DK | 3342 | Lab-digestoře | dřevěný rám 3750m3,180Pa F9-762x610x60 | 2 | 4 |  |  |  | H13-762x610x292 3750m3,250Pa | 2 | 4
DK | 1011 | odd.21B-hematol | G4-592x592x360 | 1 | 2 | Filtr s papírovým rámem PF5-94-592-592 | 1 | 2 | F7-592x592x534 | 1 | 2
DK | 1021 | ambulance | F5-595x592x534 | 1 | 2 |  |  |  | F9-multiform 095-592x592x298 | 1 | 2
DK | 1021 | ambulance | F5-595x287x534 | 1 | 2 |  |  |  | F9-multiform 095-592x287x298 | 1 | 2
KUČOCH |  | operační sál | [6 empty] | F9-592x592x534 | 3 | 6
[5 empty] | 407 |  |  | 255 |  |  | 439
1101
Note on J172: 37708: Gea MF 095-6 4250m3 650Pa
Note on J173: 37708: Gea MF 095-3 2125m3 650Pa

## List1 (2)
obj
NS | I.stupeň filtrace | ks
3342 | dřevěný rám 3750m3,180Pa F9-762x610x60 | 4
1162 | F5-287x287x125 | 4
1162 | F5-287x287x125 | 4
1162 | F5-287x287x125 | 4
2151 | F5-287x287x360 | 3
1671 | F5-287x287x360 | 3
4807 | F5-287x287x534 | 3
862 | F5-287x287x534 | 2
863 | F5-287x592x534 | 4
2251 | F5-287x592x534 | 2
863 | F5-490x592x534 | 2
862 | F5-490x592x534 | 2
1162 | F5-592x287x125 | 4
1162 | F5-592x287x125 | 4
1162 | F5-592x287x125 | 4
2151 | F5-592x287x360 | 6
1671 | F5-592x287x360 | 6
4807 | F5-592x287x534 | 3
2151 | F5-592x592x360 | 3
2151 | F5-592x592x360 | 3
2151 | F5-592x592x360 | 3
1671 | F5-592x592x360 | 3
5693 | F5-592x592x534 | 4
4807 | F5-592x592x534 | 3
2251 | F5-592x592x534 | 2
1021 | F5-595x287x534 | 2
3342 | F5-595x592x534 | 4
1021 | F5-595x592x534 | 2
3342 | F5-595x592x534 | 4
2221 | F7-287x287x534 | 2
172 | F7-287x287x534 | 2
9501 | F7-287x287x534 | 2
9502 | F7-287x287x534 | 2
862 | F7-287x287x534 | 2
863 | F7-287x592x534 | 4
3590 | F7-287x897x534 | 2
863 | F7-490x592x534 | 2
862 | F7-490x592x534 | 2
2221 | F7-592x287x534 | 2
1611 | F7-592x287x534 | 2
172 | F7-592x287x534 | 4
111 | F7-592x287x534 | 2
1162 | F7-592x287x534 | 2
1162 | F7-592x287x534 | 2
9501 | F7-592x287x534 | 4
9501 | F7-592x287x534 | 2
9501 | F7-592x287x534 | 4
9501 | F7-592x287x534 | 8
9502 | F7-592x287x534 | 2
9502 | F7-592x287x534 | 4
662 | F7-592x287x534 | 3
662 | F7-592x287x534 | 2
3232 | F7-592x287x534 | 2
3232 | F7-592x287x534 | 2
3231 | F7-592x287x534 | 2
3541 | F7-592x287x534 | 2
3541 | F7-592x287x534 | 2
3590 | F7-592x287x534 | 2
2621 | F7-592x287x534 | 2
2621 | F7-592x287x534 | 2
3451 | F7-592x287x534 | 2
3451 | F7-592x287x534 | 2
5693 | F7-592x592x534 | 4
172 | F7-592x592x534 | 2
111 | F7-592x592x534 | 2
9501 | F7-592x592x534 | 4
9501 | F7-592x592x534 | 2
9501 | F7-592x592x534 | 4
9501 | F7-592x592x534 | 8
9502 | F7-592x592x534 | 2
9502 | F7-592x592x534 | 2
662 | F7-592x592x534 | 3
662 | F7-592x592x534 | 2
3232 | F7-592x592x534 | 2
3232 | F7-592x592x534 | 2
3232 | F7-592x592x534 | 2
3211 | F7-592x592x534 | 2
3231 | F7-592x592x534 | 2
3541 | F7-592x592x534 | 2
3541 | F7-592x592x534 | 2
3590 | F7-592x592x534 | 2
2621 | F7-592x592x534 | 2
2621 | F7-592x592x534 | 2
3451 | F7-592x592x534 | 2
1011 | F7-592x592x534 | 2
631 | F7-592x592x534 | 2
3590 | F7-592x897x534 | 2
3454 | F7-700x400x580 | 2
1011 | F7-744x744x534 | 3
2251 | F7-870x390x534 | 2
411 | F8-287x287x600 | 2
421 | F8-592x287x534 | 4
2911 | F8-592x287x534 | 2
931 | F8-592x287x534 | 2
912 | F8-592x287x534 | 2
521 | F8-592x287x600 | 4
6011 | F8-592x287x600 | 6
411 | F8-592x287x600 | 4
5011 | F8-592x287x600 | 6
421 | F8-592x592x534 | 4
931 | F8-592x592x534 | 2
912 | F8-592x592x534 | 2
731 | F8-592x592x600 | 12
1221 | F8-592x592x600 | 8
521 | F8-592x592x600 | 4
6011 | F8-592x592x600 | 6
1251 | F8-592x592x600 | 3
411 | F8-592x592x600 | 2
5011 | F8-592x592x600 | 6
421 | F8-700x400x534 | 2
2151 | F9-287x287x534 | 3
1671 | F9-287x287x534 | 3
4764 | F9-287x287x534 | 2
5693 | F9-287x287x534 | 2
5062 | F9-287x287x534 | 2
3451 | F9-287x287x600 | 2
3451 | F9-287x287x600 | 3
2151 | F9-592x287x534 | 6
1671 | F9-592x287x534 | 6
4764 | F9-592x287x534 | 4
5693 | F9-592x287x534 | 4
5062 | F9-592x287x534 | 4
4764 | F9-592x287x534 | 6
4764 | F9-592x287x534 | 6
1162 | F9-592x287x534 | 2
1162 | F9-592x287x534 | 2
1162 | F9-592x287x534 | 2
3451 | F9-592x287x600 | 4
3451 | F9-592x287x600 | 6
3451 | F9-592x287x600 | 6
3342 | F9-592x592x534 | 4
2221 | F9-592x592x534 | 2
2151 | F9-592x592x534 | 3
2151 | F9-592x592x534 | 3
2151 | F9-592x592x534 | 3
1671 | F9-592x592x534 | 3
4764 | F9-592x592x534 | 2
5693 | F9-592x592x534 | 2
5062 | F9-592x592x534 | 2
4764 | F9-592x592x534 | 6
4764 | F9-592x592x534 | 6
5693 | F9-592x592x534 | 4
1162 | F9-592x592x534 | 2
1162 | F9-592x592x534 | 2
1162 | F9-592x592x534 | 2
3342 | F9-592x592x534 | 4
9204 | F9-592x592x534 | 6
3451 | F9-592x592x600 | 2
3451 | F9-592x592x600 | 3
3451 | F9-592x592x600 | 6
4764 | F9-744x744x600 | 3
4764 | F9-744x744x600 | 3
4764 | F9-744x744x600 | 3
4764 | F9-744x744x600 | 3
4764 | F9-744x744x600 | 3
4764 | F9-744x744x600 | 3
5062 | F9-744x744x600 | 3
5062 | F9-744x744x600 | 3
5693 | F9-744x744x600 | 2
3454 | F9-744x744x600 | 3
5693 | F9-744x744x600 | 3
3451 | F9-744x744x600 | 3
2962 | F9-744x744x600 | 2
4807 | F9-multiform 095-592x287x298 | 9
1021 | F9-multiform 095-592x287x298 | 2
5931 | F9-multiform 095-592x592x298 | 12
4807 | F9-multiform 095-592x592x298 | 3
1021 | F9-multiform 095-592x592x298 | 2
2911 | filtr s papírovým rámem G4-300x565x47 | 2
5021 | filtr s papírovým rámem G4-300x565x47 | 2
1611 | Filtr s papírovým rámem F8-289x594x97 | 2
1611 | Filtr s papírovým rámem G4-300x600x47 | 2
1011 | Filtr s papírovým rámem PF5-94-592-592 | 2
4764 | G4-287x287x360 | 2
5693 | G4-287x287x360 | 2
5062 | G4-287x287x360 | 2
3451 | G4-287x287x360 | 2
3451 | G4-287x287x360 | 3
411 | G4-287x287x360 | 2
9204 | G4-287x287x360 | 2
172 | G4-287x287x360 | 2
9501 | G4-287x287x360 | 2
9502 | G4-287x287x360 | 2
4764 | G4-287x287x360 | 2
5693 | G4-287x287x360 | 2
5062 | G4-287x287x360 | 2
3451 | G4-287x287x360 | 2
3451 | G4-287x287x360 | 3
411 | G4-287x287x360 | 2
172 | G4-287x287x360 | 2
9501 | G4-287x287x360 | 2
2221 | G4-287x287x534 | 2
4764 | G4-592x287x360 | 4
5693 | G4-592x287x360 | 4
5062 | G4-592x287x360 | 4
421 | G4-592x287x360 | 4
521 | G4-592x287x360 | 4
4764 | G4-592x287x360 | 6
4764 | G4-592x287x360 | 6
3451 | G4-592x287x360 | 4
3451 | G4-592x287x360 | 6
3451 | G4-592x287x360 | 6
6011 | G4-592x287x360 | 6
411 | G4-592x287x360 | 4
9204 | G4-592x287x360 | 4
5011 | G4-592x287x360 | 6
172 | G4-592x287x360 | 4
111 | G4-592x287x360 | 2
931 | G4-592x287x360 | 2
912 | G4-592x287x360 | 2
9501 | G4-592x287x360 | 4
9501 | G4-592x287x360 | 2
9501 | G4-592x287x360 | 2
9501 | G4-592x287x360 | 4
9501 | G4-592x287x360 | 8
9502 | G4-592x287x360 | 2
9502 | G4-592x287x360 | 4
3451 | G4-592x287x360 | 2
3451 | G4-592x287x360 | 2
4764 | G4-592x287x360 | 4
5693 | G4-592x287x360 | 4
5062 | G4-592x287x360 | 4
421 | G4-592x287x360 | 4
521 | G4-592x287x360 | 4
4764 | G4-592x287x360 | 6
4764 | G4-592x287x360 | 6
3451 | G4-592x287x360 | 4
3451 | G4-592x287x360 | 6
3451 | G4-592x287x360 | 6
411 | G4-592x287x360 | 4
172 | G4-592x287x360 | 4
9501 | G4-592x287x360 | 4
9501 | G4-592x287x360 | 8
2221 | G4-592x287x534 | 2
2251 | G4-592x592x360 | 2
4764 | G4-592x592x360 | 2
5693 | G4-592x592x360 | 2
5062 | G4-592x592x360 | 2
5931 | G4-592x592x360 | 12
731 | G4-592x592x360 | 12
1221 | G4-592x592x360 | 8
421 | G4-592x592x360 | 4
521 | G4-592x592x360 | 4
4764 | G4-592x592x360 | 6
4764 | G4-592x592x360 | 6
3451 | G4-592x592x360 | 2
3451 | G4-592x592x360 | 3
3451 | G4-592x592x360 | 6
6011 | G4-592x592x360 | 6
1251 | G4-592x592x360 | 3
411 | G4-592x592x360 | 2
9204 | G4-592x592x360 | 2
5011 | G4-592x592x360 | 6
172 | G4-592x592x360 | 2
111 | G4-592x592x360 | 2
931 | G4-592x592x360 | 2
912 | G4-592x592x360 | 2
9501 | G4-592x592x360 | 4
9501 | G4-592x592x360 | 2
9501 | G4-592x592x360 | 4
9501 | G4-592x592x360 | 8
9502 | G4-592x592x360 | 2
9502 | G4-592x592x360 | 2
3451 | G4-592x592x360 | 2
1011 | G4-592x592x360 | 2
4764 | G4-592x592x360 | 2
5693 | G4-592x592x360 | 2
5062 | G4-592x592x360 | 2
421 | G4-592x592x360 | 4
521 | G4-592x592x360 | 4
4764 | G4-592x592x360 | 6
4764 | G4-592x592x360 | 6
3451 | G4-592x592x360 | 2
3451 | G4-592x592x360 | 3
3451 | G4-592x592x360 | 6
1251 | G4-592x592x360 | 3
411 | G4-592x592x360 | 2
172 | G4-592x592x360 | 2
9501 | G4-592x592x360 | 4
9501 | G4-592x592x360 | 8
2211 | G4-595x295x480 | 2
4805 | G4-596x295x600 | 2
2221 | G4-636x602x125 | 2
631 | G4-636x602x125 | 2
3232 | G4-636x602x125 | 2
3211 | G4-636x602x125 | 2
3232 | G4-636x602x125 | 2
9501 | G4-695x400x360 | 2
4764 | G4-744x744x360 | 3
4764 | G4-744x744x360 | 3
4764 | G4-744x744x360 | 3
4764 | G4-744x744x360 | 3
4764 | G4-744x744x360 | 3
4764 | G4-744x744x360 | 3
5062 | G4-744x744x360 | 3
5062 | G4-744x744x360 | 3
5693 | G4-744x744x360 | 2
3454 | G4-744x744x360 | 3
5693 | G4-744x744x360 | 3
3451 | G4-744x744x360 | 3
2962 | G4-744x744x360 | 2
1011 | G4-744x744x360 | 3
4764 | G4-744x744x360 | 3
4764 | G4-744x744x360 | 3
4764 | G4-744x744x360 | 3
4764 | G4-744x744x360 | 3
4764 | G4-744x744x360 | 3
4764 | G4-744x744x360 | 3
5062 | G4-744x744x360 | 3
5062 | G4-744x744x360 | 3
5693 | G4-744x744x360 | 2
1221 | G4-744x744x360 | 2
3454 | G4-744x744x360 | 3
5693 | G4-744x744x360 | 3
3451 | G4-744x744x360 | 3
2962 | G4-744x744x360 | 2
511 | G4-800x500x534 | 2
662 | G4-921x747x360 | 3
662 | G4-921x747x360 | 2
3232 | G4-921x747x360 | 2
3232 | G4-921x747x360 | 2
3231 | G4-921x747x360 | 2
3541 | G4-921x747x360 | 2
3541 | G4-921x747x360 | 2
3590 | G4-921x747x360 | 2
2621 | G4-921x747x360 | 2
2621 | G4-921x747x360 | 2
662 | G4-921x747x360 | 3
662 | G4-921x747x360 | 2
3232 | G4-921x747x360 | 2
3232 | G4-921x747x360 | 2
3231 | G4-921x747x360 | 2
3541 | G4-921x747x360 | 2
3541 | G4-921x747x360 | 2
3590 | G4-921x747x360 | 2
2621 | G4-921x747x360 | 2
2621 | G4-921x747x360 | 2
3590 | G4-996x922x360 | 2
3590 | G4-996x922x360 | 2
2251 | H13-595x290x292 | 2
2251 | H13-595x595x292 | 2
1611 | H13-610x305x292 | 2
3342 | H13-762x610x292 3750m3,250Pa | 4
Note on B167: 37708: Gea MF 095-3 2125m3 650Pa
Note on B170: 37708: Gea MF 095-6 4250m3 650Pa