## List1
ks/míst. | název | rozměr | filtrace | průtok m3 | tlak.ztr. Pa | rám | těsnění
5 | filtr | 610x610x78 | H13 | 1100 | 250 | dřevotříska | na přívodě
7 | filtr | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | dřevotříska | na přívodě
6 | filtr | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | dřevotříska | na přívodě
3 | filtr | 535x535x78 | H13 | 850 | 250 | dřevotříska | na přívodě
1 | filtr | 1135x535x78 | H13 | 1800 | 250 | dřevotříska | na přívodě