## List1
Kód | Tech. čís. | Název Majetku | Typ | Výrobní číslo | Umístění | Chladivo | kg | Středisko název | Výrobce | Rok výr. | Místnost | Umístění ven.jedn.
I023018-001 | KL0018-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ Č.1 | TRANE RTAA214 | EKL1304 | A_A1 | R404A | 120 | Odbor hlavního mechanika | TRANE ČR spol.s.r.o. | 2003 | Operační a vyšetřovací centrum
I023018-002 | KL0019-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ Č.2 | TRANE RTAB212 | EKL1303 | A_A1 | R404A | 80 | Odbor hlavního mechanika | TRANE ČR spol.s.r.o. | 2003 | Operační a vyšetřovací centrum
I022529-069 | KL0015-00 | JEDNOTKA VENK. A 2XVNIT | Daikin R200F7W1 | 1900922 | A_A1 | R22 | 5.5 | Odbor hlavního mechanika |  | 2004 | Operační a vyšetřovací centrum
I022529-065 | KL0005-00 | JEDNOTKA VENK. A 2XVNIT | Daikin MA90CK7W11 | 1900878 | A_A1 | R22 | 3.7 | Odbor hlavního mechanika |  | 2003 | Operační a vyšetřovací centrum
I022529-077 | KL0006-00 | JEDNOTKA VENK. A 2XVNIT | Daikin MA90CK7W11 | 1900877 | A_A1 | R22 | 3.7 | Odbor hlavního mechanika |  | 2003 | Operační a vyšetřovací centrum
I022529-099 | KL0173-00 | JEDNOTKA VENK.KONDENZAČNÍ | YORK MOC36636QD | 404T07306-000 | A_A1 | R407C | 3 | Odbor hlavního mechanika | YORK | 2001 | Operační a vyšetřovací centrum
KL0064-00 | KL0064-00 | Klimatizace | Toshiba RAV-SM2804AT8-E |  | A_A101390 | R410A | 6.15 |  |  | 2011 | serverovna R53
I025600-000 | KL0073-00 | JEDNOTKA KLIMAT.TOSHIBA KARIM | MCY-MAP0601HT | 403N0075 | A_A4 | R410A | 11.2 | KAR, vedení klinického pracoviště | TOSHIBA | 2014 | Operační a vyšetřovací centrum | střecha
I025599-000 | KL0072-00 | JEDNOTKA KLIMAT.TOSHIBA URGENT | MCY-MAP0601HT | 403N0083 | A_A401470 | R410A | 11.2 | URGENT, vedení klinického prac | TOSHIBA | 2014 | pracovna primáře | střecha
KL0020-00 | KL0020-00 | Klimatizace - vzduchotechnika | RHOSS CWA/C47 | C9109004006 | A_C0 | R22 | 17 | Areál FNOL |  | 1992 | PORGYN,NOVO | strojovna na půdě C
KL0021-00 | KL0021-00 | Klimatizace - vzduchotechnika | CARRIER DYH07K9 | 1481S00271 | A_C004700 | R22 | 8 | Areál FNOL | CARRIER Transicold ČR s.r.o. | 2002 | strojovna VZT
I020132-000 | KL0010-00 | KLIMATIZACE | RSXY10HJ7W1 | 4001906 | A_D1 | R22 | 17.7 | I.IK, ambulance | DAIKIN | 1998 | 1IK,1CHIR,2CHIR,UROL,RHC,KDCH,TRAU
KL0011-00 | KL0011-00 | Klimatizace | TRANE ECCUH115 | EKK3509 | A_D192010 | R22 | 12 |  |  | 2000 | strojovna chlazení
I020120-000 | KL0009-00 | KLIMATIZACE | RSXY8K7W1 | NENÍ | A_D201310 | R22 | 9 | Kardiochirurgická klinika, ambulance |  | 2000 | schody
KL0234-00 | KL0234-00 | Chlazení VZT6 Panasonic | U-250PE1E8 | 37248 | A_H1 | R410A | 6.5 |  | PANASONIC | 2014 | ONKOL,PLIC | Dvorek H1
KL0235-00 | KL0235-00 | Chlazení VZT Panasonic | U-250PE1E8 | 34248 | A_H1 | R410A | 6.5 |  | PANASONIC | 2014 | ONKOL,PLIC | Dvorek H1
KL0233-00 | KL0233-00 | Chlazení VZT6 Panasonic | U-200PE1E8 | 19848 | A_H1 | R410A | 5.3 |  | PANASONIC | 2014 | ONKOL,PLIC | Dvorek H1
I025336-000 | KL0067-00 | JEDNOTKA KLIMAT. VENKOVNÍ-Toshiba | MCY-MAP0601HT | 211N0024 | A_H101 | R410A | 9.6 | Onkologická klinika, ambulance + mamol. poradna | TOSHIBA | 2012 | 1.NP
KL0245-00 | KL0245-00 | Chlazení vody - Tricool | 21S2/60EXT | 400-460/3/50-60 | A_H2 | R410A | 4.2 | Areál FNOL |  |  | ONKOL,PLIC,LFRO,RTG,2IK,KAR
KL0256-00 | KL0256-00 | Klimatizace Panasonic | U-140PE1E8A | 6539701332 | A_H202200 | R410A | 3.4 | Onkologická klinika, ozařovny-přístrojové pracoviš | PANASONIC | 2014 | ozařovna | Fasáda H202
KL0002-00 | KL0002-00 | Chlazení VZT | AU48NAIEAA | AA6UG0E0N00AV8580041 | A_J3 | R410A | 3.7 | Klinika nukleární medicíny, lůžkové oddělení 40 | HAIER | 2009 | KNM
KL0217-00 | KL0217-00 | Chlazení VZT | GCA5 | 7732/01 | A_J3 | R22 | 3.5 | Klinika nukleární medicíny, lůžkové oddělení 40 | HCF | 1993 | KNM
KL0215-00 | KL0215-00 | Klimatizace | RAV-SM1603AT-E | 40630164 | A_J3 | R410A | 3.1 | Klinika nukleární medicíny, ambulance | TOSHIBA | 2014 | KNM
KL0058-00 | KL0058-00 | Klimatizace | Toshiba RAV-464A8-PE | 24480141 | A_K002190 | R407C | 3.5 |  |  | 2002 | seminární místnost
KL0307-00 | KL0307-00 | Chlazení vody Daikin | EWAQ080DAYNN | 4105727 | A_L0 | R410A | 33 | Hemato-onkologická klinika, JIP 5C | DAIKIN | 2011 | TO,HOK,RHC | Střecha L0
KL0051-00 | KL0051-00 | Klimatizace | HCF DPLCA22 | M1362/02 | A_L0 | R417A | 21 | Hemato-onkologická klinika, JIP 5C |  | 1995 | TO,HOK,RHC
I025330-000 | KL0066-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ - Daikin | EUWAN24KBZW1 | 1300193 | A_L0 | R407C | 11.8 | Hemato-onkologická klinika, JIP 5B | DAIKIN | 2013 | TO,HOK,RHC | Střecha L
KL0048-00 | KL0048-00 | Box mrazicí - pravý | DKK JLE-3DC-750 |  | A_L001100 | R507 | 11 |  |  | 2005 | mrazící box
KL0049-00 | KL0049-00 | Box mrazicí - levý | DKK JLE-3DC-750 |  | A_L001100 | R507 | 11 |  |  | 2005 | mrazící box
KL0046-00 | KL0046-00 | Klimatizace | SEVESO CXD36 | 903394AE034 | A_M2 | R417 | 6 |  |  | 1992 | NEUR,NCHIR
KL0047-00 | KL0047-00 | Klimatizace | SEVESO CXD36 | 903394AE027 | A_M2 | R417 | 6 |  |  | 1992 | NEUR,NCHIR
KL0065-00 | KL0065-00 | Klimatizace | Daikin EUWAN24KBZW1 |  | A_M3 | R407C | 11.8 | Neurochirurgická klinika, operační sál - lokální | DAIKIN | 2012 | NCHIR
KL0045-00 | KL0045-00 | Klimatizace | UNI-AIR DDNI-60 |  | A_M3 | R407C | 4 |  |  | 2003 | NCHIR
I023408-000 | KL0043-00 | KLIMATIZACE SKLADU VENKOVNÍ | LG FM 57 AH | 803KAFX00147 | A_N2 | R410A | 4.8 | Lékárna, výdej HVLP |  | 2008 | LEK, pronájem (INPOST)
I015870-000 | KL0007-00 | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 032 A 1 | 6548 | A_P291410 | R417C | 12 | Odbor informatiky | VZDUCH.K.P.,N.MESTO N/V | 1988 | servery informatika
I015871-000 | KL0008-00 | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 032 A 1 | 6555 | A_P291410 | R417C | 12 | Odbor informatiky | VZDUCH.K.P.,N.MESTO N/V | 1988 | servery informatika
I023239-003 | KL0027-00 | JEDNOTKA CHLADICÍ VZT1 GEA | GCA250AD1 | 1700112 | A_Q101810 | R410A | 8.4 | Radiologická klinika, přístr. pracoviště -detašová | GEA | 2007 | vyšetřovna | Střecha Q
I023239-002 | KL0028-00 | JEDNOTKA CHLADICÍ VZT1 GEA | GCA200AD1 | 1700120 | A_Q101810 | R410A | 7.7 | Radiologická klinika, přístr. pracoviště -detašová | GEA | 2007 | vyšetřovna | Střecha Q
I024492-000 | KL0329-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ VZT2 GEA | GCH200CD1 | 300156 | A_Q102170 | R410A | 7.7 | COS - Operační sály dětské chirurgie | GEA | 2010 | chodba | Střecha Q2
I024496-000 | KL0331-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ VZT3 GEA | GCH200CD1 | 300155 | A_Q102170 | R410A | 7.7 | COS - Operační sály dětské chirurgie | GEA | 2011 | chodba | Střecha Q2
I024499-000 | KL0326-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ GEA VZT 04 | GCH100CD4 | 2000112 | A_Q102170 | R410A | 4 | COS - Operační sály dětské chirurgie | Gea Klimatizace spol. s.r.o. NEPOUŽÍVAT | 2010 | chodba | Střecha Q
I024493-000 | KL0330-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ VZT2 FUJI | ROD-60UA | T001292 | A_Q102170 | R410A | 3.7 | COS - Operační sály dětské chirurgie | FUJITSU | 2011 | chodba | Střecha Q2
I024497-000 | KL0332-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ VZT3 Fuji | RO-54UA | T001398 | A_Q102170 | R410A | 3.5 | COS - Operační sály dětské chirurgie | FUJITSU | 2011 | chodba | Střecha Q2
KL0023-00 | KL0023-00 | Chlazení vzduchotechniky | LDH 300Z 1. | 00193009/005 | A_Q2 | R407C | 19 |  |  | 2003 | DK,OKB,OKPSY
KL0024-00 | KL0024-00 | Klimatizace - vzduchotechnika | Daikin ER5DAW1 | 3902248 | A_Q2 | R22 | 3.3 |  | DAIKIN | 1999 | DK,OKB,OKPSY
KL0025-00 | KL0025-00 | Klimatizace - vzduchotechnika | Daikin ER5DAW1 | 3902380 | A_Q2 | R22 | 3.3 |  | DAIKIN | 1999 | DK,OKB,OKPSY
I024962-000 | KL0343-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ VZT Daikin | ERQ200AW1B | 5201877 | A_Q201121 | R410A | 7.7 | OCS - detašované pracoviště DK | DAIKIN | 2012 | technologická místnost, terilizátor | Střecha Q2
I023174-002 | KL0039-00 | JEDNOTKA CHLADICÍ Daikin | RMXS160E7V3B1 | 1600642 | A_Q203330 | R410A | 4 | Dětská klinika, JIP 21B | DAIKIN | 2006 | pracovna sester | Střecha Q2
KL0026-00 | KL0026-00 | Klimatizace Toshiba | M42GAHV | 20390161 | A_Q207 | R22 | 3.3 | Dětská klinika, JIP 21C (pro větší děti) |  | 1995 | 7.NP
KL0071-00 | KL0071-00 | Klimatizace Daikin | RXYQ12T7Y1B | 6405016 | A_R2 | R410A | 6.3 | Klinika ústní,čelistní a obl. chir., operační sál | DAIKIN | 2014 | KUCOCH,RTG | střecha R2
KL0075-00 | KL0075-00 | Chlazení vody Daikin | EWLP040KBW1N | 1000102 | A_R291070 | R407C | 24 | Klinika ústní,čelistní a obl. chir., operační sál | DAIKIN | 2010 | hlavní uzávěr vody a plynu | střecha R1
KL0033-00 | KL0033-00 | Klimatizace - vzduchotechnika | Daikin ER10DAW1 | 3600980 | A_S2 | R22 | 6.6 |  |  | 1996 | ORT,RTG
KL0034-00 | KL0034-00 | Klimatizace - vzduchotechnika | Daikin ER10DAW1 | 3600979 | A_S2 | R22 | 6.6 |  |  | 1996 | ORT,RTG
KL0035-00 | KL0035-00 | Klimatizace - vzduchotechnika | Daikin ER10DAW1 |  | A_S2 | R22 | 6.6 |  |  | 1996 | ORT,RTG
KL0031-00 | KL0031-00 | Klimatizace - vzduchotechnika | Daikin ER8DAW1 | 3601390 | A_S202080 | R417A | 5 |  |  | 1996 | sádrovna
KL0032-00 | KL0032-00 | Klimatizace - vzduchotechnika | Daikin ER8DAW1 | 3601448 | A_S202090 | R417A | 5 |  |  | 1996 | sterilizace
KL0030-00 | KL0030-00 | Klimatizace | Daikin R125BJY1 | 6500253 | A_S291330 | R22 | 3.1 |  |  | 1997 | sterilizace
KL0352-00 | KL0352-00 | Klimatizace LG | ARUN100LT2 | 001KA2Q00029 | A_T004120 | R410A | 8 | GEN, ambulance | LG |  | prostor pro klimatizační jednotku | balkón A_T004120
KL0350-00 | KL0350-00 | Chlazení VZT4 GEA | GCH200CD1 | 3000122 | A_T004120 | R410A | 7.7 | GEN, ambulance | GEA Heat Exchangers, a.s. | 2010 | prostor pro klimatizační jednotku | balkón A_T004120
KL0351-00 | KL0351-00 | Chlazení VZT3 GEA | GCH200CD1 | 3000123 | A_T004120 | R410A | 7.7 | GEN, ambulance | GEA Heat Exchangers, a.s. | 2010 | prostor pro klimatizační jednotku | balkón A_T004120
KL0038-00 | KL0038-00 | Chlazení PET | KPC108L-S | 108.1001.00.458.0905 | A_X0 | R134A | 7 | Klinika nukleární medicíny, ambulance | KTK KRAUS | 2005 | KNM
KL0224-00 | KL0224-00 | Klimatizace | AU60NFIERA | 0150502889(1004) | A_X0 | R410A | 5 | KNM, přístr.pracoviště - PET | HAIER |  | KNM
KL0225-00 | KL0225-00 | Klimatizace | AU60NFIERA | 0150502889(0908) | A_X0 | R410A | 5 | KNM, přístr.pracoviště - PET | HAIER |  | KNM
I025934-000 | KL0165-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ-Z5-8 | CMV-V335W/ZR1-B | není | A_Z0 | R410A | 23.09 | Lékárna, výdej HVLP |  | 2014 | Lékárna | střecha
I025940-000 | KL0167-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ-Z15-4 | CMV-V280W/ZR1 | není | A_Z0 | R410A | 20.5 | Lékárna, výdej HVLP | AIRWELL | 2014 | Lékárna | střecha
I025942-000 | KL0169-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ-Z15-3 | CMV-355W/ZR1-B | není | A_Z0 | R410A | 20.49 | Lékárna, výdej HVLP | AIRWELL | 2014 | Lékárna | střecha
I025935-000 | KL0166-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ-Z15-9 | CMV-V280W/ZR1-B | není | A_Z0 | R410A | 16.43 | Lékárna, výdej HVLP | AIRWELL | 2014 | Lékárna | střecha
I025941-000 | KL0168-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ-Z9-12 | FM40AH | 209KAXV00026 | A_Z0 | R410A | 6.7 | Lékárna, výdej HVLP | LG.Philips Displays Cze | 2014 | Lékárna | střecha
I025923-000 | KL0159-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ-Z1-11 | LG | 209KAVH00007 | A_Z0 | R410A | 4.83 | Lékárna, výdej HVLP | LG.Philips Displays Cze | 2013 | Lékárna | střecha
I025497-000 | KL0068-00 | JEDNOTKA KLIMAT.VENKOVNÍ-ŘED | Toshiba MCY-MAP0601HT | 211N0045 | AWA103 | R410A | 9.7 | Úsek ředitele (včet.9007,9008,9013,9014,9017,9018) | TOSHIBA | 2013 | 3.NP
I025498-000 | KL0069-00 | JEDNOTKA KLIMAT.VENKOVNÍ-ŘED | Toshiba MCY-MAP0601HT | 211N0044 | AWA103 | R410A | 9.7 | Úsek ředitele (včet.9007,9008,9013,9014,9017,9018) | TOSHIBA | 2013 | 3.NP
KL0052-00 | KL0052-00 | Klimatizace - vzduchotechnika | YORK YCSA-50T | 712912715003 | AWD1 | R407C | 18 | STRAV, Provoz stravování - ostatní stravování |  | 2007 | Stravovací provoz | střecha
KL0054-00 | KL0054-00 | Klimatizace - vzduchotechnika | TRANE ECGCH125 | EKK1125 | AWD1 | R22 | 12 | STRAV, Provoz stravování - ostatní stravování |  | 2001 | Stravovací provoz
I025782-000 | KL0204-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ TRANE-STRAV | KCGAQ200SD00ABOT | W8KM022 | AWD1 | R407C | 11 | Odbor hlavního mechanika | TRANE | 2014 | Stravovací provoz | střecha AWD
KL0056-00 | KL0056-00 | Klimatizace - vzduchotechnika | YORK SOC-076-1 | 3110113743015 | AWD1 | R407C | 6.6 | OKB, laboratoř DMP | YORK | 1999 | Stravovací provoz
I024980-001 | KL0194-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ-VZT10 | ACNJ713 | 2010-11-20 | AWD101040 | R407C | 4.4 | STRAV, Provoz stravování - tablet, pacient. strava | UNI-AIRE | 2010 | tablet | fasáda AWD1
I024452-000 | KL0195-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ TABLET LEVÁ | ACNJ-603 | 220001746 | AWD101040 | R407C | 4.2 | STRAV, Provoz stravování - tablet, pacient. strava | UNI-AIRE | 2010 | tablet | fasáda
I024453-000 | KL0197-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ TABLET PRAVÁ | ACNJ-603 | 220001745 | AWD101040 | R407C | 4.2 | STRAV, Provoz stravování - tablet, pacient. strava | UNI-AIRE | 2010 | tablet | fasáda
I024980-002 | KL0198-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ-VZT10 | ACNJ443 | 2012-04-12 | AWD101040 | R407C | 3.8 | STRAV, Provoz stravování - tablet, pacient. strava | UNI-AIRE | 2012 | tablet | fasáda
I018232-000 | KL0070-00 | BOX CHLADÍCÍ DENNÍ - PŘÍRUČNÍ | Rivacold CH HUM140 Z0311 | 11400291 | AWD101470 | R404A | 4 | STRAV, Provoz stravování - ostatní stravování |  | 2011 | chladící box
KL0055-00 | KL0055-00 | Mrazírna | KJC |  | AWD191 | R-Isceon | 5 |  |  | 1996 | 1.PP
I023824-001 | KL0063-00 | JEDNOTKA VENKOVNÍ | RZQS140D7N18 | 2901201 | AWF1 | R410A | 3.7 | Odbor hlavního energetika |  | 2009 | Ředitelství 2
KL0037-00 | KL0037-00 | Chlazení Helia | KTK Kraus KPC 212-L-S |  |  | R134A | 22 |  |  | 2002
KL0004-00 | KL0004-00 | Klimatizace | HCF GCA5 |  |  | R417A | 20
I025931-002 | KL0162-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ PRO VZT4-č.2 | U-250PE1E8 | 79238 |  | R410A | 16.6 | Lékárna, výdej HVLP | PANASONIC | 2013 |  | střecha
I025932-001 | KL0163-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ PRO VZT6-č.1 | U-250PE1E8 | 6948 |  | R410A | 7.3 | Lékárna, výdej HVLP | PANASONIC | 2014 |  | střecha
I025932-002 | KL0164-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ PRO VZT6-č.2 | U-250PE1E8 | 6648 |  | R410A | 7.3 | Lékárna, výdej HVLP | PANASONIC | 2014 |  | střecha
KL0036-00 | KL0036-00 | Klimatizace - vzduchotechnika | Daikin ER10DAW1 |  |  | R22 | 6.6 |  |  | 1996
I025921-001 | KL0156-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ PRO VZT3-č.1 | U-250PE1E8 | 3748 |  | R410A | 6.5 | Lékárna, výdej HVLP | PANASONIC | 2013 |  | střecha
I025921-002 | KL0157-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ PRO VZT3-č.2 | U-250PE1E8 | 75238 |  | R410A | 6.5 | Lékárna, výdej HVLP | PANASONIC | 2013 |  | střecha
I025931-001 | KL0161-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ PRO VZT4-č.1 | U-12ME1E81 | 6317700643 |  | R410A | 6.5 | Lékárna, výdej HVLP | PANASONIC | 2013 |  | střecha
I025582-001 | KL0340-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ VZT Toshiba | RAV-SM2804AT8-E | 202N0054 |  | R410A | 5.9 | Odbor hlavního mechanika | TOSHIBA | 2012 |  | Fasáda Q1 - posluch.
KL0057-00 | KL0057-00 | Chlazení pro Linac | RHOSS ICEB 10011400021 |  |  | R-Isceon | 5 |  |  | 2003
KL0003-00 | KL0003-00 | Klimatizace | DAIKIN |  |  | R410A | 3.7 |  |  | 2009
I025001-001 | KL0261-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ LG | UU60W | 205KALC00008 |  | R410A | 3.4 | Odbor hlavního mechanika | LG | 2012 |  | střecha H2
KL0022-00 | KL0022-00 | Klimatizace | Daikin R100GZ7W1 | 3136 |  | R407C | 3.1 |  |  | 2000