PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

### Název akce:    Klimatizační jednotky FNOL 2015  ev.č.: VZ-2015-000075

Zhotovitel :  Thermo s.r.o.

Jana Palacha 2764,  Pardubice, PSČ 530 02

IČ: 00529737

DIČ: CZ00529737

zastoupená: Janem Vohradníkem, jednatelem společnosti

- Objednatel : Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc – Nová Ulice

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

právní forma:	příspěvková organizace

zastoupená:	doc. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

Specifikace dodávky  :

Kompletní dodávka klimatizačních jednotek Toshiba, dle Kupní smlouvy ze dne 25.4.2014

Klimatizační jednotky Daikin 2015

| Typ jednotky | Vnitřní jednotka výrobní číslo | Venkovní jednotka v.č. | Umístění | Invent. úsek / nákl. stř. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FTX35J3 + RX35K | J003801 | J007370 | A_A391210 | 0184 / 3401 |
| FTX35J3 + RX35K | J000426 | J007372 | A_A391200 | 0184 / 3401 |
| FTX35J3 + RX35K | J002247 | J007368 | A_D201390 | 0447 / 0121 |
| FTX35J3 + RX35K | J000165 | J007428 | A_D201410 | 0447 / 0121 |
| FTX35J3 + RX35K | J002281 | J007421 | A_D202500 | 0185 / 0113 |
| FTX35J3 + RX35K | J000160 | J007423 | A_A391600 | 0184 / 3401 |
| FTX35J3 + RX35K | J003726 | J007367 | A_A391590 | 0184 / 3401 |
| FTX35J3 + RX35K | J003739 | J007366 | A_A391140 | 0184 / 3401 |
| FTX35J3 + RX35K | J000181 | J007522 | A_F191220 | 0092 / 4141 |
| FTX35J3 + RX35K | J001622 | J007962 | A_L001040 | 0446 / 3590 |
| FTX35J3 + RX35K | J000222 | J007622 | A_F102180 | 0092 / 4141 |
| FTX35J3 + RX35K | J000617 | J007973 | A_O201160 | 0295 / 9082 |
| FTX35J3 + RX35K | J002327 | J007610 | A_M303280 | 0301 / 0631 |
| FTX35J3 + RX35K | J001617 | J007417 | A_L001080 | 0446 / 3590 |
| FTX35J3 + RX35K | J000152 | J007373 | A_L001210 | 0325 / 3590 |
| FTX35J3 + RX35K | J002240 | J007371 | A_A103200 | 0455 / 9063 |
| FTX35J3 + RX35K | J000556 | J007972 | A_H204220 | 0278 / 1621 |
| FTX35J3 + RX35K | J000236 | J007620 | A_H204210 | 0278 / 1621 |
| FTX35J3 + RX35K | J000150 | J007680 | A_H204170 | 0278 / 1621 |
| FTX35J3 + RX35K | J000243 | J007961 | A_H204130 | 0278 / 1621 |
| FTX35J3 + RX35K | J000229 | J007645 | A_H204190 | 0278 / 1621 |
| FTX35J3 + RX35K | J000238 | J007425 | A_Q207480 | 0261 / 1033 |
| FTX35J3 + RX35K | J002278 | J007615 | A_A401330 | 0411 / 0501 |
| FTX35J3 + RX35K | J000231 | J007621 | A_A401380 | 0411 / 0501 |
| FTX35J3 + RX35K | J000622 | J007667 | A_A401390 | 0411 / 0501 |
| FTX35J3 + RX35K | J000553 | J007618 | A_A401410 | 0045 / 1201 |
| FTX35J3 + RX35K | J003744 | J007686 | A_A401420 | 0045 / 1201 |
| FTX35J3 + RX35K | J001625 | J007617 | A_A401440 | 0336 / 1201 |
| FTX35J3 + RX35K | J000227 | J007679 | A_A401480 | 0311 / 4692 |
| FTX35J3 + RX35K | J000226 | J007659 | A_A401490 | 0311 / 4692 |
| FTX35J3 + RX35K | J003948 | J007682 | A_E004180 | 0049 / 1421 |
| FTX35J3 + RX35K | J000549 | J007666 | A_E004170 | 0049 / 1421 |
| FTX35J3 + RX35K | J000228 | J007416 | A_E004160 | 0049 / 1421 |
| FTX35J3 + RX35K | J001613 | J007636 | A_E004140 | 0049 / 1421 |
| FTX35J3 + RX35K | J002280 | J007429 | A_P291020 | 0038 / 2021 |
| FTX35J3 + RX35K | J000233 | J007634 | A_C002710 | 0133 / 0862 |
| FTX35J3 + RX35K | J001627 | J007427 | A_C002730 | 0133 / 0862 |
| FTX35J3 + RX35K | J001621 | J007369 | A_R103470 | 0147 / 2511 |
| FTX35J3 + RX35K | J003722 | J007424 | A_R103460 | 0147 / 2511 |
| FTX35J3 + RX35K | J000624 | J007523 | A_R102020 | 0145 / 2562 |
| FTX50J3 + RX50K | K005936 | K006856 | A_E002220 | 0048 / 1462 |
| FTX35J3 + RX35K | J001626 | J007422 | A_E002200 | 0048 / 1462 |
| FTX35J3 + RX35K | J000572 | J007665 | A_A191030 | 0139 / 3451 |
| FTX50J3 + RX50K | K005933 | K006831 | A_A191100 | 0139 / 3451 |
| FTX50J3 + RX50K | K005923 | K006859 | A_K091150 | 0002 / 3241 |

Závěr:

Kompletní dílo bylo předáno ve funkčním stavu bez zjevných vad a nedodělků, včetně návodu k použití v českém jazyce.

…………………………….                                       …………………………….

odběratel                                                                     zhotovitel

V Olomouci  dne 3.6.2015