## zEFA
Umístění | Kód | Druh ZPr | Název Majetku | Typ | Výrobní číslo | Inv.ús. | NS | Cena | Středisko název | Místnost | Chladivo | kg | kW
A_A1 | I020130-000 | jednotka vzduchotechnická | Klimatizace | AL-KO THERM | 1370500 | 12 | 121 | 1013611 | I. Interní klinika, ambulance | Operační a vyšetřovací centrum
A_A1 | I020130-001 | chlazení vody | DÍL CHLADÍCÍ | GEA | 420526/001-000629 | 12 | 121 | 94500 | I. Interní klinika, ambulance | Operační a vyšetřovací centrum
A_A1 | I020130-003 | chlazení vody | JEDNOTKA CHLAD. | TRANE CCUH-115S | EKK3503,137754/10, | 12 | 121 | 437301 | I. Interní klinika, ambulance | Operační a vyšetřovací centrum
A_A1 | I020131-000 |  | KLIMATIZACE | R71FJ7W1 | 2006135 | 12 | 121 | 65100 | I. Interní klinika, ambulance | Operační a vyšetřovací centrum
A_A1 | I020131-001 | jednotka klima split | JEDNOTKA VNITŔNÍ SPLIT | Daikin FAY71FJV1 | NENÍ | 12 | 121 | 60900 | I. Interní klinika, ambulance | Operační a vyšetřovací centrum
A_A1 | I020132-000 | jednotka klima venkovní | KLIMATIZACE | RSXY10HJ7W1 | 4001906 | 12 | 121 | 225908 | I. Interní klinika, ambulance | Operační a vyšetřovací centrum
A_A1 | I020132-001 | jednotka klima vnitřní | JEDNOTKA VNITŘNÍ | DAIKIN FXYC32 | 6702288 | 12 | 121 | 45386 | I. Interní klinika, ambulance | Operační a vyšetřovací centrum
A_A1 | I020132-002 | jednotka klima vnitřní | JEDNOTKA VNITŘNÍ | DAIKIN FXYC32 | 6702287 | 12 | 121 | 45386 | I. Interní klinika, ambulance | Operační a vyšetřovací centrum
A_A1 | I020132-003 | jednotka klima vnitřní | JEDNOTKA VNITŘNÍ | DAIKIN FXYC32 | 6702291 | 12 | 121 | 45386 | I. Interní klinika, ambulance | Operační a vyšetřovací centrum
A_A1 | I020132-004 | jednotka klima vnitřní | JEDNOTKA VNITŘNÍ | DAIKIN FXYC32 | 672406 | 12 | 121 | 45386 | I. Interní klinika, ambulance | Operační a vyšetřovací centrum
A_A1 | I020132-005 | jednotka klima vnitřní | JEDNOTKA VNITŘNÍ | DAIKIN FXYC32 | 6702290 | 12 | 121 | 45386 | I. Interní klinika, ambulance | Operační a vyšetřovací centrum
A_A1 | I020132-006 | jednotka klima vnitřní | JEDNOTKA VNITŘNÍ | DAIKIN FXYC32 | 6702405 | 12 | 121 | 45387 | I. Interní klinika, ambulance | Operační a vyšetřovací centrum
A_A1 | I020132-007 | jednotka klima vnitřní | JEDNOTKA VNITŘNÍ | DAIKIN FXYC32 | 6702289 | 12 | 121 | 45387 | I. Interní klinika, ambulance | Operační a vyšetřovací centrum
A_A1 | I020133-000 | jednotka klima venkovní | KLIMATIZACE | BKY45FJW1 | 4100950 | 12 | 121 | 51398 | I. Interní klinika, ambulance | Operační a vyšetřovací centrum
A_A1 | I020133-001 | jednotka klima vnitřní | JEDNOTKA VNITŘNÍ | Daikin FHK35BZV | 6909824 | 12 | 121 | 32550 | I. Interní klinika, ambulance | Operační a vyšetřovací centrum
A_A1 | I022529-056 |  | JEDNOTKA VENK. A VNITŘN | DAIKIN | NENÍ | 246 | 9062 | 78483 | Odbor hlavního mechanika | Operační a vyšetřovací centrum
A_A1 | I022529-065 |  | JEDNOTKA VENK. A 2XVNIT | Daikin MA90CK7W11 | 1900878 | 246 | 9062 | 248106 | Odbor hlavního mechanika | Operační a vyšetřovací centrum
A_A1 | I022529-066 |  | JEDNOTKA VENK. A VNITŘN | DAIKIN | NENÍ | 246 | 9062 | 62159 | Odbor hlavního mechanika | Operační a vyšetřovací centrum
A_A1 | I022529-069 |  | JEDNOTKA VENK. A 2XVNIT | Daikin R200F7W1 | 1900922 | 246 | 9062 | 172632 | Odbor hlavního mechanika | Operační a vyšetřovací centrum
A_A1 | I022529-071 |  | JEDNOTKA ZAŘ.23.004 VEN | DAIKIN | NENÍ | 246 | 9062 | 248106 | Odbor hlavního mechanika | Operační a vyšetřovací centrum
A_A1 | I022529-076 |  | JEDNOTKA VENK. A VNITŘN | DAIKIN | NENÍ | 246 | 9062 | 91956 | Odbor hlavního mechanika | Operační a vyšetřovací centrum
A_A1 | I022529-077 |  | JEDNOTKA VENK. A 2XVNIT | Daikin MA90CK7W11 | 1900877 | 246 | 9062 | 248106 | Odbor hlavního mechanika | Operační a vyšetřovací centrum
A_A1 | I022529-087 |  | JEDNOTKA VENK. A VNITŘN | DAIKIN | NENÍ | 246 | 9062 | 48195 | Odbor hlavního mechanika | Operační a vyšetřovací centrum
A_A1 | I022529-099 |  | JEDNOTKA VENK.KONDENZAČNÍ | YORK | NENÍ | 246 | 9062 | 101745 | Odbor hlavního mechanika | Operační a vyšetřovací centrum
A_A1 | I023018-001 |  | JEDNOTKA CHLADÍCÍ Č.1 | TRANE ERTAA214 | EKL1304 | 246 | 9062 | 4172617 | Odbor hlavního mechanika | Operační a vyšetřovací centrum
A_A1 | I023018-002 |  | JEDNOTKA CHLADÍCÍ Č.2 | TRANE ERTAA212 | EKL1303 | 246 | 9062 | 5550531 | Odbor hlavního mechanika | Operační a vyšetřovací centrum
A_A1 | I023018-003 |  | ŘADIČ CHL.JEDNOTEK KASKÁDOVÝ |  |  | 246 | 9062 | 307757 | Odbor hlavního mechanika | Operační a vyšetřovací centrum
A_A101390 | I021278-000 | jednotka klima split | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ PACS | PCA-P5GA | 34G00336 | 7999 | 9087 | 239455 | PACS - výpočetní technika | serverovna R53
A_A101390 | I021278-001 | jednotka klima split | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | PCA-P6GA | 37G00682 | 7999 | 9087 | 0 | PACS - výpočetní technika | serverovna R53
A_A103030 | I022529-040 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 834863 | Odbor hlavního mechanika | strojovna vzt
A_A103030 | I022529-041 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 1004690 | Odbor hlavního mechanika | strojovna vzt
A_A103030 | I022529-042 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 1004690 | Odbor hlavního mechanika | strojovna vzt
A_A103030 | I022529-043 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 1004690 | Odbor hlavního mechanika | strojovna vzt
A_A103030 | I022529-045 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 1004690 | Odbor hlavního mechanika | strojovna vzt
A_A103030 | I022529-047 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 836843 | Odbor hlavního mechanika | strojovna vzt
A_A103030 | I022529-049 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 836843 | Odbor hlavního mechanika | strojovna vzt
A_A103030 | I022529-051 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 836843 | Odbor hlavního mechanika | strojovna vzt
A_A103030 | I022529-052 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 1234757 | Odbor hlavního mechanika | strojovna vzt
A_A103030 | I022529-053 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 514500 | Odbor hlavního mechanika | strojovna vzt
A_A103030 | I022529-054 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 952347 | Odbor hlavního mechanika | strojovna vzt
A_A103030 | I022529-055 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 456514 | Odbor hlavního mechanika | strojovna vzt
A_A103030 | I022529-057 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 965237 | Odbor hlavního mechanika | strojovna vzt
A_A103030 | I022529-058 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 792540 | Odbor hlavního mechanika | strojovna vzt
A_A103030 | I022529-059 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 581795 | Odbor hlavního mechanika | strojovna vzt
A_A103030 | I022529-060 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 835449 | Odbor hlavního mechanika | strojovna vzt
A_A103030 | I022529-061 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 417690 | Odbor hlavního mechanika | strojovna vzt
A_A103030 | I022529-098 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 86302 | Odbor hlavního mechanika | strojovna vzt
A_A191180 | I024787-000 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ VENKOVNÍ | RAS-24SA-ES2 | 2900043 | 190 | 3451 | 56340 | Radiologická klinika, přístr. pracoviště -SVLS + m | ovladovna
A_A191180 | I024787-001 |  | JEDN.KLIM.VNITŘNÍ RAS24SKP-ES2 |  | 2900036 | 190 | 3451 | 11700 | Radiologická klinika, přístr. pracoviště -SVLS + m | ovladovna
A_A192830 | I022529-067 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 583695 | Odbor hlavního mechanika | strojovna vzduchotechniky
A_A192830 | I022529-068 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 1957428 | Odbor hlavního mechanika | strojovna vzduchotechniky
A_A192830 | I022529-070 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 444465 | Odbor hlavního mechanika | strojovna vzduchotechniky
A_A192830 | I022529-073 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 489588 | Odbor hlavního mechanika | strojovna vzduchotechniky
A_A192830 | I022529-075 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 653310 | Odbor hlavního mechanika | strojovna vzduchotechniky
A_A192830 | I022529-078 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 586493 | Odbor hlavního mechanika | strojovna vzduchotechniky
A_A192830 | I022529-080 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 322354 | Odbor hlavního mechanika | strojovna vzduchotechniky
A_A192830 | I022529-081 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 257306 | Odbor hlavního mechanika | strojovna vzduchotechniky
A_A192830 | I022529-082 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 296051 | Odbor hlavního mechanika | strojovna vzduchotechniky
A_A192870 | I022529-062 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 1118649 | Odbor hlavního mechanika | archiv
A_A192870 | I022529-063 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 1118649 | Odbor hlavního mechanika | archiv
A_A192870 | I022529-064 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 1138876 | Odbor hlavního mechanika | archiv
A_A192870 | I022529-072 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 529266 | Odbor hlavního mechanika | archiv
A_A192870 | I022529-074 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 588374 | Odbor hlavního mechanika | archiv
A_A192870 | I022529-083 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 184530 | Odbor hlavního mechanika | archiv
A_A192870 | I022529-085 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 631430 | Odbor hlavního mechanika | archiv
A_A192870 | I022529-086 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 639225 | Odbor hlavního mechanika | archiv
A_A192870 | I022529-101 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN |  | NENÍ | 246 | 9062 | 484087 | Odbor hlavního mechanika | archiv
A_B103320 | D029915-000 | klimatizace podokenní | Klimatizace | Toshiba RAC13 |  | 268 | 3011 | 19900 | GER lůž. odd. 46, 47,-původně 90 lůž/ 15 uzav | pokoj č. 6, odd. 46
A_B601140 | I023047-000 | jednotka klima venkovní | VZDUCHOTECHNIKA-KLIM.JEDN. | GEA | 151530/0120 | 95 | 2251 | 616870 | KNM, přístr.pracoviště - PET | vzduchotechnika
A_B601140 | I023047-001 | jednotka klima vnitřní | VNITŘNÍ JEDNOTKA | FTKS60B |  | 95 | 2251 | 42217 | KNM, přístr.pracoviště - PET | vzduchotechnika
A_B601140 | I023047-002 | jednotka klima vnitřní | VENKOVNÍ JEDNOTKA | RKS60B9 |  | 95 | 2251 | 78116 | KNM, přístr.pracoviště - PET | vzduchotechnika
A_B601140 | I023047-003 | jednotka klima vnitřní | VNITŘNÍ JEDNOTKA | FTKS25C |  | 95 | 2251 | 59165 | KNM, přístr.pracoviště - PET | vzduchotechnika
A_B601140 | I023047-004 | jednotka klima vnitřní | VENKOVNÍ JEDNOTKA | 4MKS75B |  | 95 | 2251 | 132197 | KNM, přístr.pracoviště - PET | vzduchotechnika
A_C001040 | D112019-000 | klimatizace split | Klimatizace TOSHIBA | RAS-13 SKP-ES2 | 12700253 | 153 | 821 | 37892 | Porodnicko-gynekologická klinika, ambulance | vyšetřovna I.
A_C001060 | D114371-000 | jednotka klima venkovní | Klimatizace TOSHIBA | RAS-18 SA-ES2 | 12700002 | 153 | 821 | 38634 | Porodnicko-gynekologická klinika, ambulance | vyšetřovna II.
A_C001190 | D112025-000 | klimatizace split | Klimatizace TOSHIBA | Toshiba | 2900035 | 153 | 821 | 37892 | Porodnicko-gynekologická klinika, ambulance | vyšetřovna IV.
A_C001570 | D114372-000 | jednotka klima venkovní | Klimatizace TOSHIBA | RAS-13 SA-ES2 | 12800197 | 413 | 821 | 38634 | Porodnicko-gynekologická klinika, ambulance | ultrazvuk
A_C001760 | I024509-000 |  | JEDNOTKA CHLADÍCÍ CAR | A5LC20CR | 20533611-05568 | 9 | 823 | 60422 | Porodnicko-gynekologická klinika, centrum asistova | operační sál - záložní
A_D102020 | D112020-000 | klimatizace split | Klimatizace TOSHIBA | RAS-13 SKP-ES2 | 12700249 | 3 | 111 | 37892 | I. Interní klinika, lůžkové oddělení 1 + 2 | pracovna lékařů
A_D102030 | D114166-000 | jednotka klima split | Klimatizace TOSHIBA | RAS-13 SKP-ES2 | 12800180 | 3 | 111 | 33275 | I. Interní klinika, lůžkové oddělení 1 + 2 | kuchyň
A_D102230 | D112021-000 | klimatizace split | Klimatizace TOSHIBA | RAS-13 SKP-ES2 | 12700278 | 186 | 131 | 37892 | I. Interní klinika, JIP | denní místnost zaměstnanců
A_D191470 | I024506-000 |  | JEDNOTKA CHLADÍCÍ SPLIT VENKOV | RXS60F3V1B | J024306/2011 | 227 | 172 | 52272 | I. Interní klinika, katetrizační sál | strojovna angiografie II.
A_D191470 | I024506-001 |  | JEDNOTKA CHLADÍCÍ VNITŘNÍ DAIK |  | E015921 | 227 | 172 | 34440 | I. Interní klinika, katetrizační sál | strojovna angiografie II.
A_D191470 | I024507-000 |  | JEDNOTKA CHLADÍCÍ SPLIT VENKOV | RXS60F3V1B | J024307/2011 | 227 | 172 | 52272 | I. Interní klinika, katetrizační sál | strojovna angiografie II.
A_D191470 | I024507-001 |  | JEDNOTKA CHLADÍCÍ VNITŘNÍ DAIK |  | E015912 | 227 | 172 | 34440 | I. Interní klinika, katetrizační sál | strojovna angiografie II.
A_D2 | I020116-002 | chlazení vody | JEDNOTKA KONDENZ. | DAIKIN ER3DAW1 | 4001906 | 392 | 5021 | 106640 | Kardiochirurgická klinika, ambulance | 1IK,1CHIR,2CHIR,UROL,TVL,PCHIR,KCHIR
A_D2 | I020118-000 | jednotka klima split | KLIMATIZACE | R35DBV11B | 903315 | 392 | 5021 | 56559 | Kardiochirurgická klinika, ambulance | 1IK,1CHIR,2CHIR,UROL,TVL,PCHIR,KCHIR
A_D2 | I020119-000 | jednotka klima split | KLIMATIZACE | R35DBV11B | 903315 | 392 | 5021 | 56559 | Kardiochirurgická klinika, ambulance | 1IK,1CHIR,2CHIR,UROL,TVL,PCHIR,KCHIR
A_D2 | I020120-000 | jednotka klima venkovní | KLIMATIZACE | RSXY8K7W1 | NENÍ | 392 | 5021 | 278645 | Kardiochirurgická klinika, ambulance | 1IK,1CHIR,2CHIR,UROL,TVL,PCHIR,KCHIR
A_D2 | I020120-001 | jednotka klima vnitřní | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ |  | 4002514 | 392 | 5021 | 51127 | Kardiochirurgická klinika, ambulance | 1IK,1CHIR,2CHIR,UROL,TVL,PCHIR,KCHIR
A_D2 | I020120-002 | jednotka klima vnitřní | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ |  | 4002510 | 392 | 5021 | 51127 | Kardiochirurgická klinika, ambulance | 1IK,1CHIR,2CHIR,UROL,TVL,PCHIR,KCHIR
A_D2 | I020120-003 | jednotka klima vnitřní | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ |  | 4002515 | 392 | 5021 | 51127 | Kardiochirurgická klinika, ambulance | 1IK,1CHIR,2CHIR,UROL,TVL,PCHIR,KCHIR
A_D2 | I020120-004 | jednotka klima vnitřní | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ |  | 4002466 | 392 | 5021 | 51127 | Kardiochirurgická klinika, ambulance | 1IK,1CHIR,2CHIR,UROL,TVL,PCHIR,KCHIR
A_D2 | I020120-005 | jednotka klima vnitřní | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ |  | 4002500 | 392 | 5021 | 51126 | Kardiochirurgická klinika, ambulance | 1IK,1CHIR,2CHIR,UROL,TVL,PCHIR,KCHIR
A_D2 | I020120-006 | jednotka klima vnitřní | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ |  | 4002547 | 392 | 5021 | 51126 | Kardiochirurgická klinika, ambulance | 1IK,1CHIR,2CHIR,UROL,TVL,PCHIR,KCHIR
A_D201180 | D055947-000 | jednotka klima split | Klimatizace | Haier | není | 392 | 5021 | 30000 | Kardiochirurgická klinika, ambulance | vyšetřovna ECHO
A_D201420 | D114520-000 |  | Jednotka klimatizační |  | 22300440 | 447 | 121 | 37308 | I. Interní klinika, ambulance | preventivní kardiologie II.
A_E002200 | I013932-000 | klimatizace monoblok | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 0VER 32 A 1 | 8864871 | 48 | 1462 | 98160 | Oční klinika, operační sál - lokální | operační sál M
A_E002220 | I016202-000 | klimatizace monoblok | ZAŘÍZENÍ KLIMATIZAČNÍ | OVER A 032A1 | 7831 | 48 | 1462 | 69283 | Oční klinika, operační sál - lokální | operační sál
A_E003210 | I015619-000 | klimatizace podokenní | KLIMATIZACE PODOKENNÍ | RAC-09E-E | NENI | 82 | 1362 | 7958 | Otolaryngologická klinika, operační sál - lokální | operační sál B
A_E003230 | I015620-000 | klimatizace podokenní | KLIMATIZACE PODOKENNÍ | RAC-09E-E | NENI | 82 | 1362 | 7959 | Otolaryngologická klinika, operační sál - lokální | operační sál A
A_F102070 | I023688-000 |  | KLIMATIZACE NÁSTĚNNÁ | Sanyo SAP-KRV126EH | 43596 | 92 | 4141 | 55449 | Ústav imunologie, imunologie - labor.slouč. s 4142 | laboratoř
A_F102070 | I023688-001 |  | JEDNOTKA VENKOVNÍ | SAP-CRV126EH | 43896 | 92 | 4141 | 0 | Ústav imunologie, imunologie - labor.slouč. s 4142 | laboratoř
A_F102160 | D054431-000 |  | Jednotka klimatizační |  |  | 92 | 4141 | 39481 | Ústav imunologie, imunologie - labor.slouč. s 4142 | laboratoř
A_F102180 | D061391-000 | klimatizace podokenní | Klimatizace | TOSHIBA | není | 92 | 4141 | 20000 | Ústav imunologie, imunologie - labor.slouč. s 4142 | mrazící pulty
A_F102200 | D059229-000 | jednotka klima split | Klimatizace | Ariagel | 9601000055 | 92 | 4141 | 30000 | Ústav imunologie, imunologie - labor.slouč. s 4142 | laboratoř
A_F102210 | D061390-000 | jednotka klima split | Klimatizace | FUJI | není | 267 | 3743 | 30000 | Laboratoř kardiogenomiky FNPL | laboratoř
A_F191080 | I023436-000 | jednotka klima vnitřní | KLIMATIZACE VNITŘNÍ | Toshiba RAS18GKP-ES2 | 82300359 | 92 | 4141 | 41055 | Ústav imunologie, imunologie - labor.slouč. s 4142 | mrazící pulty
A_F191080 | I023436-001 | jednotka klima venkovní | KLIMATIZACE VENKOVNÍ | TOSHIBA | 82300489 | 92 | 4141 | 0 | Ústav imunologie, imunologie - labor.slouč. s 4142 | mrazící pulty
A_F191080 | I023437-000 | jednotka klima vnitřní | KLIMATIZACE VNITŘNÍ | Toshiba RAS24GKP-ES2 | 82300061 | 92 | 4141 | 41055 | Ústav imunologie, imunologie - labor.slouč. s 4142 | mrazící pulty
A_F191080 | I023437-001 | jednotka klima venkovní | KLIMATIZACE VENKOVNÍ | TOSHIBA | 82300075 | 92 | 4141 | 0 | Ústav imunologie, imunologie - labor.slouč. s 4142 | mrazící pulty
A_F191210 | I023686-000 |  | KLIMATIZACE NÁSTĚNNÁ | Sanyo SAP-KRV126EH | 39896 | 92 | 4141 | 55450 | Ústav imunologie, imunologie - labor.slouč. s 4142 | laboratoř
A_F191210 | I023686-001 |  | JEDNOTKA VENKOVNÍ | SAP-CRV126EH | 43596 | 92 | 4141 | 0 | Ústav imunologie, imunologie - labor.slouč. s 4142 | laboratoř
A_F191220 | I023687-000 |  | KLIMATIZACE NÁSTĚNNÁ | Sanyo SAP-KRV126EH | 41896 | 92 | 4141 | 55450 | Ústav imunologie, imunologie - labor.slouč. s 4142 | laboratoř
A_F191220 | I023687-001 |  | JEDNOTKA VENKOVNÍ | SAP-CRV126EH | 22796 | 92 | 4141 | 0 | Ústav imunologie, imunologie - labor.slouč. s 4142 | laboratoř
A_F202110 | D114162-000 | jednotka klima split | Klimatizace TOSHIBA | RAS-13 SKP-ES2 | 12800188 | 267 | 3743 | 32275 | Laboratoř kardiogenomiky FNPL | laboratoř 1
A_F202290 | D114161-000 | jednotka klima split | Klimatizace TOSHIBA | RAS-13 SKP-ES2 | 12800133 | 267 | 3743 | 32275 | Laboratoř kardiogenomiky FNPL | laboratoř 4
A_F291190 | C006050-000 |  | KLIMATIZACE |  |  | 230 | 3841 | 12000 | SOUD, soudní lékařství - laboratoř | pracovna SOUD
A_H105080 | D064285-000 |  | Klimatizace přenosná | DELONGHI |  | 408 | 1601 | 7990 | PLIC, vedení klinického pracoviště | pracovna přednosty
A_H106323 | I022928-002 | jednotka vzduchotechnická | JEDNOTKA ŘÍDÍCÍ REMAK |  |  | 66 | 1611 | 102443 | Klinika plicních nemocí a tuber., lůžk. odd 26 | vzduchotechnika
A_H106323 | I022928-003 | chlazení vody | JEDNOTKA VENK.CHLADÍCÍ | DAIKIN |  | 66 | 1611 | 45202 | Klinika plicních nemocí a tuber., lůžk. odd 26 | vzduchotechnika
A_H201200 | D108999-000 |  | Jednotka chladící - Toshiba | Toshiba | 12200436 | 276 | 2151 | 33137 | Onkologická klinika, ozařovny-přístrojové pracoviš | plánovací místnost fyzici
A_H201200 | D109000-000 |  | Jednotka chladící - TOSHIBA | Toshiba | 12300060 | 276 | 2151 | 33137 | Onkologická klinika, ozařovny-přístrojové pracoviš | plánovací místnost fyzici
A_H201200 | D109001-000 |  | Jednotka chladící - TOSHIBA | Toshiba | 12300061 | 276 | 2151 | 33137 | Onkologická klinika, ozařovny-přístrojové pracoviš | plánovací místnost fyzici
A_H201460 | I020262-000 | jednotka klima split | KLIMATIZACE | TTK530ND+MWX536GBORA | J 0720927 | 276 | 2151 | 62055 | Onkologická klinika, ozařovny-přístrojové pracoviš | vstup do ozařovny
A_H201460 | I020263-000 |  | JEDNOTKA CHLADÍCÍ | KPC 104-L | T 45871/01 | 276 | 2151 | 474642 | Onkologická klinika, ozařovny-přístrojové pracoviš | vstup do ozařovny
A_H202220 | I016962-000 | jednotka klima split | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | RA-3085 CL | NENI | 465 | 2152 | 40836 | Radiační onkologie - brachyterapie | sál aplikační
A_H203170 | D114163-000 | jednotka klima venkovní | Jednotka klimatizační | RAS-13 SA-ES2 | 12800189 | 29 | 1641 | 31250 | Klinika plicních nemocí a tuber., bronchologie | bronchologie
A_H203230 | D114165-000 | jednotka klima venkovní | Jednotka klimatizační | RAS-18 SA-ES2 | 12300052 | 29 | 1641 | 33200 | Klinika plicních nemocí a tuber., bronchologie | pracovna sester
A_H203270 | D114164-000 | jednotka klima venkovní | Klimatizace TOSHIBA | RAS-13 SA-ES2 | 12800179 | 29 | 1641 | 31250 | Klinika plicních nemocí a tuber., bronchologie | endoskopie sál
A_H204200 | D064282-000 |  | Klimatizace přenosná | SENCOR |  | 278 | 1621 | 7990 | Klinika plicních nemocí a tuber., ambulance | vyšetřovna č. 2
A_H204230 | D064283-000 |  | Klimatizace přenosná | DELONGHI |  | 278 | 1621 | 7990 | Klinika plicních nemocí a tuber., ambulance | vyšetřovna č. 1
A_I001100 | D114370-000 | jednotka klima venkovní | Klimatizace TOSHIBA | RAS-18 SA-ES2 | 12800049 | 243 | 3341 | 39960 | OKB, centrální laboratoř | příjem vzorků
A_I001160 | I024804-000 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ TOSHIBA | RAS-24SKP-ES2 | 2900044 | 243 | 3341 | 49920 | OKB, centrální laboratoř | hala, čekárna
A_I001190 | I015669-000 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | BK 2000 | NENI | 243 | 3341 | 7946 | OKB, centrální laboratoř | ambulance vyšetřovna
A_I001220 | I017483-000 |  | JEDNOTKA ODVLHČOVACÍ | RAC 24E-E | 640890004 | 243 | 3341 | 30765 | OKB, centrální laboratoř | laboratoř ÚUA 1
A_I001240 | D068161-000 | jednotka klima split | Jednotka klimatizační Toshiba | RAS18GKP-E2 | 72700075 | 243 | 3341 | 35670 | OKB, centrální laboratoř | laboratoř RSA
A_I001250 | D068162-000 | jednotka klima split | Jednotka klimatizační Toshiba | RAS18GKHP-ES2 | 72700304 | 243 | 3341 | 35670 | OKB, centrální laboratoř | laboratoř rutiního ÚABA
A_I001260 | I023118-000 | jednotka klima split | KLIMATIZACE | LG S18AW Neo Plasma | 502KAUU00254 | 243 | 3341 | 66670 | OKB, centrální laboratoř | laboratoř ONKOLOGIE
A_I001280 | I023119-000 | jednotka klima split | KLIMATIZACE | LG S18AW Neo Plasma | 502KAHG00385 | 243 | 3341 | 66665 | OKB, centrální laboratoř | laboratoř ÚIM
A_I001300 | D063402-000 |  | Agregát chladící | Danfoss s ekolog.náplní | 27136 | 243 | 3341 | 39270 | OKB, centrální laboratoř | atomový spektrometr
A_I002170 | I023120-000 | jednotka klima split | KLIMATIZACE | LG S18AW Neo Plasma | 502KARW00382 | 243 | 3341 | 66665 | OKB, centrální laboratoř | laboratoř ÚAP
A_I002210 | D078633-000 |  | Jednotka klimatizační RAS 13 | Toshiba RAS 13 | není | 243 | 3341 | 33000 | OKB, centrální laboratoř | pracovna
A_I002240 | D078632-000 |  | Jednotka klimatizační RAS 13 | Toshiba RAS 13 | není | 243 | 3341 | 33000 | OKB, centrální laboratoř | laboratoř DNA 1
A_I002260 | D029910-000 |  | Klimatizace | Toshiba | 436701 | 243 | 3341 | 39890 | OKB, centrální laboratoř | laboratoř DNA 2
A_J301480 | I020249-001 | jednotka klima vnitřní | JEDNOTKA VNITŘNÍ | DAIKIN FT35 | NENÍ | 162 | 2221 | 26324 | Klinika nukleární medicíny, ambulance | obsluhovna
A_J301480 | I020249-002 | jednotka klima vnitřní | JEDNOTKA VNITŘNÍ | DAIKIN FT25 | NENÍ | 162 | 2221 | 21976 | Klinika nukleární medicíny, ambulance | obsluhovna
A_J302490 | I020249-000 | jednotka klima venkovní | KLIMATIZACE I | MA 45 DAFV1-VENK.JEDNOT. | 2005278 | 162 | 2221 | 59409 | Klinika nukleární medicíny, ambulance | vyšetřovna madar. kamera
A_J302490 | I020250-000 | jednotka klima venkovní | KLIMATIZACE II | MA 90CK7W11 VENK.JEDNOT. | 1149 | 162 | 2221 | 113505 | Klinika nukleární medicíny, ambulance | vyšetřovna madar. kamera
A_J302490 | I020250-001 | jednotka klima vnitřní | JEDNOTKA VNITŘNÍ | DAIKIN FT35GV | 907012 | 162 | 2221 | 26323 | Klinika nukleární medicíny, ambulance | vyšetřovna madar. kamera
A_J302490 | I020250-002 | jednotka klima vnitřní | JEDNOTKA VNITŘNÍ | DAIKIN FT25GV | 909354 | 162 | 2221 | 21977 | Klinika nukleární medicíny, ambulance | vyšetřovna madar. kamera
A_J302490 | I020250-003 | jednotka klima vnitřní | JEDNOTKA VNITŘNÍ | DAIKIN FT35GV | 907019 | 162 | 2221 | 26323 | Klinika nukleární medicíny, ambulance | vyšetřovna madar. kamera
A_K001150 | C001380-000 |  | KLIMATIZACE TRENDY MONO |  | NENÍ | 130 | 3221 | 19990 | Hemato-onkologická klinika, ambulance | vyšetřovna 1
A_K001150 | C001381-000 |  | KLIMATIZACE TRENDY MONO |  | NENÍ | 130 | 3221 | 19990 | Hemato-onkologická klinika, ambulance | vyšetřovna 1
A_K002140 | D029907-000 |  | Klimatizace |  |  | 212 | 3241 | 16900 | Hemato-onkologická klinika, laboratoř - SVLS | laboratoř molekulární cytogene
A_K002160 | D029908-000 |  | Klimatizace | Al O9EP5C |  | 212 | 3241 | 19900 | Hemato-onkologická klinika, laboratoř - SVLS | laboratoř cytogenetická
A_K091120 | I017155-000 |  | KLIMATIZACE | RAS 20 | NENI | 2 | 3241 | 151977 | Hemato-onkologická klinika, laboratoř - SVLS | analyzátory
A_K091150 | D029849-000 | jednotka klima split | Klimatizace | Toshiba RAS-10 |  | 2 | 3241 | 23740 | Hemato-onkologická klinika, laboratoř - SVLS | laboratoř koagulace
A_K091160 | D029848-000 | jednotka klima split | Klimatizace | Toshiba RAS-10 |  | 2 | 3241 | 23740 | Hemato-onkologická klinika, laboratoř - SVLS | pracovna VŠ spec. koagulace
A_K091160 | D029920-000 |  | Kompresor ke klimat. | Toshiba RAS-M18 |  | 2 | 3241 | 36000 | Hemato-onkologická klinika, laboratoř - SVLS | pracovna VŠ spec. koagulace
A_L0 | I023962-000 | mraznice komorová | MRAZNICE KOMOROVÁ |  | 253-5/2256/10F | 325 | 3590 | 1342160 | Transfůzní oddělení, výroba | TO,HOK,RTVL
A_L0 | I023962-001 |  | JEDNOTKA KOMPRESOROVÁ KLE-4SL |  | 253/2256/10F | 325 | 3590 | 220000 | Transfůzní oddělení, výroba | TO,HOK,RTVL
A_L0 | I023962-002 |  | JEDNOTKA KOMPRESOROVÁ KLE-4SL |  | 254/2256/10F | 325 | 3590 | 220000 | Transfůzní oddělení, výroba | TO,HOK,RTVL
A_L0 | I023962-003 |  | JEDNOTKA KOMPRESOROVÁ KME-ZR |  | 255/2256/10F | 325 | 3590 | 78000 | Transfůzní oddělení, výroba | TO,HOK,RTVL
A_L001080 | D047908-000 |  | Klimatizace mobilní+přísluš. | není | není | 7 | 3501 | 30045 | Transfůzní oddělení, vedení klinického pracoviště | laboratoř kontrolní
A_L001100 | I022730-000 | box hlubokomrazící | MRAZNICE KOMOROVÁ | S 10 | bez čísla | 446 | 3590 | 1569591 | Transfůzní oddělení, výroba | mrazící box
A_L001110 | I023537-000 | mraznice komorová | PŘEDCHLADÍRNA S11 | model MRE135E | LA3625 | 446 | 3590 | 87266 | Transfůzní oddělení, výroba | komorové lednice
A_L001190 | I023638-000 |  | KLIMATIZACE PODSTROPNÍ | Sanyo SPW-T255 H | 60373 | 325 | 3590 | 122241 | Transfůzní oddělení, výroba | centrifugy
A_L001190 | I023638-001 |  | JEDNOTKA VENKOVNÍ | SPW-C256VH | 22686 | 325 | 3590 | 0 | Transfůzní oddělení, výroba | centrifugy
A_L001200 | I022853-000 | jednotka klima split | KLIMATIZACE | UNI-AIRE D-NJ 603 | 220000858 | 325 | 3590 | 130900 | Transfůzní oddělení, výroba | šokové mrazáky
A_L001310 | I018156-000 | jednotka klima split | ZAŘÍZENÍ KLIMATIZAČNÍ | SEVESO LWS 18 | 0406/0578 | 325 | 3590 | 162992 | Transfůzní oddělení, výroba | čekárna
A_L001320 | D112012-000 | klimatizace split | Klimatizace TOSHIBA | RAS-13 SKP-ES2 | 12700244 | 325 | 3590 | 37892 | Transfůzní oddělení, výroba | sklad
A_L001390 | D112015-000 | klimatizace split | Klimatizace TOSHIBA | RAS-13 SKP-ES2 | 12700247 | 325 | 3590 | 37892 | Transfůzní oddělení, výroba | předsíň
A_L001400 | D112014-000 | klimatizace split | Klimatizace TOSHIBA | RAS-13 SKP-ES2 | 12700236 | 325 | 3590 | 37892 | Transfůzní oddělení, výroba | chodba
A_L001400 | D112016-000 | klimatizace split | Klimatizace TOSHIBA | RAS-13 SKP-ES2 | 12700232 | 325 | 3590 | 37892 | Transfůzní oddělení, výroba | chodba
A_L001400 | I018155-000 | jednotka klima split | ZAŘÍZENÍ KLIMATIZAČNÍ | SEVESO LWS 12 | 1330/1213 | 325 | 3590 | 114070 | Transfůzní oddělení, výroba | chodba
A_L001520 | D112022-000 | klimatizace split | Klimatizace TOSHIBA | RAS-24 SKP-ES2 | 2900049 | 446 | 3590 | 37892 | Transfůzní oddělení, výroba | čekárna - příjem dárců krve
A_L001520 | D112023-000 | klimatizace split | Klimatizace TOSHIBA | RAS-24 SKP-ES2 | 2900055 | 446 | 3590 | 37892 | Transfůzní oddělení, výroba | čekárna - příjem dárců krve
A_L001600 | D112017-000 | klimatizace split | Klimatizace TOSHIBA | RAS-13 SKP-ES2 | 12700246 | 325 | 3590 | 37892 | Transfůzní oddělení, výroba | kuchyň
A_L002200 | D114568-000 |  | Jednotka klimatizační |  | 12800205 | 7 | 3501 | 37308 | Transfůzní oddělení, vedení klinického pracoviště | sekretariát
A_L002200 | D114569-000 |  | Jednotka klimatizační |  | 22300430 | 7 | 3501 | 37308 | Transfůzní oddělení, vedení klinického pracoviště | sekretariát
A_L002260 | D108998-000 |  | Jednotka chladící - TOSHIBA | Toshiba | 12300065 | 445 | 3590 | 38400 | Transfůzní oddělení, výroba | laboratoř infekčních markerů
A_L002260 | I022724-000 |  | KLIMATIZACE NÁSTĚNNÁ | FUNAI 50I-2407 | 40345775 | 445 | 3590 | 47800 | Transfůzní oddělení, výroba | laboratoř infekčních markerů
A_L002400 | I023636-000 |  | KLIMATIZACE PODSTROPNÍ | Sanyo SPW-T365 H | 13298 | 444 | 3590 | 146939 | Transfůzní oddělení, výroba | sklad krví
A_L002400 | I023636-001 |  | JEDNOTKA VENKOVNÍ | SPW-C366VH | 0073698U | 444 | 3590 | 0 | Transfůzní oddělení, výroba | sklad krví
A_L002430 | I023637-000 |  | KLIMATIZACE NÁSTĚNNÁ | Sanyo SAP-KRV 186EH | 38295 | 444 | 3590 | 84464 | Transfůzní oddělení, výroba | CPV, výdej TP, expedice
A_L002430 | I023637-001 |  | JEDNOTKA VENKOVNÍ | SAP-CRV186EH | 143895 | 444 | 3590 | 0 | Transfůzní oddělení, výroba | CPV, výdej TP, expedice
A_L005120 | C006626-000 |  | KLIMATIZACE MOBILNÍ | ETA 2573 | série 03/07 | 329 | 3231 | 9589 | Hemato-onkologická klinika, JIP 5B | inspekční pokoj, psycholog
A_L091410 | I024790-000 |  | Klimatizace TOSHIBA | RAS 137 SAV-E3 | 12700209 | 62 | 2622 | 39510 | RHC, RHC ambulance + kineziologie,kinezioterapie | lehárna
A_L091410 | I024790-001 |  | JEDN.KLIM.VNITŘNÍ RAS137SKV-E3 |  | 12700310 | 62 | 2622 | 8400 | RHC, RHC ambulance + kineziologie,kinezioterapie | lehárna
A_L091420 | I024789-000 |  | Klimatizace TOSHIBA | RAS 107 SAV-E3 | 12700140 | 62 | 2622 | 32400 | RHC, RHC ambulance + kineziologie,kinezioterapie | masáže
A_L091420 | I024789-001 |  | JEDN.KLIM.VNITŘNÍ RAS107SKV-E3 |  | 12600948 | 62 | 2622 | 8100 | RHC, RHC ambulance + kineziologie,kinezioterapie | masáže
A_M103200 | D058232-000 |  | Jednotka klimatizační |  |  | 120 | 1711 | 32619 | Neurologická klinika, lůžkové oddělení 31A | vyšetřovna EEG
A_M103210 | D058231-000 |  | Jednotka klimatizační |  |  | 120 | 1711 | 32619 | Neurologická klinika, lůžkové oddělení 31A | pokoj č. 15 EEG
A_M203110 | I016733-000 | jednotka klima split | ZAŘÍZENÍ KLIMATIZAČNÍ | RAS 24 UA-ES | 12300063 | 207 | 662 | 73605 | Neurochirurgická klinika, operační sál - lokální | sterilizace
A_M203120 | D114525-000 |  | Jednotka klimatizační |  | 22500478 | 207 | 662 | 39960 | Neurochirurgická klinika, operační sál - lokální | operační sál
A_M203120 | I016391-000 | jednotka klima split | ZAŘÍZENÍ KLIMATIZAČNÍ | RAS 24 UA-ES | 12300056 | 207 | 662 | 67906 | Neurochirurgická klinika, operační sál - lokální | operační sál
A_N2 | I023408-000 | jednotka klima venkovní | KLIMATIZACE SKLADU VENKOVNÍ | LG FM 57 AH | 803KAFX00147 | 10 | 4806 | 119000 | Lékárna, lékárna - výdej na kliniky | LEK, pronájem (INPOST)
A_N201060 | I023407-004 | jednotka klima vnitřní | KLIMATIZACE VNITŘNÍ | LG MV18AH | 709KACA00003 | 10 | 4806 | 21420 | Lékárna, lékárna - výdej na kliniky | sklad
A_N201110 | I023408-001 | jednotka klima vnitřní | KLIMATIZACE VNITŘNÍ | LG MS09AH | 802KATM06297 | 10 | 4806 | 14280 | Lékárna, lékárna - výdej na kliniky | sklad
A_N201110 | I023408-002 | jednotka klima vnitřní | KLIMATIZACE VNITŘNÍ | LG MS09AH | 802KAQJ06292 | 10 | 4806 | 14280 | Lékárna, lékárna - výdej na kliniky | sklad
A_N201120 | I023407-001 | jednotka klima vnitřní | KLIMATIZACE VNITŘNÍ | LG MS09AH | 802KARW06718 | 10 | 4806 | 14280 | Lékárna, lékárna - výdej na kliniky | kancelář
A_N201130 | I023407-002 | jednotka klima vnitřní | KLIMATIZACE VNITŘNÍ | LG MS09AH | 802KAHG06289 | 10 | 4806 | 14280 | Lékárna, lékárna - výdej na kliniky | sklad
A_N201130 | I023407-003 | jednotka klima vnitřní | KLIMATIZACE VNITŘNÍ | LG MS18AH | 802KAUU00086 | 10 | 4806 | 20230 | Lékárna, lékárna - výdej na kliniky | sklad
A_N201140 | I023407-000 | jednotka klima venkovní | KLIMATIZACE SKLADU VENKOVNí | LG - FM25AH | 803KAUU01606 | 10 | 4806 | 65450 | Lékárna, lékárna - výdej na kliniky | výdejna
A_N201140 | I023408-004 | jednotka klima vnitřní | KLIMATIZACE VNITŘNÍ | LG MS12AH | 802KAJP00476 | 10 | 4806 | 15470 | Lékárna, lékárna - výdej na kliniky | výdejna
A_N201160 | I023408-003 | jednotka klima vnitřní | KLIMATIZACE VNITŘNÍ | LG MS18AH | 802KAJP00092 | 10 | 4806 | 20230 | Lékárna, lékárna - výdej na kliniky | kancelář
A_N301021 | I015623-000 | klimatizace split | KLIMATIZACE Toshiba | RAS-24SKP/SA-ES2 | 12600003/13000004 | 369 | 4806 | 62236 | Lékárna, lékárna - výdej na kliniky | umývárna čistá
A_N301090 | I016532-000 | klimatizace monoblok | KLIMATIZACE | 0 320A 1 M | 7832 | 369 | 4806 | 74126 | Lékárna, lékárna - výdej na kliniky | sterilizace
A_N301360 | I015624-000 | klimatizace monoblok | KLIMATIZACE PODOKENNÍ | 032 A 1 | 6072 | 369 | 4806 | 62236 | Lékárna, lékárna - výdej na kliniky | box 1
A_O103210 | D053697-000 |  | Jednotka klimatizační přenosná |  |  | 164 | 2721 | 12190 | TVL, TVL ambulance | vyšetřovna funkční 3
A_O201150 | D114373-000 | jednotka klima venkovní | Klimatizace TOSHIBA | RAS-13 SA-ES2 | 12800202 | 295 | 9082 | 37308 | Odbor informatiky | dispečink OINF
A_O201190 | D055292-000 |  | Klimajedn.vnitřní | AIRWELL |  | 295 | 9082 | 14074 | Odbor informatiky | správci aplikací 1
A_O201190 | D055295-000 |  | Klimajednotka | AIRWELL FLO |  | 295 | 9082 | 36914 | Odbor informatiky | správci aplikací 1
A_O202050 | D114369-000 | jednotka klima venkovní | Klimatizace TOSHIBA | RAS-13 SA-ES2 | 12800227 | 389 | 9081 | 39450 | Úsek informačních technologií | zasedací místnost UIT
A_P291410 | I015870-000 | klimatizace monoblok | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 032 A 1 | 6548 | 295 | 9082 | 55991 | Odbor informatiky | servery informatika
A_P291410 | I015871-000 | klimatizace monoblok | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 032 A 1 | 6555 | 295 | 9082 | 55990 | Odbor informatiky | servery informatika
A_Q101030 | C004904-000 |  | KLIMATIZACE |  | není | 229 | 1041 | 30720 | Dětská klinika, laboratoř experiment. medicíny | chodba
A_Q101040 | C009129-000 |  | KLIMATIZACE FUNAI | AH-50C | NENÍ | 229 | 1041 | 27220 | Dětská klinika, laboratoř experiment. medicíny | laboratoř
A_Q101210 | C007338-000 |  | Klimatizace | TOSHIBA FIX Speed |  | 229 | 1041 | 36279 | Dětská klinika, laboratoř experiment. medicíny | laboratoř
A_Q101550 | C004466-000 |  | KLIMATIZACE PŘEVOZOVÁ |  | NENÍ | 255 | 1021 | 11500 | Dětská klinika, ambulance | přípravna 4,5
A_Q101580 | C004468-000 |  | KLIMATIZACE PŘEVOZOVÁ |  | NENÍ | 255 | 1021 | 11500 | Dětská klinika, ambulance | vyšetřovna 3 - hematologie
A_Q101810 | I023239-001 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | SX 096.0 | NEUVEDENO | 256 | 3452 | 568761 | Radiologická klinika, přístr. pracoviště -detašová | vyšetřovna
A_Q101810 | I023239-002 |  | JEDNOTKA VENKOVNÍ | GEA GCA200AD1 | 1700120 | 256 | 3452 | 195342 | Radiologická klinika, přístr. pracoviště -detašová | vyšetřovna
A_Q101810 | I023239-003 |  | JEDNOTKA VENKOVNÍ | GEA GCA250AD1 | 1700112 | 256 | 3452 | 243579 | Radiologická klinika, přístr. pracoviště -detašová | vyšetřovna
A_Q101810 | I023239-004 |  | JEDNOTKA VNITŘNÍ | DAIKIN FTKS50 | NEUVEDENO | 256 | 3452 | 36540 | Radiologická klinika, přístr. pracoviště -detašová | vyšetřovna
A_Q101810 | I023239-005 |  | JEDNOTKA VENKOVNÍ | DAIKIN RKS50 | NEUVEDENO | 256 | 3452 | 65636 | Radiologická klinika, přístr. pracoviště -detašová | vyšetřovna
A_Q102170 | I024490-000 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ DK VZT02 | GEA | není | 487 | 4766 | 1040441 | COS - Operační sály dětské chirurgie | chodba
A_Q102170 | I024492-000 |  | JEDNOTKA CHLADÍCÍ DK VZT 02 | GEA GCH200CD1 | 300156 | 487 | 4766 | 242281 | COS - Operační sály dětské chirurgie | chodba
A_Q102170 | I024493-000 |  | JEDNOTKA CHLADÍCÍ DK VZT 02 | FUJI ROD-60UA | T001292 | 487 | 4766 | 179980 | COS - Operační sály dětské chirurgie | chodba
A_Q102170 | I024494-000 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ DK VZT03 | GEA | není | 487 | 4766 | 990910 | COS - Operační sály dětské chirurgie | chodba
A_Q102170 | I024496-000 |  | JEDNOTKA CHLADÍCÍ DK VZT 03 | GEA GCH200CD1 | 300155 | 487 | 4766 | 205429 | COS - Operační sály dětské chirurgie | chodba
A_Q102170 | I024497-000 |  | JEDNOTKA CHLADÍCÍ DK VZT 03 | FUJI RO-54UA | T001398 | 487 | 4766 | 127896 | COS - Operační sály dětské chirurgie | chodba
A_Q102170 | I024498-000 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ DK VZT04 | GEA | není | 487 | 4766 | 975274 | COS - Operační sály dětské chirurgie | chodba
A_Q102170 | I024499-000 |  | JEDNOTKA CHLADÍCÍ DK VZT 04 | GEA GCH100CD4 | 2000112 | 487 | 4766 | 149102 | COS - Operační sály dětské chirurgie | chodba
A_Q102710 | D114367-000 | jednotka klima venkovní | Klimatizace TOSHIBA | RAS-13 SA-ES2 | 12800178 | 487 | 4766 | 39450 | COS - Operační sály dětské chirurgie | přípravna č. 2
A_Q102830 | C005120-000 |  | KLIMATIZACE | FUNAI | NENÍ | 229 | 1041 | 33216 | Dětská klinika, laboratoř experiment. medicíny | laboratoř
A_Q102840 | C005121-000 |  | KLIMATIZACE | Funai | NENÍ | 229 | 1041 | 33353 | Dětská klinika, laboratoř experiment. medicíny | předsíň
A_Q191120 | C004467-000 |  | KLIMATIZACE PŘEVOZOVÁ |  | NENÍ | 255 | 1021 | 11500 | Dětská klinika, ambulance | sklad
A_Q191120 | C004470-000 |  | KLIMATIZACE PŘEVOZOVÁ |  | NENÍ | 255 | 1021 | 11500 | Dětská klinika, ambulance | sklad
A_Q201020 | D112018-000 | klimatizace split | Klimatizace TOSHIBA | RAS-13 SKP-ES2 | 12700250 | 248 | 1011 | 37892 | Dětská klinika, lůžkové oddělení 28B | šatna
A_Q201020 | D112024-000 | klimatizace split | Klimatizace TOSHIBA | RAS-24 SKP-ES2 | 2900052 | 248 | 1011 | 37892 | Dětská klinika, lůžkové oddělení 28B | šatna
A_Q201070 | I024504-000 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ DK VZT09 | VR 700 DCV | není | 448 | 1071 | 93510 | Dětská klinika, endoskopie | předsíň, úklid
A_Q201121 | I024961-000 |  | JEDNOTKA VZDUCHOTECH.DK-STERIL | CAIRPLUS 096064HVVV | 70206107850590096 | 491 | 5696 | 410987 | OCS - detašované pracoviště DK | sterilizátory
A_Q201121 | I024962-000 |  | JEDNOTKA CHLADÍCÍ DK-VZT-STERI | ERQ200AW1B | 5201877 | 491 | 5696 | 140645 | OCS - detašované pracoviště DK | sterilizátory
A_Q201121 | I024963-000 |  | JEDNOTKA CHLADÍCÍ DK-VZT-STERI | UU37UED | 3850A28472Q | 491 | 5696 | 87983 | OCS - detašované pracoviště DK | sterilizátory
A_Q201140 | I024950-000 | jednotka klima venkovní | Klimatizace TOSHIBA | RAS-24 SA-ES2 | 13000017 | 253 | 1011 | 44244 | Dětská klinika, lůžkové oddělení 28B | kuchyň mléčná
A_Q201140 | I024950-001 |  | JEDN.KLIM.VNITŘNÍRAS-24SKP-ES2 |  | 12600024 | 253 | 1011 | 10740 | Dětská klinika, lůžkové oddělení 28B | kuchyň mléčná
A_Q202110 | C008927-000 |  | KLIMATIZACE FUNAI | AH-26V/26H- | NENÍ | 353 | 1001 | 20659 | Dětská klinika, vedení klinického pracoviště | sekretariát
A_Q203020 | I023174-004 |  | JEDNOTKA CHLADíCí VNITŘNÍ | DAIKIN FLXS25B |  | 251 | 1031 | 15942 | Dětská klinika, JIP 21B | ambulance hematologická
A_Q203020 | I023174-006 |  | JEDNOTKA CHLADíCí VNITŘNÍ | DAIKIN FLXS25B |  | 251 | 1031 | 15942 | Dětská klinika, JIP 21B | ambulance hematologická
A_Q203020 | I023174-007 |  | JEDNOTKA CHLADÍCÍ VNITŘNÍ | DAIKIN FLXS25B |  | 251 | 1031 | 15942 | Dětská klinika, JIP 21B | ambulance hematologická
A_Q203050 | I023174-005 |  | JEDNOTKA CHLADÍCÍ VNITŘNÍ | DAIKIN FLXS25B |  | 251 | 1031 | 15942 | Dětská klinika, JIP 21B | pokoj
A_Q203070 | I023174-003 |  | JEDNOTKA CHLADíCí VNITŘNÍ | DAIKIN FLXS25B |  | 251 | 1031 | 15942 | Dětská klinika, JIP 21B | pracovna sester
A_Q203080 | I023174-012 |  | JEDNOTKA CHLADÍCÍ VNITŘNÍ | DAIKIN FLXS25B |  | 251 | 1031 | 24032 | Dětská klinika, JIP 21B | pokoj
A_Q203090 | I023174-008 |  | JEDNOTKA CHLADíCÍ VNITŘNÍ | DAIKIN FLXS25B |  | 251 | 1031 | 15942 | Dětská klinika, JIP 21B | pokoj
A_Q203122 | I023174-010 |  | JEDNOTKA CHLADíCí VNITŘNÍ | DAIKIN FLXS25B |  | 251 | 1031 | 15942 | Dětská klinika, JIP 21B | pokoj
A_Q203130 | I023174-009 |  | JEDNOTKA CHLADíCí VNITŘNÍ | DAIKIN FLXS25B |  | 251 | 1031 | 15942 | Dětská klinika, JIP 21B | pokoj
A_Q203330 | I023174-000 |  | SOUBOR TECHN.- VZDUCHOTECHNIKA |  |  | 251 | 1031 | 517268 | Dětská klinika, JIP 21B | pracovna sester
A_Q203330 | I023174-001 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | SX064 | NENÍ | 251 | 1031 | 503620 | Dětská klinika, JIP 21B | pracovna sester
A_Q203330 | I023174-002 | jednotka klima venkovní | JEDNOTKA CHLADICÍ VENKOVNÍ | DAIKIN RMXS160E7V3B1 |  | 251 | 1031 | 216575 | Dětská klinika, JIP 21B | pracovna sester
A_Q203330 | I023174-011 |  | JEDNOTKA CHLADÍCÍ VENKOVNÍ | DAIKIN RXS25C |  | 251 | 1031 | 15941 | Dětská klinika, JIP 21B | pracovna sester
A_Q203470 | C007794-000 |  | KLIMATIZACE |  | NENÍ | 251 | 1031 | 34796 | Dětská klinika, JIP 21B | vyšetřovna speciální
A_Q204040 | D058874-000 |  | Klimatizace |  |  | 255 | 1021 | 24317 | Dětská klinika, ambulance | vyšetřovna
A_Q204060 | D059428-000 |  | Klimatizace | AC6M |  | 255 | 1021 | 6702 | Dětská klinika, ambulance | laboratoř funkční vyšetření pl
A_Q204170 | D057367-000 |  | Klimatizace | AC9E |  | 250 | 1013 | 9796 | Dětská klinika, lůžkové oddělení 21A | pokoj č. 8
A_Q207 | D114363-000 | jednotka klima venkovní | Klimatizace TOSHIBA | RAS-13 SA-ES2 | 12800140 | 261 | 1033 | 39450 | Dětská klinika, JIP 21C (pro větší děti) | 7.NP
A_Q207 | D114364-000 | jednotka klima venkovní | Klimatizace TOSHIBA | RAS-13 SA-ES2 | 12800220 | 261 | 1033 | 39450 | Dětská klinika, JIP 21C (pro větší děti) | 7.NP
A_Q207 | D114365-000 | jednotka klima venkovní | Klimatizace TOSHIBA | RAS-13 SA-ES2 | 12800187 | 261 | 1033 | 39450 | Dětská klinika, JIP 21C (pro větší děti) | 7.NP
A_Q207 | D114368-000 | jednotka klima venkovní | Klimatizace TOSHIBA | RAS-13 SA-ES2 | 12800204 | 261 | 1033 | 39450 | Dětská klinika, JIP 21C (pro větší děti) | 7.NP
A_Q207180 | D114366-000 | jednotka klima venkovní | Klimatizace TOSHIBA | RAS-13 SA-ES2 | 12800190 | 261 | 1033 | 39450 | Dětská klinika, JIP 21C (pro větší děti) | pokoj č. 4
A_R202100 | D061105-000 |  | Klimatizace | COOL Expert |  | 145 | 2562 | 8000 | Klinika ústní,čelistní a obl. chir., operační sál | pracovna sester
A_S102090 | D029913-000 | klimatizace podokenní | Klimatizace | Toshiba RAC13 |  | 334 | 1131 | 19900 | Ortopedická klinika, JIP 29A | pokoj JIP
A_S102090 | D029914-000 | klimatizace podokenní | Klimatizace | Toshiba RAC13 |  | 334 | 1131 | 19900 | Ortopedická klinika, JIP 29A | pokoj JIP
A_S104080 | D029911-000 | klimatizace podokenní | Klimatizace | Toshiba |  | 488 | 9067 | 19700 | Oddělení biomedicíny | dílna 1/laboratoř
A_S191260 | D029845-000 | klimatizace podokenní | Klimatizace |  | 64300890 | 104 | 1121 | 21370 | Ortopedická klinika, ambulance | inspekční pokoj
A_S201290 | I018165-000 | jednotka klima split | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | SPLIT WSE 18 | 606 KA 00076 | 104 | 1121 | 64470 | Ortopedická klinika, ambulance | vyšetřovna 1
A_S201350 | D029846-000 | klimatizace podokenní | Klimatizace |  | 64300972 | 104 | 1121 | 21370 | Ortopedická klinika, ambulance | vyšetřovna 3
A_S201380 | D029844-000 | klimatizace podokenní | Klimatizace |  | 64300690 | 104 | 1121 | 21370 | Ortopedická klinika, ambulance | vyšetřovna 4
A_S201410 | D029847-000 | klimatizace podokenní | Klimatizace |  | 64300977 | 104 | 1121 | 21370 | Ortopedická klinika, ambulance | vyšetřovna 5
A_S201420 | I018164-000 | klimatizace podokenní | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | SPLIT WSE 18 | 606 KA 00076 | 104 | 1121 | 64470 | Ortopedická klinika, ambulance | příjem - evidence ambulance
A_S291090 | I015670-000 | klimatizace podokenní | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | BK 2000 | NENI | 196 | 5695 | 7945 | Oddělení centrální sterilizace, OCS - detašované p | přípravna (sterilizace)
A_T003370 | D064116-000 | jednotka klima split | Klimatizace nástěnná | FUNAI 35H-2407 |  | 422 | 2801 | 22480 | GEN, vedení klinického pracoviště | pracovna přednosty
A_T091260 | C005444-000 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ ALASKA |  | NENÍ | 422 | 2801 | 14026 | GEN, vedení klinického pracoviště | sklad příruční genetiky
A_T091260 | C005445-000 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ ALASKA |  | NENÍ | 260 | 2821 | 14026 | Ústav lékařské genetiky a fet.med., ambulance | sklad příruční genetiky
A_T091260 | C005467-000 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ ALASKA |  | NENÍ | 422 | 2801 | 14026 | GEN, vedení klinického pracoviště | sklad příruční genetiky
A_T091260 | D057676-000 | jednotka klima split | Klimatizace | FUNAI 35H-2407 |  | 260 | 2821 | 31892 | Ústav lékařské genetiky a fet.med., ambulance | sklad příruční genetiky
A_T091260 | D064117-000 | jednotka klima split | Klimatizace nástěnná | FUNAI 35H-2407 |  | 260 | 2821 | 22480 | Ústav lékařské genetiky a fet.med., ambulance | sklad příruční genetiky
A_U004400 | I024456-000 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ-VZT 08 | DUPLEX-BCT-CHF-2000 | 120112203 | 65 | 1801 | 245388 | Klinika psychiatrie, vedení klinického pracoviště | šatna studenti - ženy
A_U004400 | I024456-001 |  | JEDNOTKA CHLADÍCÍ-VZT 08 SANYO |  | 63606 | 65 | 1801 | 100637 | Klinika psychiatrie, vedení klinického pracoviště | šatna studenti - ženy
A_U004400 | I024457-000 |  | JEDNOTKA CHLADÍCÍ-VZT 02 | ELEKTODESIGN | 7SP061605 | 65 | 1801 | 68760 | Klinika psychiatrie, vedení klinického pracoviště | šatna studenti - ženy
AWA103100 | D048843-000 | jednotka klima split | Klimatizace | HOSODACXA-35 I,O | není | 287 | 9001 | 19530 | Úsek ředitele (včet.9007,9008,9013,9014,9017,9018) | kancelář ředitele
AWA103100 | D048844-000 | jednotka klima split | Klimatizace | HOSODACXA-45 I,O | není | 287 | 9001 | 24465 | Úsek ředitele (včet.9007,9008,9013,9014,9017,9018) | kancelář ředitele
AWD101040 | I024452-000 |  | JEDNOTKA CHLADÍCÍ TABLET LEVÁ | UNI-AIRE-ACNJO 713 | 220001746 | 231 | 9501 | 99720 | Provoz stravování, Provoz stravování vč. Tabletu, | tablet
AWD101040 | I024453-000 |  | JEDNOTKA CHLADÍCÍ TABLET PRAVÁ | UNI-AIRE-ACNJO 603 | 220001744 | 231 | 9501 | 99720 | Provoz stravování, Provoz stravování vč. Tabletu, | tablet
AWD101040 | I024454-000 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ TABLET | TP 12 105 | 9735 | 231 | 9501 | 396576 | Provoz stravování, Provoz stravování vč. Tabletu, | tablet
AWD101470 | I018232-000 | box chladící | BOX CHLADÍCÍ DENNÍ - PŘÍRUČNÍ | Rivacold CH HUM140 Z0311 | 11400291 | 163 | 9501 | 319111 | Provoz stravování, Provoz stravování vč. Tabletu, | chladící box
AWF1 | I023824-000 |  | KLIMATIZACE PODHLEDOVÁ | Daikin FBQ140C7VEB | A2228801420 | 174 | 9063 | 125248 | Odbor hlavního energetika | Ředitelství 2
AWF1 | I023824-001 |  | JEDNOTKA VENKOVNÍ | RZQS140D7N18 | 2901201 | 174 | 9063 | 73780 | Odbor hlavního energetika | Ředitelství 2
AWJ301010 | D066462-000 | jednotka klima split | Klimatizace | Funai AH-35V/35H-2407 | 464150021 | 306 | 9301 | 29512 | Sklady, ostatní provozy, Sklad ZPr (sledování reži | kancelář
AWJ301120 | D066464-000 | jednotka klima split | Klimatizace | Funai AH-50V/50H-2407 | 480360058 | 306 | 9301 | 37438 | Sklady, ostatní provozy, Sklad ZPr (sledování reži | sklad
AWJ301140 | D066463-000 | jednotka klima split | Klimatizace | Funai AH-50V/50H-2407 | 480360097 | 306 | 9301 | 37438 | Sklady, ostatní provozy, Sklad ZPr (sledování reži | sklad chlazený
AWX0 | I024322-000 |  | VZDUCHOTECHNIKA-TECHNOLOGIE | LU | není | 246 | 9062 | 801604 | Odbor hlavního mechanika | Dílna, šatna hlavní mechanik
AWX0 | I024325-000 |  | VZDUCHOTECHNIKA-TECHNOLOGIE | Operační centrum-šatny | není | 246 | 9062 | 2158132 | Odbor hlavního mechanika | Dílna, šatna hlavní mechanik
AXC002140 | I024326-000 |  | VZDUCHOTECHNIKA-TECHNOLOGIE | ZVIT | není | 159 | 9410 | 53879 | Provozní služby, Údržba ZVIT+kotelna | kancelář
TZP202250 | I020530-000 |  | KLIMATIZACE INVENTER | FUNAI 50H-2422 | NENÍ | 230 | 3841 | 47250 | SOUD, soudní lékařství - laboratoř | laboratoř fyzikální
TZP202250 | I023198-000 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | Sinclair ASU 30 | 52470420060400000 | 230 | 3841 | 50760 | SOUD, soudní lékařství - laboratoř | laboratoř fyzikální
| I000001-001 |  | ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHN. |  | NENI | 320 | 9204 | 37480 | Údržby, provozy, Areál, rozvod tepla
| I024323-000 |  | VZDUCHOTECHNIKA-TECHNOLOGIE | ANGIO | není | 246 | 9062 | 0 | Odbor hlavního mechanika
| I024324-000 |  | VZDUCHOTECHNIKA-TECHNOLOGIE | MR | není | 246 | 9062 | 0 | Odbor hlavního mechanika

## KL
KL061-01 | *KL061-01*
KL062-01 | *KL062-01*
KL063-01 | *KL063-01*
KL064-01 | *KL064-01*
KL065-01 | *KL065-01*
KL066-01 | *KL066-01*
KL067-01 | *KL067-01*
KL068-01 | *KL068-01*
KL069-01 | *KL069-01*
KL070-01 | *KL070-01*
KL071-01 | *KL071-01*
KL072-01 | *KL072-01*
KL073-01 | *KL073-01*
KL074-01 | *KL074-01*
KL075-01 | *KL075-01*
KL076-01 | *KL076-01*
KL077-01 | *KL077-01*
KL078-01 | *KL078-01*
KL079-01 | *KL079-01*
KL080-01 | *KL080-01*
**
KL061-00
*KL061-00*
KL062-00
*KL062-00*
KL063-00
*KL063-00*
KL064-00
*KL064-00*
KL065-00
*KL065-00*
KL066-00
*KL066-00*
KL067-00
*KL067-00*
KL068-00
*KL068-00*
KL069-00
*KL069-00*
KL070-00
*KL070-00*
KL071-00
*KL071-00*
KL072-00
*KL072-00*
KL073-00
*KL073-00*
KL074-00
*KL074-00*
KL075-00
*KL075-00*
KL076-00
*KL076-00*
KL077-00
*KL077-00*
KL078-00
*KL078-00*
KL079-00
*KL079-00*
KL080-00
*KL080-00*

## I s přísl.
I020130-001 | *I020130-001*
I020131-001 | *I020131-001*
I020132-001 | *I020132-001*
I020133-001 | *I020133-001*
I021278-001 | *I021278-001*
I024787-001 | *I024787-001*
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
I020130-000
*I020130-000*
I020131-000
*I020131-000*
I020132-000
*I020132-000*
I020133-000
*I020133-000*
I021278-000
*I021278-000*
I024787-000
*I024787-000*
000
*000*
000
*000*
000
*000*
000
*000*
000
*000*
000
*000*
000
*000*
000
*000*
000
*000*
000
*000*
000
*000*
000
*000*
000
*000*
000
*000*

## D
D029915-000 | *D029915-000*
I023047-000 | *I023047-000*
I023047-001 | *I023047-001*
I023047-002 | *I023047-002*
I023047-003 | *I023047-003*
I023047-004 | *I023047-004*
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
D029915-000
*D029915-000*
I023047-000
*I023047-000*
I023047-000
*I023047-000*
I023047-000
*I023047-000*
I023047-000
*I023047-000*
I023047-000
*I023047-000*
000
*000*
000
*000*
000
*000*
000
*000*
000
*000*
000
*000*
000
*000*
000
*000*
000
*000*
000
*000*
000
*000*
000
*000*
000
*000*
000
*000*

## Vnitřní
KL0532-02 | *KL0532-02*
KL0532-03 | *KL0532-03*
KL0532-04 | *KL0532-04*
KL0532-05 | *KL0532-05*
KL0532-06 | *KL0532-06*
KL0532-07 | *KL0532-07*
KL0532-08 | *KL0532-08*
KL0532-09 | *KL0532-09*
KL0532-10 | *KL0532-10*
KL0532-11 | *KL0532-11*
KL0532-12 | *KL0532-12*
KL0532-13 | *KL0532-13*
KL0532-14 | *KL0532-14*
KL0532-15 | *KL0532-15*
KL0532-16 | *KL0532-16*
KL0535-01 | *KL0535-01*
KL0536-01 | *KL0536-01*
KL0537-01 | *KL0537-01*
KL0538-01 | *KL0538-01*
KL0539-01 | *KL0539-01*
**

## Venkovní
KL0081-00
*KL0081-00*
KL0082-00
*KL0082-00*
KL0083-00
*KL0083-00*
KL0084-00
*KL0084-00*
KL0085-00
*KL0085-00*
KL0086-00
*KL0086-00*
KL0087-00
*KL0087-00*
KL0088-00
*KL0088-00*
KL0089-00
*KL0089-00*
KL0090-00
*KL0090-00*
KL0091-00
*KL0091-00*
KL0092-00
*KL0092-00*
KL0093-00
*KL0093-00*
KL0094-00
*KL0094-00*
KL0095-00
*KL0095-00*
KL0096-00
*KL0096-00*
KL0097-00
*KL0097-00*
KL0098-00
*KL0098-00*
KL0099-00
*KL0099-00*
KL0100-00
*KL0100-00*

## Karta-chlazení
EFA(1)
Kód |  |  | Název |  |  |  |  | Výrobce |  |  |  |  | F2
Inventární číslo |  |  | Druh |  |  | F2 |  | Dodavatel |  |  |  |  | F2
Třída |  | F2 | Typ |  | Výr.č. |  |  |  |  | Servis |  |  | F2
Umístění | [12 empty] | F2
Inventární úsek | [5 empty] | F2 |  | Odpovědná osoba
Nákladové stř. | [5 empty] | F2 |  | Odpovědná osoba |  |  |  |  | F2
Datumy
Rok výroby |  | Datum pořízení |  |  | Dat. zařazení |  |  |  |  | Garance
Rok pořízení |  | Do provozu |  |  | Dat. vyřazení |  |  |  |  | Záruka do
Pořiz.cena |  |  |  | Měsíční odpis |  |  |  | Poznámky
Zůstat.cena |  |  |  | Oprávky
Rozměr | výška |  | mm | Hmotnost |  |  | kg
| délka |  | mm | El. příkon |  |  | kW
| šířka |  | mm | El. napětí |  |  | V |  | Stav |  |  |  | F2
umístění venk.j. |  | F2 |  |  |  |  | Vnitřní jednotky :
chladivo |  | F2 | kg |  | Čís. | Umístění |  |  | kW | typ | výr.č. | provedení
výkon chl./ top. |  |  | kW |  | 1 |  |  | F2 |  |  |  |  | F2
jmenovitý proud |  | A |  |  | 2 |  |  | F2 |  |  |  |  | F2
záběrový proud |  | A |  |  | 3 |  |  | F2 |  |  |  |  | F2
jištění |  | A |  |  | 4 |  |  | F2 |  |  |  |  | F2
[5 empty] | 5 |  |  | F2 |  |  |  |  | F2
[5 empty] | 6 |  |  | F2 |  |  |  |  | F2
[5 empty] | 7 |  |  | F2 |  |  |  |  | F2
Zelená část je původní - společná pro všechny klasifikace.
Žlutá část jen pro klimatizace a chlazení.
F2 |  |  |  | F2
Druh | klima split |  |  | Provedení | podstropní
| klima multisplit |  |  |  | nástěnné
| klima monoblok |  |  |  | kazetové
| klima podokenní |  |  |  | kanálové
klima mobilní
box chladicí
box mrazicí
zdroj SV