## List1
Přehled kontrolních činností odboru hl. mechanika - r. 2015
Název zařízení | Počet | Druh činností | Periodicita
Zdravotnické přístroje | 18112 | PBTK, KEZ, validace, kalibrace | dle návodu nebo dle zákona č.268/2014 Sb.
Tlakové nádoby stabilní TNS (vzdušníky, parní sterilizátory, vyvíječe páry, expanzomaty | 82 | provozní prohlídky, provozní revize, vnitřní revize a zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky | dle ČSN 69 0012
Rozvody medicinálních plynů | 18 | provozní kontroly, provozní revize | dle vyhl. ČÚBP č.85/1978 Sb. Dle ČSN 38 6405
Zdrojové stanice MP (kompresorovny, vakuové stanice) | 8 | kvalita vzduchu, provozní revize MP | dle LÉK-15, dle ČSN 38 6405
Distribuční prvky MP (stativy, lůžkové stativy, mosty…) | 880 | PBTK | dle návodu nebo zákona č.268/2014 Sb.
Výtahy a zdvíhací rampy | 76 | provozní prohlídky, odborné prohlídky, odborné zkoušky, inspekční prohlídky | dle ČSN 27 4002
Chladicí zařízení | 98 | kontroly úniku regulovaných látek | dle zákona č. 201/2012 Sb.
Měřidla | 2685 | kalibrace, ověřování | dle zákona č. 505/1990 Sb.
V Olomouci dne 14.3.2016
Předkládá : Ing. Pavel Gregor, MBA