## List1
Nákady na údržbu
Přístroj - kategorie | Invent.číslo | Klinika | PC-zákl. | Cena | Cena | Odpis. | period. | záruční | servisní | ekon.serv. | hodinové | ND | specifika
ZOBRAZOVACÍ ZAŘÍZENÍ |  |  | přístroje | příslušenství | celkem | kategorie | kontroly | doba | kontrakt | kontrakt | sazby |  | -odstávky
Skiagrafická mobilní snímkovací,bez zobra- | I017265 | RTG-onkol. | 123093 |  |  | 2
zení, filmová a CR | I017804 | RTG-centr. | 730711 |  |  | 2 |  |  | 37590 |  |  | 58152
| I017821 | HOK | 758561 |  |  | 2 |  |  | 37590 |  | 4044
| I018162 | D.K. | 2156740 |  |  | 2 |  |  | 61467
| I018210 | RTG-neurol. | 2143176 |  |  | 2 |  |  | 61467
| I018596 | RTG-centr. | 1029955 |  |  | 2 |  |  | 37590 |  | 921 | 33630
| I018811 | RTG-centr. | 945000 |  |  | 2 |  |  | 61467
| I019683 | RTG-centr. | 1778049 |  |  | 2 |  |  |  |  | 13671
Celkem za kategorii |  |  | 9665285 |  | 9665285 |  |  |  | 297171 |  | 18636 | 91782
Skiagrafická stabilní,filmová a CR | I015761 | Onkologie | 60403 |  |  | 2 |  |  | 32646 |  | 5171
| I015763 | RTG-onkol. | 181803 | 408755 |  | 2 |  |  | 32646
| I020352 | RTG-centr. | 2485844 |  |  | 2 |  |  | 212100
| I021353 | RTG-centr. | 2099999 |  |  | 2 |  |  | 212100
Celkem |  |  | 4828049 | 408755 | 5236804 |  |  |  | 489492 |  | 5171
Skiaskopická mobilní C ramena,do 20 kW | I017105 | Ortopedie | 3965498 |  |  | 2 |  |  |  | 5431
s processingem,pamětmi,záznamem | I017266 | Ortopedie | 3486955 |  |  | 2 |  |  |  | 5431 | 20981
| I018152 | RTG-urologie | 1848259 |  |  | 2 |  |  | 61467
| I018161 | RTG-centr. | 5504916 |  |  | 2 |  |  | 61467
| I018211 | RTG-neurol. | 7319843 |  |  | 2 |  |  | 61467 |  |  | 102502.51
| I018402 | RTG-centr. | 2742807 |  |  | 2 |  |  | 61467
| I018812 | I.Interna | 3258919 |  |  | 2 |  |  | 61467
| I018822 | RTG-neurol. | 6771507 |  |  | 2 |  |  | 61467
| I019079 | RTG-onkol. | 1453792 | 1133982 |  | 2 |  |  |  | 18270 | 2362.5
| I020501 | RTG-centr. | 200000 |  |  | 2 |  |  |  | 5005
| I020877 | RTG-centr. | 5082566 | 150000 |  | 2 |  |  |  | 10083
| I020884 | RTG-centr. | 2657413 | 150000 |  | 2 |  |  |  | 5590 | 107383 | 116000
Celkem |  |  | 44292475 | 1433982 | 45726457 |  |  |  | 368802 | 49810 | 130726.5 | 218502.51
Skiaskopická stabilní s obrazovým zesilo- | I017937 | I.Interna | 13400138 | 13537000 |  | 2 |  |  |  | 5431 | 9817
vačem a TV řetězcem
Celkem |  |  |  |  | 26937138
Skiagrafická/skiaskopická kombinovaná | I015762 | RTG-onkol. | 201803 | 225400 |  | 2 |  |  |  | 32646 | 5546
| I016465 | RTG-neurol. | 153879 | 108400 |  | 2 |  |  |  |  | 13545
| I021354 | RTG-centr. | 7539000 |  |  | 2 |  |  | 798000
| I023346 | RTG-D.K. | 3200000 | 4070000 |  | 2
Celkem |  |  | 11094682 | 4403800 | 15498482 |  |  |  | 798000 | 32646 | 19091
Tomografická | I015764 | RTG-II.interna | 181803 | 99735 |  | 2 |  |  | 32646 |  | 5113
| I015778 | RTG-Kúčoch | 92409 | 101919 |  | 2 |  |  | 32646
| I016437 | RTG-III.interna | 128971 | 99324 |  | 2 |  |  | 32646
| I016451 | RTG-onkol. | 132448 | 232336 |  | 2 |  |  | 32646
| I016452 | RTG-neurol. | 229533 | 101420 |  | 2
Celkem |  |  | 765164 | 634734 | 1399898 |  |  |  | 130584 |  | 5113
Mammografická analogová,filmová a CR | I020747 | RTG-centr. | 4004469 | 3888150 |  | 2 |  |  | 198450
Celkem |  |  |  |  | 7892619
Mammografická digitální s plochým detek. | I017800 | RTG-centr. | 15123206 | 75600 |  | 2 |  |  |  | 59850
Celkem |  |  |  |  | 15198806
Speciální ( urologická,traumatologická..) | I018381 | RTG-urologie | 11989996 | 85000 |  | 2 |  |  |  | 71400
Celkem |  |  |  |  | 12074996
Stomatologická panoramatická | I018815 | RTG-Kúčoch | 877800 |  |  | 2 |  |  |  | 11504.5
| I018579 | Zubní | 294392 | 45000 |  | 2 |  |  |  | 3441
Celkem |  |  | 1172192 | 45000 | 1217192 |  |  |  |  | 14945.5
Angiografická jednorovinná,kardiologická | I019201 | RTG-centr. | 29846270 | 5351180 |  | 2 |  |  | 1228500 |  |  | 34077
| I019110 | I.interna | 16329346 | 20627169 |  | 2 |  |  | 480900 |  |  | 384293
Celkem |  |  | 46175616 | 25978349 | 72153965 |  |  |  | 1709400 |  |  | 418370
Počítačová RTG tomografická (CT) | I018831 | RTG-centr. | 13068571 |  |  | 2 |  |  | 825300
základní do 16 řezů/otáčku
Celkem |  |  |  |  | 13068571
Počítačová RTG tomografická (CT) | I018847 | RTG-centr. | 65077694 | 10941991 |  | 2 |  |  | 2957196
střední třída 16 až 64 řezů/otáčku
Celkem |  |  |  |  | 76019685
MAGNETICKO-REZONANČNÍ (MRI)
Supravodivé, s magnety do 1,5 T | I020294 | RTG-centr. | 53674003 | 2295000 |  | 2 |  |  | 1597050 |  | 9677
| I021327 | RTG-centr. | 41936509 |  |  | 2 |  |  | 1050000 |  | 6842
Celkem |  |  | 95610512 | 2295000 | 97905512 |  |  |  | 2647050 |  | 16519
NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA
Scintilační kamera (gamakamera) planární | I016225 | KNM | 987733 | 353710 |  | 2 |  |  | 190400
Celkem |  |  |  |  | 1341443
Scintilační kamera rotační tomografická(SPECT) | I017069 | KNM | 18272015 |  |  | 2 |  |  | 569100
| I019199 | KNM | 9300042 | 1733500 |  | 2 |  |  | 276433.8
| I019200 | KNM | 21786417 |  |  | 2 |  |  | 276433.2
Celkem |  |  | 49358474 | 1733500 | 51091974 |  |  |  | 1121967
Hybridní systémy (PET/CT) | I023031 | KNM | 58768057 | 11272947 |  | 2
Celkem |  |  |  |  | 70041004
ULTRAZVUKOVÁ
Základní sonograf | I017682 | Ortopedie | 185577 | 110000 |  | 2
| I017720 | Por.-gyn | 800000 |  |  | 2 |  |  |  | 5110
| I017769 | Novorozenci | 1004000 | 140000 |  | 2
| I018598 | Ortopedie | 917755 | 312000 |  | 2
| I018833 | Oční | 859028 | 138472 |  | 2 |  |  |  | 5978
| I019372 | COS | 1220889 | 590000 |  | 2 |  |  |  | 1344
| I019668 | Kardiochir. | 6608182 | 2583000 |  | 2 |  |  |  | 9277
Základní sonograf | I019669 | Kardiochir. | 7526594 | 1770000 |  | 2
| I019805 | Urologie | 1399500 | 1767416 |  | 2 |  |  |  | 1890
| I020931 | Urologie | 1001953 | 23895 |  | 2 |  |  |  | 1344
| I020932 | Urologie | 413400 | 172327 |  | 2 |  |  |  | 1344
| I020934 | Urologie | 413400 | 172327 |  | 2 |  |  |  | 1344
| I016241 | Por.-gyn | 1359036 | 756616 |  | 2 |  |  |  | 11025
| I019072 | Ústav lék.gen. | 3257619 | 1152381 |  | 2 |  |  |  | 2027
| I017970 | Por.-gyn | 3282174 | 1731000 |  | 2 |  |  |  | 31019
| I020732 | Por.-gyn | 2885550 | 542700 |  | 2 |  |  |  | 13492
| I020801 | III.Interna | 2609967 | 2140888 |  | 2
| I020840 | RTG-centr. | 6600000 |  |  | 2 |  |  |  | 15404 |  | 9524
| I020933 | Urologie | 2869541 | 546247 |  | 2
| I022850 | Ústav lék.gen. | 2380000 | 1070000 |  | 2
| I022931 | Dětská kl. | 1098411 | 401589 |  | 2
| I023071 | Novorozenci | 682500 | 817425 |  | 2
| I017426 | Dětská kl. | 5950000 |  |  | 2
| I017941 | Neurologie | 6169212 | 1355000 |  | 2
| I017942 | III.Interna | 2406513 | 1601000 |  | 2
| I017971 | RTG-centr. | 634834 | 1563000 |  | 2
| I018401 | RTG-D.K. | 8636338 | 1940000 |  | 2 |  |  |  | 21704 |  | 209753
| I018830 | RTG-centr. | 4620537 | 1449963 |  | 2 |  |  |  | 4473
| I018837 | I.interna | 1911920 | 2904592 |  | 2 |  |  |  | 203522
| I018838 | I.Interna | 1618542 | 456442 |  | 2
| I019054 | II.chirurgie | 2818914 | 622125 |  | 2 |  |  |  | 1449
| I021280 | Por.-gyn | 630000 |  |  | 2
Celkem |  |  | 84771886 | 28830405 | 113602291 |  |  |  |  | 331746 |  | 219277
RADIOTERAPEUTICKÉ PŘÍSTROJE
Lineární urychlovač s kolimačním systémem | I018567 | Onkologie | 75306934 | 3600000 |  | 2 |  |  | 2178000
| I019801 | Onkologie | 41609429 | 7928488 |  | 2 |  |  | 2625000 |  |  | 2787750
Celkem |  |  | 116916363 | 11528488 | 128444851 |  |  |  | 4803000 |  |  | 2787750
Simulátor RTG | I018568 | Onkologie | 17718244 | 5912396 |  | 2 |  |  | 726000 |  | 7202
Celkem |  |  |  |  | 23630640
Plánovací systém pro radioterapii | I018569 | Onkologie | 14232660 | 750000 |  | 2
Celkem |  |  |  |  | 14982660
Dozimetrický systém | I018702 | Onkologie | 121730 | 1615142 |  | 2
| I018722 | Onkologie | 769005 | 225000 |  | 2
| I017282 | Onkologie | 528818 |  |  | 2 |  |  |  | 8500
| I018723 | Onkologie | 337120 |  |  | 2 |  |  |  | 52509
| I019364 | Onkologie | 622639 | 66960 |  | 2
Celkem |  |  | 2379312 | 1907102 | 4286414 |  |  |  |  | 61009
Kobaltový ozařovač | I019109 | Onkologie | 16329346 | 615000 |  | 2 |  |  |  | 18091
Celkem |  |  |  |  | 16944346
Terapeutický RTG ozařovací | I014795 | Onkologie | 609692 |  |  | 2 |  |  |  | 80920
Celkem |  |  |  |  | 609692
RŮZNÉ PŘÍSTROJE
Lithotriptor s rázovou vlnou,vč.lokal. zažízení | I020781 | Urologie | 12786740 | 2959480 |  | 2 |  |  | 196980 | 70791 |  | 120356.25
Celkem |  |  |  |  | 15746220
Navigační systém katetrizační (magnetický) | I019112 | I.Interna | 6835061 | 545000 |  | 2
Celkem |  |  |  |  | 7380061
Laparoskopická sestava | I019371 | COS | 2018965 |  |  | 2 |  |  |  | 20832
| I018392 | COS | 3932468 | 1106536 |  | 2 |  |  |  | 13440
Celkem |  |  | 5951433 | 1106536 | 7057969 |  |  |  |  | 34272
Endoskopická sestava (gastro-,broncho.) | I022723 | TRN | 1319850 |  |  | 2 |  |  |  | 30957
| I019369 | I.Chirurgie | 1534566 | 2731322 |  | 2 |  |  |  | 2888 | 13828
| I019381 | COS | 2218500 |  |  | 2 |  |  |  | 33845 | 13828
Celkem |  |  | 5072916 | 2731322 | 7804238
Velký universální biochemický analyzátor | I019029 | OKB | 18636999 |  |  | 1 |  |  | 244440 |  |  | 21799
Celkem |  |  |  |  | 18636999
Komplexní hematologický analyzátor | I022851 | HOK | 250001 |  |  | 1 |  |  |  | 79152 |  | 7187
Celkem |  |  |  |  | 250001