| Požadované údaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PŘÍSTROJ | Pořizovací cena základního přístroje, ceny doplňků odděleně | Životnost nebo Odpisová kategorie | Požadavky výrobce na periodické kontroly | Záruční doba | Náklady na údržbu |  |  |  | Specifika: Předepsané denní odstávky a další |
|  |  |  |  |  | Plný servisní kontrakt | Ekonomický servisní kontrakt | Práce za hodinové sazby | Náhradní díly |  |
| ZOBRAZOVACÍ ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rentgenová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skiagrafická mobilní snímkovací, bez zobrazení, filmová a CR | 9 665 285 | 2 odpis. |  |  | 297 171 |  | 18 636 | 91 782 |  |
| Skiagrafická stabilní, filmová a CR | 4 828 049 408 755 | 2 odpis. |  |  | 489 492 |  | 5 171 |  |  |
| Skiagrafická stabilní, digitální s plochým det. DR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skiaskopická mobilní C ramena, malá do 3 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skiaskopická mobilní C ramena, do 20 kW, s processingem, pamětmi, záznamem | 44 292 475 1 433 982 | 2 odpis. |  |  | 368 802 | 49 810 | 130 727 | 218 503 |  |
| Skiaskopická stabilní s obrazovým zesilovačem a TV řetězcem | 13 400 138 13 537 000 | 2 odpis. |  |  |  | 5 431 | 9 817 |  |  |
| Skiaskopická stabilní digitální s plochým det. DR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skiagrafická/skiaskopická kombinovaná | 11 094 682 4 403 800 | 2 odpis. |  |  | 798 000 | 32 646 | 19 091 |  |  |
| Tomografická | 765 164 634 734 | 2 odpis. |  |  | 130 584 |  | 5 113 |  |  |
| Mammografická analogová, filmová a CR | 4 004 469 3 888 150 | 2 odpis. |  |  | 198 450 |  |  |  |  |
| Mammografická digitální s plochým detektor. DR | 15 123 206 75 600 | 2 odpis. |  |  |  | 59 850 |  |  |  |
| Speciální (urologická, traumatologická…) | 11 989 996 85 000 | 2 odpis. |  |  |  | 71 400 |  |  |  |
| Stomatologická snímkovací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stomatologická panoramatická | 1 172 192 45 000 | 2 odpis. |  |  |  | 14 946 |  |  |  |
| Angiografická jednorovinná, kardiologická | 46 175 616 25 978 349 | 2 odpis. |  |  | 1 709 400 |  |  | 418 370 |  |
| Angiografická jednorovinná, neurovaskulární |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angiografická dvourovinná, kardiologická |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angiografická dvourovinná, neurovaskulární |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počítačová RTG tomografická (CT) Základní – do 16 řezů/otáčku | 13 068 571 | 2 odpis. |  |  | 825 300 |  |  |  |  |
| Počítačová RTG tomografická (CT) Střední třída – 16 až 64 řezů/otáčku | 65 077 694 10 941 991 | 2 odpis. |  |  | 2 957 196 |  |  |  |  |
| Počítačová RTG tomografická(CT) Vyšší třída – > 64 řezů/ot., s více zářiči |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Magneticko -rezonanční (MRI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otevřené systémy, permanentní magnet, do 0,5 T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supravodivé, s magnety do 1,5 T | 95 610 512 2 295 000 | 2 odpis. |  |  | 2 647 050 |  | 16 519 |  |  |
| Supravodivé, s magnety nad 1,5 T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nukleární medicina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Scintilační kamera (gamakamera) planární | 987 733 353 710 | 2 odpis. |  |  | 190 400 |  |  |  |  |
| Scintilační kamera rotační tomografická (SPECT) | 49 358 474 1 733 500 | 2 odpis. |  |  | 1 121 967 |  |  |  |  |
| Pozitronová emisní tomografie (PET) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hybridní systémy (PET/CT, SPECT/CT…) | 58 768 057 11 272 947 | 2 odpis. |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Ultrazvuková |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní sonograf | 84 771 886 28 830 405 | 2 odpis. |  |  |  | 331 746 |  | 219 277 |  |
| Echokardiografické, vč. intravasálních (IVUS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gastroenterologické, bronchoskopické (EBUS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radioterapeutické přístroje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lineární urychlovač s kolimačním systémem (vícelamelový, mikromultileaf…) | 116 916 363 11 528 488 | 2 odpis. |  |  | 4 803 000 |  |  | 2 787 750 |  |
| Simulátor RTG | 17 718 244 5 912 396 | 2 odpis. |  |  | 726 000 |  | 7 202 |  |  |
| Simulátor CT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Simulátor virtuální |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plánovací systém pro radioterapii | 14 232 660 750 000 | 2 odpis. |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Přístroj pro automatický afterloading |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dozimetrický systém | 2 379 312 1 907 102 | 2 odpis. |  |  |  | 61 009 |  |  |  |
| Kobaltový ozařovač | 16 329 346 615 000 | 2 odpis. |  |  |  | 18 091 |  |  |  |
| Terapeutický RTG ozařovací | 609 692 | 2 odpis. |  |  |  | 80 920 |  |  |  |
| Stereotaktický lineární urychlovač |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stereotaktický – Leksellův gama nůž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stereotaktický - Cyberknife |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tomoterapeutický – Adaptivní radioterapie HI-ART (CT + lineární ozařovač) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kombinace MRI s ozařovačem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RŮZNÉ PŘÍSTROJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lithotriptor s rázovou vlnou, vč. lokalizačního zařízení | 12 786 740 2 959 480 | 2 odpis. |  |  | 196 980 | 70 791 |  | 120 356 |  |
| Hyberbarická komora jednomístná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hyperbarická komora vícemístná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denzitometr kostní periferní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denzitometr kostní celotělový |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Navigační systém neurochirurugický |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Navigační systém ortopedický |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Navigační systém katetrizační (magnetický) | 6 835 061 545 000 | 2 odpis. |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Laparoskopická sestava | 5 951 433 1 106 536 | 2 odpis. |  |  |  | 34 272 |  |  |  |
| Endoskopická sestava (gastro-, broncho-) | 5 072 916 2 731 322 | 2 odpis. |  |  |  | 33 845 | 13 828 |  |  |
| Robotický chirurgický systém |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Velký universální biochemický analyzátor | 18 636 999 | 1 odpis. |  |  | 244 440 |  |  | 21 799 |  |
| Komplexní hematologický analyzátor | 250 001 | 1 odpis. |  |  |  | 79 152 |  | 7 187 |  |

Vysvětlení zkratek:

CR – snímuje se na kazetu s paměťovou folií, záznam z folie převede čtecí zařízení (reader) na digitální signál

DR – plochý detektor přímo vytváří digitální obrazový signál