## List1
NS | Kód | Název | Typ | Výr. číslo | Rok poříz. | Invent. střed. | Inventární středisko název | BTK | pozn.
2111 | D002106-000 | Průtokoměr-rotametr 15 l | ITEM Rs Cheiron s.r.o | A30A0003 | 0 | 218 | ONKOLOGICKÁ KLINIKA ODD.42 A | nemá
2113 | D002107-000 | Průtokoměr-rotametr 15 l | ITEM Rs Cheiron s.r.o | A30A0003 | 0 | 277 | ONKOLOGICKÁ KLINIKA ODD.42 C | nemá
1612 | D002290-000 | Zvlhčovač kyslík.OX II +snímač |  |  | 0 | 91 | KLINIKA TRN LŮŽKA 25
817 | D002340-000 | manometr podtlakový |  |  | 0 | 127 | P-G KLINIKA ODD.17
631 | D002376-000 | manometr |  |  | 0 | 301 | NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA JIP
2112 | D009105-000 | Prut kyslíkový OKOMER se zvlhč |  |  | 1998 | 219 | ONKOLOGICKÁ KLINIKA ODD.42 B | nemá
1033 | D009117-000 | Průtokoměr kyslíku kuličkový |  |  | 0 | 261 | DĚTSKÁ KLINIKA JIP21C vět.děti
1033 | D009118-000 | Průtokoměr kyslíku kuličkový |  |  | 0 | 261 | DĚTSKÁ KLINIKA JIP21C vět.děti
1033 | D009119-000 | Průtokoměr kyslíku kuličkový |  |  | 0 | 261 | DĚTSKÁ KLINIKA JIP21C vět.děti
1033 | D009120-000 | Průtokoměr kyslíku kuličkový |  |  | 0 | 261 | DĚTSKÁ KLINIKA JIP21C vět.děti
1033 | D009121-000 | Průtokoměr kyslíku kuličkový |  |  | 0 | 261 | DĚTSKÁ KLINIKA JIP21C vět.děti
1033 | D009122-000 | Průtokoměr na kyslík-sloupový |  |  | 0 | 261 | DĚTSKÁ KLINIKA JIP21C vět.děti
1033 | D009123-000 | Průtokoměr na kyslík-sloupový |  |  | 0 | 261 | DĚTSKÁ KLINIKA JIP21C vět.děti
1033 | D009125-000 | Průtokoměr na kyslík-sloupový |  |  | 0 | 261 | DĚTSKÁ KLINIKA JIP21C vět.děti
1021 | D022405-000 | Ventil ME 603 |  |  | 0 | 255 | DĚTSKÁ KLINIKA AMBULANCE
352 | D022410-000 | Ventil průtokoměr |  |  | 0 | 211 | III.INTERNÍ KLINIKA UM.LEDVINA
352 | D022411-000 | Ventil průtokoměr |  |  | 0 | 211 | III.INTERNÍ KLINIKA UM.LEDVINA
911 | D022419-000 | Ventil průtokový | ME 103 |  | 0 | 137 | NOVOROZENECKÉ ODD.ODD.16 C
612 | D022425-000 | Ventil průtokový |  |  | 0 | 206 | NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA ODD36
3841 | D022432-000 | Ventil redukční |  |  | 0 | 230 | ÚSTAV SOUDNÍHO LÉK.
4041 | D022433-000 | Ventil redukční na CO 2 |  | 760570 | 1996 | 151 | ÚSTAV MIKROBIOLOGIE
3741 | D022434-000 | Ventil redukční na dusík |  | A96713234 | 1997 | 154 | ÚSTAV PATOLOGIE LABORATOŘ
3241 | D022443-000 | Ventil redukční CD 2 |  |  | 0 | 2 | HOK LABORATOŘ
3841 | D022450-000 | Ventil RV |  |  | 0 | 230 | ÚSTAV SOUDNÍHO LÉK.
3841 | D022451-000 | Ventil RV - H2 |  |  | 0 | 230 | ÚSTAV SOUDNÍHO LÉK.
612 | D022460-000 | Ventil vakuový redukční VR 01 |  |  | 0 | 206 | NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA ODD36
612 | D022461-000 | Regulátor podtlaku | RVTM1000 |  | 0 | 206 | NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA ODD36
612 | D022463-000 | Ventil vakuový redukční VR 01 |  |  | 0 | 206 | NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA ODD36
612 | D022464-000 | Ventil vakuový redukční VR 01 |  |  | 0 | 206 | NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA ODD36
621 | D022467-000 | Ventil vakuový redukční VR 01 |  |  | 0 | 208 | NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA AMB. | - | k vyřazení
631 | D022473-000 | Ventil redukční VR 01 |  | J 8332 GT | 0 | 301 | NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA JIP
1131 | D022500-000 | Ventil-průtokoměr | MZ103F |  | 0 | 334 | ORTOPEDICKÁ KLINIKA JIP 29A
2112 | D025880-000 | Dávkovač kyslíku |  | 401413 | 0 | 219 | ONKOLOGICKÁ KLINIKA ODD.42 B | nemá
352 | D028010-000 | Průtokoměr kyslíku kuličkový |  |  | 1996 | 211 | III.INTERNÍ KLINIKA UM.LEDVINA
1013 | D028182-000 | Regulátor podtlaku |  |  | 1997 | 250 | DĚTSKÁ KLINIKA ODD.21 A
3341 | D028834-000 | Ventil mediciální |  |  | 0 | 243 | OKB CENTRÁLNÍ LABORATOŘ
3341 | D031354-000 | Ventil redukční |  |  | 0 | 243 | OKB CENTRÁLNÍ LABORATOŘ
3401 | D037970-000 | Průtokoměr rot. 15 1 02 stulej |  | není | 0 | 184 | RTG KLINIKA VED.KLIN.PRACOVIŠT
3401 | D037971-000 | Průtokoměr rot. 15 1 02 stulej |  | není | 0 | 184 | RTG KLINIKA VED.KLIN.PRACOVIŠT
816 | D037972-000 | Ventil řidit.do cent.podtl. |  | není | 2002 | 129 | P-G KLINIKA ODD.18
5062 | D038887-000 | Regulátor tlaku CO2 RYCHLOSP. |  | není | 2002 | 395 | KARDIOCHIRURG.KLIN. OP
2121 | D042548-000 | průtokoměr-rotometr 15l | ITEM Rs Cheiron s.r.o | A0432003 | 0 | 244 | ONKOLOGICKÁ KLINIKA AMBULANCE | nemá
3111 | D047530-000 | Zvlhčovač KOMPAKT OX II P00238 | P00238 | SN-9778-48-005 | 2003 | 26 | TRAUMATOLOGICKÉ ODD.ODD.27
3111 | D047531-000 | Zvlhčovač KOMPAKT OX II P00238 | P00238 | SN-9778-48-06 | 2003 | 26 | TRAUMATOLOGICKÉ ODD.ODD.27
3131 | D047532-000 | Zvlhčovač KOMPAKT OX II P00238 | P00238 | SN9778-48-024 | 2003 | 102 | TRAUMATOLOGICKÉ ODD.JIP27
3131 | D047533-000 | Zvlhčovač KOMPAKT OX II P00238 | P00238 | SN9778-48-035 | 2003 | 102 | TRAUMATOLOGICKÉ ODD.JIP27
2611 | D054008-000 | Prutokoměr-rotometr 15 l |  | není | 2004 | 272 | KLINIKA RHC A TVL ODD. 44
721 | D054111-000 | Průtokoměr kyslík 0-15 l/mim |  | není | 0 | 283 | KAR AMBULANCE BOLESTI
721 | D054112-000 | Průtokoměr kyslík 0-15 l/mim |  | není | 0 | 283 | KAR AMBULANCE BOLESTI
5931 | D054598-000 | Průtokoměr kyslíku |  |  |  | 19 | IPCHO
1131 | D058250-000 | Průtokoměr - kyslík |  | 4104 | 0 | 334 | ORTOPEDICKÁ KLINIKA JIP 29A
1211 | D061912-001 | Ventil redukční O2 | RV 116 | 231/06 | 0
172 | D062528-000 | Průtokoměr kyslíku 15 l |  | není | 0 | 227 | I.INTERNÍ KLINIKA KATETRIZ.SÁL
3451 | D062670-000 | Průtokoměr kyslíku 15 l |  | není | 0 | 426 | RTG KLINIKA MAGNETICKÁ REZONAN
3451 | D062671-000 | Průtokoměr kyslíku 15 l |  | není | 0 | 139 | RTG KLINIKA CENTRÁLNÍ RTG
3131 | D062738-000 | Průtokoměr kyslíku 15 l |  | A2576003 | 0 | 102 | TRAUMATOLOGICKÉ ODD.JIP27
3131 | D062739-000 | Průtokoměr kyslíku 15 l |  | není | 0 | 102 | TRAUMATOLOGICKÉ ODD.JIP27
2521 | D062750-000 | Ventil redukční | EASYCARE bez rychlosp. |  | 0 | 146 | KÚČOCH AMBULANCE
2521 | D062751-000 | Ventil redukční |  |  | 0 | 146 | KÚČOCH AMBULANCE
1021 | D062756-000 | Průtokoměr kyslíku 15 l |  | není | 0 | 255 | DĚTSKÁ KLINIKA AMBULANCE
1021 | D062757-000 | Průtokoměr kyslíku 15 l |  | není | 0 | 255 | DĚTSKÁ KLINIKA AMBULANCE
612 | D063130-000 | Průtokoměr - rot. | 15 l s tulejkou |  | 2007 | 206 | NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA ODD36
662 | D063136-000 | Průtokoměr - rot. | 15 l s tulejkou |  | 2007 | 188 | NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA OP-CT
2151 | D063384-000 | Ventil redukční | Easycare | A06226010 | 2007 | 276 | ONKOLOGICKÁ KLINIKA OZAŘOVNA | nemá
612 | D063393-000 | Průtokoměr - rot. | 15102 G 1/4 | není | 2007 | 206 | NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA ODD36
612 | D063398-000 | Průtokoměr - rot. | 15102 G 1/4 | není | 2007 | 206 | NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA ODD36
612 | D063399-000 | Průtokoměr - rot. | 15102 G 1/4 | není | 2007 | 206 | NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA ODD36
612 | D063400-000 | Průtokoměr - rot. | 15102 G 1/4 | není | 2007 | 206 | NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA ODD36
2021 | D063411-000 | Ventil redukční | EASYCARE s rychlosp. |  | 2007 | 44 | KLINIKA KOŽNÍ OP ZÁKROKOVÝ
2021 | D063412-000 | Ventil redukční | EASYCARE s rychlosp. |  | 2007 | 38 | KLINIKA KOŽNÍ AMBULANCE
2011 | D063413-000 | Ventil redukční | FMF O2 |  | 2007 | 41 | KLINIKA KOŽNÍ ODD.10
1131 | D063499-000 | Průtokoměr - rot. | 15 l O2,p.n.G1/4 |  | 2007 | 334 | ORTOPEDICKÁ KLINIKA JIP 29A
6022 | D063544-000 | Průtokoměr - rot. | 15l O2 s tulejkou | A 2637005 | 2007 | 469 | ODD.URGENT.PŘÍJMU LŮŽKA
6022 | D063545-000 | Průtokoměr - rot. |  |  | 2007 | 469 | ODD.URGENT.PŘÍJMU LŮŽKA
2251 | D064042-000 | Průtokoměr - rot. | s tulejkou | A 2567003 | 2007 | 95 | KLINIKA NUKL. MED.PRAC.PET/CT |  | vyřaz.
2251 | D064043-000 | Průtokoměr - rot. | AIR 15 l s tulejkou |  | 2007 | 95 | KLINIKA NUKL. MED.PRAC.PET/CT |  | vyřaz.
2251 | D064044-000 | Průtokoměr - rot. | AIR s tulejkou |  | 2007 | 95 | KLINIKA NUKL. MED.PRAC.PET/CT |  | vyřaz.
3341 | D064484-000 | Ventil redukční | FC 2000 | 06BAM019 | 2007 | 243 | OKB CENTRÁLNÍ LABORATOŘ
1112 | D065788-000 | Průtokoměr - rot. | 15l O2,G 1/4 |  | 2007 | 106 | ORTOPEDICKÁ KLINIKA LŮŽKA 29 B
1462 | D066310-000 | Ventil redukční | TOP+VD manometr |  | 2008 | 48 | OČNÍ KLINIKA OP LOKÁLNÍ
1462 | D066311-000 | Ventil redukční | EV6M- dávkovací |  | 2008 | 48 | OČNÍ KLINIKA OP LOKÁLNÍ
731 | D066580-000 | Ventil redukfní k tlak.lahvím | VR01 | J 2554 LJ | 2008 | 241 | KAR JIP
731 | D066581-000 | Ventil redukfní k tlak.lahvím | Medi-Select | 060159720A | 2008 | 241 | KAR JIP
731 | D066582-000 | Ventil redukční k tlak.lahvím |  | 060159722A | 2008 | 241 | KAR JIP
762 | D066813-000 | Ventil redukční | FM-N2O | A16570001 | 2008 | 103 | KAR ANESTEZIE
762 | D066814-000 | Ventil redukční | FM-N2O | není | 2008 | 103 | KAR ANESTEZIE
1621 | D066815-000 | Ventil redukční | MIG-02 | A0796001 | 2008 | 278 | KLINIKA TRN AMBULANCE
2911 | D066882-000 | Ventil redukční | MIG - O2 | A0796001 | 2008 | 302 | ODD.PLAST.A ESTET.CHIR.ODD.49
5931 | D067058-000 | Ventil řiditelný |  |  | 2008 | 19 | ODD.IPCHO JIP51
5031 | D067299-000 | Manometr ruční na regul.tlaku |  |  | 2008 | 366 | KARDIOCHIRURG.KLINIKA JIP 50B
611 | D069558-000 | Průtokoměr - rot. | 15 l O2 G1/4 | A0968008 | 2009 | 204 | NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA ODD34
611 | D069559-000 | Průtokoměr - rot. | 15 l O2 G 1/4 | A0968008 | 2009 | 204 | NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA ODD34
611 | D069633-000 | Ventil redukční | RVTM 1000/podtl.regul. | 410346465 | 2009 | 204 | NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA ODD34
631 | D069704-000 | Ventil redukční | EASYCARE+rychl.spoj. |  | 2009 | 301 | NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA JIP
2251 | D069757-000 | Průtokoměr - kyslík | 15l O2 s tulejkou | A20A8001 | 2009 | 95 | KLINIKA NUKL. MED.PRAC.PET/CT
3231 | D069939-000 | Průtokoměr - kyslík | Rotační 15l O2 G1/4 |  | 2009 | 329 | HOK ODD.5 B JIP
3231 | D069940-000 | Průtokoměr - kyslík |  |  | 2009 | 329 | HOK ODD.5 B JIP
3231 | D069941-000 | Průtokoměr - kyslík |  |  | 2009 | 329 | HOK ODD.5 B JIP
311 | D070055-000 | Průtokoměr rot. 15/O2G1/4 |  |  | 2009 | 198 | III.INTERNÍ KLINIKA LŮŽKA 39A
311 | D070057-000 | Průtokoměr rot. 15/O2G1/4 |  |  | 2009 | 198 | III.INTERNÍ KLINIKA LŮŽKA 39A
911 | D070059-000 | Ventil redukční | EASYCARE+rychl.spojka |  | 2009 | 137 | NOVOROZENECKÉ ODD.ODD.16 C
2113 | D070060-000 | Ventil redukční | EASYCARE+rychl.spojka |  | 2009 | 277 | ONKOLOGICKÁ KLINIKA ODD.42 C | nemá
817 | D070221-000 | Průtokoměr - rot. | 15l O2 G1/4 |  | 2009 | 127 | P-G KLINIKA ODD.17
9062 | D070250-000 | Ventil redukční | Kyslík |  | 2009 | 246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
9062 | D070251-000 | Ventil redukční | Acetylen |  | 2009 | 246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
1813 | D070279-000 | Ventil redukční | EASYCARE+ryclospojka |  | 2009 | 61 | KLINIKA PSYCHIATRIE ODD.32 B
1812 | D070280-000 | Ventil redukční | EASYCARE+rychlospojka |  | 2009 | 64 | KLINIKA PSYCHIATRIE ODD.32 C
1821 | D070281-000 | Ventil redukční | EASYCARE+rychlospojka |  | 2009 | 68 | KLINIKA PSYCHIATRIE DĚT.AMB.
2112 | D070407-000 | Ventil redukční | EASYCARE/bez rychl.spoj. |  | 2009 | 219 | ONKOLOGICKÁ KLINIKA ODD.42 B
2111 | D070408-000 | Ventil redukční | EASYCARE/bez rychl.spoj. |  | 2009 | 218 | ONKOLOGICKÁ KLINIKA ODD.42 A
1412 | D070431-000 | Průtokoměr - rot. | 15l O2 G1/4 |  | 2009 | 53 | OČNÍ KLINIKA ODD.13
3341 | D070606-000 | Ventil redukční | PB LO547 |  | 2009 | 243 | OKB CENTRÁLNÍ LABORATOŘ
3841 | D070607-000 | Ventil redukční | Dusík DIN+ NI |  | 2009 | 230 | ÚSTAV SOUDNÍHO LÉK.
131 | D070642-000 | Průtokoměr - rot. | 15l O2 G1/4 |  | 2009 | 186 | I.INTERNÍ KLINIKA JIP I 01/1
131 | D070643-000 | Průtokoměr - rot. |  |  | 2009 | 186 | I.INTERNÍ KLINIKA JIP I 01/1
131 | D070644-000 | Průtokoměr - rot. |  |  | 2009 | 186 | I.INTERNÍ KLINIKA JIP I 01/1
131 | D070645-000 | Průtokoměr - rot. |  |  | 2009 | 186 | I.INTERNÍ KLINIKA JIP I 01/1
131 | D070646-000 | Průtokoměr - rot. |  |  | 2009 | 186 | I.INTERNÍ KLINIKA JIP I 01/1
2121 | D070647-000 | Ventil redukční | EASYCARE-bez rychl.sp. |  | 2009 | 244 | ONKOLOGICKÁ KLINIKA AMBULANCE
1033 | D070675-000 | Ventil redukční | FM AIR | A28260004 | 2009 | 261 | DĚTSKÁ KLINIKA JIP21C vět.děti
3841 | D070725-000 | Ventil redukční | RV vzduch/10bar jednost. |  | 2009 | 230 | ÚSTAV SOUDNÍHO LÉK.
911 | D071230-000 | Regulátor podtlakový s RS aHN |  |  | 2009 | 137 | NOVOROZENECKÉ ODD.ODD.16 C
911 | D071231-000 | Regulátor podtlakový s RS aHN | Podtl.reg.+RS+nástavec |  | 2009 | 137 | NOVOROZENECKÉ ODD.ODD.16 C
4764 | D071351-000 | Ventil redukční | Vent.red. -CO2 |  | 2009 | 57 | CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY VEDENÍ
5031 | D071369-000 | Průtokoměr rot.151O2G1/4 |  |  | 2009 | 366 | KARDIOCHIRURG.KLINIKA JIP 50B
4802 | D071474-000 | Ventil redukční | EASYCARE+ryclospojka |  | 2009 | 284 | LÉKÁRNA ODD.GALENIKY
1011 | D071475-000 | Průtokoměr - rot. | 15l-O2G1/4 | A1569006 | 2009 | 248 | DĚTSKÁ KLINIKA ODD.28 B
1112 | D071476-000 | Ventil redukční | MEDI-SELECT |  | 2009 | 106 | ORTOPEDICKÁ KLINIKA LŮŽKA 29 B
816 | D071502-000 | Ventil redukční | EASYCARE+rychlospojka |  | 2009 | 129 | P-G KLINIKA ODD.18
3211 | D071516-000 | Průtokoměr - rot. |  |  | 2009 | 328 | HOK LŮŽKOVÉ ODD. 5A
3211 | D071517-000 | Průtokoměr - rot. |  |  | 2009 | 328 | HOK LŮŽKOVÉ ODD. 5A
3211 | D071518-000 | Průtokoměr - rot. |  |  | 2009 | 328 | HOK LŮŽKOVÉ ODD. 5A
3211 | D071519-000 | Průtokoměr - rot. |  |  | 2009 | 328 | HOK LŮŽKOVÉ ODD. 5A
1021 | D071673-000 | Průtokoměr - kyslík | KompaktOX II | 09088305A | 2009 | 255 | DĚTSKÁ KLINIKA AMBULANCE
1131 | D071745-000 | Průtokoměr-rot. |  |  | 2009 | 334 | ORTOPEDICKÁ KLINIKA JIP 29A
1131 | D071746-000 | Průtokoměr-rot. |  |  | 2009 | 334 | ORTOPEDICKÁ KLINIKA JIP 29A
1131 | D071747-000 | Průtokoměr-rot. |  |  | 2009 | 334 | ORTOPEDICKÁ KLINIKA JIP 29A
1131 | D071748-000 | Průtokoměr-rot. |  |  | 2009 | 334 | ORTOPEDICKÁ KLINIKA JIP 29A
1131 | D071749-000 | Průtokoměr-rot. |  |  | 2009 | 334 | ORTOPEDICKÁ KLINIKA JIP 29A
912 | D071778-000 | Průtokoměr - kyslík | Rotační 15l-O2s tulejkou |  | 2009 | 75 | NOVOROZENECKÉ ODD.ODD.16 B IMP
1611 | D072187-000 | Ventil redukční | EASYCARE+rychlospojka |  | 2009 | 66 | KLINIKA TRN LŮŽKA 26
1612 | D072188-000 | Ventil redukční | EASYCARE + ryclospojka |  | 2009 | 91 | KLINIKA TRN LŮŽKA 25
621 | D072621-000 | Průtokoměr kyslíku |  |  | 2009 | 208 | NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA AMB. | 02/10
621 | D072622-000 | Ventil redukční O2 |  |  | 2009 | 208 | NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA AMB. | 02/10
432 | D303696-000 | Ventil redukční s dávkovačem O2 | MediSelect 15 | 4130453007 | 2009 | 347 | I.CHIRURGICKÁ KLINIKA JIP 34/2
731 | D305141-000 | Průtokoměr kyslíkový |  | není | 0 | 241 | KAR JIP
731 | D305143-000 | Průtokoměr kyslíkový |  | není | 0 | 241 | KAR JIP
731 | D305144-000 | Průtokoměr kyslíkový |  | není | 0 | 241 | KAR JIP
731 | D305358-000 | Průtokoměr O2 Cheiron |  | není | 0 | 241 | KAR JIP
111 | E0003020 | Průtokoměr kyslíkový |  |  | 0 | 3 | I.INTERNÍ KLINIKA LŮŽKA ODD.1
911 | E0013715 | Ventil redukční manometr |  | SF150264 | 0 | 137 | NOVOROZENECKÉ ODD.ODD.16 C
911 | E0013716 | Ventil redukční průtokoměr | MZ 103F | TF354080 | 0 | 137 | NOVOROZENECKÉ ODD.ODD.16 C
911 | E0013717 | Ventil redukční manometr |  | OC142212 | 0 | 137 | NOVOROZENECKÉ ODD.ODD.16 C
911 | E0013718 | Ventil redukční manometr O2 |  | EN837-1 | 0 | 137 | NOVOROZENECKÉ ODD.ODD.16 C
911 | E0013719 | Ventil redukční manometr AIR |  |  | 0 | 137 | NOVOROZENECKÉ ODD.ODD.16 C
5931 | E0019018 | Průtokoměr-rotametr 15 l |  |  | 0 | 19 | ODD.IPCHO JIP51
5931 | E0019041 | Redukční ventil stlačený vzduch | RV.02 | 1986-03-01 | 0 | 19 | ODD.IPCHO JIP51
5931 | E0019045 | Ventil redukční N2O |  | J 2246 FV | 0 | 19 | ODD.IPCHO JIP51
1211 | E0023011 | průtokoměr | MZ 103 F |  | 0 | 23 | UROLOGICKÁ KLINIKA ODD.20
1211 | E0023012 | průtokoměr |  |  | 0 | 23 | UROLOGICKÁ KLINIKA ODD.20
1211 | E0023014 | průtokoměr |  |  | 0 | 23 | UROLOGICKÁ KLINIKA ODD.20
1211 | E0023015 | průtokoměr | ME 103 |  | 0 | 23 | UROLOGICKÁ KLINIKA ODD.20
1211 | E0023016 | průtokoměr | ME 103 |  | 0 | 23 | UROLOGICKÁ KLINIKA ODD.20
1211 | E0023017 | průtokoměr |  | EC 201239 | 0 | 23 | UROLOGICKÁ KLINIKA ODD.20
411 | E0025026 | Ventil na O2 bombu |  | CF181918 | 0 | 25 | I.CHIRURGICKÁ KLINIKA LŮŽKA 8
3111 | E0026012 | Ventil redukční O2 | Medi-control 4 | 21003251 | 0 | 26 | TRAUMATOLOGICKÉ ODD. 27 | nemá
3111 | E0026036 | Regulátor podtlaku | RV 1000 |  | 0 | 26 | TRAUMATOLOGICKÉ ODD. 27
3111 | E0026037 | Regulátor podtlaku | RV 1000 | A1741001 | 0 | 26 | TRAUMATOLOGICKÉ ODD. 27
1611 | E0066012 | regulátor podtlaku |  | DD008851 | 0 | 66 | KLINIKA TRN LŮŽKA 26
1211 | E0073008 | průtokoměr | MZ 103F |  | 0 | 73 | UROLOGICKÁ KLINIKA ODD.7
1211 | E0073009 | průtokoměr | 09TP60185 | UA-772275 | 0 | 73 | UROLOGICKÁ KLINIKA ODD.7
1211 | E0073010 | průtokoměr | 09TP60185 | 90.04.KFM | 0 | 73 | UROLOGICKÁ KLINIKA ODD.7
931 | E0076002 | Regulátor podtlaku | VR 01 |  | 0 | 76 | NOVOROZENECKÉ ODD. JIP 16A
931 | E0076013 | Ventil redukční SV |  |  | 0 | 76 | NOVOROZENECKÉ ODD. JIP 16A
212 | E0099034 | Průtokoměr kyslíkový | ME 103 |  | 0 | 99 | II.INTERNÍ KLINIKA LŮŽKA 30 B
221 | E0101020 | tlakoměr kyslíku |  | UA776354 | 0 | 101 | II.INTERNÍ KLINIKA AMBULANCE I
3131 | E0102018 | Průtokoměr |  |  | 0 | 102 | TRAUMATOLOGICKÉ ODD.JIP27
3131 | E0102020 | Průtokoměr | ME 103 | 1451/90 | 0 | 102 | TRAUMATOLOGICKÉ ODD.JIP27
3131 | E0102021 | Průtokoměr | ME 103 | 281/91 | 0 | 102 | TRAUMATOLOGICKÉ ODD.JIP27
3131 | E0102022 | Průtokoměr | ME 103 | 821/84 | 0 | 102 | TRAUMATOLOGICKÉ ODD.JIP27
3131 | E0102025 | Manometr O2 bomba |  | 09TP0-01-85 | 0 | 102 | TRAUMATOLOGICKÉ ODD.JIP27 | nemá
3131 | E0102034 | Ventil redukční O2 | FM O2 | A1134001 | 0
3131 | E0102035 | Regulátor podtlaku | RV 1000 | A3167001 | 0
3131 | E0102036 | Regulátor podtlaku | RV 1000 | A04A0001 | 0
3131 | E0102037 | Regulátor podtlaku | RV 1000 | A2256001 | 0
762 | E0103008 | ventil redukční O2 |  |  | 0 | 103 | KAR ANESTEZIE
762 | E0103009 | ventil redukční O2 |  |  | 0 | 103 | KAR ANESTEZIE
762 | E0103011 | ventil redukční O2 |  |  | 0 | 103 | KAR ANESTEZIE
762 | E0103012 | ventil redukční O2 |  |  | 0 | 103 | KAR ANESTEZIE
762 | E0103015 | ventil redukční O2 |  |  | 0 | 103 | KAR ANESTEZIE
762 | E0103016 | ventil redukční O2 |  |  | 0 | 103 | KAR ANESTEZIE
762 | E0103017 | ventil redukční O2 |  |  | 0 | 103 | KAR ANESTEZIE
762 | E0103018 | ventil redukční O2 |  |  | 0 | 103 | KAR ANESTEZIE
762 | E0103019 | ventil redukční O2 |  |  | 0 | 103 | KAR ANESTEZIE
762 | E0103020 | ventil redukční O2 |  |  | 0 | 103 | KAR ANESTEZIE
762 | E0103022 | ventil redukční O2 |  |  | 0 | 103 | KAR ANESTEZIE
762 | E0103023 | ventil redukční O2 |  |  | 0 | 103 | KAR ANESTEZIE
762 | E0103024 | ventil redukční O2 |  |  | 0 | 103 | KAR ANESTEZIE
762 | E0103025 | ventil redukční O2 |  |  | 0 | 103 | KAR ANESTEZIE
762 | E0103026 | ventil redukční O2 |  |  | 0 | 103 | KAR ANESTEZIE
762 | E0103027 | ventil redukční O2 |  |  | 0 | 103 | KAR ANESTEZIE
762 | E0103028 | ventil redukční O2 |  |  | 0 | 103 | KAR ANESTEZIE
762 | E0103029 | ventil redukční O2 |  |  | 0 | 103 | KAR ANESTEZIE
231 | E0108010 | průtokoměr kyslíkový | MZ 103 F |  | 0 | 108 | II.INTERNÍ KLINIKA JIP I 02/1
231 | E0108012 | průtokoměr kyslíkový | ME 103 | 256/87 | 0 | 108 | II.INTERNÍ KLINIKA JIP I 02/1
213 | E0117031 | Průtokoměr kyslíkový |  |  | 0 | 117 | II.INTERNÍ KLINIKA LŮŽKA 30 C
213 | E0117040 | Průtokoměr kyslíkový |  |  | 0 | 117 | II.INTERNÍ KLINIKA LŮŽKA 30 C
862 | E0133003 | Průtokoměr kyslíkový |  | 1990-04-01 | 0 | 133 | P-G KLINIKA PORODNÍ SÁL
2562 | E0145020 | Průtokoměr kyslíkový |  |  | 0 | 145 | KÚČOCH OPERAČNÍ SÁL
2521 | E0146022 | Průtokoměr kyslíku |  |  | 0 | 146 | KÚČOCH AMBULANCE
2511 | E0147004 | Průtokoměr kyslíku |  | 327 | 0 | 147 | KÚČOCH ODD.33
2511 | E0147005 | Průtokoměr kyslíku | ME 103 | 451/89 | 0 | 147 | KÚČOCH ODD.33
411 | E0167011 | Průtokoměr kyslíkový |  |  | 0 | 167 | I.CHIRURGICKÁ KLINIKA ODD.3
411 | E0167038 | Průtokoměr kyslíkový |  |  | 0 | 167 | I.CHIRURGICKÁ KLINIKA ODD.3
765 | E0169001 | Průtokoměr kyslíkový |  |  | 0 | 169 | KAR DOSPÁVACÍ HALA |  | zruš.
765 | E0169002 | Průtokoměr kyslíkový |  |  | 0 | 169 | KAR DOSPÁVACÍ HALA |  | zruš.
765 | E0169003 | Průtokoměr kyslíkový |  |  | 0 | 169 | KAR DOSPÁVACÍ HALA |  | zruš.
765 | E0169004 | Průtokoměr kyslíku | RS | A0422001 | 0 | 169 | KAR DOSPÁVACÍ HALA |  | zruš.
765 | E0169006 | Průtokoměr kyslíkový |  |  | 0 | 169 | KAR DOSPÁVACÍ HALA |  | zruš.
765 | E0169007 | Průtokoměr kyslíku | RS | A0251001 | 0 | 169 | KAR DOSPÁVACÍ HALA |  | zruš.
131 | E0185015 | Průtokoměr kyslíkový | respiflo H |  | 0 | 186 | I.INTERNÍ KLINIKA JIP I 01/1
131 | E0186012 | Průtokoměr kyslíku kuličkový | respiflo H |  | 0 | 186 | I.INTERNÍ KLINIKA JIP I 01/1
331 | E0201005 | Průtokoměr kyslíkový |  | 10876/26069 | 0 | 201 | III.INTERNÍ KLINIKA JIP
352 | E0211003 | Průtokoměr kyslíkový | ME103 |  | 0 | 211 | III.INTERNÍ KLINIKA UM.LEDVINA
352 | E0211012 | Průtokoměr kyslíkový |  |  | 0 | 211 | III.INTERNÍ KLINIKA UM.LEDVINA
1111 | E0224002 | Průtokoměr kyslíku | ME103 | 394/87 | 0 | 224 | ORTOPEDICKÁ KLINIKA LŮŽKA 29 C
3341 | E0243058 | Měřič průtoku vzduchu |  | nemá | 0 | 243 | OKB CENTRÁLNÍ LABORATOŘ
3341 | E0243083 | Měřidlo průtoku |  |  | 0 | 243 | OKB CENTRÁLNÍ LABORATOŘ
1011 | E0248004 | Průtokoměr kyslíkový |  |  | 0 | 249 | DĚTSKÁ KLINIKA ODD.28 C
1011 | E0248005 | Průtokoměr kyslíkový |  |  | 0 | 249 | DĚTSKÁ KLINIKA ODD.28 C
1011 | E0248006 | Průtokoměr kyslíkový |  |  | 0 | 249 | DĚTSKÁ KLINIKA ODD.28 C
1011 | E0249006 | Průtokoměr kyslíkový |  |  | 0 | 249 | DĚTSKÁ KLINIKA ODD.28 C
1031 | E0251004 | Průtokoměr kyslíkový |  |  | 0 | 251 | DĚTSKÁ KLINIKA ODD. JIP 21B
3451 | E0256001 | Průtokoměr kyslíkový | ME103 |  | 0 | 256 | RTG KLINIKA DĚTSKÁ KLINIKA
3451 | E0256002 | Průtokoměr kyslíkový | ME101 |  | 0 | 256 | RTG KLINIKA DĚTSKÁ KLINIKA
3451 | E0256003 | Průtokoměr kyslíkový | ME101 |  | 0 | 256 | RTG KLINIKA DĚTSKÁ KLINIKA
1033 | E0261004 | Průtokoměr kyslíkový |  |  | 0 | 261 | DĚTSKÁ KLINIKA JIP21C vět.děti
1033 | E0261018 | Průtokoměr kyslíkový |  |  | 0 | 261 | DĚTSKÁ KLINIKA JIP21C vět.děti
1221 | E0266003 | průtokoměr s tulejkou | cheiron |  | 0 | 266 | UROLOGICKÁ KLINIKA AMBULANCE
1221 | E0266004 | průtokoměr |  | ONO 78682 | 0 | 266 | UROLOGICKÁ KLINIKA AMBULANCE
3011 | E0268018 | prutokoměr kyslíkový |  |  | 0 | 268 | ODD.GERIATRIE ODD.46
2611 | E0272001 | průtokoměr | ME 103 | 395/93 | 0 | 272 | KLINIKA RHC A TVL ODD. 44
1621 | E0278010 | průtokoměr kyslíkový | Rotametr 15 l | A2567002 | 0 | 278 | KLINIKA TRN AMBULANCE
823 | E0289008 | Ventil redukční CO2 |  |  | 0 | 289 | P-G KLINIKA CENTRUM ASIST.REPR
823 | E0289009 | Ventil redukční CO2 |  |  | 0 | 289 | P-G KLINIKA CENTRUM ASIST.REPR
3121 | E0299012 | průtokoměr kyslíkový | ME103 | 1995-01-01 | 0 | 299 | TRAUMATOLOGICKÉ ODD.AMBULANCE
3121 | E0299013 | průtokoměr kyslíkový | ME104 | 177/87 | 0 | 299 | TRAUMATOLOGICKÉ ODD.AMBULANCE
3121 | E0299014 | ventil redukční O2 s rychlospojkou | FM O2 | A0546001 | 0 | 299 | TRAUMATOLOGICKÉ ODD.AMBULANCE
2911 | E0302010 | Průtokoměr kyslíkový |  |  | 0 | 302 | ODD.PLAST.A ESTET.CHIR.ODD.49
9402 | E0321001 | Průtokoměr |  |  | 0 | 321 | PROVOZ DOPRAVY SANITKY
432 | E0347008 | Průtokoměr kyslíkový | ME103 |  | 0 | 347 | I.CHIRURGICKÁ KLINIKA JIP 34/2
432 | E0347012 | Průtokoměr kyslíkový | ME103 |  | 0 | 347 | I.CHIRURGICKÁ KLINIKA JIP 34/2
1251 | E0409003 | průtokoměr |  | ON 078682 | 0 | 409 | UROLOGICKÁ KLINIKA LITOTRIPSE
216 | E0437015 | průtokoměr kyslíkový | MZ 103 F |  | 0 | 437 | II.INTERNÍ KLINIKA METABOL.JED
6029 | E0471001 | ventil redukční O2 s dávkováním | Mediflow 15 | 030501853A | 0 | 471 | ODD.URGENT.PŘÍJMU EMERGENCY
6029 | E0471002 | ventil redukční O2 s dávkováním | Mediflow 15 |  | 0 | 471 | ODD.URGENT.PŘÍJMU EMERGENCY
6029 | E0471003 | ventil redukční O2 s dávkováním | Mediflow 15 |  | 0 | 471 | ODD.URGENT.PŘÍJMU EMERGENCY
6029 | E0471004 | ventil redukční O2 | flow-meter | A1134001 | 0 | 471 | ODD.URGENT.PŘÍJMU EMERGENCY
6029 | E0471005 | ventil redukční O2 | flow-meter |  | 0 | 471 | ODD.URGENT.PŘÍJMU EMERGENCY
6029 | E0471006 | ventil redukční O2 | flow-meter |  | 0 | 471 | ODD.URGENT.PŘÍJMU EMERGENCY
6029 | E0471007 | ventil redukční O2 | flow-meter |  | 0 | 471 | ODD.URGENT.PŘÍJMU EMERGENCY
6029 | E0471008 | ventil redukční O2 | flow-meter |  | 0 | 471 | ODD.URGENT.PŘÍJMU EMERGENCY
4041 | I023185-001 | VENTIL REDUKČNÍ |  |  | 2007 | 151 | ÚSTAV MIKROBIOLOGIE

## leden2010
Kód | Stav činností | Název | Typ | Výrobce | Rok pořízení | Středisko | InventarniStredisko.Nazev | Výr. číslo | Umístění - úplný název
D002290-000 | 0 Do termínu | Zvlhčovač kyslík.OX II +snímač |  |  | 0 | 1612 | KLINIKA TRN LŮŽKA 25 |  | Hlavní areál \ Budova H1 \ 5.NP \ odběrová místnost
D002340-000 | 0 Do termínu | manometr podtlakový |  |  | 0 | 817 | P-G KLINIKA ODD.17 |  | Hlavní areál \ PORGYN; NOVO; OKBL - PORGYN \ 2.NP \ vyšetřovna
D009117-000 | 0 Do termínu | Průtokoměr kyslíku |  |  | 0 | 1033 | DĚTSKÁ KLINIKA JIP21C vět.děti |  | Hlavní areál \ DK; GEN; RTG - DK \ 7.NP \ pokoj č. 7
D009118-000 | 0 Do termínu | Průtokoměr kyslíku |  |  | 0 | 1033 | DĚTSKÁ KLINIKA JIP21C vět.děti |  | Hlavní areál \ DK; GEN; RTG - DK \ 7.NP \ pokoj č. 9
D009119-000 | 0 Do termínu | Průtokoměr kyslíku |  |  | 0 | 1033 | DĚTSKÁ KLINIKA JIP21C vět.děti |  | Hlavní areál \ DK; GEN; RTG - DK \ 7.NP \ pokoj č. 9
D009120-000 | 0 Do termínu | Průtokoměr kyslíku |  |  | 0 | 1033 | DĚTSKÁ KLINIKA JIP21C vět.děti |  | Hlavní areál \ DK; GEN; RTG - DK \ 7.NP \ pokoj č. 10
D009121-000 | 0 Do termínu | Průtokoměr kyslíku |  |  | 0 | 1033 | DĚTSKÁ KLINIKA JIP21C vět.děti |  | Hlavní areál \ DK; GEN; RTG - DK \ 7.NP \ pokoj č. 10
D009122-000 | 0 Do termínu | Průtokoměr kyslíku |  |  | 0 | 1033 | DĚTSKÁ KLINIKA JIP21C vět.děti |  | Hlavní areál \ DK; GEN; RTG - DK \ 7.NP \ pokoj č. 6
D009123-000 | 0 Do termínu | Průtokoměr kyslíku |  |  | 0 | 1033 | DĚTSKÁ KLINIKA JIP21C vět.děti |  | Hlavní areál \ DK; GEN; RTG - DK \ 7.NP \ pokoj č. 6
D009125-000 | 0 Do termínu | Průtokoměr na kyslík-sloupový |  |  | 0 | 1033 | DĚTSKÁ KLINIKA JIP21C vět.děti |  | Hlavní areál \ DK; GEN; RTG - DK \ 7.NP \ pokoj č. 7
D022405-000 | 0 Do termínu | Ventil ME 603 |  |  | 0 | 1021 | DĚTSKÁ KLINIKA AMBULANCE |  | Hlavní areál \ DK; GEN; RTG - DK; GEN; RTG \ 1.PP \ sklad
D022432-000 | 0 Do termínu | Ventil redukční |  |  | 0 | 3841 | ÚSTAV SOUDNÍHO LÉK. |  | Teoretické ústavy \ Teoretické ústavy - SOUD; FARM \ 2.NP \ laboratoř alkoholová
D022443-000 | 0 Do termínu | Ventil redukční CD 2 |  |  | 0 | 3241 | HOK LABORATOŘ |  | Hlavní areál \ HOK - HOK \ 2.NP \ laboratoř genetická
D022450-000 | 0 Do termínu | Ventil RV |  |  | 0 | 3841 | ÚSTAV SOUDNÍHO LÉK. |  | Teoretické ústavy \ Teoretické ústavy - SOUD; FARM \ 2.NP \ laboratoř alkoholová
D022460-000 | 0 Do termínu | Ventil vakuový redukční VR 01 |  |  | 0 | 612 | NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA ODD36 |  | Hlavní areál \ NEUR; NCHIR; RTG - NCHIR \ 2.NP \ převazovna
D022461-000 | 0 Do termínu | Regulátor podtlaku | RVTM1000 | MEDELA | 0 | 612 | NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA ODD36 |  | Hlavní areál \ NEUR; NCHIR; RTG - NCHIR \ 2.NP \ převazovna
D022463-000 | 0 Do termínu | Ventil vakuový redukční VR 01 |  |  | 0 | 612 | NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA ODD36 |  | Hlavní areál \ NEUR; NCHIR; RTG - NCHIR \ 2.NP \ převazovna
D022464-000 | 0 Do termínu | Ventil vakuový redukční VR 01 |  |  | 0 | 612 | NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA ODD36 |  | Hlavní areál \ NEUR; NCHIR; RTG - NEUR; NCHIR \ 2.NP \ vyšetřovna
D022467-000 | 0 Do termínu | Ventil vakuový redukční VR 01 |  |  | 0 | 621 | NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA AMB. |  | Hlavní areál \ NEUR; NCHIR; RTG - NCHIR \ 1.NP \ ambulance
D022473-000 | 0 Do termínu | Ventil redukční VR 01 |  |  | 0 | 631 | NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA JIP | J 8332 GT | Hlavní areál \ NEUR; NCHIR; RTG - NCHIR \ 3.NP \ pokoj č. 1
D022500-000 | 0 Do termínu | Ventil-průtokoměr | MZ103F |  | 0 | 1131 | ORTOPEDICKÁ KLINIKA JIP 29A |  | Hlavní areál \ ORT; RTG - ORT; RTG \ 2.NP \ pokoj JIP
D028182-000 | 0 Do termínu | Regulátor podtlaku |  |  | 1997 | 1013 | DĚTSKÁ KLINIKA ODD.21 A |  | Hlavní areál \ DK; GEN; RTG - DK \ 4.NP \ vyšetřovna
D028834-000 | 0 Do termínu | Ventil mediciální |  |  | 0 | 3341 | OKB CENTRÁLNÍ LABORATOŘ |  | Hlavní areál \ OKBL - OKBL \ 1.NP \ laboratoř imunologických analý
D031354-000 | 0 Do termínu | Ventil redukční O2 |  |  | 0 | 3341 | OKB CENTRÁLNÍ LABORATOŘ |  | Hlavní areál \ OKBL - OKBL \ 1.NP \ atomový spektrometr
D037972-000 | 0 Do termínu | Ventil řidit.do cent.podtl. |  |  | 2002 | 816 | P-G KLINIKA ODD.18 | není | Hlavní areál \ PORGYN; NOVO; OKBL - PORGYN \ 2.NP \ vyšetřovna
D038887-000 | 0 Do termínu | Regulátor tlaku CO2 RYCHLOSP. |  |  | 2002 | 5062 | KARDIOCHIRURG.KLIN. OP | není | Hlavní areál \ Monoblok - COS,URGENT,LEK,KDCH \ 2.NP \ operační sál č. 1
D047530-000 | 0 Do termínu | Zvlhčovač KOMPAKT OX II P00238 | P00238 |  | 2003 | 3111 | TRAUMATOLOGICKÉ ODD.ODD.27 | SN-9778-48-005 | Hlavní areál \ - 1 IK, 1 CHIR, 2 CHIR, UROL, RTVL, TRAU \ 5.NP \ pracovna sester
D047531-000 | 0 Do termínu | Zvlhčovač KOMPAKT OX II P00238 | P00238 |  | 2003 | 3111 | TRAUMATOLOGICKÉ ODD.ODD.27 | SN-9778-48-06 | Hlavní areál \ - 1 IK, 1 CHIR, 2 CHIR, UROL, RTVL, TRAU \ 5.NP \ pracovna sester
D047532-000 | 0 Do termínu | Zvlhčovač KOMPAKT OX II P00238 | P00238 |  | 2003 | 3131 | TRAUMATOLOGICKÉ ODD.JIP27 | SN9778-48-024 | Hlavní areál \ - 1 IK, 1 CHIR, 2 CHIR, UROL, RTVL, TRAU \ 5.NP \ oddělení JIP
D047533-000 | 0 Do termínu | Zvlhčovač KOMPAKT OX II P00238 | P00238 |  | 2003 | 3131 | TRAUMATOLOGICKÉ ODD.JIP27 | SN9778-48-035 | Hlavní areál \ - 1 IK, 1 CHIR, 2 CHIR, UROL, RTVL, TRAU \ 5.NP \ oddělení JIP
D054008-000 | 0 Do termínu | Prutokoměr-rotometr 15 l |  |  | 2004 | 2611 | KLINIKA RHC A TVL ODD. 44 | není | Hlavní areál \ - 1 IK, 1 CHIR, 2 CHIR, UROL, RTVL, TRAU \ 3.NP \ chodba
D061912-001 | 0 Do termínu | Ventil redukční O2 | RV 116 | MZ Liberec, a.s. | 0 | 1211 |  | 231/06
D062738-000 | 0 Do termínu | Průtokoměr kyslíku 15 l |  |  | 0 | 3131 | TRAUMATOLOGICKÉ ODD.JIP27 | A2576003 | Hlavní areál \ - 1 IK, 1 CHIR, 2 CHIR, UROL, RTVL, TRAU \ 5.NP \ oddělení JIP
D062739-000 | 0 Do termínu | Průtokoměr kyslíku 15 l |  |  | 0 | 3131 | TRAUMATOLOGICKÉ ODD.JIP27 | není | Hlavní areál \ - 1 IK, 1 CHIR, 2 CHIR, UROL, RTVL, TRAU \ 5.NP \ oddělení JIP
D063136-000 | 0 Do termínu | Průtokoměr - rot. | 15 l s tulejkou |  | 2007 | 662 | NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA OP-CT |  | Hlavní areál \ Monoblok - 1 CHIR,2 CHIR,UROL,TRAU,KDCH,OCS,NCHIR, \ 1.PP \ šatna umývárna
D063411-000 | 0 Do termínu | Ventil redukční | EASYCARE s rychlospojkou | CHEIRÓN a.s. | 2007 | 2021 | KLINIKA KOŽNÍ OP ZÁKROKOVÝ |  | Hlavní areál \ Klinika chorob kožních a pohlavních - KOZNI; PCHIR \ 1.NP \ operační sál
D063412-000 | 0 Do termínu | Ventil redukční | EASYCARE s rychlospojkou | CHEIRÓN a.s. | 2007 | 2021 | KLINIKA KOŽNÍ AMBULANCE |  | Hlavní areál \ Klinika chorob kožních a pohlavních - OINF, RTG, S \ 1.NP \ vyšetřovna 1
D063413-000 | 0 Do termínu | Ventil redukční | FMF O2 | CHEIRÓN a.s. | 2007 | 2011 | KLINIKA KOŽNÍ ODD.10 |  | Hlavní areál \ Klinika chorob kožních a pohlavních - OINF, RTG, S \ 3.NP \ vyšetřovna 1
D063544-000 | 0 Do termínu | Průtokoměr - rot. | 15l O2 s tulejkou | CHEIRÓN a.s. | 2007 | 6022 | ODD.URGENT.PŘÍJMU LŮŽKA | A 2637005
D063545-000 | 0 Do termínu | Průtokoměr - rot. |  |  | 2007 | 6022 | ODD.URGENT.PŘÍJMU LŮŽKA
D064042-000 | 0 Do termínu | Průtokoměr - rot. | s tulejkou | CHEIRÓN a.s. | 2007 | 2251 | KLINIKA NUKL. MED.PRAC.PET/CT | A 2567003 | Hlavní areál \ I. CHIR; UROL; RTG; COS; LOGO; TRAUM - RTG ( MR, C \ 1.NP \ aplikační místnost
D064043-000 | 0 Do termínu | Průtokoměr - rot. | AIR 15 l s tulejkou | CHEIRÓN a.s. | 2007 | 2251 | KLINIKA NUKL. MED.PRAC.PET/CT |  | Hlavní areál \ I. CHIR; UROL; RTG; COS; LOGO; TRAUM - RTG ( MR, C \ 1.NP \ aplikační místnost
D064044-000 | 0 Do termínu | Průtokoměr - rot. | AIR s tulejkou | CHEIRÓN a.s. | 2007 | 2251 | KLINIKA NUKL. MED.PRAC.PET/CT |  | Hlavní areál \ I. CHIR; UROL; RTG; COS; LOGO; TRAUM - RTG ( MR, C \ 1.NP \ aplikační místnost
D064484-000 | 0 Do termínu | Ventil redukční | FC 2000 |  | 2007 | 3341 | OKB CENTRÁLNÍ LABORATOŘ | 06BAM019 | Hlavní areál \ OKBL - OKBL \ 1.NP \ atomový spektrometr
D066311-000 | 0 Do termínu | Ventil redukční | EV6M- dávkovací |  | 2008 | 1462 | OČNÍ KLINIKA OP LOKÁLNÍ |  | Hlavní areál \ - OCNI; ORL \ 2.NP \ operační sál
D066580-000 | 0 Do termínu | Ventil redukfní k tlak.lahvím | VR01 |  | 2008 | 731 | KAR JIP | J 2554 LJ | Hlavní areál \ Monoblok - TRAU,URGENT,KAR,2 CHIR,UROL,KDCH \ 2.NP \ lůžkové oddělení
D066815-000 | 0 Do termínu | Ventil redukční | MIG-02 |  | 2008 | 1621 | KLINIKA TRN AMBULANCE | A0796001 | Hlavní areál \ - 2IK,3IK,KAR,ONK,RTG,LFRO \ 4.NP \ vyšetřovna č. 7
D066882-000 | 0 Do termínu | Ventil redukční | MIG - O2 | CHEIRÓN a.s. | 2008 | 2911 | ODD.PLAST.A ESTET.CHIR.ODD.49 | A0796001 | Hlavní areál \ - 1 IK, 1 CHIR, 2 CHIR, UROL, RTVL, PCHIR, KDCH \ 5.NP \ chodba
D067299-000 | 0 Do termínu | Manometr ruční na regul.tlaku |  |  | 2008 | 5031 | KARDIOCHIRURG.KLINIKA JIP 50B |  | Hlavní areál \ Monoblok - TRAU,URGENT,KAR,2 CHIR,UROL,KDCH \ 2.NP \ lůžkové oddělení
D070221-000 | 0 Do termínu | Průtokoměr - rot. | 15l O2 G1/4 | CHEIRÓN a.s. | 2009 | 817 | P-G KLINIKA ODD.17 |  | Hlavní areál \ PORGYN; NOVO; OKBL - PORGYN \ 2.NP \ vyšetřovna
D070250-000 | 0 Do termínu | Ventil redukční | Kyslík |  | 2009 | 9062 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
D070251-000 | 0 Do termínu | Ventil redukční | Acetylen |  | 2009 | 9062 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
D070407-000 | 0 Do termínu | Ventil redukční | EASYCARE/bez rychl.spoj. | CHEIRÓN a.s. | 2009 | 2112 | ONKOLOGICKÁ KLINIKA ODD.42 B |  | Hlavní areál \ - OHK, PLIC, OKPSY \ 3.NP \ vyšetřovna
D070408-000 | 0 Do termínu | Ventil redukční | EASYCARE/bez rychl.spoj. | CHEIRÓN a.s. | 2009 | 2111 | ONKOLOGICKÁ KLINIKA ODD.42 A |  | Hlavní areál \ - OHK, PLIC, OKPSY \ 2.NP \ vyšetřovna
D070606-000 | 0 Do termínu | Ventil redukční | PB LO547 |  | 2009 | 3341 | OKB CENTRÁLNÍ LABORATOŘ |  | Hlavní areál \ OKBL - OKBL \ 1.NP \ přípravna AAS
D070647-000 | 0 Do termínu | Ventil redukční | EASYCARE-bez rychl.spojk | CHEIRÓN a.s. | 2009 | 2121 | ONKOLOGICKÁ KLINIKA AMBULANCE |  | Hlavní areál \ - OHK, PLIC, OKPSY \ 1.NP \ přípravna chemoterapie
D070675-000 | 0 Do termínu | Ventil redukční | FM AIR | CHEIRÓN a.s. | 2009 | 1033 | DĚTSKÁ KLINIKA JIP21C vět.děti | A28260004 | Hlavní areál \ DK; GEN; RTG - DK \ 7.NP \ sklad
D070725-000 | 0 Do termínu | Ventil redukční | RV vzduch/10bar jednost. | MESSER Technogas s.r.o. | 2009 | 3841 | ÚSTAV SOUDNÍHO LÉK. |  | Teoretické ústavy \ Teoretické ústavy - SOUD; FARM \ 2.NP \ laboratoř fyzikální
D071351-000 | 0 Do termínu | Ventil redukční | Vent.red. -CO2 |  | 2009 | 4764 | CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY VEDENÍ
D071369-000 | 0 Do termínu | Průtokoměr rot.151O2G1/4 |  |  | 2009 | 5031 | KARDIOCHIRURG.KLINIKA JIP 50B |  | Hlavní areál \ Monoblok - TRAU,URGENT,KAR,2 CHIR,UROL,KDCH \ 2.NP \ lůžkové oddělení
D071474-000 | 0 Do termínu | Ventil redukční | EASYCARE+ryclospojka | CHEIRÓN a.s. | 2009 | 4802 | LÉKÁRNA ODD.GALENIKY |  | Hlavní areál \ - LEK \ 2.NP \ předsíň
D071502-000 | 0 Do termínu | Ventil redukční | EASYCARE+rychlospojka | CHEIRÓN a.s. | 2009 | 816 | P-G KLINIKA ODD.18 |  | Hlavní areál \ PORGYN; NOVO; OKBL - PORGYN \ 2.NP \ pracovna sester
D072187-000 | 0 Do termínu | Ventil redukční | EASYCARE+rychlospojka | CHEIRÓN a.s. | 2009 | 1611 | KLINIKA TRN LŮŽKA 26 |  | Hlavní areál \ Budova H1 \ 6.NP \ odběrová místnost
D072188-000 | 0 Do termínu | Ventil redukční | EASYCARE + ryclospojka | CHEIRÓN a.s. | 2009 | 1612 | KLINIKA TRN LŮŽKA 25 |  | Hlavní areál \ Budova H1 \ 5.NP \ odběrová místnost
D072265-000 | 0 Do termínu | Průtokoměr - rot. | 15l O2 G1/4 |  | 2009 | 213 | II.INTERNÍ KLINIKA LŮŽKA 30 C
D072266-000 | 0 Do termínu | Průtokoměr - rot. | 15l O2 G1/4 |  | 2009 | 213 | II.INTERNÍ KLINIKA LŮŽKA 30 C
D072392-000 | 0 Do termínu | Průtokoměr - kyslík | O2 - 15l |  | 2009 | 1033 | DĚTSKÁ KLINIKA JIP21C vět.děti | 09089305A
D072393-000 | 0 Do termínu | Průtokoměr - kyslík | O2 - 15l |  | 2009 | 1033 | DĚTSKÁ KLINIKA JIP21C vět.děti | 09089306A
D072394-000 | 0 Do termínu | Průtokoměr - kyslík | O2 - 15l |  | 2009 | 1033 | DĚTSKÁ KLINIKA JIP21C vět.děti | 09089307A
D072395-000 | 0 Do termínu | Průtokoměr - kyslík | O2 - 15l |  | 2009 | 1033 | DĚTSKÁ KLINIKA JIP21C vět.děti | 09089308A
D305141-000 | 0 Do termínu | Průtokoměr kyslíkový |  | Kendall | 0 | 731 | KAR JIP | není | Hlavní areál \ Monoblok - TRAU,URGENT,KAR,2 CHIR,UROL,KDCH \ 2.NP \ lůžkové oddělení
D305143-000 | 0 Do termínu | Průtokoměr kyslíkový |  | Kendall | 0 | 731 | KAR JIP | není | Hlavní areál \ Monoblok - TRAU,URGENT,KAR,2 CHIR,UROL,KDCH \ 2.NP \ lůžkové oddělení
D305144-000 | 0 Do termínu | Průtokoměr kyslíkový |  | Kendall | 0 | 731 | KAR JIP | není | Hlavní areál \ Monoblok - TRAU,URGENT,KAR,2 CHIR,UROL,KDCH \ 2.NP \ lůžkové oddělení
E0019018 | 0 Do termínu | Průtokoměr kyslíku |  |  | 0 | 5931 | ODD.IPCHO JIP51 | A19B1001 | Hlavní areál \ Monoblok - UROL,RTG,KAR,1 CHIR,TRAU,IPCHO,COS,OCS \ 2.NP \ přístroj
E0066012 | 0 Do termínu | regulátor podtlaku |  |  | 0 | 1611 | KLINIKA TRN LŮŽKA 26 | DD008851
E0101020 | 0 Do termínu | tlakoměr kyslíku |  | PREMA | 0 | 221 | II.INTERNÍ KLINIKA AMBULANCE I | UA776354 | Hlavní areál \ 2 IK; RTG - 2 IK; RTG \ 1.NP \ ambulance II.
E0133003 | 0 Do termínu | Průtokoměr kyslíkový |  |  | 0 | 862 | P-G KLINIKA PORODNÍ SÁL | 1990-04-01
E0268018 | 0 Do termínu | prutokoměr kyslíkový |  |  | 0 | 3011 | ODD.GERIATRIE ODD.46
E0272001 | 0 Do termínu | průtokoměr | ME 103 | MZ | 0 | 2611 | KLINIKA RHC A TVL ODD. 44 | 395/93 | Hlavní areál \ - 1 IK, 1 CHIR, 2 CHIR, UROL, RTVL, TRAU \ 3.NP \ chodba
E0278010 | 0 Do termínu | průtokoměr kyslíkový | Rotametr 15 l | Cheirón s.r.o. | 0 | 1621 | KLINIKA TRN AMBULANCE | A2567002
E0289008 | 0 Do termínu | Ventil redukční CO2 |  |  | 0 | 823 | P-G KLINIKA CENTRUM ASIST.REPR
E0289009 | 0 Do termínu | Ventil redukční CO2 |  |  | 0 | 823 | P-G KLINIKA CENTRUM ASIST.REPR
E0302010 | 0 Do termínu | Průtokoměr kyslíkový |  |  | 0 | 2911 | ODD.PLAST.A ESTET.CHIR.ODD.49 |  | Hlavní areál \ - 1 IK, 1 CHIR, 2 CHIR, UROL, RTVL, PCHIR, KDCH \ 5.NP \ pracovna sester
E0321001 | 0 Do termínu | Průtokoměr |  |  | 0 | 9403 | PROVOZ DOPRAVY SANITKY
E0409003 | 0 Do termínu | Průtokoměr kyslíku |  |  | 0 | 1221 | UROLOGICKÁ KLINIKA LITOTRIPSE | ON 078682 | Hlavní areál \ Monoblok - UROL,RTG,KAR,1 CHIR,TRAU,IPCHO,COS,OCS \ 1.PP \ vyšetřovna urodyn
I020919-000 | 0 Do termínu | VENTIL REDUKČNÍ SOUBOR 9 KS | ZVLHČOVAČ | Cheirón s.r.o. | 2004 | 5032 | KARDIOCHIRURG.KLINIKA JIP 50A | NENÍ | Hlavní areál \ Budova D1 \ 8.NP \ sklad materiálu
I020919-011 | 0 Do termínu | VENTIL REDUKČNÍ |  |  | 2009 | 5032 | KARDIOCHIRURG.KLINIKA JIP 50A |  | Hlavní areál \ Budova D1 \ 8.NP \ sklad materiálu
I020919-012 | 0 Do termínu | VENTIL REDUKČNÍ |  |  | 2009 | 5032 | KARDIOCHIRURG.KLINIKA JIP 50A |  | Hlavní areál \ Budova D1 \ 8.NP \ sklad materiálu
I020919-013 | 0 Do termínu | VENTIL REDUKČNÍ |  |  | 2009 | 5032 | KARDIOCHIRURG.KLINIKA JIP 50A |  | Hlavní areál \ Budova D1 \ 8.NP \ sklad materiálu
I020919-014 | 0 Do termínu | VENTIL REDUKČNÍ |  |  | 2009 | 5032 | KARDIOCHIRURG.KLINIKA JIP 50A |  | Hlavní areál \ Budova D1 \ 8.NP \ sklad materiálu
I020919-015 | 0 Do termínu | VENTIL REDUKČNÍ |  |  | 2009 | 5032 | KARDIOCHIRURG.KLINIKA JIP 50A |  | Hlavní areál \ Budova D1 \ 8.NP \ sklad materiálu
I020919-016 | 0 Do termínu | VENTIL REDUKČNÍ |  |  | 2009 | 5032 | KARDIOCHIRURG.KLINIKA JIP 50A |  | Hlavní areál \ Budova D1 \ 8.NP \ sklad materiálu
I020919-017 | 0 Do termínu | VENTIL REDUKČNÍ |  |  | 2009 | 5032 | KARDIOCHIRURG.KLINIKA JIP 50A |  | Hlavní areál \ Budova D1 \ 8.NP \ sklad materiálu
I020919-018 | 0 Do termínu | VENTIL REDUKČNÍ |  |  | 2009 | 5032 | KARDIOCHIRURG.KLINIKA JIP 50A |  | Hlavní areál \ Budova D1 \ 8.NP \ sklad materiálu
I020920-000 | 0 Do termínu | VENTIL REDUKČNÍ SOUBOR 8 KS | ZVLHČOVAČ | Cheirón s.r.o. | 2004 | 5031 | KARDIOCHIRURG.KLINIKA JIP 50B | NENÍ | Hlavní areál \ Monoblok - TRAU,URGENT,KAR,2 CHIR,UROL,KDCH \ 2.NP \ lůžkové oddělení
I020920-001 | 0 Do termínu | VENTIL REDUKČNÍ |  |  | 2009 | 5031 | KARDIOCHIRURG.KLINIKA JIP 50B |  | Hlavní areál \ Monoblok - TRAU,URGENT,KAR,2 CHIR,UROL,KDCH \ 2.NP \ lůžkové oddělení
I020920-002 | 0 Do termínu | VENTIL REDUKČNÍ |  |  | 2009 | 5031 | KARDIOCHIRURG.KLINIKA JIP 50B |  | Hlavní areál \ Monoblok - TRAU,URGENT,KAR,2 CHIR,UROL,KDCH \ 2.NP \ lůžkové oddělení
I020920-003 | 0 Do termínu | VENTIL REDUKČNÍ |  |  | 2009 | 5031 | KARDIOCHIRURG.KLINIKA JIP 50B |  | Hlavní areál \ Monoblok - TRAU,URGENT,KAR,2 CHIR,UROL,KDCH \ 2.NP \ lůžkové oddělení
I020920-004 | 0 Do termínu | VENTIL REDUKČNÍ |  |  | 2009 | 5031 | KARDIOCHIRURG.KLINIKA JIP 50B |  | Hlavní areál \ Monoblok - TRAU,URGENT,KAR,2 CHIR,UROL,KDCH \ 2.NP \ lůžkové oddělení
I020920-005 | 0 Do termínu | VENTIL REDUKČNÍ |  |  | 2009 | 5031 | KARDIOCHIRURG.KLINIKA JIP 50B |  | Hlavní areál \ Monoblok - TRAU,URGENT,KAR,2 CHIR,UROL,KDCH \ 2.NP \ lůžkové oddělení
I020920-006 | 0 Do termínu | VENTIL REDUKČNÍ |  |  | 2009 | 5031 | KARDIOCHIRURG.KLINIKA JIP 50B |  | Hlavní areál \ Monoblok - TRAU,URGENT,KAR,2 CHIR,UROL,KDCH \ 2.NP \ lůžkové oddělení
I020920-007 | 0 Do termínu | VENTIL REDUKČNÍ |  |  | 2009 | 5031 | KARDIOCHIRURG.KLINIKA JIP 50B |  | Hlavní areál \ Monoblok - TRAU,URGENT,KAR,2 CHIR,UROL,KDCH \ 2.NP \ lůžkové oddělení
I023185-001 | 0 Do termínu | VENTIL REDUKČNÍ |  |  | 2007 | 4041 | ÚSTAV MIKROBIOLOGIE |  | Teoretické ústavy \ Teoretické ústavy - PATOL; MIKRO; IMUNO; HYG \ 3.NP \ laboratoř bakteriologická

## List3
Datum plánu | Přístroj - název | Přístroj - typ | Přístroj - výr. číslo | Přístroj - inv. číslo | NS | Přístroj - středisko název | IST
2010-02-15 | Průtokoměr - rot. | 15l - O2 G1/4 | A1379005 | D072621-000 | 621 | Neurochirurgická klinika; ambulance | 208
2010-02-15 | Ventil redukční O2 | Medi-control 4 | 21003251 | E0026012 | 3111 | Traumatologické oddělení; lůžkové oddělení 27 | 26
2010-02-15 | Průtokoměr-rotametr 15 l | ITEM Rs Cheiron s.r.o | A30A0003 | D002106-000 | 2111 | Onkologická klinika; lůžkové oddělení 42A | 218
2010-02-15 | Prut kyslíkový OKOMER se zvlhč |  |  | D009105-000 | 2112 | Onkologická klinika; lůžkové oddělení 42B | 219
2010-02-15 | průtokoměr-rotometr 15l | ITEM Rs Cheiron s.r.o | A0432003 | D042548-000 | 2121 | Onkologická klinika; ambulance+mamol. poradna | 244
2010-02-15 | Ventil redukční | EASYCARE+rychl.spojka |  | D070060-000 | 2113 | Onkologická klinika; lůžkové oddělení 42C | 277
2010-02-15 | Ventil průtokový |  |  | D022426-000 | 612 | Neurochirurgická klinika; lůžkové oddělení 36 | 206
2010-02-15 | Průtokoměr - rot. | 15102 G 1/4 | není | D063393-000 | 612 | Neurochirurgická klinika; lůžkové oddělení 36 | 206
2010-02-15 | Průtokoměr - rot. | 15102 G 1/4 | není | D063399-000 | 612 | Neurochirurgická klinika; lůžkové oddělení 36 | 206
2010-02-15 | Ventil redukční | TOP+VD manometr |  | D066310-000 | 1462 | Oční klinika; operační sál - lokální | 48
2010-02-15 | Ventil řiditelný |  |  | D067058-000 | 5931 | Oddělení int.péče chir.oborů; JIP 51 | 19
2010-02-15 | Ventil redukční N2O |  | J 2246 FV | E0019045 | 5931 | Oddělení int.péče chir.oborů; JIP 51 | 19
2010-02-15 | Průtokoměr kyslíkový |  |  | E0251004 | 1031 | Dětská klinika; JIP 21B | 251
2010-02-15 | Průtokoměr kyslíku |  | není | D054112-000 | 721 | Klinika anesteziologie a resus; ambulance | 283
2010-02-15 | Ventil redukční N2O | FM-N2O | A16570001 | D066813-000 | 762 | Klinika anesteziologie a resus; oper.sál-lok.prac.anesteziolog | 103
2010-02-15 | Průtokoměr O2 Cheiron |  | není | D305358-000 | 731 | Klinika anesteziologie a resus; JIP | 241
2010-02-15 | Ventil redukční SV |  |  | E0103009 | 762 | Klinika anesteziologie a resus; oper.sál-lok.prac.anesteziolog | 103
2010-02-15 | Průtokoměr kyslíku 15 l |  | není | D062528-000 | 172 | I. Interní klinika; katetrizační sál | 227
2010-02-15 | Ventil redukční | EASYCARE+rychl.spoj. |  | D069704-000 | 631 | Neurochirurgická klinika; JIP | 301
2010-02-15 | Průtokoměr - rot. | 15 l O2 G 1/4 | A0968008 | D069559-000 | 611 | Neurochirurgická klinika; lůžkové oddělení 34 | 204
2010-02-15 | Průtokoměr kyslíku | RS | není | D037970-000 | 3401 | Radiologická klinika; vedení klinického pracoviště | 184
2010-02-15 | Průtokoměr kyslíku | ME103 |  | E0256001 | 3452 | Radiologická klinika; přístr.prac.-det.prac.+screen. | 256
2010-02-15 | Průtokoměr kyslíku | ME101 |  | E0256003 | 3452 | Radiologická klinika; přístr.prac.-det.prac.+screen. | 256
2010-02-15 | Regulátor podtlaku | RV 1000 |  | E0026036 | 3111 | Traumatologické oddělení; lůžkové oddělení 27 | 26
2010-02-15 | Průtokoměr kyslíku |  |  | E0102018 | 3131 | Traumatologické oddělení; JIP 27 | 102
2010-02-15 | Regulátor podtlaku | RV 1000 | A3167001 | E0102035 | 3131 | Traumatologické oddělení; JIP 27 | 102
2010-02-15 | Regulátor podtlaku | RV 1000 | A2256001 | E0102037 | 3131 | Traumatologické oddělení; JIP 27 | 102
2010-02-15 | Ventil redukční | Vent.řiditelný/centr.pod | A19A9002 | D072622-000 | 621 | Neurochirurgická klinika; ambulance | 208
2010-02-15 | Ventil redukční O2 |  | 09TP0-01-85 | E0102025 | 3131 | Traumatologické oddělení; JIP 27 | 102
2010-02-15 | Průtokoměr-rotametr 15 l | ITEM Rs Cheiron s.r.o | A30A0003 | D002107-000 | 2113 | Onkologická klinika; lůžkové oddělení 42C | 277
2010-02-15 | Dávkovač kyslíku |  | 401413 | D025880-000 | 2112 | Onkologická klinika; lůžkové oddělení 42B | 219
2010-02-15 | Ventil redukční | Easycare | A06226010 | D063384-000 | 2151 | Onkologická klinika; ozařovny-přístrojové pracovišt | 276
2010-02-15 | Ventil průtokový |  |  | D022425-000 | 612 | Neurochirurgická klinika; lůžkové oddělení 36 | 206
2010-02-15 | Průtokoměr - rot. | 15 l s tulejkou |  | D063130-000 | 612 | Neurochirurgická klinika; lůžkové oddělení 36 | 206
2010-02-15 | Průtokoměr - rot. | 15102 G 1/4 | není | D063398-000 | 612 | Neurochirurgická klinika; lůžkové oddělení 36 | 206
2010-02-15 | Průtokoměr - rot. | 15102 G 1/4 | není | D063400-000 | 612 | Neurochirurgická klinika; lůžkové oddělení 36 | 206
2010-02-15 | Průtokoměr - rot. | 15l O2 G1/4 |  | D070431-000 | 1412 | Oční klinika; lůžkové oddělení 13 | 53
2010-02-15 | Průtokoměr-rotometr 15 l |  |  | D054598-000 | 5931 | Oddělení int.péče chir.oborů; JIP 51 | 19
2010-02-15 | Redukční ventil stlačený vzduch | RV.02 | 1986-03-01 | E0019041 | 5931 | Oddělení int.péče chir.oborů; JIP 51 | 19
2010-02-15 | Průtokoměr - kyslík | 15l O2 s tulejkou | A20A8001 | D069757-000 | 2251 | Klinika nukleární medicíny; přístr. pracoviště - PET | 95
2010-02-15 | Průtokoměr kyslíku |  | není | D054111-000 | 721 | Klinika anesteziologie a resus; ambulance | 283
2010-02-15 | Ventil redukční N2O | FM-N2O | není | D066814-000 | 762 | Klinika anesteziologie a resus; oper.sál-lok.prac.anesteziolog | 103
2010-02-15 | Ventil redukční O2 |  |  | E0103008 | 762 | Klinika anesteziologie a resus; oper.sál-lok.prac.anesteziolog | 103
2010-02-15 | Průtokoměr kyslíku | RS |  | D028010-000 | 352 | III. Interní klinika; hemodialyzační středisko | 211
2010-02-15 | Průtokoměr - rot. | 15 l O2 G1/4 | A0968008 | D069558-000 | 611 | Neurochirurgická klinika; lůžkové oddělení 34 | 204
2010-02-15 | Ventil redukční | RVTM 1000/podtl.regul. | 410346465 | D069633-000 | 611 | Neurochirurgická klinika; lůžkové oddělení 34 | 204
2010-02-15 | Průtokoměr kyslíku | RS | není | D037971-000 | 3401 | Radiologická klinika; vedení klinického pracoviště | 184
2010-02-15 | Průtokoměr kyslíku | ME101 |  | E0256002 | 3452 | Radiologická klinika; přístr.prac.-det.prac.+screen. | 256
2010-02-15 | Regulátor podtlaku | RV 1000 | A1741001 | E0026037 | 3111 | Traumatologické oddělení; lůžkové oddělení 27 | 26
2010-02-15 | Ventil redukční O2 | FM O2 | A1134001 | E0102034 | 3131 | Traumatologické oddělení; JIP 27 | 102
2010-02-15 | Regulátor podtlaku | RV 1000 | A04A0001 | E0102036 | 3131 | Traumatologické oddělení; JIP 27 | 102
2010-03-15 | Průtokoměr kyslíku | RS |  | D070057-000 | 311 | III. Interní klinika; lůžkové oddělení 39A | 198
2010-03-15 | Průtokoměr kyslíku | RS |  | D070055-000 | 311 | III. Interní klinika; lůžkové oddělení 39A | 198
2010-03-16 | Průtokoměr kyslíku |  |  | D069940-000 | 3231 | Hemato-onkologická klinika; JIP 5B | 329
2010-03-16 | Průtokoměr kyslíku |  |  | D069941-000 | 3231 | Hemato-onkologická klinika; JIP 5B | 329
2010-03-16 | Průtokoměr kyslíku | Rotační 15l O2 G1/4 |  | D069939-000 | 3231 | Hemato-onkologická klinika; JIP 5B | 329
2010-04-15 | Ventil redukční O2 | EASYCARE+rychl.spojka |  | D070059-000 | 911 | Novorozenecké oddělení; lůžkové oddělení 16C | 137