Určeno : Všem vedoucím zdravotnických a nezdravotnických pracovišť.

Pro definitivní převzetí odpovědnosti za kontroly zdravotnické techniky oddělením hlavního mechanika je nezbytné zjistit informace o posledních bezpečnostně technických kontrolách (dále jen BTK) veškeré zdravotnické techniky (dále jen ZT). Toto se týká i redukčních ventilů a průtokoměrů kyslíku a regulátorů podtlaku do centrálního rozvodu vakua, neboť se jedná o zdravotnickou techniku třídy IIa a IIb.

Kontrolou databáze zdravotnické techniky jsme zjistili, že na Vašem pracovišti jsou evidovány průtokoměry, red.ventily a regulátory podtlaku, u nichž nebyla v roce 2009 provedena BTK. Podle zákona č. 123/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je použití ZT bez platné BTK nezákonné.

V příloze zasíláme seznam průtokoměrů, red.ventilů a regulátorů podtlaku evidovaných ve Vašem nákladovém středisku, u kterých chybí doklad o provedené BTK. Část z nich jsou přístroje pořízené v průběhu roku 2009 – i tyto musí být označeny kulatou zelenou samolepkou s vyznačením termínu první BTK.

Žádáme Vás o provedení fyzické kontroly dle seznamu a o nahlášení inventárních a evidenčních (metrologických) čísel přístrojů, které nemají BTK – a to na e-mail : premysl.holibka@fnol.cz do 13. ledna 2010. Do hlášení uveďte i přístroje, které mají nálepku s vyznačenou platností BTK do 04/2010. Případné nejasnosti konzultujte s Ing. Přemyslem Holibkou, tel. 5817.

O termínu příští BTK budete informováni na intranetu FNOL ve sloupci aktualit.

V Olomouci 5.1.2010

Ing. Pavel Gregor MBA

vedoucí odd. hlavního mechanika