Žádám o zveřejnění následujícího textu v aktualitách na intranetu FNOL :

Sdělení odd. hlavního mechanika všem vrchním a staničním sestrám a správcům měřidel.

Oddělení hlavního mechanika připravuje na úterý 2. února 2010 bezpečnostně-technické kontroly průtokoměrů, redukčních ventilů a regulátorů vakua (do centrálního sání). Kontroly se týkají všech ventilů, jimž již vypršela nebo vyprší platnost předchozí kontroly do konce  května 2010, popřípadě které doposud nebyly kontrolovány. Kontrolovány budou pouze ventily vedené v účetní evidenci majetku (počáteční znak D nebo C) nebo vedené v metrologické evidenci (poč.zn. E). Dodatečnou evidenci lze zajistit ve spolupráci s OHM.

Seznam ventilů, kterým  končí platnost předchozí BTK je na adrese P:\PZT\BTK02-2010.xls.

Vrchní sestry odpovídají za předložení všech ventilů uvedených v seznamu ke kontrole.

Nebude-li možno ventily z provozních důvodů demontovat, lze dojednat kontrolu na místě.

Kontrola bude probíhat v místnostech bývalé ambulance I. chirurgické kliniky – budova B (Franz Joseph).

Používání ventilů a průtokoměrů bez platné BTK je v rozporu se zákonem 123/2000 Sb.

Ing. Přemysl Holibka, oddělení hlavního mechanika, tel. 5817.