## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 01 | Medicinální plyny | JKSO |  | Medicinální plyny
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
01 |  | Porodnicko-gynekologický pavilon |  | Měrná jednotka |  |  | Porodnicko-gynekologický pavilon
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
12000352-1-2 |  | Olomouc-FN-Gynekologie-Úprava rozvodů MP |  | Náklady na m.j. |  |  | Olomouc-FN-Gynekologie-Úprava rozvodů MP
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel
Dodavatel |  | Fakultní nemocnice Olomouc |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  | DANIŠEVSKÝ spol. s r.o. |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Název VRN |  | Celkem
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 589007.88
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 589007.88
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 589007.88 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
Celkem bez DPH |  | 589007.88 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 14 | % | 16401.68
DPH |  | 14 | % | 2296.24
Základ pro DPH |  | 20 | % | 572606.2
DPH |  | 20 | % | 114521.24
Zaokrouhlení |  |  |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 705825.36
Popis :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 12000352-1-2 Olomouc-FN-Gynekologie-Úprava rozvodů MP |  |  | Rozpočet : | 01
Objekt : |  | 01 Porodnicko-gynekologický pavilon |  |  | Medicinální plyny
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
Stavební díl |  |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
672 | Ostatní služby GMS |  | 0 | 0 | 0 | 74486.55 | 0
804 | Rozvody medicinálních plynů |  | 0 | 0 | 0 | 262652.66 | 0
816 | Stativy a rampy |  | 0 | 0 | 0 | 130101.68 | 0
832 | Signalizace |  | 0 | 0 | 0 | 121766.99 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 589007.88 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  |  | % | Základna |  | Celkem
CELKEM VRN

## Položky
Položkový rozpočet
S: | 12000352-1-2 | Olomouc-FN-Gynekologie-Úprava rozvodů MP
O: | 01 | Porodnicko-gynekologický pavilon
R: | 01 | Medicinální plyny
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | DPH | cena s DPH
Díl: | 804 | Rozvody medicinálních plynů |  |  | 262652.66 |  |  | 315183.192
1 |  | Montáž Trubka Cu průměr 8x1 | m | 60 | 249.3 | 14958 | 20 | 17949.6 | $q$u$s$y T$p$p
|  | EN 13 348 | [9 empty] | EN 13 348
2 |  | Montáž Trubka Cu průměr 12x1 | m | 35 | 331.69 | 11609.15 | 20 | 13930.98 | $p$q$u$w T$p$p
|  | EN 13 348 | [9 empty] | EN 13 348
3 |  | Montáž Trubka Cu průměr 18x1 | m | 10 | 450.65 | 4506.5 | 20 | 5407.8 | $p$q$u$y T$p$p
|  | EN 13 348 | [9 empty] | EN 13 348
4 |  | Montáž Tvarovky Cu pr. 8 | ks | 35 | 88.03 | 3081.05 | 20 | 3697.26 | T$p$p$p$x T$p$p
5 |  | Montáž Tvarovky Cu pr. 12 | ks | 42 | 105.94 | 4449.48 | 20 | 5339.376 | T$p$p$q$r T$p$p
6 |  | Montáž Tvarovky Cu pr. 18 | ks | 53 | 72.56 | 3845.68 | 20 | 4614.816 | T$p$p$q$x T$p$p
7 |  | Montáž Pájka Ag 45 + pasta | kg | 1 | 19366.39 | 19366.39 | 20 | 23239.668 | $q$s$r$r T$p$p
8 |  | Montáž Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12 | m | 5 | 215.25 | 1076.25 | 20 | 1291.5 | $q$q$q$p T$p$p
9 |  | Montáž Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18 | m | 6 | 255.79 | 1534.74 | 20 | 1841.688 | $q$r$s$y T$p$p
10 |  | Montáž Objímka 3/8", (pr.17-19) | ks | 35 | 91.34 | 3196.9 | 20 | 3836.28 | $p$p$x$y.T T$p$p
11 |  | Montáž Objímka 1/2", (pr.20-23) | ks | 40 | 92.05 | 3682 | 20 | 4418.4 | $p$r$y$r.T T$p$p
12 |  | Montáž Konzola trubek (2-3 trubky, závěs 0,5m) | ks | 20 | 233.41 | 4668.2 | 20 | 5601.84 | $q$p$p$p$q_$q$s$vT$p$p
13 |  | Montáž Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr. | ks | 2 | 669.19 | 1338.38 | 20 | 1606.056 | CFS $p$p$q$r T$p$p
14 |  | Ventilová skříň pro 2 plyny, Ventilová skříň pro 2 plyny se signalizací | ks | 1 | 25507.96 | 25507.96 | 20 | 30609.552 | VS$r T$p$q
|  | 2x k.k.1/2", 2x záložní vstup, 2x manometr, 2x snímač tlaku | [9 empty] | 2x k.k.1/2", 2x záložní vstup, 2x manometr, 2x snímač tlaku
15 |  | Ventilová skříň pro 4 plyny, Ventilová skříň pro 4 plyny se signalizací | ks | 3 | 45784.58 | 137353.74 | 20 | 164824.488 | VS$t T$p$q
|  | 4x k.k.1/2", 4x záložní vstup, 4x manometr, 4x snímač tlaku | [9 empty] | 4x k.k.1/2", 4x záložní vstup, 4x manometr, 4x snímač tlaku
16 |  | Ochranný plyn pro pájení Cu dle ČSN EN ISO 7396 (na bm potrubí) | m | 105 | 11.29 | 1185.45 | 20 | 1422.54 | PPD$p$s T$p$p
17 |  | Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) | m | 105 | 18.64 | 1957.2 | 20 | 2348.64 | PPD$p$r T$p$p
18 |  | Tlaková zkouška úseková | kpl | 8 | 1177.42 | 9419.36 | 20 | 11303.232 | PTZ$p$r T$p$p
19 |  | Tlaková zkouška závěrečná | kpl | 3 | 1256.97 | 3770.91 | 20 | 4525.092 | PTZ$p$q T$p$p
20 |  | Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí) | m | 105 | 35.13 | 3688.65 | 20 | 4426.38 | PZR$p$r T$p$p
21 |  | Zkoušky rozvodů medicinálních plynů dle ČSN EN ISO 7396-1 | kpl | 1 | 2456.67 | 2456.67 | 20 | 2948.004 | PKZ$p$q T$p$p
Díl: | 832 | Signalizace |  |  | 121766.99 |  |  | 146120.388
22 |  | Montáž Vyhodnocovací skříň signalizace MSD 03 pro 2-3 čidla | ks | 1 | 19404.18 | 19404.18 | 20 | 23285.016 | $s$v$q$u T$p$p
23 |  | Montáž Vyhodnocovací skříň signalizace MSD 06 pro 4-6 čidel | ks | 3 | 26534.32 | 79602.96 | 20 | 95523.552 | $s$v$q$v T$p$p
24 |  | Montáž propojovací kabel signalizace SYFKY 3x2x0,5 | m | 220 | 80.99 | 17817.8 | 20 | 21381.36 | $q$v$v$p T$p$p
25 |  | Montáž Lišta vkládací 17x17 | m | 20 | 98.49 | 1969.8 | 20 | 2363.76 | $p$y$w$t T$p$p
26 |  | Montáž Lišta vkládací 40x20 | m | 25 | 118.89 | 2972.25 | 20 | 3566.7 | $p$w$q$q T$p$p
Díl: | 816 | Stativy a rampy |  |  | 130101.68 |  |  | 155137.9152
27 |  | Montáž Terminální jednotka-panel odběrný pod omítku s jehlovým ventilem DAN V- R06 | ks | 8 | 2050.21 | 16401.68 | 14 | 18697.9152 | OFP $s$q$p$p-AT$p$p
28 |  | Oprava a doplnění stávajících stativů ONDAL |  | 2 | 56850 | 113700 | 20 | 136440 | rep
|  | Úprava plynové části dle požadavků nemocnice a dle platných norem | [9 empty] | Úprava plynové části dle požadavků nemocnice a dle platných norem
|  | Úprava části elektro dle požadavků nemocnice a dle platných norem | [9 empty] | Úprava části elektro dle požadavků nemocnice a dle platných norem
|  | Montáž na OPS č.1 a 2 | [9 empty] | Montáž na OPS č.1 a 2
|  | Součástí není řešení kotvení stativů | [9 empty] | Součástí není řešení kotvení stativů
Díl: | 672 | Ostatní služby GMS |  |  | 74486.55 |  |  | 89383.86
29 |  | Předání, proškolení obsluhy | kpl | 1 | 2036.61 | 2036.61 | 20 | 2443.932 | PSO$p$q T$p$p
30 |  | Vedení montážních prací | kpl | 1 | 11933.29 | 11933.29 | 20 | 14319.948 | PVM$p$q T$p$p
31 |  | Výchozí revize rozvodů MP | kpl | 1 | 10310.36 | 10310.36 | 20 | 12372.432 | PVR$p$q T$p$p
32 |  | Výchozí revize elektro | kpl | 1 | 12458.35 | 12458.35 | 20 | 14950.02 | PVR$p$r T$p$p
33 |  | Výchozí revize tlakových nádob | kpl | 1 | 3264.95 | 3264.95 | 20 | 3917.94 | PVR$p$s T$p$p
34 |  | Zakreslení skutečného stavu | kpl | 1 | 4391.45 | 4391.45 | 20 | 5269.74 | PZS$p$q T$p$p
35 |  | Zařízení stavby, přípomoce | kpl | 1 | 5091.54 | 5091.54 | 20 | 6109.848 | PZS$p$r T$p$p
36 |  | Dopravné | kpl | 1 | 25000 | 25000 | 20 | 30000 | DOP T$p$p
[10 empty] | 0 | 0