## med- plyny
zapsaná u KS HK oddíl C, vložka 534
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
| Položkový rozpočet |  |  |  | Příloha č. 1 nab. č. 8000049
| Akce: | FN Olomouc - Porodnicko gynekologická klinika
Novorozenecké oddělení JIP
| Specifikace: | Rozšíření rozvodu medicinálních plynů
DPH % | Název | ks,m | Materiál | Celkem | Montáž | Celkem | Součet v Kč
19 | Trubka Cu průměr 8x1 | 20 | 72 | 1440 | 183.6 | 3672 | 5112
19 | Trubka Cu průměr 12x1 | 25 | 105.6 | 2640 | 201.6 | 5040 | 7680
19 | Trubka Cu průměr 18x1 | 10 | 133.2 | 1332 | 249.6 | 2496 | 3828
19 | Armatury Cu do pr. 18 | 18 | 57.6 | 1036.8 | 115.2 | 2073.6 | 3110.4
19 | Pájka Ag 45 + pasta | 0.6 | 11536.8 | 6922.08 | 168 | 100.8 | 7022.88
19 | Ocelový chránič 22x2.3 | 2 | 64.8 | 129.6 | 82.8 | 165.6 | 295.2
19 | Konzola středně složitá | 18 | 150 | 2700 | 100.8 | 1814.4 | 4514.4
19 | Ventil R 253 1/4" vč.šr. | 6 | 394.8 | 2368.8 | 114 | 684 | 3052.8
19 | Nátěrové hmoty, značení | 55 | 16 | 880 | 30 | 1650 | 2530
19 | Tlaková zkouška | 3 | 0 | 0 | 960 | 2880 | 2880
19 | Zkouška těsnosti - závěr. | 3 | 0 | 0 | 1120 | 3360 | 3360
19 | Profuk dusíkem | 55 | 10 | 550 | 10 | 550 | 1100
19 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle EN 737 | 55 | 11 | 605 | 8 | 440 | 1045
19 | Zkoušky rozvodů medicinálních plynů dle ČSN EN 737 čl. 12.2 | 1 | 0 | 0 | 2140 | 2140 | 2140
19 | Výchozí revize rozvodů medicinálních plynů | 1 | 0 | 0 | 2860 | 2860 | 2860
19 | Výchozí revize instalovaných elektrických zařízení | 1 | 0 | 0 | 2340 | 2340 | 2340
19 | Předání, proškolení obsluhy | 1 | 0 | 0 | 1120 | 1120 | 1120
19 | Zařízení stavby,přípomoce | 1 | 0 | 0 | 2350 | 2350 | 2350
19 | Zakreslení skutečného stavu | 1 | 0 | 0 | 1640 | 1640 | 1640
19 | Dopravné, režijní náklady | 1 | 0 | 0 | 16240 | 16240 | 16240
9 | Lůžková inst. rampa LR 2000 mm s výb. JIP | 1 | 52656 | 52656 | 5266 | 5266 | 57922
9 | Lůžková inst. rampa LR 4000 mm s výb.JIP | 1 | 102153 | 102153 | 10215 | 10215 | 112368
| Součet v Kč bez DPH |  |  | 175413.28 |  | 69097.4 | 244510.68
| . +19% DPH | [5 empty] | 14101.9292
| . +9% DPH | [5 empty] | 15326.1
| CELKEM včetně DPH v Kč | [5 empty] | 273938.7092
Zpracoval: Veselý Milan, dne 16.1.2007
spol. s r.o., Hegerova 987, 572 01 Polička
®