## med- plyny
zapsaná u KS HK oddíl C, vložka 534
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
| Položkový rozpočet |  |  |  | Příloha č. 1 nab. č. 8000049-1-3
| Akce: | FN Olomouc - Porodnicko gynekologická klinika
Novorozenecké oddělení JIP
| Specifikace: | Oprava rozvodů med.plynů a doplnění signalizace dle ČSN EN 737
DPH % | Název | ks,m | Materiál | Celkem | Montáž | Celkem | Součet v Kč
19 | Trubka Cu průměr 8x1 | 3 | 72 | 216 | 183.6 | 550.8 | 766.8
19 | Trubka Cu průměr 18x1 | 15 | 133.2 | 1998 | 249.6 | 3744 | 5742
19 | Trubka Cu průměr 22x1 | 45 | 170.4 | 7668 | 276 | 12420 | 20088
19 | Armatury Cu do pr. 22 | 23 | 76 | 1748 | 120 | 2760 | 4508
19 | Pájka Ag 45 + pasta | 0.7 | 11536.8 | 8075.76 | 168 | 117.6 | 8193.36
19 | Ocelový chránič 38x2,6 | 2 | 110.4 | 220.8 | 117.6 | 235.2 | 456
19 | Konzola středně složitá | 20 | 150 | 3000 | 100.8 | 2016 | 5016
19 | Ventilová krabice kompletní pro 3 plyny ( 3x ventil R 253 1/2", 3x přípojení zálohy, 3x čidlo snímámí tlaku med.plynů) | 1 | 34080 | 34080 | 648 | 648 | 34728
19 | Vyhodnocovací skříň signalizace pro 1-3 čidla | 1 | 31680 | 31680 | 3168 | 3168 | 34848
19 | Nátěrové hmoty, značení | 63 | 16 | 1008 | 30 | 1890 | 2898
19 | Tlaková zkouška *) | 3 | 0 | 0 | 960 | 2880 | 2880
19 | Zkouška těsnosti - závěr. *) | 3 | 0 | 0 | 1120 | 3360 | 3360
19 | Profuk dusíkem | 63 | 10 | 630 | 10 | 630 | 1260
19 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle EN 737 | 63 | 11 | 693 | 8 | 504 | 1197
19 | Zkoušky rozvodů medicinálních plynů dle ČSN EN 737 čl. 12.2 *) | 1 | 0 | 0 | 2320 | 2320 | 2320
19 | Výchozí revize rozvodů medicinálních plynů *) | 1 | 0 | 0 | 2860 | 2860 | 2860
19 | Předání, proškolení obsluhy *) | 1 | 0 | 0 | 1120 | 1120 | 1120
19 | Zařízení stavby,přípomoce *) | 1 | 0 | 0 | 2350 | 2350 | 2350
19 | Zakreslení skutečného stavu *) | 1 | 0 | 0 | 1640 | 1640 | 1640
19 | Dopravné, režijní náklady *) | 1 | 0 | 0 | 16240 | 16240 | 16240
| Součet v Kč bez DPH |  |  | 91017.56 |  | 61453.6 | 152471.16
| . +19% DPH | [5 empty] | 28969.5204
| CELKEM včetně DPH v Kč | [5 empty] | 181440.6804
*) V případě, že realizace této zakázky se sloučí s realizací zakázky - Rozšíření rozvodu med. plynů do technolog. prvků na stejném oddělení - budou označené položky fakturovány částečně.
Při realizaci této zakázky budou na novorozenéckém oddělení - JIP provedeny bezplatně preventivní prohlídky ukončovacích prvků (tj. drobné opravy ukončovacích prvků - výměna drobných dílů rychlospojek, dotažení spojů a pod., které nevyžadují delší odstávky z provozu a nevyžadují výměnu technických celků jako jsou uzavírací ventily, hadicové rozvody, poškozené rychlospojky, zásuvky a další nespotřební materiál.
Zpracoval: Chadimová Jana, dne 29.1.2008.
spol. s r.o., Hegerova 987, 572 01 Polička
®