Fakultní nemocnice

Ing. Přemysl Holibka

I. P. Pavlova  6

775 20  Olomouc

tel.  588 445 817

fax.

Premysl.Holibka@fnol.cz

Váš dopis Zn	Ze dne	Vyřizuje	Telefon	Polička

E-mail	19. 2. 2007		+420 461 724 219	28. 2. 2007

## Věc: Nabídka na dodávku a montáž,	č. 7000207-1-2

V návaznosti na výzvu a upřesnění podmínek dodávky si Vám dovolujeme předložit  upravenou nabídku na dodávku a montáž:

Akce:	FN Olomouc – I. chirurgická klinika (6. NP budovy D1) - JIP

Oprava lůžkových ramp LR-I

- Zhotovitel  	Daniševský spol. s r.o.

se sídlem:     	Polička, Hegerova 987, PSČ 572 01, Czech Repulic

zastoupená:  	, jednatelem

Firma je držitelem certifikátů dle norem:

- EN ISO  9001: 2000, cert.č. 2004-OSL-AQ-7581

- EN ISO13485: 2003, cert.č. 2004-OSL-AQ-0129

- CE 0434                     , cert.č. 2004-OSL-MDD-0362 – na výrobky

Všechny certifikace provedla certifikační společnost Det Norske Veritas Certification AS. Námi dodávané výrobky jsou ve shodě s požadavky evropské direktivy MDD 93/42/ECC a jsou označovány značkou CE 0434.

Shodu s požadavky technických norem pro plynovou a elektrickou instalaci u dodávaných výrobků posoudila akreditovaná zkušebna SZÚ s.p. Brno.

Oprávnění k podnikatelské činnosti:

živnostenský list ŽÚ/01/VPZ – 051

živnostenský list ŽÚ/01/VZP – 048

živnostenský list ŽÚ/01/ŘPZ – 125

živnostenský list ŽÚ/93/ŘP – 101

živnostenský list ŽÚ/93/ŘP – 090

živnostenský list 94/P/116

IČ: 601 09 734		DIČ:	CZ 601 09 734

Bankovní spojení: KB a.s. pob. Svitavy, č.ú. 86-0029830227/0100

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této nabídky:

- Cena dodávky a montáže:

Technicky i cenově je oprava lůžkových ramp řešena podle požadavku, ve dvou variantách.

V obou variantách je vše rozděleno do čtyř částí: demontáž ramp, jejich oprava v dílně firmy Daniševský, zpětná montáž u zákazníka a provedení výchozí plynové revize.

V první variantě je při opravě ramp vyměněn nosný profil, ve variantě druhé je ponechán původní. V obou variantách je znovu použita některá původní výbava, avšak i tato musí být demontována, vyčištěna, přezkoušena a znovu namontována. Část původní výbavy použít nejde (vnitřní rozvody plynů a elektroinstalace) a musí být použita nová. Toto jsou hlavní důvody, proč se cenově obě varianty příliš neliší.

Ceny obou variant i jejich rozklad je uveden v položkovém rozpočtu nabídky – příloze č. 1.

Jelikož jde, kromě jiného, také o úpravu rozvodů medicinálních plynů, bude jejich stav po úpravě posuzován podle současných technických norem. Z tohoto důvodu je třeba oddělení JIP vybavit signalizací tlaku plynů. Tato část dodávky je rozpočítána v třetí tabulce v příloze č. 1.  Cena je orientační, neboť není známa konkrétní situace. Zpřesnění rozpočtu bude provedeno podle skutečného provedení.

- Dodací  podmínky

Nabídka obsahuje veškeré náklady na provedení opravy lůžkových ramp včetně dopravy, manipulace, zkoušek, výchozí plynové revize, předání zakázky a zaškolení obsluhy.

Nabídka neobsahuje výseky ve zdivu pro ventilovou skříň a pro signálové vedení, případné průrazy betonových stěn, zapravení zdiva a obnovu malby, případné rozkrytí a zakrytí pohledů, úpravu a připojení přívodů médií (s výjimkou úpravy a připojení rozvodů medic. plynů), zatažení slaboproudých vedení, zhotovení přívodu elektrického napájení vyhodnocovací skříně signalizace, střežení stavby po svářečských pracích (zajistí objednatel), ostrahu realizace, úhradu za poskytnutí elektrické energie pro ruční nářadí a za poskytnutí WC.

Pro montáž požadujeme bezprašné prostředí.

Záruka

Záruka se poskytuje od dne předání díla na dobu 24 měsíců.

Platnost plnění záruky na dodávku je podmíněna respektováním záručních podmínek specifikovaných v dokumentaci dodávky. Záruční opravy bezplatné, pozáruční servis doporučujeme řešit smluvně s uživatelem s cenou servisní hodiny pro rok 2007 - 490,- Kč/hod u odborných servisních pracovníků.

Lhůta realizace

- demontáž lůžkových ramp dne 9. 3. 2007

- zpětná montáž lůžkových ramp, kromě výchozí plynové revize do 26. 3. 2007

- instalace systému signalizace do 8 týdnů od objednání

Tato cenová nabídka je zpracována v cenách platných do 30. 6. 2007.

Splatnost faktury 30 dnů.

Těšíme se na spolupráci a jsme

s pozdravem

Přílohy:

- Položkový rozpočet	3 tabulky