Fakultní nemocnice Olomouc poptává dodávku bezmazných kompresorů do stávající kompresorové stanice stomatologické kliniky.

Počet kompresorů :		2

objem vzdušníku :		1,0 m3

provozní tlak :			0,6 – 0,7 MPa

průměrný odběr : 		max. 8 m3/hod - při provozním tlaku 0,6 – 0,7 MPa

špičkový odběr :		max. 13 m3/hod (trvání max. 8 min. v pásmu nad 8 m3/hod.)

Kompresory budou pracovat ve střídavém režimu s ruční, popřípadě automatickou volbou hlavního kompresoru, automatika zajistí spuštění záložního kompresoru v případě poruchy hlavního kompresoru a při nadměrném zvýšení odběru.

V nabídce uveďte podmínky záruky, záručního i pozáručního servisu.

Cenovou nabídku na dodávku 2 ks kompresorů a příslušných řídících jednotek (rozvaděčů) s podpisem a razítkem firmy zašlete, prosím, do 24.5.07 faxem na č. 588 442 529.

Fakultní nemocnice Olomouc

Ing. Přemysl Holibka, technik VTZ,

odd. hlavního mechanika,

I. P. Pavlova 6

775 20  Olomouc