## med- plyny
zapsaná u KS HK oddíl C, vložka 534
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
| Položkový rozpočet |  |  |  | Příloha č. 1 nab. č. 8000077-1-3
| Akce: | FN Olomouc - Dětská klinika
Oddělení 21 C- JIP
| Specifikace: | Rozšíření rozvodu med.plynů do technolog.prvků
DPH % | Název | ks,m | Materiál | Celkem | Montáž | Celkem | Součet v Kč
19 | Trubka Cu průměr 8x1 | 30 | 72
19 | Trubka Cu průměr 12x1 | 25 | 105.6
19 | Trubka Cu průměr 18x1 | 10 | 133.2
19 | Trubka Cu průměr 22x1 | 15 | 170.4
19 | Armatury Cu do pr. 22 | 23 | 76
19 | Pájka Ag 45 + pasta | 0.7 | 11536.8
19 | Ocelový chránič 22x2.3 | 2 | 64.8
19 | Konzola jednoduchá | 40 | 68
19 | Ventil R 253 1/4" vč.šr. | 3 | 394.8
19 | Nátěrové hmoty, značení | 65 | 16
19 | Tlaková zkouška | 1 | 0
19 | Zkouška těsnosti - závěr. | 1 | 0
19 | Profuk dusíkem | 65 | 10
19 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle EN 737 | 65 | 11
19 | Zkoušky rozvodů medicinálních plynů dle ČSN EN 737 čl. 12.2 | 1 | 0
19 | Výchozí revize rozvodů medicinálních plynů | 1 | 0
19 | Výchozí revize instalovaných elektrických zařízení | 1 | 0
19 | Předání, proškolení obsluhy | 1 | 0
19 | Zařízení stavby,přípomoce | 1 | 0
19 | Zakreslení skutečného stavu | 1 | 0
19 | Dopravné, režijní náklady | 1 | 0
19 | Doplnění lůžkové rampy o 1x rychl. stl. vzduchu a rozvod v rampě/1 lůžko | 3 | 985
19 | Doplnění lůžkové rampy o 1x rychl. O2 | 8 | 640
Součet v Kč bez DPH
| . +19% DPH | [5 empty] | 0
| CELKEM včetně DPH v Kč | [5 empty] | 0
Zpracoval: Chadimová Jana, dne 28.1.2008.
spol. s r.o., Hegerova 987, 572 01 Polička
®