Připomínky OHM k návrhu  Sm-G008 „Metrologický řád“

- V bodu 2.1 je zkratka SPM – „stanovené pracovní měřidlo“. V následujícím bodě 2.2 jsou uvedeny definice pro „stanovené měřidlo“ a „pracovní měřidlo nestanovené“ – pojem „stanovené pracovní měřidlo“ není definován.

- Ponechat definici „Metrologický úsek“ – viz bod 2.2.12 platného Metrologického řádu – a to v původním znění.

- V bodu 3.1.1 – text je gramaticky nesprávně formulován.

- V bodu 3.2.1 doporučuji ponechat text jednotlivých odrážek v původním znění a bod popřípadě doplnit novými odrážkami. V odrážce j) vypustit (SPM).

- V každém případě zařadit do povinností metrologa – bod 3.2.1: 				           - vede centrální evidenci měřidel (v EFA) a zajišťuje prostředky pro jejich identifikaci,       	- vede evidenci správců měřidel, metodicky řídí jejich činnost,

- centrálně zajišťuje a poskytuje prostředky pro metrologické značení měřidel,	       	  	- organizuje hromadné ověřování pracovních měřidel,				         		- objednává externí metrologické služby a kontroluje jejich plnění, 		          		- předkládá věcný i finanční plán metrologických činností a vyhodnocuje jeho plnění.

- V bodu 3.2.2 doplnit do povinností správce měřidel :

- v odrážce a) vede evidenci měřidel všech kategorií ve svém metrologickém úseku,

- nepřesná nebo poškozená měřidla vyloučí z používání a zajistí jejich opravu cestou OHM,

- u opravených měřidel zajišťuje chybějící ověření či kalibraci cestou OJ-M,

- veškeré změny v evidenci měřidel neprodleně hlásí metrologovi.

- Za bodem 3.3.6 je bod 1.1.1 – doporučuji vypustit.

- Doporučuji ponechat návod na konstrukci evidenčního čísla měřidla – jak je uveden v bodu 3.4.5 stávajícího metrologického řádu.

- Bod 3.5.1 – přehled údajů je zmatený, chybí údaj o kategorii měřidla.

- Bod 3.7.1 – doporučuji ponechat původní text. Navržené změny jsou zmatečné – zavádí pojem „pověřený zaměstnanec“ a neřeší odpovědnost za vyřazování elektronických lékařských teploměrů.

- Bod 3.8.1 – pokud je třeba strukturovat varianty, doporučuji použít odrážek rozlišených malými písmeny. Navržené číslování další úrovní (3.8.1.1 až 3) je nepřehledné.

- Bod 3.9 – vzhledem k akreditaci doporučuji zavést systém pro dokumentaci měřidel stejný, jako je pro ostatní přístroje zdravotnické techniky. Veškeré písemné doklady (kalibrační a ověřovací listy v originále archivovat v centrální kartotéce u OJ-M, popřípadě je naskenovat a připojit do centrální databáze v EFA. Kopie předat správci měřidel. Návody před předáním správci měřidel naskenovat a uložit v databázi přístupné na intranetu.

- Bod 3.11 – víceúrovňové číslování je nepřehledné, doporučuji použít původní úpravu.

- Bod 3.11.3.1 – v žádném případě nelze akceptovat amatérské opravy měřidel. Vypustit !

- Bod 3.12 – navržený text je zmatečný, doporučuji ponechat původní text – viz bod 3.11 z platného Metrologického řádu.

- Chybí ustanovení „Kritéria hodnocení …. a harmonogram kontrol“.

Pro zlepšení grafické úpravy směrnice doporučuji použít písmo typu Times New Roman místo Arial.

V Olomouci dne 26.3.09

Zpracoval Ing. Holibka