## ČSN
|  |  | cena - Technor, Wonkova |  | Aktuali- | cena
zn. |  | ČSN | název | účinnost | zace | s DPH | obor
| ČSN 05 0705 | 05 0705 | Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů | 2002-10-01 |  | 430 | P
| ČSN EN 1012-2 | 10 5012 | Kompresory a vývěvy - Požadavky bezpečnosti - Část 2: Vývěvy | 1998-03-01 |  |  | T
| ČSN EN 13133 | 05 5905 | Tvrdé pájení - Zkouška páječe | 2001-12-01 |  |  | E
* | ČSN 07 8304 | 07 8304 | Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla | 2008-04-01 |  | 230 | T
| ČSN 10 5010 | 10 5010 | Názvosloví kompresorů | 1986-03-01 |  |  | T
| ČSN 13 0072 | 13 0072 | Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny | 1991-08-01
| ČSN 13 0108 | 13 0108 | Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy | 1976-01-01 |  |  | P
| ČSN EN 378-2 | 14 0647 | Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace | 2000-12-01 |  |  | F
| ČSN EN 378-4 | 14 0647 | Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace | 2000-12-01 |  | 343.4 | F
| ČSN 27 4000 | 27 4000 | Elektrické výtahy. Názvosloví | 1988-01-01 |  | 441.5 | E
* | ČSN 27 4002 | 27 4002 | Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů | 2003-04-01 | Z1 | 611.5 | V
| ČSN EN 81-1 | 27 4003 | Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické výtahy | 1999-05-01 |  |  | V
| ČSN EN 81-2 | 27 4003 | Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 2: Hydraulické výtahy | 1999-05-01 |  |  | V
| ČSN EN 81-3 | 27 4003 | Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy | 2001-07-01 |  |  | V
| ČSN EN 81-70 | 27 4003 | Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace | 2003-12-01 |  |  | V
| ČSN EN 81-73 | 27 4003 | Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru | 2005-12-01 |  | 370 | V
| ČSN EN 81-80 | 27 4003 | Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů | 2004-07-01 |  | 590 | V
* | ČSN 27 4007 | 27 4007 | Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu | 2004-07-01 | Z1 | 573.3 | V
| ČSN 27 4011 | 27 4011 | Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů | 2004-07-01 |  | 370 | V
| ČSN ISO 4190-1 | 27 4315 | Zřizování elektrických výtahů - Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI | 2005-02-01 |  | 430 | V
| ČSN ISO 4190-2 | 27 4323 | Elektrické výtahy. Část 2: Výtahy třídy IV | 1992-11-01 |  | 160 | V
| ČSN ISO 4190-3 | 27 4333 | Elektrické výtahy. Část 3: Malé nákladní výtahy třídy V | 1992-10-01 |  | 75 | V
| ČSN EN 627 | 27 4610 | Zásady pro sledování a zaznamenávání výstupních údajů u výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků | 1997-04-01 |  | 160 | V
* | ČSN EN 61140 ED.2 | 33 0500 | Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení | 2003-04-01 |  | 578.8 | E
* | ČSN 33 1500 | 33 1500 | Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení | 1991-06-01 | Z1,Z2,Z3,Z4 | 588.6 | E
* | ČSN 33 1600 | 33 1600 | Elektrotechnické předpisy. Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání | 1994-06-01 |  | 142.8 | E
* | ČSN 33 1610 | 33 1610 | Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání | 1995-03-01 |  | 348.8 | E
* | ČSN 33 2000-6 | 33 2000 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize | 2007-10-01 |  | 441.5 | E
* | ČSN 33 2000-3 | 33 2000 | Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik | 1995-09-01 | Z1,Z2 | 841.5 | E
| ČSN EN 60079-0 | 33 2320 | Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 0: Všeobecné požadavky | 2005-01-01 |  | 780 | E
| ČSN 33 2570 | 33 2570 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení výtahů | 1989-01-01 |  | 430 | E
| ČSN 34 1390 | 34 1390 | Předpisy pro ochranu před bleskem | 1970-04-01 |  | 880 | E
| ČSN EN 50110-1 | 34 3100 | Obsluha a práce na elektrických zařízeních | 2005-08-01 |  | 560 | E
| ČSN EN 50110-2 | 34 3100 | Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky) | 2005-08-01 |  | 560 | E
* | ČSN EN 60601-1 | 36 4800 | Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost | 1994-04-01 | komplet | 2200.7 | E
| ČSN EN 60601-1-1 ED.2 | 36 4800 | Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost / Požadavky na bezpečnost zdravotnických elektrických systémů | 2002-01-01 |  | 447 | E
| ČSN EN 60601-1-2 | 36 4800 | Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost / Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky a zkoušky | 2003-02-01 | komplet | 1290 | E
| ČSN EN 60601-1-3 | 36 4800 | Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost / Všeobecné požadavky na ochranu před zářením u diagnostických rentgenových zařízení | 1997-05-01 |  | 584 | E
| ČSN EN 60601-1-4 | 36 4800 | Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost / Programovatelné zdravotnické elektrické systémy | 1998-08-01 | komplet | 822 | E
| ČSN IEC 878 | 36 4806 | Značky nahrazující nápisy. Grafické značky pro elektrická zařízení ve zdravotnictví | 1994-01-01 |  | 697 | E
| ČSN IEC 930 | 36 4890 | Zásady bezpečného používání zdravotnických elektrických přístrojů pro administrativní a zdravotnický personál | 1994-10-01 |  | 309 | E
| ČSN EN ISO 14532 | 38 5500 | Zemní plyn - Slovník | 2006-01-01 |  | 780 | P
| ČSN ISO 7504 | 38 5501 | Analýza plynů. Terminologie | 1994-01-01 |  | 510 | P
| ČSN 38 5502 | 38 5502 | Plynná paliva. Základní rozdělení | 1981-04-01 |  | 160 | P
| ČSN 38 5509 | 38 5509 | Plynná paliva. Fyzikální konstanty | 1991-05-01 |  | 510 | P
| ČSN 38 5522 | 38 5522 | Plynná paliva. Stanovení hustoty a relativní hustoty | 1984-09-01 |  | 280 | P
| ČSN EN ISO 13443 | 38 6110 | Zemní plyn - Standardní referenční podmínky | 2006-03-01 |  | 370 | P
* | ČSN 38 6405 | 38 6405 | Plynová zařízení. Zásady provozu | 1988-12-01 | Z1 | 491.6 | P
| ČSN EN 12732 | 38 6412 | Zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky | 2001-05-01 |  | 660 | P
| ČSN EN 12007-1 | 38 6413 | Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 1: Všeobecné funkční požadavky | 2001-03-01 |  | 430 | P
| ČSN EN 12007-2 | 38 6413 | Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 barů včetně) | 2001-03-01 |  | 430 | P
| ČSN EN 12007-3 | 38 6413 | Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel | 2001-03-01 |  | 430 | P
| ČSN EN 12007-4 | 38 6413 | Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce | 2001-03-01 |  | 510 | P
| ČSN EN 12327 | 38 6414 | Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky | 2000-11-01 |  | 370 | P
| ČSN 38 6420 | 38 6420 | Průmyslové plynovody | 1983-03-01 |  | 590 | P
| ČSN EN 1775 | 38 6441 | Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky | 1999-06-01 |  | 430 | P
| ČSN EN 12279 | 38 6443 | Zásobování plynem - Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách - Funkční požadavky | 2001-04-01 |  | 370 | P
* | ČSN 38 6461 | 38 6461 | Kyslíkovody | 2005-05-01 |  | 137.3 | P
| ČSN 38 6479 | 38 6479 | Stavba a provoz acetylenovodů | 1998-08-01 |  | 280 | P
| ČSN 69 0010-1-1 | 69 0010 | Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie | 1993-11-01 |  | 160 | T
* | ČSN 69 0012 | 69 0012 | Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky | 1986-01-01 | komplet | 873.1 | T
* | ČSN 73 0835 | 73 0835 | Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče | 2006-05-01 |  | 343.4 | V
| ČSN EN 980 | 85 0005 | Grafické značky pro označování zdravotnických prostředků | 2004-01-01 |  | 513 | Z
| ČSN EN 794-1 | 85 2101 | Plicní ventilátory - Část 1: Zvláštní požadavky na ventilátory pro intenzivní péči | 1998-10-01 | Z1 | 590 | P
| ČSN EN 794-3 | 85 2101 | Plicní ventilátory - Část 3: Zvláštní požadavky na pohotovostní a transportní ventilátory | 1999-09-01 | komplet | 653 | P
| ČSN EN ISO 15001 | 85 2105 | Anestetické a respirační přístroje - Kompatibilita s kyslíkem | 2004-12-01 |  | 584 | P
* | ČSN EN ISO 11197 | 85 2711 | Zdravotnické napájecí jednotky | 2005-05-01 |  | 441.5 | P
| ČSN EN ISO 5359 | 85 2760 | Nízkotlaké hadicové sestavy pro použití s medicinálními plyny (anglická verze) | 1999-03-01 | A1 | 510 | P
| ČSN EN ISO 9170-1 | 85 2761 | Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak (anglická verze) | 2009-03-01 |  | 441.5 | P
* | ČSN EN ISO 7396-1 | 85 2761 | Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak | 2007-12-01 |  | 976.6 | P
| ČSN EN ISO 10524-4 | 85 2750 | Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 4: Nízkotlaké redukční ventily (a.v.) | 2009-03-01 |  | 441.5 | P
| ČSN IEC 930 | 36 4890 | Zásady bezpečného používání zdravotnických elektrických přístrojů pro administrativní a zdravotnický personál | 1994-10-01 |  | 215.8 | E
| ČSN EN 62353 | 36 4893 | Zdravotnické elektrické přístroje - Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů | 2008-08-01 |  |  | E

## OboryČSN
1 | Obecná třída
5 | Svařování, pájení, řezání kovů a plastů
7 | Kotle
10 | Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení
11 | Čerpadla, hydraulická zařízení
12 | Vzduchotechnická zařízení
13 | Armatury a potrubí
14 | Chladicí technika
27 | Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce
33 | Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy
34 | Elektrotechnika
35 | Elektrotechnika
36 | Elektrotechnika
37 | Elektrotechnika - energetika
38 | Energetika - požární bezpečnost
69 | Strojní zařízení chemického průmyslu
84 | Zdravotnictví
85 | Zdravotnictví
86 | Zdravotnictví
98 | Zdravotnická informatika
99 | Metrologie
B | bezpečnost a zdraví při práci
E | elektrická zařízení
F | chlazení
H | požární ochrana
P | plynová zařízení
S | stavební obor
T | tlaková zařízení
V | zdvihací zařízení (výtahy)
Z | zdravotnické prostředky

## Zákony
označení | název | ročník | obor
174/1968 Sb. | o státním odborném dozoru nad bezpečností práce | 1968 | B
50/1978 Sb. | Vyhl. o odborné způsobilosti v elektrotechnice | 1978 | E
85/1978 Sb. | o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení | 1978 | P
18/1979 Sb. | o určení vyhrazených tlakových zařízení a stanovení některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti | 1979 | T
19/1979 Sb. | o určení vyhrazených zdvihacích zařízení a stanovení některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti | 1979 | V
20/1979 Sb. | o určení vyhrazených elektrických zařízení a stanovení některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti | 1979 | E
21/1979 Sb. | o určení vyhrazených plynových zařízení a stanovení některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti | 1979 | P
48/1982 Sb. | základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení | 1982 | B
133/1985 Sb. | o požární ochraně | 1985 | H
360/1992 Sb. | o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě | 1992 | S
91/1993 Sb. | V ČÚBP k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách | 1993 | T
22/1997 Sb. | o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů | 1997 | B
123/2000 Sb. | o zdravotnických prostředcích | 2000 | Z
102/2001 Sb. | zákon o obecné bezpečnosti výrobků | 2001 | B
178/2001 Sb. | NV, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci | 2001 | B
179/2001 Sb. | NV, kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení | 2001 | F
246/2001 Sb. | Vyhl. MV o požární prevenci | 2001 | H
378/2001 Sb. | NV, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí | 2001 | B
494/2001 Sb. | NV, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ….. | 2001 | B
495/2001 Sb. | kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků | 2001 | B
11/2002 Sb. | NV, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů | 2002 | B
17/2003 Sb. | NV, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí | 2003 | E
21/2003 Sb. | NV, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky | 2003 | B
24/2003 Sb. | NV, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení | 2003 | B
26/2003 Sb. | NV, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení | 2003 | T
27/2003 Sb. | NV, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy | 2003 | V
346/2003 Sb. | o zdravotnických prostředcích | 2003 | Z
336/2004 Sb. | technické požadavky na zdravotnické prostředky | 2004 | Z
406/2004 Sb. | o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu | 2004 | B
101/2005 Sb. | NV o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí | 2005 | B
251/2005 Sb. | zákon o inspekci práce | 2005 | B
309/2006 Sb. | zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | 2006 | B
616/2006 Sb. | o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility | 2006 | E