## Popt.
Č. | Klinika | umístění | médium | Typ | Evid.č. | Objem litry | v.č. | Výrob-ce: | Max. prac. přetl.: MPa | Nej. prac. teplota ˚C | Rok výr.: | Manometr |  |  |  | Pojistný ventil | [7 empty] | Provozní revize |  |  | Vnitřní revize |  |  | Tlaková zkouška |  |  | Plánované termíny
[12 empty] | evid. číslo | prům.mm: | Rozsah: | Nulovací armatura | Typ: | Výr. č.: | Tlak (Mpa) | inventární číslo | NS | umístění | pas-port | výchozí revize | datum | číslo | RT | datum | číslo | RT | datum | číslo | RT | PR | VR | TZ | Pozn.
1 | Neurochirurgie | suterén | vzduch | VSV-1,0/500 |  | 500 | 94110 | SLO | 1 | 100 | 1994 |  | 100 | 0-1,6 MPa | A | PN16/1 | 22420 | 1 | NG0001-00 |  | A_M391310 | A | 1994-07-08 | 2010-05-06 | 37/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-06 | 37/2010 | 2007/6/05 | 2009-05-20 | 41/2009 | 2007/6/05 | 2011-05-31 |  | 2018-05-31
2 | I.interna-stará | suterén | vzduch | Vzdušník 300 l |  | 300 | 1375 | SLO | 1.1 | 100 | 1992 |  | 100 | 0-10 Bar | A | P10647616 | 422/20 | 1 | NG0002-00 |  |  | A | 1992-10-01 | 2010-05-13 | 47/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-13 | 47/2010 | 2007/6/05 | 2009-05-20 | 44/2009 | 2007/6/05 | 2011-05-13 | 2015-05-13 | 2018-05-20
3 | SO 01 | suterén | vzduch |  |  | 2500 | 2258 | STE | 1 | 80 | 2001 |  | 100 | 0-16 Bar | A | P15217616 | 2420 | 1 | I022534-015 | 9062 |  | A | 2001-03-19 | 2010-05-15 | 45/2010 | 2007/6/05 | 2006-04-15 |  |  | 2010-05-15 | 45/2009 | 2007/6/05 | 2011-05-15 | 2011-04-15 | 2010-05-15
4 | SO 01 | suterén | vzduch | 500-Š |  | 500 | 206 | ORL | 1 | 100 | 2000 |  | 60 | 0-16 Bar | A | TUV.SV.00.746.12 | F05.01 | 1 | NG0004-00 |  | A_A192850 | A | 2001-01-17 | 2010-05-13 | 49/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-13 | 49/2010 | 2007/6/05 | 2009-05-20 | 46/2009 | 2007/6/05 | 2011-05-13 | 2015-05-13 | 2018-05-31
5 | SO 01-steril. | suterén | vzduch | 4BAY |  | 270 | 58927 | SIA | 1.1 | 120 | 2004 |  | 100 | 0-1,6 MPa | A | 06205 | 117956 | 0,6-1,0 | NG0005-00 |  | A_Ax9xxxx | A | 2004-08-18 | 2010-05-13 | 50/2010 | 2007/6/05 | 2009-05-20 | 47/2009 | 2007/6/05 | 2004-08-18 |  |  | 2011-05-13 | 2014-05-31 | 2013-12-31
6 | SO 01-steril. | III.NP | vzduch | Vzdušník 150-1 |  | 150 | 1892 | ORL | 1.1 | 100 | 2001 |  | 60 | 0-16 Bar | A ? | TUV-SV.01-651-7 | F09.01 | 1.1 | NG0006-00 |  | A_A103030 | A |  | 2010-05-15 | 46/2010 | 2007/6/05 | 2006-04-15 |  |  | 2010-05-15 | 46/2010 | 2007/6/05 | 2011-05-15 | 2011-04-15 | 2019-05-15
7 | Novoroz | podkroví | vzduch | VSV-1,0/500 |  | 500 | 13 | SLO | 1 | 100 | 1993 |  | 160 | 0-1,6 MPa | A |  |  | 0.981 | NG0007-00 |  |  | A | 1993-10-11 | 2010-05-06 | 40/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-06 | 40/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-06 | 40/2010 | 2007/6/05 | 2011-05-31
8 | I.interna | -1.patro | vzduch | C 30 -40 AR |  | 250 | 03144 | SIA | 1.1 | 50 | 2001 |  | 40 | 0-16 Bar |  |  |  | 0.9 | NG0008-00 |  | A_D191xxx | n |  | 2010-05-06 | 41/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-06 | 41/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-06 | 41/2010 | 2007/6/05 | 2011-05-31
9 | I.interna | -1.patro | vzduch | C 30 -40 AR |  | 250 | 301242 | ETS | 1.1 | 50 | 1998 |  | 40 | 0-16 Bar |  |  |  | 0.9 | NG0009-00 |  | A_D191xxx | A |  | 2010-05-06 | 42/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-06 | 42/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-06 | 42/2010 | 2007/6/05 | 2011-05-31
12 | Ortopedie | 2.patro | vzduch | VSV-1,0/500 |  | 500 | 26 | SLO | 1 | 100 | 1993 |  | 160 | 0-1,6 MPa | A |  | 938606 | 0.981 | NG0012-00 |  |  | Ad | 1993-10-12 | 2010-05-06 | 39/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-06 | 39/2010 | 2007/6/05 | 2009-05-20 | 53/2009 | 2007/6/05 | 2011-05-31 |  | 2018-05-31
13 | Palackého | suterén | vzduch |  |  | 1000 | 119/c | VYT | 1 | 65 | 1997 |  | 100 | 0-16 Bar | A |  | 422/20 | 1 | NG0013-00 |  |  | A | 1997-08-04 | 2010-05-13 | 48/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-13 | 48/2010 | 2007/6/05 | 2009-05-20 | 54/2009 | 2007/6/05 | 2011-05-13 | 2015-05-13 | 2018-05-31
22 | ORL | suterén | vzduch | 2 KTR 9110 - 05 |  | 25 | 877601 | DUK | 0.8 | 90 | 2002 |  | 50 | 0-12 Bar |  |  |  | 0.8 | NG0022-00 |  | A_E091170 | A | 2002-05-13 | 2010-05-13 | 44/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-13 | 44/2010 | 2007/6/05 | 2002-05-13 | výchozí |  | 2011-05-13 | 2015-05-13 | 2011-05-13
23 | KÚČOCH | sam.objekt | vzduch |  |  | 300 | 45689 | ČEL | 0.98 | 200 | 1976 |  | 100 | 0-1,6 MPa |  | P10 647 616 | 40699 | 1 | NG0023-00 |  |  | A | 1976-11-05 | 2010-05-06 | 36/2010 | 2007/6/05 | 2009-05-20 | 56/2009 | 2007/6/05 | 2009-05-20 | 56/2009 | 2007/6/05 | 2011-05-31 | 2014-05-31 | 2018-05-31
24 | KÚČOCH | sam.objekt | vzduch | OVO 150 |  | 53 | 203666 | KOF | 0.687 | 40 | 1974 |  |  | 0-16 kp/cm2 | n |  | 21524 | 0.7 | NG0024-00 |  |  | A | 1974-11-21 | 2010-05-06 | 35/2010 | 2007/6/05 | 2009-05-20 | 57/2009 | 2007/6/05 | 2009-05-20 | 57/2009 | 2007/6/05 | 2011-05-31 | 2014-05-31 | 2018-05-31
25 | Prádelna | suterén | vzduch |  |  | 1600 | 12107 | STE | 1 | 60 | 2009 |  | 100 | 0-16 Bar | A | TUV.SV.05.746.A113 | 00636156 | 1 | I023775-004 | 9401 | AWJ491190 | A | 2009-05-06 | 2010-05-13 | 51/2010 | 2007/6/05 | [6 empty] | 2011-05-13 | 2014-05-31 | 2018-05-31
29 | PS 20 | chladicí st. | voda | Vso-10 |  | 4000 | 1183 | STR | 1 | 110 | 2001 |  | 100 | 0-0,6 MPa |  |  | 95001316 | 0.4 | I023018-010 | 9062 |  | A | 2001-08-15 | 2010-05-06 | 43/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-06 | 43/2010 | 2007/6/05 |  |  |  | 2011-05-31
30 | SO 01 | suterén | pára | DE 6/18-3/3 |  | 1420 | 63340 | SaS | 0.5 | 180 | 2001 |  | 100 | 0-1,0 MPa | A | ARI |  | 0.5 | NP0030-00 |  |  | A | 2001-12-19 | 2009-12-18 | FNOL/U11 | 1321/7/95 | 2006-12-18 | FNOL/U8 | 1321/7/95 | 2008-12-20 | 11 406/1 | 1321/7/95
31 | SO 01 | suterén | pára | ENT 1/18-2/2 |  | 1100 | 64505 | SaS | 0.5 | 180 | 2001 |  | 100 | 0-0,25 MPa | A | ARI |  | 0.06 | NP0031-00 |  |  | A | 2001-12-19 | 2009-12-18 | FNOL/O11 | 1321/7/95 | 2006-12-18 | FNOL/O8 | 1321/7/95 | 2008-12-20 | 11 406/3 | 1321/7/95
32 | SO 01 | suterén | pára | CE 2-20 |  | 22 | 64530 | SaS | 1 | 110 | 2001 |  | 100 | 0-1,0 MPa | A |  |  |  | NP0032-00 |  |  | A | 2001-12-19 | 2009-12-18 | FNOL/V11 | 1321/7/95 | 2006-12-18 | FNOL/V8 | 1321/7/95 | 2008-12-20 | 11 406/2 | 1321/7/95
33 | TO |  | chladivo | RV 180 x 353 |  | 7.1 | 6146370 | FRI | 2.8 | 120 | 2006 | [7 empty] | NF0033-00 |  |  | A | 2010-06-04
34 | TO |  | chladivo | RV 180 x 353 |  | 7.1 | 6146371 | FRI | 2.8 | 120 | 2006 | [7 empty] | NF0034-00 |  |  | A | 2010-06-04
35 | TO |  | chladivo | RV 180 x 353 |  | 7.1 | 6146380 | FRI | 2.8 | 120 | 2006 | [7 empty] | NF0035-00 |  |  | A | 2010-06-04
36 | TO |  | chladivo | RV 180 x 353 |  | 7.1 | 6146381 | FRI | 2.8 | 120 | 2006 | [7 empty] | NF0036-00 |  |  | A | 2010-06-04