## Karta1
Fakultní nemocnice Olomouc |  | Fakultní nemocnice Olomouc
*I022534-015* |  | *I023018-010*
Evid. číslo : | I022534-015 | Evid. číslo : | I023018-010
Název : | Zásobník stl. vzduchu | Název : | Nádrž tlaková PN 0,6-4,0 m3
Typ : | 2,5 m3 | Typ : | VSo-10
Výr. číslo : | 2258 | Výr. číslo : | 1183
Do provozu : | 2001-03-19 | Do provozu : | 2001-08-15
Umístění : | A_A192850 | Umístění : | A_A1
Fakultní nemocnice Olomouc |  | Fakultní nemocnice Olomouc
*I023775-004* |  | *NG0001-00*
Evid. číslo : | I023775-004 | Evid. číslo : | NG0001-00
Název : | Vzdušník 1600 L | Název : | Vzdušník SV, 500 lt
Typ : | VS 0008 | Typ : | VSV-1,0/500
Výr. číslo : | 12107 | Výr. číslo : | 94110
Do provozu : | 2009-03-16 | Do provozu : | 1994-07-08
Umístění : | AWJ491190 | Umístění : | A_M391310
Fakultní nemocnice Olomouc |  | Fakultní nemocnice Olomouc
*NG0002-00* |  | *NG0004-00*
Evid. číslo : | NG0002-00 | Evid. číslo : | NG0004-00
Název : | Vzdušník 300 lt. | Název : | Vzdušník 500-Š
Typ : | 300 lt. | Typ : | 500 lt.
Výr. číslo : | 1375 | Výr. číslo : | 206
Do provozu : | 1992-10-01 | Do provozu : | 2001-01-17
Umístění : | 0 | Umístění : | A_A192850
Fakultní nemocnice Olomouc |  | Fakultní nemocnice Olomouc
*NG0005-00* |  | *NG0006-00*
Evid. číslo : | NG0005-00 | Evid. číslo : | NG0006-00
Název : | Vzdušník ležatý 270 lt. | Název : | Vzdušník 150-1
Typ : | 4BAY | Typ : | 150 lt.
Výr. číslo : | 58927 | Výr. číslo : | 1892
Do provozu : | 2004-08-18 | Do provozu : | 2001-03-28
Umístění : | A_A192850 | Umístění : | A_A103030

## Karta2
Fakultní nemocnice Olomouc |  | Fakultní nemocnice Olomouc
*NG0007-00* |  | *NG0008-00*
Evid. číslo : | NG0007-00 | Evid. číslo : | NG0008-00
Název : | Vzdušník stojatý | Název : | Ležatá válcová nádoba 250 lt.
Typ : | VSV-1,0/500 | Typ : | C 30-40 AR
Výr. číslo : | 13 | Výr. číslo : | 3144
Do provozu : | 1993-10-11 | Do provozu : | 2001-05-01
Umístění : | A_C004650 | Umístění : | A_D191250
Fakultní nemocnice Olomouc |  | Fakultní nemocnice Olomouc
*NG0009-00* |  | *NG0012-00*
Evid. číslo : | NG0009-00 | Evid. číslo : | NG0012-00
Název : | Ležatá válcová nádoba 250 lt. | Název : | Vzdušník stojatý 500 lt.
Typ : | C 30-40 AR | Typ : | VSV-1,0/500
Výr. číslo : | 301242 | Výr. číslo : | 26
Do provozu : | 1998-05-18 | Do provozu : | 1993-10-12
Umístění : | A_D191250 | Umístění : | A_S103010
Fakultní nemocnice Olomouc |  | Fakultní nemocnice Olomouc
*NG0013-00* |  | *NG0023-00*
Evid. číslo : | NG0013-00 | Evid. číslo : | NG0023-00
Název : | Akumulační nádrž 1000 lt. | Název : | Vzdušník kompresoru
Typ : | TN-V1000/36 | Typ : | 300 lt.
Výr. číslo : | 119/C | Výr. číslo : | 45689
Do provozu : | 1997-08-04 | Do provozu : | 1976-11-05
Umístění : | UZQ191100 | Umístění : | 0
Fakultní nemocnice Olomouc |  | Fakultní nemocnice Olomouc
*NG0024-00* |  | * *
Evid. číslo : | NG0024-00 | Evid. číslo :
Název : | Čistič stlačeného vzduchu 53 lt. | Název : | #N/A
Typ : | OVO 150 | Typ : | #N/A
Výr. číslo : | 203666 | Výr. číslo : | #N/A
Do provozu : | 1974-12-11 | Do provozu : | #N/A
Umístění : | 0 | Umístění : | #N/A

## Karta3
Fakultní nemocnice Olomouc |  | Fakultní nemocnice Olomouc
*NG0057-00* |  | *NF0034-00*
Evid. číslo : | NG0057-00 | Evid. číslo : | NF0034-00
Název : | Zásobník chladicí vody | Název : | Sběrač chladiva
Typ : | AN 800 | Typ : | RV-180x353
Výr. číslo : | 16155 | Výr. číslo : | 6146371
Do provozu : | 2016-07-25 | Do provozu : | 2010-06-04
Umístění : | AWD0 | Umístění : | 0
Fakultní nemocnice Olomouc |  | Fakultní nemocnice Olomouc
*NF0035-00* |  | *NF0036-00*
Evid. číslo : | NF0035-00 | Evid. číslo : | NF0036-00
Název : | Sběrač chladiva | Název : | Sběrač chladiva
Typ : | RV-180x353 | Typ : | RV-180x353
Výr. číslo : | 6146380 | Výr. číslo : | 6146381
Do provozu : | 2010-06-04 | Do provozu : | 2010-06-04
Umístění : | 0 | Umístění : | 0
Fakultní nemocnice Olomouc |  | Fakultní nemocnice Olomouc
*NP0031-00* |  | *NP0032-00*
Evid. číslo : | NP0031-00 | Evid. číslo : | NP0032-00
Název : | Zásobník napájecí vody | Název : | Výměník tepla
Typ : | ENT 1/18-2/2 | Typ : | CE 2-20
Výr. číslo : | 64.505 | Výr. číslo : | 64.530
Do provozu : | 2001-12-19 | Do provozu : | 2001-12-19
Umístění : | 0 | Umístění : | 0
Fakultní nemocnice Olomouc |  | Fakultní nemocnice Olomouc
*NP0030-00* |  | *00000*
Evid. číslo : | NP0030-00 | Evid. číslo : | 0
Název : | Vyvíječ páry | Název : | #N/A
Typ : | DE 6/18-3/3 | Typ : | #N/A
Výr. číslo : | 64.340 | Výr. číslo : | #N/A
Do provozu : | 2001-12-19 | Do provozu : | #N/A
Umístění : | 0 | Umístění : | #N/A

## z EFA
Kód | Název Majetku | Typ | Výr.čís. | Do prov. | Inv.ús. | Středisko | NS | Výrobce | Dodavatel | RV | RP | Umístění
I022534-015 | Zásobník stl. vzduchu | 2,5 m3 | 2258 | 2001-03-19 | 246 | Odbor hlavního mechanika | 9062 | Step TRUTNOV a.s. |  | 2001 | 2001 | A_A192850
I023018-010 | Nádrž tlaková PN 0,6-4,0 m3 | VSo-10 | 1183 | 2001-08-15 | 246 | Odbor hlavního mechanika | 9062 | STROJON spol. s r.o. |  | 2001 | 2001 | A_A1
I023775-004 | Vzdušník 1600 L | VS 0008 | 12107 | 2009-03-16 | 168 | Provozní služby, Provoz prádelny | 9401 | Step TRUTNOV a.s. |  | 2009 | 2009 | AWJ491190
NF0033-00 | Sběrač chladiva | RV-180x353 | 6146370 | 2010-06-04 | 246 | Odbor hlavního mechanika | 9062 |  | JDK, spol. s r.o. | 2006
NF0034-00 | Sběrač chladiva | RV-180x353 | 6146371 | 2010-06-04 | 246 | Odbor hlavního mechanika | 9062 |  | JDK, spol. s r.o. | 2006
NF0035-00 | Sběrač chladiva | RV-180x353 | 6146380 | 2010-06-04 | 246 | Odbor hlavního mechanika | 9062 |  | JDK, spol. s r.o. | 2006
NF0036-00 | Sběrač chladiva | RV-180x353 | 6146381 | 2010-06-04 | 246 | Odbor hlavního mechanika | 9062 |  | JDK, spol. s r.o. | 2006
NG0001-00 | Vzdušník SV, 500 lt | VSV-1,0/500 | 94110 | 1994-07-08 | 207 | Neurochirurgická klinika, operační sál - lokální | 662 | SLOKOV v.d. |  | 1994 |  | A_M391310
NG0002-00 | Vzdušník 300 lt. | 300 lt. | 1375 | 1992-10-01 | 246 | Odbor hlavního mechanika | 9062 | SLOKOV v.d. |  | 1992
NG0004-00 | Vzdušník 500-Š | 500 lt. | 206 | 2001-01-17 | 246 | Odbor hlavního mechanika | 9062 | ORLÍK - kompresory v.d. |  | 2000 |  | A_A192850
NG0005-00 | Vzdušník ležatý 270 lt. | 4BAY | 58927 | 2004-08-18 | 393 | Oddělení centrální sterilizace, oddělení centrální | 5693 | Atlas Copco, s.r.o. |  | 2004 |  | A_A192850
NG0006-00 | Vzdušník 150-1 | 150 lt. | 1892 | 2001-03-28 | 481 | Oddělení centrální sterilizace, oddělení centrální | 5693 | ORLÍK - kompresory v.d. |  | 2001 |  | A_A103030
NG0007-00 | Vzdušník stojatý | VSV-1,0/500 | 13 | 1993-10-11 | 76 | Novorozenecké oddělení, JIP 16A | 931 | SLOKOV v.d. |  | 1993 |  | A_C004650
NG0008-00 | Ležatá válcová nádoba 250 lt. | C 30-40 AR | 3144 | 2001-05-01 | 246 | Odbor hlavního mechanika | 9062 |  | Atlas Copco, s.r.o. | 2001 |  | A_D191250
NG0009-00 | Ležatá válcová nádoba 250 lt. | C 30-40 AR | 301242 | 1998-05-18 | 246 | Odbor hlavního mechanika | 9062 |  | Atlas Copco, s.r.o. | 1998 |  | A_D191250
NG0012-00 | Vzdušník stojatý 500 lt. | VSV-1,0/500 | 26 | 1993-10-12 | 105 | Ortopedická klinika, operační sál - lokální | 1162 | SLOKOV v.d. |  | 1993 |  | A_S103010
NG0013-00 | Akumulační nádrž 1000 lt. | TN-V1000/36 | 119/C | 1997-08-04 | 246 | Odbor hlavního mechanika | 9062 | Vytlačilova strojírna |  | 1997 |  | UZQ191100
NG0023-00 | Vzdušník kompresoru | 300 lt. | 45689 | 1976-11-05 | 145 | Klinika ústní,čelistní a obl. chir., operační sál | 2562 | TST,K.P.,TOS CELAKOVICE |  | 1976
NG0024-00 | Čistič stlačeného vzduchu 53 lt. | OVO 150 | 203666 | 1974-12-11 | 145 | Klinika ústní,čelistní a obl. chir., operační sál | 2562 | Kovofiniš, n.p. |  | 1974
NG0056-00 | Zásobník chladicí vody | AN 800 | 16155 | 2016-07-25 | 246 | Odbor hlavního mechanika | 9091 |  |  | 2016 |  | AWD0
NP0030-00 | Vyvíječ páry | DE 6/18-3/3 | 64.340 | 2001-12-19 | 246 | Odbor hlavního mechanika | 9062 | SCHIFF & STERN spol. s r.o. | SCHIFF & STERN spol. s r.o. | 2001
NP0031-00 | Zásobník napájecí vody | ENT 1/18-2/2 | 64.505 | 2001-12-19 | 246 | Odbor hlavního mechanika | 9062 | SCHIFF & STERN spol. s r.o. | SCHIFF & STERN spol. s r.o. | 2001
NP0032-00 | Výměník tepla | CE 2-20 | 64.530 | 2001-12-19 | 246 | Odbor hlavního mechanika | 9062 | SCHIFF & STERN spol. s r.o. | SCHIFF & STERN spol. s r.o. | 2001

## Seznam
Č. | Klinika | umístění | médium | Typ |  | Objem litry | v.č. | Výrob-ce: | Max. prac. přetl.: MPa | Nej. prac. teplota ˚C | Rok výr.: | Manometr |  |  |  | Pojistný ventil | [7 empty] | Provozní revize |  |  | Vnitřní revize |  |  | Tlaková zkouška |  |  | Plánované termíny
[12 empty] | evid. číslo | prům.mm: | Rozsah: | Nulovací armatura | Typ: | Výr. č.: | Tlak (Mpa) | inventární číslo | NS | umístění | pas-port | výchozí revize | datum | číslo | RT | datum | číslo | RT | datum | číslo | RT | PR | VR | TZ | Pozn.
1 | Neurochirurgie | suterén | vzduch | VSV-1,0/500 | 1 | 500 | 94110 | SLO | 1 | 100 | 1994 |  | 100 | 0-1,6 MPa | A | Herose 1/2" | 00714581 | 10 Bar | NG0001-00 |  | A_M391310 | A | 1994-07-08 | 2011-12-22 |  | 2485/6/10 | 2010-05-06 | 37/2010 | 2007/6/05 | 2009-05-20 | 41/2009 | 2007/6/05 | 2012-12-22 |  | 2018-05-31
2 | I.interna-stará | suterén | vzduch | Vzdušník 300 l | 1 | 300 | 1375 | SLO | 1.1 | 100 | 1992 |  | 100 | 0-10 Bar | A | P10647616 | 422/20 | 1 | NG0002-00 |  |  | A | 1992-10-01 | 2010-05-13 | 47/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-13 | 47/2010 | 2007/6/05 | 2009-05-20 | 44/2009 | 2007/6/05 | 2011-05-13 | 2015-05-13 | 2018-05-20
3 | SO 01 | suterén | vzduch |  | 1 | 2500 | 2258 | STE | 1 | 80 | 2001 |  | 100 | 0-16 Bar | A | P15217616 | 2420 | 1 | I022534-015 | 9062 | A_A192850 | A | 2001-03-19 | 2010-05-15 | 45/2010 | 2007/6/05 | 2006-04-15 |  |  | 2010-05-15 | 45/2009 | 2007/6/05 | 2011-05-15 | 2011-04-15 | 2010-05-15
4 | SO 01 | suterén | vzduch | 500-Š | 1 | 500 | 206 | ORL | 1 | 100 | 2000 |  | 60 | 0-16 Bar | A | TUV.SV.00.746.12 | F05.01 | 1 | NG0004-00 |  | A_A192850 | A | 2001-01-17 | 2010-05-13 | 49/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-13 | 49/2010 | 2007/6/05 | 2009-05-20 | 46/2009 | 2007/6/05 | 2011-05-13 | 2015-05-13 | 2018-05-31
5 | SO 01-steril. | suterén | vzduch | 4BAY | 1 | 270 | 58927 | SIA | 1.1 | 120 | 2004 |  | 100 | 0-1,6 MPa | A | 06205 | 117956 | 0,6-1,0 | NG0005-00 |  | A_A192850 | A | 2004-08-18 | 2010-05-13 | 50/2010 | 2007/6/05 | 2009-05-20 | 47/2009 | 2007/6/05 | 2004-08-18 |  |  | 2011-05-13 | 2014-05-31 | 2013-12-31
6 | SO 01-steril. | III.NP | vzduch | Vzdušník 150-1 | 1 | 150 | 1892 | ORL | 1.1 | 100 | 2001 |  | 60 | 0-16 Bar | A ? | TUV-SV.01-651-7 | F09.01 | 1.1 | NG0006-00 |  | A_A103030 | A | 2001-03-28 | 2010-05-15 | 46/2010 | 2007/6/05 | 2006-04-15 |  |  | 2010-05-15 | 46/2010 | 2007/6/05 | 2011-05-15 | 2011-04-15 | 2019-05-15
8 | I.interna | -1.patro | vzduch | C 30 -40 AR | 1 | 250 | 03144 | SIA | 1.1 | 50 | 2001 |  | 40 | 0-16 Bar |  |  |  | 0.9 | NG0008-00 |  | A_D191250 | n |  | 2010-05-06 | 41/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-06 | 41/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-06 | 41/2010 | 2007/6/05 | 2011-05-31 |  |  | Atlas Copco - pasport !
9 | I.interna | -1.patro | vzduch | C 30 -40 AR | 1 | 250 | 301242 | ETS | 1.1 | 50 | 1998 |  | 40 | 0-16 Bar |  |  |  | 0.9 | NG0009-00 |  | A_D191250 | A |  | 2010-05-06 | 42/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-06 | 42/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-06 | 42/2010 | 2007/6/05 | 2011-05-31
12 | Ortopedie | 2.patro | vzduch | VSV-1,0/500 | 1 | 500 | 26 | SLO | 1 | 100 | 1993 |  | 160 | 0-1,6 MPa | A |  | 938606 | 0.981 | NG0012-00 |  | A_S103010 | Ad | 1993-10-12 | 2010-05-06 | 39/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-06 | 39/2010 | 2007/6/05 | 2009-05-20 | 53/2009 | 2007/6/05 | 2011-05-31 |  | 2018-05-31
13 | Palackého | suterén | vzduch |  | 1 | 1000 | 119/c | VYT | 1 | 65 | 1997 |  | 100 | 0-16 Bar | A |  | 422/20 | 1 | NG0013-00 |  | UZQ191100 | A | 1997-08-04 | 2010-05-13 | 48/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-13 | 48/2010 | 2007/6/05 | 2009-05-20 | 54/2009 | 2007/6/05 | 2011-05-13 | 2015-05-13 | 2018-05-31
14 | Areál FN | u Porodnice | kapalný O2 | ZT-20 |  | 20000 | 32153 | FER | 2 | -190 | 1989 |  | 100 | 0-2,5 MPa |  | TUV SV 95-596.11 | VM2798 | 2.5 | I016070-000 | 9201 | AWX001050 | A |  | 2008-10-08 |  | 1595/5/08
15 | Areál FN | u Porodnice | kapalný O2 | ZT-10 |  | 10000 | 20942 | FER | 2 | -190 | 1977 |  | 100 | 0-2,5 MPa |  | SV-94.836.6 | 6478 | 2 | I000569-000 | 9201 |  | A |  | 2008-10-08 |  | 1595/5/08
23 | KÚČOCH | sam.objekt | vzduch |  | 1 | 300 | 45689 | ČEL | 0.98 | 200 | 1976 |  | 100 | 0-1,6 MPa |  | P10 647 616 | 40699 | 1 | NG0023-00 |  |  | A | 1976-11-05 | 2010-05-06 | 36/2010 | 2007/6/05 | 2009-05-20 | 56/2009 | 2007/6/05 | 2009-05-20 | 56/2009 | 2007/6/05 | 2011-05-31 | 2014-05-31 | 2018-05-31
24 | KÚČOCH | sam.objekt | vzduch | OVO 150 | 1 | 53 | 203666 | KOF | 0.687 | 40 | 1974 |  |  | 0-16 kp/cm2 | n |  | 21524 | 0.7 | NG0024-00 |  |  | A | 1974-11-21 | 2010-05-06 | 35/2010 | 2007/6/05 | 2009-05-20 | 57/2009 | 2007/6/05 | 2009-05-20 | 57/2009 | 2007/6/05 | 2011-05-31 | 2014-05-31 | 2018-05-31
25 | Prádelna | suterén | vzduch |  | 1 | 1600 | 12107 | STE | 1 | 60 | 2009 |  | 100 | 0-16 Bar | A | TUV.SV.05.746.A113 | 00636156 | 1 | I023775-004 | 9401 | AWJ491190 | A | 2009-05-11 | 2010-05-13 | 51/2010 | 2007/6/05 | [6 empty] | 2011-05-13 | 2014-05-31 | 2018-05-31
26 | P-G klinika | I.NP | kapalný N2 | APOLLO 200 |  | 198 | 44923 | MEA | 1 | -196 | 1998 |  |  | 0-1,6 Bar |  | MG 88 (MG 84) |  |  | I023102-000 | 823 |  | A
28 | HOK TB | I.NP | kapalný N2 | XL240PB DP |  | 240 | 498-010-P5 | TAW |  |  | 1999 | [6 empty] | 1.5 | I018829-000 | 3232
29 | PS 20 | chladicí st. | voda | Vso-10 | 1 | 4000 | 1183 | STR | 1 | 110 | 2001 |  | 100 | 0-0,6 MPa |  |  | 95001316 | 0.4 | I023018-010 | 9062 |  | A | 2001-08-15 | 2010-05-06 | 43/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-06 | 43/2010 | 2007/6/05 |  |  |  | 2011-05-31
30 | SO 01 | suterén | pára | DE 6/18-3/3 |  | 1420 | 63340 | SaS | 0.5 | 180 | 2001 |  | 100 | 0-1,0 MPa | A | ARI |  | 0.5 | NP0030-00 |  |  | A | 2001-12-19 | 2009-12-18 | FNOL/U11 | 1321/7/95 | 2006-12-18 | FNOL/U8 | 1321/7/95 | 2008-12-20 | 11 406/1 | 1321/7/95
31 | SO 01 | suterén | pára | ENT 1/18-2/2 |  | 1100 | 64505 | SaS | 0.5 | 180 | 2001 |  | 100 | 0-0,25 MPa | A | ARI |  | 0.06 | NP0031-00 |  |  | A | 2001-12-19 | 2009-12-18 | FNOL/O11 | 1321/7/95 | 2006-12-18 | FNOL/O8 | 1321/7/95 | 2008-12-20 | 11 406/3 | 1321/7/95
32 | SO 01 | suterén | pára | CE 2-20 |  | 22 | 64530 | SaS | 1 | 110 | 2001 |  | 100 | 0-1,0 MPa | A |  |  |  | NP0032-00 |  |  | A | 2001-12-19 | 2009-12-18 | FNOL/V11 | 1321/7/95 | 2006-12-18 | FNOL/V8 | 1321/7/95 | 2008-12-20 | 11 406/2 | 1321/7/95
33 | TO |  | chladivo | RV 180 x 353 |  | 7.1 | 6146370 | FRI | 2.8 | 120 | 2006 | [7 empty] | NF0033-00 |  |  | A | 2010-06-04
34 | TO |  | chladivo | RV 180 x 353 |  | 7.1 | 6146371 | FRI | 2.8 | 120 | 2006 | [7 empty] | NF0034-00 |  |  | A | 2010-06-04
35 | TO |  | chladivo | RV 180 x 353 |  | 7.1 | 6146380 | FRI | 2.8 | 120 | 2006 | [7 empty] | NF0035-00 |  |  | A | 2010-06-04
36 | TO |  | chladivo | RV 180 x 353 |  | 7.1 | 6146381 | FRI | 2.8 | 120 | 2006 | [7 empty] | NF0036-00 |  |  | A | 2010-06-04
37 | HOK TB | I.NP | kapalný N2 | XL240PB CE |  | 240 | M797-008-TID | TAW |  |  | 2009 | [6 empty] | 1.5 | I023847-000 | 3232
38 | PS 20 | chladicí st. | voda | Ultra Pro |  | 300 | 5716 |  |  |  | 2000 | [7 empty] | NG0038-00
44 | Dětská klinika | kompres.st. | vzduch | VL 1V10 |  | 300 | 14006 | STE | 1.1 | 65 | 2010 |  | 60 | 0-16 Bar |  | SEETRU 1/4" | 152264 | 1.1 | NG0039-00 |  |  | A | 2011-05-05 | 2011-05-05 |  | 2485/6/10
45 | Dětská klinika | kompres.st. | vzduch | VL 1V10 |  | 300 | 14007 | STE | 1.1 | 65 | 2010 |  | 60 | 0-16 Bar |  | SEETRU 1/4" | 152264 | 1.1 | NG0040-00 |  |  | A | 2011-05-05 | 2011-05-05 |  | 2485/6/10
46 | Dětská klinika | kompres.st. | vzduch | VL 1V10 |  | 300 | 14008 | STE | 1.1 | 65 | 2010 |  | 60 | 0-16 Bar |  | SEETRU 1/4" | 152264 | 1.1 | NG0041-00 |  |  | A | 2011-05-05 | 2011-05-05 |  | 2485/6/10
42 | Neurochirurgie | kompres.st. | vzduch | VSV11-800 |  | 800 | 16180 | DRU | 10 Bar | 100 | 2011 |  | 160 | 0-16 Bar | A | Herose 1/4" | 01017546 | 10 bar | I024737-000 |  |  | A | 2011-11-22 | 2011-11-22 |  | 2485/6/10
43 | Ortopedie | kompres.st. | vzduch | VSV11-800 L |  | 800 | 16204 | DRU | 10 Bar | 100 | 2011 |  | 160 | 0-16 Bar | A | Herose 1/4" | 01017534 | 10 bar | NG0043-00 |  |  | A | 2012-01-24 | 2012-01-24 |  | 2485/6/10 | [6 empty] | 2013-01-24 | 2017-01-24 | 2021-01-24
39 |  |  |  | VL 1V10 |  |  | 15557 | [11 empty] | I025927-000
| Neurochirurgie | suterén | vakuum | venku |  | 1000 | 271/C | VYT | 0.6 | 100 | 1996
| Neurochirurgie | suterén | vakuum |  |  | 500 | 94114 | SLO | 1 | 100 | 1994
| SO 01 | suterén | vakuum |  |  | 1000 | 2257 | STE | 0.6 | 80 | 2001
| SO 01 | suterén | vakuum |  |  | 1000 | 2256 | STE | 0.6 | 80 | 2001
| Por-gyn | suterén | vakuum |  |  |  |  | ne
| Novoroz | podkroví | vakuum | AUT 36 ATP2 |  | 88 | 651458 | CHI
| Novoroz | podkroví | vakuum | AUT 95/I ATP2 |  | 88 | 641672 | CHI
| I.interna | -1.patro | vakuum |  |  | 1000 | 2095 | STE | -0.6 | 80 | 2000 | [7 empty] | I020135-003 | 121
| I.interna | -1.patro | vakuum |  |  | 300 | 414/C | VYT | -0.6 | 100 | 1995 | [7 empty] | I020135-002 | 121
| ORL | suterén | vakuum |  |  | 500 | 2836 | SLO | -0.6 | 20 | 1985
| I.chirurgie | suterén | vakuum |  |  | 500 | 11008 | ŽDH | -0.6 |  | 1966
| I.chirurgie | suterén | vakuum |  |  | 500 | 44460 | ČEL | -1 | 200 | 1985
| I.chirurgie | suterén | vakuum |  |  | 500 |  | ne
| Dětská klinika | suterén | vakuum |  |  | 1000 | 36351 | RND | -1 | 200 | 1974
| Ortopedie | 2.patro | vakuum |  |  | 400 | 295/C | VYT | -0.6 | 100 | 1996
| Onkologie | suterén | vakuum |  |  | 300 | 3199 | ORL | -1 | 100 | 2001
| Palackého | suterén | vakuum |  |  | 1000 | 1892 | STE | -0.6 | 65 | 2000
| Palackého | suterén | vakuum |  |  | 1000 | 120/c | VYT | -0.6 | 65 | 1997
| Dětská klinika | vakuová st. | vakuum |  |  | 800 | 15656 | DRU | -1 | 100 | 2010
10 | ORL | suterén | vzduch |  |  | 80 | 537356 | DUK | 1 | 50 | 2000 |  | 160 | 0-1,6 MPa | A | není |  | - |  |  |  | n |  | 2008-04-15 | 101/2008 | 2007/6/05 | 2005-04-08 | [5 empty] | x | x | x | likvidace 04/2009
11 | Dětská klinika | suterén | vzduch |  |  | 900 | 004/0 | VYT | 0.7 | 100 | 1994 |  | 100 | 0-1 MPa | A |  |  | 0.7 |  |  |  | n |  | 2010-05-06 | 38/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-06 | 38/2010 | 2007/6/05 | 2009-05-20 | 52/2009 | 2007/6/05 | 2011-05-31 |  | 2018-05-31 | kontrola v.č., pasport ?
16 | Areál FN | u Porodnice | N2O | Eurocyl 180/24 |  | 196 | CICM01E101 | MVE | 2.4 | -196 | 2001 |  | 55 | 0-27 Bar |  | DN6, DN15 | 20372 | 2.1 |  |  |  | A | 2001-05-23 | [9 empty] | x | x | x | zrušeno 02/2009
17 | Areál FN | u Porodnice | N2O | Eurocyl 180/24 |  | 196 | CICF99G103 | MVE | 2.4 | -196 | 1999 |  | 55 | 0-25 Bar |  | SV 98931 6.0 | 4713 | 2.1 |  |  |  | A | 1999-07-12 | [9 empty] | x | x | x | zrušeno 02/2009
18 | Areál FN | u Porodnice | N2O | Eurocyl 180/24 |  | 196 | CICF99G137 | CHA | 2.4 | -196 | 1999 |  | 55 | 0-27 Bar |  | DN6 | 20372 | 2.1 | [14 empty] | x | x | x | zrušeno 02/2009
19 | Prádelna | suterén | vzduch | Vsv-2500 |  | 2500 | 57081 | TLA | 0.98 | 110 | 1987 | [10 empty] | A | 1987-01-05 | 2008-04-16 | 112/2008 | 2007/6/05 | 2007-09-22 |  | 0851/7/99 | 2007-09-23 |  | 0851/7/99 | x | x | x | likvidace 04/2009
20 | Prádelna | suterén | vzduch | Vsv-2500 |  | 2500 | 57082 | TLA | 0.98 | 110 | 1987 |  | 160 | 0-1,6 MPa | A |  |  | 0.7 |  |  |  | A | 1987-01-05 | 2008-04-16 | 111/2008 | 2007/6/05 | 2007-09-22 |  | 0851/7/99 | 2007-09-23 |  | 0851/7/99 | x | x | x | likvidace 04/2009
21 | Prádelna | suterén | vzduch |  |  | 500 | 137554 | ČEL | 0.98 | 200 | 1991 |  | 100 | 0-1,0 MPa |  |  |  | 0.981 |  |  |  | n |  | 2008-04-16 | 113/2008 | 2007/6/05 | [6 empty] | x | x | x | mimo provoz
22 | ORL | suterén | vzduch | 2 KTR 9110 - 05 | 1 | 25 | 877601 | DUK | 0.8 | 90 | 2002 |  | 50 | 0-12 Bar |  |  |  | 0.8 | NG0022-00 |  | A_E091170 | A | 2002-05-13 | 2010-05-13 | 44/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-13 | 44/2010 | 2007/6/05 | 2002-05-13 | výchozí |  | 2011-05-13 | 2015-05-13 | 2011-05-13
27 | HOK TB | I.NP | kapalný N2 | CFB230 |  | 230 | 233 |  |  |  | 1995 | [7 empty] | I017584-002 | 3232
7 | Novoroz | podkroví | vzduch | VSV-1,0/500 | 1 | 500 | 13 | SLO | 1 | 100 | 1993 |  | 160 | 0-1,6 MPa | A |  |  | 0.981 | NG0007-00 |  | A_C004650 | A | 1993-10-11 | 2010-05-06 | 40/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-06 | 40/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-06 | 40/2010 | 2007/6/05 | 2011-05-31 |  |  | likvidace 08/2012

## Etiketa
Vzdušník I025927-000 pasport | Vzdušník I025927-000 protokoly | S - Ortopedie Rozvody MP - protokoly
Zásobník NG0057-00 pasport | Zásobník NG0057-00 protokoly | S - Ortopedie Kompresor. st. - protokoly
Vzdušník NG0004-00 pasport | Vzdušník NG0004-00 protokoly | A - Angio / 1.PP Rozvody MP - protokoly
Vzdušník NG0005-00 pasport | Vzdušník NG0005-00 protokoly | C - Por.- Gyn. klinika Rozvody MP - protokoly
Vzdušník NG0006-00 pasport | Vzdušník NG0006-00 protokoly | Vzdušník I022534-015 pasport
Vzdušník NG0007-00 pasport | Vzdušník NG0007-00 protokoly | Vzdušník I022534-015 protokoly
Vzdušník NG0008-00 pasport | Vzdušník NG0008-00 protokoly | Zásobník O2 I000569-000 pasport
Vzdušník NG0009-00 pasport | Vzdušník NG0009-00 protokoly | Zásobník O2 I000569-000 protokoly
Vzdušník NG0012-00 pasport | Vzdušník NG0012-00 protokoly | Zásobník O2 I016070-000 pasport
Vzdušník NG0013-00 pasport | Vzdušník NG0013-00 protokoly | Zásobník O2 I016070-000 protokoly
Vzdušník NG0023-00 pasport | Vzdušník NG0023-00 protokoly | Vzdušník I023775-004 pasport
Vzdušník NG0024-00 pasport | Vzdušník NG0024-00 protokoly | Vzdušník I023775-004 protokoly
Vyvíječ páry NP0030-00 pasport | Vyvíječ páry NP0030-00 protokoly | Zásobník N2 I023102-000 pasport
Zásobník vody NP0031-00 pasport . | Zásobník vody NP0031-00 protokoly . | Zásobník N2 I023102-000 protokoly
Výměník NP0032-00 pasport | Výměník NP0032-00 protokoly | Zásobník N2 I018829-000 pasport
Sběrač chl. NF0033-00 pasport | Sběrač chl. NF0033-00 protokoly | Zásobník N2 I018829-000 protokoly
Sběrač chl. NF0034-00 pasport | Sběrač chl. NF0034-00 protokoly | Zásobník vody I023018-010 pasport .
Sběrač chl. NF0035-00 pasport | Sběrač chl. NF0035-00 protokoly | Zásobník vody I023018-010 protokoly .
Sběrač chl. NF0036-00 pasport | Sběrač chl. NF0036-00 protokoly | Zásobník N2 I023847-000 pasport
Zásobník vody NP0038-00 pasport . | Zásobník vody NP0038-00 protokoly . | Zásobník N2 I023847-000 protokoly
Vzdušník NG0039-00 pasport | Vzdušník NG0039-00 protokoly
Vzdušník NG0040-00 pasport | Vzdušník NG0040-00 protokoly
Vzdušník NG0041-00 pasport | Vzdušník NG0041-00 protokoly
Vzdušník I024737-000 pasport | Vzdušník I024737-000 protokoly | TNS - vyřazené
Vzdušník NG0043-00 pasport | Vzdušník NG0043-00 protokoly
Vzdušník NG0044-00 pasport | Vzdušník NG0044-00 protokoly | TNS - protokoly
Vzdušník NG0045-00 pasport | Vzdušník NG0045-00 protokoly | TNS - pasporty
Vzdušník NG0046-00 pasport | Vzdušník NG0046-00 protokoly
Vzdušník NG0047-00 pasport | Vzdušník NG0047-00 protokoly
Vzdušník NG0043-00 pasport | Vzdušník NG0043-00 protokoly

## List3
Evidenční list TNS číslo : |  | 37 | inventární číslo : | I023847-000
| Původní údaj |  | Ověřený údaj
klinika | HOK TB
nákladové středisko | 3232
umístění | I.NP
č. místnosti | 0
médium | kapalný N2
typ | XL240PB CE
výrobní číslo | M797-008-TID
objem v litrech | 240
kategorie nádoby
výrobce | Taylor Wharton
max. pracovní přetlak MPa | 0
nejvyšší. prac. teplota oC | 0
rok výroby | 2009
pojistný ventil - typ | 0
výrobní číslo | 0
jmenovitý tlak
otevírací přetlak MPa | 1.5
číslo typového osvědčení
manometr průměr mm | 0
připojení
výrobní číslo
rozsah | 0
značka na hodnotě
nulovací armatura A/N | 0

## Popt.
Č. | Klinika | umístění | médium | Typ | Evid.č. | Objem litry | v.č. | Výrob-ce: | Max. prac. přetl.: MPa | Nej. prac. teplota ˚C | Rok výr.: | Manometr |  |  |  | Pojistný ventil | [7 empty] | Provozní revize |  |  | Vnitřní revize |  |  | Tlaková zkouška |  |  | Plánované termíny
[12 empty] | evid. číslo | prům.mm: | Rozsah: | Nulovací armatura | Typ: | Výr. č.: | Tlak (Mpa) | inventární číslo | NS | umístění | pas-port | výchozí revize | datum | číslo | RT | datum | číslo | RT | datum | číslo | RT | PR | VR | TZ | Pozn.
1 | Neurochirurgie | suterén | vzduch | VSV-1,0/500 |  | 500 | 94110 | SLO | 1 | 100 | 1994 |  | 100 | 0-1,6 MPa | A | PN16/1 | 22420 | 1 | NG0001-00 |  | A_M391xxx | A | 1994-07-08 | 2010-05-06 | 37/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-06 | 37/2010 | 2007/6/05 | 2009-05-20 | 41/2009 | 2007/6/05 | 2011-05-31 |  | 2018-05-31
2 | I.interna-stará | suterén | vzduch | Vzdušník 300 l |  | 300 | 1375 | SLO | 1.1 | 100 | 1992 |  | 100 | 0-10 Bar | A | P10647616 | 422/20 | 1 | NG0002-00 |  |  | A | 1992-10-01 | 2010-05-13 | 47/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-13 | 47/2010 | 2007/6/05 | 2009-05-20 | 44/2009 | 2007/6/05 | 2011-05-13 | 2015-05-13 | 2018-05-20
3 | SO 01 | suterén | vzduch |  |  | 2500 | 2258 | STE | 1 | 80 | 2001 |  | 100 | 0-16 Bar | A | P15217616 | 2420 | 1 | I022534-015 | 9062 |  | A | 2001-03-19 | 2010-05-15 | 45/2010 | 2007/6/05 | 2006-04-15 |  |  | 2010-05-15 | 45/2009 | 2007/6/05 | 2011-05-15 | 2011-04-15 | 2010-05-15
4 | SO 01 | suterén | vzduch | 500-Š |  | 500 | 206 | ORL | 1 | 100 | 2000 |  | 60 | 0-16 Bar | A | TUV.SV.00.746.12 | F05.01 | 1 | NG0004-00 |  | A_A192850 | A | 2001-01-17 | 2010-05-13 | 49/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-13 | 49/2010 | 2007/6/05 | 2009-05-20 | 46/2009 | 2007/6/05 | 2011-05-13 | 2015-05-13 | 2018-05-31
5 | SO 01-steril. | suterén | vzduch | 4BAY |  | 270 | 58927 | SIA | 1.1 | 120 | 2004 |  | 100 | 0-1,6 MPa | A | 06205 | 117956 | 0,6-1,0 | NG0005-00 |  | A_Ax9xxxx | A | 2004-08-18 | 2010-05-13 | 50/2010 | 2007/6/05 | 2009-05-20 | 47/2009 | 2007/6/05 | 2004-08-18 |  |  | 2011-05-13 | 2014-05-31 | 2013-12-31
6 | SO 01-steril. | III.NP | vzduch | Vzdušník 150-1 |  | 150 | 1892 | ORL | 1.1 | 100 | 2001 |  | 60 | 0-16 Bar | A ? | TUV-SV.01-651-7 | F09.01 | 1.1 | NG0006-00 |  | A_A103030 | A |  | 2010-05-15 | 46/2010 | 2007/6/05 | 2006-04-15 |  |  | 2010-05-15 | 46/2010 | 2007/6/05 | 2011-05-15 | 2011-04-15 | 2019-05-15
7 | Novoroz | podkroví | vzduch | VSV-1,0/500 |  | 500 | 13 | SLO | 1 | 100 | 1993 |  | 160 | 0-1,6 MPa | A |  |  | 0.981 | NG0007-00 |  |  | A | 1993-10-11 | 2010-05-06 | 40/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-06 | 40/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-06 | 40/2010 | 2007/6/05 | 2011-05-31
8 | I.interna | -1.patro | vzduch | C 30 -40 AR |  | 250 | 03144 | SIA | 1.1 | 50 | 2001 |  | 40 | 0-16 Bar |  |  |  | 0.9 | NG0008-00 |  | A_D191xxx | n |  | 2010-05-06 | 41/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-06 | 41/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-06 | 41/2010 | 2007/6/05 | 2011-05-31
9 | I.interna | -1.patro | vzduch | C 30 -40 AR |  | 250 | 301242 | ETS | 1.1 | 50 | 1998 |  | 40 | 0-16 Bar |  |  |  | 0.9 | NG0009-00 |  | A_D191xxx | A |  | 2010-05-06 | 42/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-06 | 42/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-06 | 42/2010 | 2007/6/05 | 2011-05-31
12 | Ortopedie | 2.patro | vzduch | VSV-1,0/500 |  | 500 | 26 | SLO | 1 | 100 | 1993 |  | 160 | 0-1,6 MPa | A |  | 938606 | 0.981 | NG0012-00 |  |  | Ad | 1993-10-12 | 2010-05-06 | 39/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-06 | 39/2010 | 2007/6/05 | 2009-05-20 | 53/2009 | 2007/6/05 | 2011-05-31 |  | 2018-05-31
13 | Palackého | suterén | vzduch |  |  | 1000 | 119/c | VYT | 1 | 65 | 1997 |  | 100 | 0-16 Bar | A |  | 422/20 | 1 | NG0013-00 |  |  | A | 1997-08-04 | 2010-05-13 | 48/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-13 | 48/2010 | 2007/6/05 | 2009-05-20 | 54/2009 | 2007/6/05 | 2011-05-13 | 2015-05-13 | 2018-05-31
22 | ORL | suterén | vzduch | 2 KTR 9110 - 05 |  | 25 | 877601 | DUK | 0.8 | 90 | 2002 |  | 50 | 0-12 Bar |  |  |  | 0.8 | NG0022-00 |  | A_E091170 | A | 2002-05-13 | 2010-05-13 | 44/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-13 | 44/2010 | 2007/6/05 | 2002-05-13 | výchozí |  | 2011-05-13 | 2015-05-13 | 2011-05-13
23 | KÚČOCH | sam.objekt | vzduch |  |  | 300 | 45689 | ČEL | 0.98 | 200 | 1976 |  | 100 | 0-1,6 MPa |  | P10 647 616 | 40699 | 1 | NG0023-00 |  |  | A | 1976-11-05 | 2010-05-06 | 36/2010 | 2007/6/05 | 2009-05-20 | 56/2009 | 2007/6/05 | 2009-05-20 | 56/2009 | 2007/6/05 | 2011-05-31 | 2014-05-31 | 2018-05-31
24 | KÚČOCH | sam.objekt | vzduch | OVO 150 |  | 53 | 203666 | KOF | 0.687 | 40 | 1974 |  |  | 0-16 kp/cm2 | n |  | 21524 | 0.7 | NG0024-00 |  |  | A | 1974-11-21 | 2010-05-06 | 35/2010 | 2007/6/05 | 2009-05-20 | 57/2009 | 2007/6/05 | 2009-05-20 | 57/2009 | 2007/6/05 | 2011-05-31 | 2014-05-31 | 2018-05-31
25 | Prádelna | suterén | vzduch |  |  | 1600 | 12107 | STE | 1 | 60 | 2009 |  | 100 | 0-16 Bar | A | TUV.SV.05.746.A113 | 00636156 | 1 | I023775-004 | 9401 | AWJ491190 | A | 2009-05-06 | 2010-05-13 | 51/2010 | 2007/6/05 | [6 empty] | 2011-05-13 | 2014-05-31 | 2018-05-31
29 | PS 20 | chladicí st. | voda | Vso-10 |  | 4000 | 1183 | STR | 1 | 110 | 2001 |  | 100 | 0-0,6 MPa |  |  | 95001316 | 0.4 | I023018-010 | 9062 |  | A | 2001-08-15 | 2010-05-06 | 43/2010 | 2007/6/05 | 2010-05-06 | 43/2010 | 2007/6/05 |  |  |  | 2011-05-31
30 | SO 01 | suterén | pára | DE 6/18-3/3 |  | 1420 | 63340 | SaS | 0.5 | 180 | 2001 |  | 100 | 0-1,0 MPa | A | ARI |  | 0.5 | NP0030-00 |  |  | A | 2001-12-19 | 2009-12-18 | FNOL/U11 | 1321/7/95 | 2006-12-18 | FNOL/U8 | 1321/7/95 | 2008-12-20 | 11 406/1 | 1321/7/95
31 | SO 01 | suterén | pára | ENT 1/18-2/2 |  | 1100 | 64505 | SaS | 0.5 | 180 | 2001 |  | 100 | 0-0,25 MPa | A | ARI |  | 0.06 | NP0031-00 |  |  | A | 2001-12-19 | 2009-12-18 | FNOL/O11 | 1321/7/95 | 2006-12-18 | FNOL/O8 | 1321/7/95 | 2008-12-20 | 11 406/3 | 1321/7/95
32 | SO 01 | suterén | pára | CE 2-20 |  | 22 | 64530 | SaS | 1 | 110 | 2001 |  | 100 | 0-1,0 MPa | A |  |  |  | NP0032-00 |  |  | A | 2001-12-19 | 2009-12-18 | FNOL/V11 | 1321/7/95 | 2006-12-18 | FNOL/V8 | 1321/7/95 | 2008-12-20 | 11 406/2 | 1321/7/95
33 | TO |  | chladivo | RV 180 x 353 |  | 7.1 | 6146370 | FRI | 2.8 | 120 | 2006 | [7 empty] | NF0033-00 |  |  | A | 2010-06-04
34 | TO |  | chladivo | RV 180 x 353 |  | 7.1 | 6146371 | FRI | 2.8 | 120 | 2006 | [7 empty] | NF0034-00 |  |  | A | 2010-06-04
35 | TO |  | chladivo | RV 180 x 353 |  | 7.1 | 6146380 | FRI | 2.8 | 120 | 2006 | [7 empty] | NF0035-00 |  |  | A | 2010-06-04
36 | TO |  | chladivo | RV 180 x 353 |  | 7.1 | 6146381 | FRI | 2.8 | 120 | 2006 | [7 empty] | NF0036-00 |  |  | A | 2010-06-04

## Výrobci
IČO
ČEL | Čelákovice,závod Aš
DRU | DRUKOV tlakové nádoby |  | Cejl 18 | 656 56 Brno
DUK | Dukla CZ, s.r.o. v likvidaci | 25 93 55 85 | Elektrárenská 390 | 541 03 Trutnov 3 | koupil REFLEX CZ, IČO 25757156
ETS | ETS CESCA.E., Francie
FER | FEROX Děčín
FRI | FRIGOMEC, Itálie
HAR | Harsco
CHA | CHART IND.
CHI | Chirana
KOF | Kovofiniš, Ledeč nad Sázavou
MEA | Messer Austria
MVE | MVE.Inc., Canton, Georgia, USA
ne | nemá štítek
ORL | Orlík kompresory-Česká Třebová
RND | RND Ejpovice
SaS | Schiff & Stern, Senice na Hané
SIA | Siap-Monteceau L.N-France
SLO | Slokov v.d., Hodonín
STE | Step Trutnov | 25 27 69 56 | Horská 695 | 541 02 Trutnov 4
STR | Strojon Pardubice
TAW | Taylor Wharton
TLA | Tlakon, a.s., Žilina
VYT | Vytlačilova strojírna-Osík u Litomyšle
ŽDH | ŽDH Ejpovice NP