## List1
Dat.plán | Inv. číslo | Přístroj - název | NS název | NS | Přístroj - typ | výr.č. | Umístění | Činnost
2012-05-27 | NG0006-00 | Vzdušník 150-1 | Oddělení centrální sterilizace, oddělení centrální | 5693 | 150 lt. | 1892 | A_A103030 | Provozní revize 1R
2012-05-27 | I022534-015 | ZÁSOBNÍK STL. VZDUCHU | Odbor hlavního mechanika | 9062 | 2,5 m3 | 2258 | A_A1 | Provozní revize 1R
2012-05-27 | NG0002-00 | Vzdušník 300 lt. | Odbor hlavního mechanika | 9062 | 300 lt. | 1375 |  | Provozní revize 1R
2012-05-27 | NG0005-00 | Vzdušník ležatý 270 lt. | Oddělení centrální sterilizace, oddělení centrální | 5693 | 4BAY | 58927 | A_A192850 | Provozní revize 1R
2012-05-27 | NG0004-00 | Vzdušník 500-Š | Odbor hlavního mechanika | 9062 | 500 lt. | 206 | A_A192850 | Provozní revize 1R
2012-05-27 | NG0008-00 | Ležatá válcová nádoba 250 lt. | Odbor hlavního mechanika | 9062 | C 30-40 AR | 3144 | A_D191250 | Provozní revize 1R
2012-05-27 | NG0009-00 | Ležatá válcová nádoba 250 lt. | Odbor hlavního mechanika | 9062 | C 30-40 AR | 301242 | A_D191250 | Provozní revize 1R
2012-05-27 | NG0038-00 | Expanzomat |  |  | ULTRA PRO 300 lt. | 5716 |  | Provozní revize 1R
2012-05-27 | I023018-010 | NÁDRŽ TLAKOVÁ PN 0,6-4,0 m3 | Odbor hlavního mechanika | 9062 | VSo-10 | 1183 | A_A1 | Provozní revize 1R
2012-05-27 | NG0001-00 | Vzdušník SV, 500 lt | Neurochirurgická klinika, operační sál - lokální | 662 | VSV-1,0/500 | 94110 | A_M391310 | Provozní revize 1R
2012-05-27 | NG0007-00 | Vzdušník stojatý | Novorozenecké oddělení, JIP 16A | 931 | VSV-1,0/500 | 13 | A_C004650 | Provozní revize 1R
2012-05-27 | NG0012-00 | Vzdušník stojatý 500 lt. | Ortopedická klinika, operační sál - lokální | 1162 | VSV-1,0/500 | 26 | A_S103010 | Provozní revize 1R
2012-05-30 | NG0013-00 | Akumulační nádrž 1000 lt. | Odbor hlavního mechanika | 9062 | TN-V1000/36 | 119/C | UZQ191100 | Provozní revize 1R
2012-05-31 | NG0023-00 | Vzdušník kompresoru | Klinika ústní,čelistní a obl. chir., operační sál | 2562 | 300 lt. | 45689 |  | Provozní revize 1R
2012-05-31 | NG0024-00 | Čistič stlačeného vzduchu 53 lt. | Klinika ústní,čelistní a obl. chir., operační sál | 2562 | OVO 150 | 203666 |  | Provozní revize 1R
2012-05-31 | I023775-004 | Vzdušník 1600 L | Provozní služby, Provoz prádelny | 9401 | VS 0008 | 12107 | AWJ491190 | Provozní revize 1R
2012-06-04 | NF0033-00 | Sběrač chladiva | Odbor hlavního mechanika | 9062 | RV-180x353 | 6146370 |  | Provozní revize 2R
2012-06-04 | NF0034-00 | Sběrač chladiva | Odbor hlavního mechanika | 9062 | RV-180x353 | 6146371 |  | Provozní revize 2R
2012-06-04 | NF0035-00 | Sběrač chladiva | Odbor hlavního mechanika | 9062 | RV-180x353 | 6146380 |  | Provozní revize 2R