Upozornění oddělení hlavního mechanika.

Důrazně upozorňujeme všechny kliniky a zdravotnická pracoviště, aby do zdravotnických přístrojů, které jsou napájeny z baterií, používaly pouze baterie doporučené výrobcem nebo servisní organizací. Používání jiných než doporučených typů či značek baterií ve zdravotnických přístrojích může způsobit újmu na zdraví pacienta nebo vážný úraz zdravotnického personálu. Bez doporučení výrobce nelze nenabíjecí baterie nahradit nabíjecími (důvodem jsou rozdílné elektrické parametry).

Ing. Pavel Gregor MBA

vedoucí OHM