Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust.§ 18 odst.3 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem :

- Dodávka a instalace adsorbční sušičky stlačeného vzduchu.

- Informace o zadavateli:

Název:			Fakultní nemocnice Olomouc

Sídlo:			I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

IČ:			00098892

Statutární zástupce:	MUDr. Radomír Maráček, ředitel Fakultní nemocnice

Kontaktní osoba: 	Ing. Přemysl Holibka, odd. hlavního mechanika							tel.: 588 445 817, 588 443 298 									email: premysl.holibka@fnol.cz

- Předmět plnění

        - Jednorázová dodávka adsorbční sušičky stlačeného vzduchu pro medicinální účely včetně doplňkové filtrace.

        - Technické parametry : objem vzduchu na výstupu : min. 65 m3/hod (1 bar, 20ºC).

        - Zařízení instalovat do stávající technologie kompresorové stanice v budově COS.

        - Platba na základě faktury s tolerancí zpoždění platby v délce 60 dnů po lhůtě splatnosti.

Zájemce předloží nabídku včetně technických podkladů k navrženým komponentům.

Dle ust. § 13 zákona 137/2006 Sb. je předpokládaná hodnota zakázky 150.000,- Kč bez DPH.

- Hlavní hodnotící kritéria nabídky

Zadavatel bude nabídky hodnotit z hlediska výše nabídkové ceny včetně všech nákladů souvisejících s dodávkou (balné, přepravné apod.).

Nabídku zašlete do 22. 06. 2009 osobně nebo poštou na oddělení hlavního mechanika Fakultní nemocnice Olomouc nebo elektronicky na e-mail premysl.holibka@fnol.cz.

- Obálku označte heslem: „Úprava vzduchu“.