- PřehleD spotřebního materiálu

VČETNĚ NÁKLADŮ NA ZABEZPEČENÍ PROVOZU

na rok 2008 a dále do odvolání

Frekvence výměn spotřebního materiálu, kontrola provozních hodnot a případná sanitace je závislá na parametrech zdroje vody, intenzitě využití celkové kapacity, ale i na závazných předpisech a normách platných pro danou technologii. Firma vždy aktualizuje termín další revize podle zjištěného stavu. Uživatelům pracujícím podle zvláštních předpisů ( ISO ) je na přání vystaven zápis o provedeném provozním servisu. Pravidelná výměna spotřebního materiálu má pevná a standardní pravidla.  Veškeré údaje jsou evidovány v servisní kartě každého zařízení a ukládány ve firemní databázi. Dodržováním pravidelné péče se zvyšuje spolehlivost a životnost úpravny vody.

| Uživatel | FN Olomouc Laboratoř experim. medicíny, pan Dr. Hajdůch |  |  |  | IČ | 000 988 92 |  |  | číslo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ úpravny |  | Pharmapur 50 |  | Účel použití |  |  | Voda pro laboratoř |  |  |  |
| Frekvence výměn spotřebního materiálu |  |  | 3 měsíce |  |  |  |  |  |  |  |

- Spotřební materiál potřebný k pravidelné výměně ( tabulka 1 )

|  | SEZNAM SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU | ks / kp | Cena / ks (l.) | Celkem Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mechanická filtrační vložka 10" | 2 |  |  |
| 2 | Blok aktivní uhlí - komposit 10“ | 1 |  |  |
| 3 | Náplň iontoměniče DEMI v litrech | 6 |  |  |

- Spotřební materiál s delší frekvencí výměny ( tabulka 2 )

|  | MATERIÁL | Termín výměny | ks | Cena | Celkem Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modul reverzní osmózy | Podle potřeby |  |  |  |
| 2 | Zářič UV sterilizátoru | Každý rok | 1 |  |  |
| 3 | Mikrofiltr MP 40 | Každý rok | 1 |  |  |

- Pracovní výkony a cestovné ( tabulka 3 )

| Smluvní vzdálenost v km |  | Cena za 1 km |  | Celkem bez DPH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pracovní výkon v hod. |  | Cena za 1 hod |  | Celkem bez DPH |  |
| Čas strávený jízdou |  | Cena za 1 hod |  | Celkem bez DPH |  |
| Celková cena jednoho provozního servisu |  |  | Kč + 19% DPH |  |  |
| Materiál s delší lhůtou výměny, repase, očekávané výměny |  |  | viz tabulka č. 2 |  |  |
| Celkové roční provozní náklady |  |  | Kč + 19% DPH |  |  |

Materiál uvedený  v tabulce č. 2 bude měněn podle skutečné potřeby. Je třeba počítat s těmito výměnami podle uvedených termínů !

Veškeré ceny jsou uvedeny bez 19% DPH !