|  | Záznam o poučení, zaškolení a přezkoušení řidiče výtahu (prezenční listina) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Tel. 588 441 111, E-mail: fn@fnol.cz IČO: 00098892 |  |  |  |

| Výtah číslo : | typ : | nosnost : kg | počet osob : |
| --- | --- | --- | --- |
| Umístění výtahu : |  |  | stanic / nástupišť : / |

| Termín konání: |  |
| --- | --- |
| Školitel (jméno, příjmení) |  |

Osnova zaškolení :

- Řidičem výtahu je osoba starší 18 let, pověřená a zaučená k obsluze výtahu s ustanoveným řidičem.

- Výtah se smí používat jen pro ten účel a prostředí, pro které byl konstruován a musí být udržován po celou dobu své životnosti v mezích bezpečného provozu podle návodu k používání.

- Řidič výtahu obsluhuje svěřený výtah v souladu s pokyny výrobce a zajišťuje :

  - zamezení řízení výtahu neoprávněnou osobou,

  - rozložení přepravovaných nákladů rovnoměrně na podlaze klece a jejich zabezpečení proti samovolné změně jejich polohy (např. sesunutí, pádu, pojíždění, atd.),

  - uložení přepravovaných nákladů tak, aby nepřesahovaly obrysy klece a nedeformovaly její stěny,

  - vyloučení přetěžování výtahu a provádění nedovolených manipulací,

  - omezení doby zbytečného zatížení výtahu,

  - zajištění bezpečnosti nákladu především u výtahu bez klacových dveří,

  - bezprostřední oznámení jím zjištěných závad a poruch pověřenému zástupci provozovatele.

- Účstník zaškolení bere na vědomí, že tímto dokladem je pověřen řidičem výtahu ve smyslu čl. 6.4 ČSN 27 4002.

| Titul, jméno a příjmení | Podpis | Výsledek přezkoušení |
| --- | --- | --- |
|  |  | vyhověl - nevyhověl |
|  |  | vyhověl - nevyhověl |
|  |  | vyhověl - nevyhověl |
|  |  | vyhověl - nevyhověl |
|  |  | vyhověl - nevyhověl |

…………………………………….				……………………………………

Razítko a podpis provozovatele				       Razítko a podpis školitele