Připomínky k rekonstrukci výtahu č. 13 na III. interní klinice.

1.	Strojovna

1.1	Není proveden závěrečný úklid – podlaha, sklo světla apod.

1.2	Není řádně upevněn hasicí přístroj.

1.3	Otvory pro lana v podlaze nejsou po vrtání zapraveny.

2.	Kabina

2.1	Číslování stanic na tlačítkách i akustické hlášení je zavádějící. 0 – 1 – 2 – 3.

3.	Stanice

3.1	Na chodbě chybí v jednotlivých patrech tabulky označující patro.

3.2	Z tlačítek přivolávačů nejsou odstraněny krycí folie – zhoršuje to čitelnost slepeckého písma.

V Olomouci dne 17.1.07