Dobrý den,

Dne 18.8. byl uveden do provozu výtah č. 38. Jeho řídíci jednotku je potřeba naprogramovat dle Vašich potřeb. Jedná se zejména o nastavení otvírání dveří v průchozí stanici (na rampu). U výtahu 39 se dveře otevírají na obě strany současně a u výtahu 38 postupně – napřed na rampu a po jejich uzavření se otevřou do chodby.