Informace Odboru hlavního mechanika.

U výtahu č. 75 (na heliport) byly dočasně odpojeny venkovní čtečky čipů u přivolávačů.

Tlačítka jsou funkční bez použití čipu. Čtečka v kabině zůstává aktivní. Stávající čtečky budou nahrazeny novými čtečkami s větší kapacitou paměti až při plánované opravě výtahu v květnu či červnu. Zároveň bude provedena výměna čipů.

Ing. Přemysl Holibka, tel. 5817.