Odpovědi na otázky

- Ve kterých budovách FNO, se nachází evakuační nebo požární výtahy (specifikujte i místo v budově)?

Ve FNO není k dispozici dokument určující, který výtah je požárně-evakuační.

Podle technické dokumentace uložené v oddělení hlavního mechanika, jsou jako evakuační  projektovány výtahy č. 71 a 72 v budově D1 a výtahy 73, 74 a 75 v budově D2. U ostatních výtahů to z dostupné dokumentace nevyplývá.

Požadavek na požárně-evakuační funkci výtahu vyplývá z evakuačního plánu FNO a plánů jednotlivých klinik, které jsou v působnosti odboru bezpečnosti a krizového řízení.

- Existuje evidence o počtu vydaných „řídících“ klíčů od evakuačních/požárních výtahů jednotlivým klinikám, (v případě, že ano připojte kopii tohoto seznamu)?

K výtahům 71 až 75 nebyly klinikám vydávány klíče pro požárně-evakuační jízdu.

- Existuje evidence o počtu vydaných „řídících“ klíčů od evakuačních/požárních výtahů jednotlivým zaměstnancům FNO, servisním pracovníkům, (v případě, že ano připojte kopii tohoto seznamu)?

Klíče k požárně-evakuační jízdě jsou vydány pouze těmto osobám :

- vedoucí OBKR	Ing. Jan Kotzot

- hlavní mechanik	Ing. Vlastislav Pudl

- technik VTZ		Ing. Přemysl Holibka

- pracovník údržby	p. David Srovnal

- servisní organizace	2 ks

- recepce budovy A	1 ks

- Jsou všechny evakuační/požární výtahy označeny značkami tak, aby běžný uživatel zjistil, že se jedná o evakuační/požární výtah,  případně jakými ?

Běžný uživatel nemusí vědět, který výtah je evakuační. Při evakuaci se řídí pokyny osoby oprávněné k řízení evakuace (člen HZS apod.), která má oprávnění (klíč) k řízení evakuačního výtahu.

Označeny jsou pouze výtahy 22, 23 a 24 (dětská klinika) a 28 (ÚČOCH), které však technicky nesplňují podmínky evakuačního provozu. Výtahy jsou na dveřích označeny samolepkou s textem „EVAKUAČNÍ VÝTAH“.

V Olomouci dne 11.9.07

Zpracoval Ing. Holibka