| číslo výtahu | Umístění | Budova | Rok uvedení do provozu | Typ | Stanic | Nosnost | Rizika celkem | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2100 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | I.interna-stará | B | 1972 | A1O | 4/4 | 320 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Neurochirurgie | M | 1974 | A1L | 2/2 | 500 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Dětská klinika | Q | 1974 | A1L | 8/10 | 500 | 40 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Dětská klinika | Q | 1974 | A1L | 8/10 | 500 | 40 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Dětská klinika | Q | 1974 | A1L | 8/10 | 500 | 40 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | II.interní klinika | G | 1984 | A1L | 4/4 | 500 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | III.interní klinika | J | 1964 | A1L | 4/4 | 500 | 39 | 31.12.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | II.interní klinika | G | 1969 | A1L | 4/5 | 500 | 39 | 31.12.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Biochemická lab. | I | 1965 | A1O | 3/3 | 250 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Ubytovna | YD | 1980 | A1O | 9/9 | 250 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | III.interní klinika | J | 1964 | A1O | 4/4 | 250 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Ubytovna | YC | 1987 | A1O | 6/6 | 320 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Chirurgická klinika | B | 1976 | A1O | 4/4 | 320 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chirurgická klinika | B | 1991 | A1L | 4/4 | 500 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Por-gyn. klinika | C | 1991 | A1L | 4/7 | 500 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Kučoch | R | 1977 | A1L | 4/8 | 500 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Kučoch | R | 1977 | A1L | 4/8 | 500 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Ubytovna | YD | 1981 | A1L | 9/9 | 500 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Por-gyn. klinika | C | 1991 | A1L | 4/4 | 500 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Chirurgická klinika | B | 1984 | A1L | 4/4 | 500 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Onkologie | H | 1978 | A1L | 6/12 | 500 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Onkologie | H | 1978 | A1L | 6/12 | 500 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Kožní klinika | P | 1980 | A1L | 5/5 | 500 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Ortopedie | S | 1983 | A1L | 5/5 | 500 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Ortopedie | S | 1983 | A1L | 6/6 | 500 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Neurochirurgie |  | 1988 | A1L | 3/3 | 500 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Lékárna |  | 1975 | A2N | 4/5 | 500 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Alergologie |  | 1981 | A2N | 3/5 | 1000 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | III.interní klinika |  | 1984 | A1L | 4/7 | 500 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Onkologie |  | 1984 | A1L | 5/5 | 500 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Onkologie |  | 1984 | A1L | 5/5 | 500 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Neurologie |  | 1992 | A1L | 4/4 | 500 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Kožní klinika |  | 1980 | A1O | 4/4 | 500 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Prádelna |  | 1988 | A2N | 3/3 | 1000 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | SO05 |  | 1984 | A1L | 8/16 | 500 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | SO05 |  | 1984 | A1L | 8/16 | 500 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Kotelna |  | 1992 | A1O | 3/3 | 250 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | SO05 |  | 1984 | A1L | 8/16 | 500 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Neurochirurgie |  | 1989 | A1O | 9/9 | 500 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Urologická klinika |  | 1978 | A1L | 4/4 | 500 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |