## FNOL_10_v1 (2)
1) Dvojice souběžných výtahů v duplexním provozu - 10 společných snímačů ve stanicích, 2 v kabinách
P.č. | Produkt | Položka_popis | Celkem ks | cena Kč/ks | Cena celkem v Kč bez DPH
Dodávka HW - poschodí
1 | H PRO | Externí čtecí hlava | 10 | 4818 | 48180
2 | REI-MP | Snímač bezkontaktních karet MIFARE, RAM, řídící jednotka | 3 | 15900 | 47700
3 | H2 | SW Licence rozšíření o dvě čtecí hlavy pro REI ST | 2 | 5500 | 11000
4 | ET | Rozhraní Ethernet pro REI ST | 3 | 1920 | 5760
5 |  | Akumulátor 12V/15Ah | 2 | 820 | 1640
6 | KPN 18 | Napájecí zdroj 12V/3A | 2 | 3770 | 7540
Dodávka HW - výtahy
7 | H PRO | Externí čtecí hlava | 2 | 4818 | 9636
8 | REI-MP | Snímač bezkontaktních karet MIFARE, RAM, řídící jednotka | 2 | 15900 | 31800
9 | E2 | Rrozšíření vstupů a výstupů na 16 relé | 2 | 8700 | 17400
10 | ET | Rozhraní Ethernet pro REI ST | 2 | 1920 | 3840
11 |  | HW releový modul (mezi REI MP a tlačítka výtahu) | 2 | 7500 | 15000
12 | KPN 18 | Akumulátor 12V/15Ah | 2 | 820 | 1640
13 |  | Napájecí zdroj 12V/3A | 2 | 3770 | 7540
Dodávka software
14 | ACCESS V | SW licence řízení výtahů | 2 | 8000 | 16000
15 | ACCESS T | SW Licence kontrola vstupu na čtecí hlavu | 10 | 1000 | 10000
Dodávka ID karet
16 | MIFARE | Bezkontaktní čipová karta, R/W, a 29,- Kč |  | stávající
Instalace
17 | Instalace HW |  | 26 | 850 | 22100
18 | Implementace SW, zaškolení |  | 1 | 17500 | 17500
19 | Dodávka a montáž kabeláže |  | 1 | dle skutečnosti
20 | Doprava, cestovné a přesun |  | 1 | 5000 | 5000
| Celkem |  |  |  | 279276
2) Samostatný výtah – 4 stanice, kabina
Dodávka HW -poschodí
1 | H PRO | Externí čtecí hlava | 4 | 4818 | 19272
2 | REI-MP | Snímač bezkontaktních karet MIFARE, RAM, řídící jednotka | 1 | 15900 | 15900
3 | H2 | SW Licence rozšíření o dvě čtecí hlavy pro REI ST | 1 | 5500 | 5500
4 | ET | Rozhraní Ethernet pro REI ST | 1 | 1920 | 1920
5 |  | Akumulátor 12V/15Ah | 1 | 820 | 820
6 | KPN 18 | Napájecí zdroj 12V/7A | 1 | 3770 | 3770
Dodávka HW - výtahy
7 | H PRO | Externí čtecí hlava | 1 | 4818 | 4818
8 | REI-MP | Snímač bezkontaktních karet MIFARE, RAM, řídící jednotka | 1 | 15900 | 15900
9 | E2 | Rrozšíření vstupů a výstupů | 1 | 700 | 700
10 | ET | Rozhraní Ethernet pro REI ST | 1 | 1920 | 1920
11 |  | HW releový modul (mezi REI MP a tlačítka výtahu | 1 | 4400 | 4400
12 | KPN 18 | Napájecí zdroj 12V/1,8A | 1 | 2550 | 2550
13 |  | Akumulátor 12V/6,5Ah | 1 | 334 | 334
Dodávka software
14 | ACCESS V | SW licence řízení výtahů | 1 | 8000 | 8000
15 | ACCESS T | SW Licence kontrola vstupu na čtecí hlavu | 4 | 1000 | 4000
Dodávka ID karet
16 | MIFARE | Bezkontaktní čipová karta, R/W, a 29,- Kč |  | stávající
Instalace
17 | Instalace HW |  | 12 | 850 | 10200
18 | Implementace SW, zaškolení |  | 8 | 850 | 6800
19 | Dodávka a montáž kabeláže |  | 1 | dle skutečnosti
20 | Doprava, cestovné a přesun |  | 1 | 5000 | 5000
| Celkem |  |  |  | 111804
3) Dvojice souběžných výtahů v duplexním provozu - 12 společných snímačů ve stanicích, 2 v kabinách
Dodávka HW - poschodí
1 | H PRO | Externí čtecí hlava | 12 | 4818 | 57816
2 | REI-MP | Snímač bezkontaktních karet MIFARE, RAM, řídící jednotka | 3 | 15900 | 47700
3 | H2 | SW Licence rozšíření o dvě čtecí hlavy pro REI ST | 3 | 5500 | 16500
4 | ET | Rozhraní Ethernet pro REI ST | 3 | 1920 | 5760
5 |  | Akumulátor 12V/15Ah | 3 | 820 | 2460
6 | KPN 18 | Napájecí zdroj 12V/7A | 3 | 3770 | 11310
Dodávka HW - výtahy
7 | H PRO | Externí čtecí hlava | 2 | 4818 | 9636
8 | REI-MP | Snímač bezkontaktních karet MIFARE, RAM, řídící jednotka | 2 | 15900 | 31800
9 | E2 | Rrozšíření vstupů a výstupů na 16 relé | 2 | 8700 | 17400
10 | ET | Rozhraní Ethernet pro REI ST | 2 | 1920 | 3840
11 |  | HW releový modul (mezi REI MP a tlačítka výtahu | 2 | 10500 | 21000
12 | KPN 18 | Napájecí zdroj 12V/1,8A | 2 | 2550 | 5100
13 |  | Akumulátor 12V/6,5Ah | 2 | 334 | 668
Dodávka software
14 | ACCESS V | SW licence řízení výtahů | 2 | 8000 | 16000
15 | ACCESS T | SW Licence kontrola vstupu na čtecí hlavu | 12 | 1000 | 12000
Dodávka ID karet
16 | MIFARE | Bezkontaktní čipová karta, R/W, a 29,- Kč |  | stávající
Instalace
17 | Instalace HW |  | 30 | 850 | 25500
18 | Implementace SW, zaškolení |  | 1 | 17500 | 17500
19 | Dodávka a montáž kabeláže |  | 1 | dle skutečnosti
20 | Doprava, cestovné a přesun |  | 1 | 5000 | 5000
| Celkem |  |  |  | 306990
Poznámky:
Záruční podmínky 24 měsíců
Dodací podmínky do 4 týdny
Cena neobsahuje DPH
Dodávka a montáž kabeláže dle vzorce paušál 5000,- + 160 za 1m zdvihu výtahu
Dokumentace skutečného provedení, analýza 16000,-Kč
Moderní systém, kapacita cca 10 tisíc uživatelů, škálovatelný, rozšiřitelnost o docházkové terminály,
vjezdy, přístupy......
DPH u všech služeb a zboží činí 19%
Přístupový systému řízení výtahů zajišťuje minimálně požadované funkce dle zadání :
umožnit využití personálních karet MIFARE,
snímače na panelu ve stanicích umožní po přiložení karty oprávněné osoby přivolat tlačítkem výtah,
snímač v kabině umožní po přiložení karty oprávněné osoby zvolit cílovou stanici,
řídicí jednotku výtahu (skupiny výtahů) pomocí sítě propojit s řídícím PC, pomocí kterého bude správce úlohy stanovovat oprávnění jednotlivým osobám. Tato jednotka musí být schopna též autonomního režimu, tzn., že po vložení dat s kódy karet oprávněných osob bude funkční i při poruše datové sítě,
napájení systému musí být zálohováno pro případ výpadku hlavního zdroje,
systém musí umožnit archivaci dat o všech případech sejmutí kódu (oprávněných i neoprávněných přístupů),
systém musí umět zpracovat až 5000 aktivních čipových karet.
V Praze 9.5.2007
Zadavatel: FN Olomouc
Kontaktní osoba za Asseco Czech Republic, a.s.:
Ing. Radim Kůta - technická oblast
tel.:(737) 205766, e-mail: radim.kuta@asseco.cz
Ing. Jan Martínek - obchodní oblast
tel:266 198 527; 603 473 661, e-mail jan.martinek@asseco.cz
RÁMCOVÝ CENOVÝ NÁVRH
Asseco Czech Republic, a.s.
Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9