Žádáme o zpracování cenové nabídky na úpravu ovládání výtahů č. 73, 74 a 75.

Rozsah úpravy :

- Zrušení duplexního provozu výtahů 74 a 75,

- Přemístění a doplnění panelů přivolávače na všechna nástupiště výtahů 74 a 75,

- Instalace klíčových spínačů na evakuační jízdu v 1. NP objektu D2 u výtahů 73 a 74,

- Doplnění klíčového spínače do kabiny výtahu 73,

- Zprovoznění klíčového spínače v kabině výtahu 74,

- Upravit zapojení čtečky v kabině 74 a 75 tak, aby při evakuační jízdě nebyla čtečka aktivní,