Kontrola výtahů v objektech A a D dne 28.4.2015.

Výtah č. 46 :

* bez závad.

Výtah č. 47 :

* opravit kryty světel,
* vyčistit drážky dveří.

Výtah č. 49 :

* vyměnit lino na podlaze kabiny,
* opravit kryty světel,
* vyčistit drážky dveří.

Výtah č. 71 :

* vyměnit lino na podlaze kabiny,
* opravit (vyleštit) nátěr v kabině,
* opravit sedačku.

Výtah č. 72 :

* vyměnit lino na podlaze kabiny,
* opravit (vyleštit) nátěr v kabině,
* opravit sedačku.

Výtah č. 73 :

* opravit osvětlení,
* obnovit zasklení displeje.

Výtah č. 74 :

* opravit osvětlení.

Výtah č. 75 :

* opravit osvětlení,
* opravit kabinové dveře do budovy A.

Výtah č. 76 :

* naražené šachetní dveře – odstraněno,
* bez závad.

Výtah č. 77 :

* opravit světla v kabině.

Výtah č. 78 :

* vyměnit lino v kabině.

Obecné problémy :

* čištění drážek dveří,
* označení čísel výtahů v kabině (tabulky zajistí FNOL).

Námět na zlepšení :

* výtahy č. 77 a 78 doplnit displeji s indikací pater a upravit signalizaci volby v kabině.