Oblastní inspektorát práce

pro Moravskoslezský kraj

a Olomoucký kraj

Živičná 2

702 69 Ostrava

váš dopis značky /  ze dne

naše značka

462/07FB

vyřizuje / linka

Fašinová/588442210

V Olomouci dne

2007-04-27

Věc : Odstranění nedostatků

Sděluji, že ke dni 27.4.2007 Fakultní nemocnice Olomouc odstranila závady uvedené v bodech číslo 2 a 4 protokolu o výsledku kontroly ze dne 7.2.2007, č.j.  006/0710/10.32/07/15.2.

Závada uvedená v bodě č. 2 byla odstraněna instalací a zprovozněním hlasového komunikátoru do kabiny předmětného výtahu. Závada uvedená v bodu č. 4 byla odstraněna dopracováním metodického pokynu „Hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ...“ a jeho zveřejněním na intranetových stránkách odboru bezpečnosti a krizového řízení FNO.  Dokument je dostupný všem zaměstnancům FNO.

O odstranění  zbývajících nedostatků Vás budeme průběžně informovat.

S přátelským pozdravem

Ing. Vladimír Vaněk