## List1
Přehled kontrolních činností odboru hl. mechanika
Název zařízení | Počet | Druh prohlídek | Periodicita
Zdravotnické přístroje | 15500 | PBTK, KEZ, validace, kalibrace | individuelně dle návodu
Tlakové nádoby stabilní TNS | 65 | provozní prohlídky, provozní revize,
(vzdušníky, parní sterilizátory …) |  | vnitřní revize a zkouška těsnosti, | dle ČSN 69 0012
tlaková zkouška
Rozvody medicinálních plynů | 20 | provozní kontrola | dle vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb.
|  | provozní revize | dle ČSN 38 6405
Zdrojové stanice MP | 6 | kvalita vzduchu | dle LÉK-15
Distribuční prvky med. plynů | 387 | PBTK | dle návodu
( stativy, lůžkové rampy…)
Výtahy | 73 | provozní prohlídky, odborné prohlídky, | dle ČSN 27 4002
odborné zkoušky, inspekční prohlídky
Chladicí zařízení | 64 | kontrola úniku regulovaných látek | dle zákona č. 483/2008 Sb.