## Dle názvu umístění
Identifikace | [5 empty] | Číselné označení rizik | [49 empty] | Suma rizik
Číslo výtahu | Umístění | Rok uvedení do provozu | Typ | Stanic | Nosnost | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 31 | 32 | 38 | 39 | 40 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 60 | 62 | 64 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | Vysoká | Střední | Nízká | Nezařazená | Celkem
45 | Alergologie | 1981 | A2N | 3/5 | 1000 | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  |  |  | 18 | 8 | 7 | 0 | 33
19 | Biochemická lab. | 1965 | A1O | 3/3 | 250 | x | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | 21 | 9 | 7 | 1 | 38
22 | Dětská klinika | 1974 | A1L | 8/10 | 500 | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 26 | 9 | 4 | 1 | 40
23 | Dětská klinika | 1974 | A1L | 8/10 | 500 | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 26 | 9 | 4 | 1 | 40
24 | Dětská klinika | 1974 | A1L | 8/10 | 500 | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 26 | 9 | 4 | 1 | 40
9 | Chirurgická klinika | 1984 | A1L | 4/4 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 19 | 9 | 5 | 1 | 34
6 | Chirurgická klinika | 1976 | A1O | 4/4 | 320 | x | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x | 21 | 8 | 6 | 1 | 36
5 | Chirurgická klinika | 1991 | A1L | 4/4 | 500 | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | 20 | 8 | 6 | 2 | 36
10 | I.interna-stará | 1972 | A1O | 4/4 | 320 | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | 23 | 9 | 7 | 2 | 41
11 | II.interní klinika | 1969 | A1L | 4/5 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 23 | 8 | 7 | 1 | 39
12 | II.interní klinika | 1984 | A1L | 4/4 | 500 | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | 23 | 9 | 6 | 2 | 40
13 | III.interní klinika | 1964 | A1L | 4/4 | 500 | x | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 22 | 9 | 7 | 1 | 39
14 | III.interní klinika | 1964 | A1O | 4/4 | 250 | x |  | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | 20 | 10 | 7 | 0 | 37
50 | III.interní klinika | 1984 | A1L | 4/7 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | 19 | 8 | 5 | 1 | 33
58 | Kotelna | 1992 | A1O | 3/3 | 250 | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | 17 | 8 | 5 | 0 | 30
41 | Kožní klinika | 1980 | A1O | 4/4 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | 18 | 8 | 5 | 1 | 32
42 | Kožní klinika | 1980 | A1L | 5/5 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | 20 | 8 | 5 | 1 | 34
27 | Kučoch | 1977 | A1L | 4/8 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | 21 | 8 | 5 | 1 | 35
28 | Kučoch | 1977 | A1L | 4/8 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | 21 | 8 | 5 | 1 | 35
4 | Lékárna | 1975 | A2N | 4/5 | 500 | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | 19 | 8 | 6 | 0 | 33
1 | Neurochirurgie | 1974 | A1L | 2/2 | 500 | x | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 23 | 9 | 7 | 1 | 40
2 | Neurochirurgie | 1988 | A1L | 3/3 | 500 | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | 19 | 8 | 6 | 1 | 34
59 | Neurochirurgie | 1989 | A1O | 9/9 | 500 | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  |  | x |  | x | x | 12 | 7 | 6 | 1 | 26
3 | Neurologie | 1992 | A1L | 4/4 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | 17 | 9 | 6 | 1 | 33
38 | Onkologie | 1978 | A1L | 6/12 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x | 20 | 8 | 5 | 1 | 34
39 | Onkologie | 1978 | A1L | 6/12 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x | 20 | 8 | 5 | 1 | 34
51 | Onkologie | 1984 | A1L | 5/5 | 500 | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  | 19 | 7 | 6 | 1 | 33
52 | Onkologie | 1984 | A1L | 5/5 | 500 | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  | 19 | 7 | 6 | 1 | 33
53 | Ortopedie | 1983 | A1L | 5/5 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | 20 | 8 | 5 | 1 | 34
54 | Ortopedie | 1983 | A1L | 6/6 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | 20 | 8 | 5 | 1 | 34
20 | Por-gyn. klinika | 1991 | A1L | 4/4 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | 19 | 9 | 6 | 1 | 35
32 | Por-gyn. klinika | 1991 | A1L | 4/7 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 20 | 9 | 6 | 1 | 36
56 | Prádelna | 1988 | A2N | 3/3 | 1000 | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  |  |  | 17 | 7 | 7 | 0 | 31
46 | SO05 | 1984 | A1L | 8/16 | 500 | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  | 16 | 6 | 5 | 1 | 28
47 | SO05 | 1984 | A1L | 8/16 | 500 | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  | 18 | 6 | 5 | 1 | 30
49 | SO05 | 1984 | A1L | 8/16 | 500 | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  | 18 | 6 | 5 | 1 | 30
43 | Ubytovna | 1980 | A1O | 9/9 | 250 | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | 23 | 8 | 6 | 1 | 38
44 | Ubytovna | 1981 | A1L | 9/9 | 500 | x | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | 20 | 8 | 6 | 1 | 35
55 | Ubytovna | 1987 | A1O | 6/6 | 320 | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 8 | 7 | 1 | 37
21 | Urologická klinika | 1978 | A1L | 4/4 | 500 |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | [6 empty] | 11 | 7 | 4 | 1 | 23

## Dle množ rizik celkem
Identifikace | [5 empty] | Číselné označení rizik | [49 empty] | Suma rizik
Číslo výtahu | Umístění | Rok uvedení do provozu | Typ | Stanic | Nosnost | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 31 | 32 | 38 | 39 | 40 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 60 | 62 | 64 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | Vysoká | Střední | Nízká | Nezařazená | Celkem
10 | I.interna-stará | 1972 | A1O | 4/4 | 320 | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | 23 | 9 | 7 | 2 | 41
1 | Neurochirurgie | 1974 | A1L | 2/2 | 500 | x | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 23 | 9 | 7 | 1 | 40
22 | Dětská klinika | 1974 | A1L | 8/10 | 500 | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 26 | 9 | 4 | 1 | 40
23 | Dětská klinika | 1974 | A1L | 8/10 | 500 | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 26 | 9 | 4 | 1 | 40
24 | Dětská klinika | 1974 | A1L | 8/10 | 500 | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 26 | 9 | 4 | 1 | 40
12 | II.interní klinika | 1984 | A1L | 4/4 | 500 | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | 23 | 9 | 6 | 2 | 40
13 | III.interní klinika | 1964 | A1L | 4/4 | 500 | x | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 22 | 9 | 7 | 1 | 39
11 | II.interní klinika | 1969 | A1L | 4/5 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 23 | 8 | 7 | 1 | 39
19 | Biochemická lab. | 1965 | A1O | 3/3 | 250 | x | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | 21 | 9 | 7 | 1 | 38
43 | Ubytovna | 1980 | A1O | 9/9 | 250 | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | 23 | 8 | 6 | 1 | 38
14 | III.interní klinika | 1964 | A1O | 4/4 | 250 | x |  | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | 20 | 10 | 7 | 0 | 37
55 | Ubytovna | 1987 | A1O | 6/6 | 320 | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 8 | 7 | 1 | 37
6 | Chirurgická klinika | 1976 | A1O | 4/4 | 320 | x | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x | 21 | 8 | 6 | 1 | 36
5 | Chirurgická klinika | 1991 | A1L | 4/4 | 500 | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | 20 | 8 | 6 | 2 | 36
32 | Por-gyn. klinika | 1991 | A1L | 4/7 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 20 | 9 | 6 | 1 | 36
27 | Kučoch | 1977 | A1L | 4/8 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | 21 | 8 | 5 | 1 | 35
28 | Kučoch | 1977 | A1L | 4/8 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | 21 | 8 | 5 | 1 | 35
44 | Ubytovna | 1981 | A1L | 9/9 | 500 | x | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | 20 | 8 | 6 | 1 | 35
20 | Por-gyn. klinika | 1991 | A1L | 4/4 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | 19 | 9 | 6 | 1 | 35
9 | Chirurgická klinika | 1984 | A1L | 4/4 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 19 | 9 | 5 | 1 | 34
38 | Onkologie | 1978 | A1L | 6/12 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x | 20 | 8 | 5 | 1 | 34
39 | Onkologie | 1978 | A1L | 6/12 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x | 20 | 8 | 5 | 1 | 34
42 | Kožní klinika | 1980 | A1L | 5/5 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | 20 | 8 | 5 | 1 | 34
53 | Ortopedie | 1983 | A1L | 5/5 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | 20 | 8 | 5 | 1 | 34
54 | Ortopedie | 1983 | A1L | 6/6 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | 20 | 8 | 5 | 1 | 34
2 | Neurochirurgie | 1988 | A1L | 3/3 | 500 | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | 19 | 8 | 6 | 1 | 34
4 | Lékárna | 1975 | A2N | 4/5 | 500 | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | 19 | 8 | 6 | 0 | 33
45 | Alergologie | 1981 | A2N | 3/5 | 1000 | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  |  |  | 18 | 8 | 7 | 0 | 33
50 | III.interní klinika | 1984 | A1L | 4/7 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | 19 | 8 | 5 | 1 | 33
51 | Onkologie | 1984 | A1L | 5/5 | 500 | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  | 19 | 7 | 6 | 1 | 33
52 | Onkologie | 1984 | A1L | 5/5 | 500 | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  | 19 | 7 | 6 | 1 | 33
3 | Neurologie | 1992 | A1L | 4/4 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | 17 | 9 | 6 | 1 | 33
41 | Kožní klinika | 1980 | A1O | 4/4 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | 18 | 8 | 5 | 1 | 32
56 | Prádelna | 1988 | A2N | 3/3 | 1000 | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  |  |  | 17 | 7 | 7 | 0 | 31
47 | SO05 | 1984 | A1L | 8/16 | 500 | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  | 18 | 6 | 5 | 1 | 30
49 | SO05 | 1984 | A1L | 8/16 | 500 | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  | 18 | 6 | 5 | 1 | 30
58 | Kotelna | 1992 | A1O | 3/3 | 250 | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | 17 | 8 | 5 | 0 | 30
46 | SO05 | 1984 | A1L | 8/16 | 500 | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  | 16 | 6 | 5 | 1 | 28
59 | Neurochirurgie | 1989 | A1O | 9/9 | 500 | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  |  | x |  | x | x | 12 | 7 | 6 | 1 | 26
21 | Urologická klinika | 1978 | A1L | 4/4 | 500 |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | [6 empty] | 11 | 7 | 4 | 1 | 23

## Dle množ. vysokých rizik
Identifikace | [5 empty] | Číselné označení rizik | [49 empty] | Suma rizik
Číslo výtahu | Umístění | Rok uvedení do provozu | Typ | Stanic | Nosnost | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 31 | 32 | 38 | 39 | 40 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 60 | 62 | 64 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | Vysoká | Střední | Nízká | Nezařazená | Celkem
22 | Dětská klinika | 1974 | A1L | 8/10 | 500 | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 26 | 9 | 4 | 1 | 40
23 | Dětská klinika | 1974 | A1L | 8/10 | 500 | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 26 | 9 | 4 | 1 | 40
24 | Dětská klinika | 1974 | A1L | 8/10 | 500 | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 26 | 9 | 4 | 1 | 40
11 | II.interní klinika | 1969 | A1L | 4/5 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 23 | 8 | 7 | 1 | 39
10 | I.interna-stará | 1972 | A1O | 4/4 | 320 | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | 23 | 9 | 7 | 2 | 41
1 | Neurochirurgie | 1974 | A1L | 2/2 | 500 | x | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 23 | 9 | 7 | 1 | 40
43 | Ubytovna | 1980 | A1O | 9/9 | 250 | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | 23 | 8 | 6 | 1 | 38
12 | II.interní klinika | 1984 | A1L | 4/4 | 500 | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | 23 | 9 | 6 | 2 | 40
13 | III.interní klinika | 1964 | A1L | 4/4 | 500 | x | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 22 | 9 | 7 | 1 | 39
19 | Biochemická lab. | 1965 | A1O | 3/3 | 250 | x | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | 21 | 9 | 7 | 1 | 38
6 | Chirurgická klinika | 1976 | A1O | 4/4 | 320 | x | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x | 21 | 8 | 6 | 1 | 36
27 | Kučoch | 1977 | A1L | 4/8 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | 21 | 8 | 5 | 1 | 35
28 | Kučoch | 1977 | A1L | 4/8 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | 21 | 8 | 5 | 1 | 35
55 | Ubytovna | 1987 | A1O | 6/6 | 320 | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 8 | 7 | 1 | 37
14 | III.interní klinika | 1964 | A1O | 4/4 | 250 | x |  | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | 20 | 10 | 7 | 0 | 37
38 | Onkologie | 1978 | A1L | 6/12 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x | 20 | 8 | 5 | 1 | 34
39 | Onkologie | 1978 | A1L | 6/12 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x | 20 | 8 | 5 | 1 | 34
42 | Kožní klinika | 1980 | A1L | 5/5 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | 20 | 8 | 5 | 1 | 34
44 | Ubytovna | 1981 | A1L | 9/9 | 500 | x | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | 20 | 8 | 6 | 1 | 35
53 | Ortopedie | 1983 | A1L | 5/5 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | 20 | 8 | 5 | 1 | 34
54 | Ortopedie | 1983 | A1L | 6/6 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | 20 | 8 | 5 | 1 | 34
5 | Chirurgická klinika | 1991 | A1L | 4/4 | 500 | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | 20 | 8 | 6 | 2 | 36
32 | Por-gyn. klinika | 1991 | A1L | 4/7 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 20 | 9 | 6 | 1 | 36
9 | Chirurgická klinika | 1984 | A1L | 4/4 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 19 | 9 | 5 | 1 | 34
4 | Lékárna | 1975 | A2N | 4/5 | 500 | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | 19 | 8 | 6 | 0 | 33
50 | III.interní klinika | 1984 | A1L | 4/7 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | 19 | 8 | 5 | 1 | 33
51 | Onkologie | 1984 | A1L | 5/5 | 500 | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  | 19 | 7 | 6 | 1 | 33
52 | Onkologie | 1984 | A1L | 5/5 | 500 | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  | 19 | 7 | 6 | 1 | 33
2 | Neurochirurgie | 1988 | A1L | 3/3 | 500 | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | 19 | 8 | 6 | 1 | 34
20 | Por-gyn. klinika | 1991 | A1L | 4/4 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | 19 | 9 | 6 | 1 | 35
41 | Kožní klinika | 1980 | A1O | 4/4 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | 18 | 8 | 5 | 1 | 32
45 | Alergologie | 1981 | A2N | 3/5 | 1000 | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  |  |  | 18 | 8 | 7 | 0 | 33
47 | SO05 | 1984 | A1L | 8/16 | 500 | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  | 18 | 6 | 5 | 1 | 30
49 | SO05 | 1984 | A1L | 8/16 | 500 | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  | 18 | 6 | 5 | 1 | 30
56 | Prádelna | 1988 | A2N | 3/3 | 1000 | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  |  |  | 17 | 7 | 7 | 0 | 31
3 | Neurologie | 1992 | A1L | 4/4 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | 17 | 9 | 6 | 1 | 33
58 | Kotelna | 1992 | A1O | 3/3 | 250 | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | 17 | 8 | 5 | 0 | 30
46 | SO05 | 1984 | A1L | 8/16 | 500 | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  | 16 | 6 | 5 | 1 | 28
59 | Neurochirurgie | 1989 | A1O | 9/9 | 500 | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  |  | x |  | x | x | 12 | 7 | 6 | 1 | 26
21 | Urologická klinika | 1978 | A1L | 4/4 | 500 |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | [6 empty] | 11 | 7 | 4 | 1 | 23

## Dle roku výroby
Identifikace | [5 empty] | Číselné označení rizik | [49 empty] | Suma rizik
Číslo výtahu | Umístění | Rok uvedení do provozu | Typ | Stanic | Nosnost | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 31 | 32 | 38 | 39 | 40 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 60 | 62 | 64 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | Vysoká | Střední | Nízká | Nezařazená | Celkem
9 | Chirurgická klinika | 1984 | A1L | 4/4 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 19 | 9 | 5 | 1 | 34
13 | III.interní klinika | 1964 | A1L | 4/4 | 500 | x | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 22 | 9 | 7 | 1 | 39
14 | III.interní klinika | 1964 | A1O | 4/4 | 250 | x |  | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | 20 | 10 | 7 | 0 | 37
19 | Biochemická lab. | 1965 | A1O | 3/3 | 250 | x | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | 21 | 9 | 7 | 1 | 38
11 | II.interní klinika | 1969 | A1L | 4/5 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 23 | 8 | 7 | 1 | 39
10 | I.interna-stará | 1972 | A1O | 4/4 | 320 | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | 23 | 9 | 7 | 2 | 41
1 | Neurochirurgie | 1974 | A1L | 2/2 | 500 | x | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 23 | 9 | 7 | 1 | 40
22 | Dětská klinika | 1974 | A1L | 8/10 | 500 | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 26 | 9 | 4 | 1 | 40
23 | Dětská klinika | 1974 | A1L | 8/10 | 500 | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 26 | 9 | 4 | 1 | 40
24 | Dětská klinika | 1974 | A1L | 8/10 | 500 | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 26 | 9 | 4 | 1 | 40
4 | Lékárna | 1975 | A2N | 4/5 | 500 | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | 19 | 8 | 6 | 0 | 33
6 | Chirurgická klinika | 1976 | A1O | 4/4 | 320 | x | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x | 21 | 8 | 6 | 1 | 36
27 | Kučoch | 1977 | A1L | 4/8 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | 21 | 8 | 5 | 1 | 35
28 | Kučoch | 1977 | A1L | 4/8 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | 21 | 8 | 5 | 1 | 35
21 | Urologická klinika | 1978 | A1L | 4/4 | 500 |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | [6 empty] | 11 | 7 | 4 | 1 | 23
38 | Onkologie | 1978 | A1L | 6/12 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x | 20 | 8 | 5 | 1 | 34
39 | Onkologie | 1978 | A1L | 6/12 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x | 20 | 8 | 5 | 1 | 34
41 | Kožní klinika | 1980 | A1O | 4/4 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | 18 | 8 | 5 | 1 | 32
42 | Kožní klinika | 1980 | A1L | 5/5 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | 20 | 8 | 5 | 1 | 34
43 | Ubytovna | 1980 | A1O | 9/9 | 250 | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | 23 | 8 | 6 | 1 | 38
44 | Ubytovna | 1981 | A1L | 9/9 | 500 | x | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | 20 | 8 | 6 | 1 | 35
45 | Alergologie | 1981 | A2N | 3/5 | 1000 | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  |  |  | 18 | 8 | 7 | 0 | 33
53 | Ortopedie | 1983 | A1L | 5/5 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | 20 | 8 | 5 | 1 | 34
54 | Ortopedie | 1983 | A1L | 6/6 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | 20 | 8 | 5 | 1 | 34
12 | II.interní klinika | 1984 | A1L | 4/4 | 500 | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | 23 | 9 | 6 | 2 | 40
46 | SO05 | 1984 | A1L | 8/16 | 500 | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  | 16 | 6 | 5 | 1 | 28
47 | SO05 | 1984 | A1L | 8/16 | 500 | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  | 18 | 6 | 5 | 1 | 30
49 | SO05 | 1984 | A1L | 8/16 | 500 | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  | 18 | 6 | 5 | 1 | 30
50 | III.interní klinika | 1984 | A1L | 4/7 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | 19 | 8 | 5 | 1 | 33
51 | Onkologie | 1984 | A1L | 5/5 | 500 | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  | 19 | 7 | 6 | 1 | 33
52 | Onkologie | 1984 | A1L | 5/5 | 500 | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  | 19 | 7 | 6 | 1 | 33
55 | Ubytovna | 1987 | A1O | 6/6 | 320 | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 8 | 7 | 1 | 37
2 | Neurochirurgie | 1988 | A1L | 3/3 | 500 | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | 19 | 8 | 6 | 1 | 34
56 | Prádelna | 1988 | A2N | 3/3 | 1000 | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  |  |  | 17 | 7 | 7 | 0 | 31
59 | Neurochirurgie | 1989 | A1O | 9/9 | 500 | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  |  | x |  | x | x | 12 | 7 | 6 | 1 | 26
5 | Chirurgická klinika | 1991 | A1L | 4/4 | 500 | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | 20 | 8 | 6 | 2 | 36
20 | Por-gyn. klinika | 1991 | A1L | 4/4 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | 19 | 9 | 6 | 1 | 35
32 | Por-gyn. klinika | 1991 | A1L | 4/7 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 20 | 9 | 6 | 1 | 36
3 | Neurologie | 1992 | A1L | 4/4 | 500 | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | 17 | 9 | 6 | 1 | 33
58 | Kotelna | 1992 | A1O | 3/3 | 250 | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | 17 | 8 | 5 | 0 | 30