## INVPL
| Seznam položek k zařazení do INVPL | za | oblast ostatních investic |  |  | 2018
4. | Ostatní investice
Kapitola | Předmět plnění | Správce kapitoly | Příjemce investice | Počet kusů | Předpokládaná cena investice | Zdroj cizího krytí nebo poznámka
4.2. | OBN - Ostatní investice |  |  |  | 76389755
| Rekonstrukce topného kanálu k budově L | OBN OSB | AREÁL |  | 500000
| Rekonstrukce kanalizace mezi D2 a G | OBN OSB | AREÁL |  | 600000
| Rekonstrukce kanalizace u budovy YB | OBN OSB | AREÁL |  | 900000
| S - rekonstrukce hygienických zařízení pro personál | OBN OSB | ORT |  | 1100000
| E - úprava ambulance a hygienických zařízení | OBN OSB | ORL |  | 2000000
| R - výměny podhledů a podlahových krytin na v 1 a 3 NP ( 2017 - 6 730 000 Kč) | OBN OSB | KUCOCH |  | 2200000 | 4.3.5.
| YB - sanace zavlhlého zdiva | OBN OSB | UBYT |  | 1500000
| I - rekonstrukce hygienických zařízení | OBN OSB |  |  | 800000
| L - rekonstrukce vstupů | OBN OSB | TO |  | 1600000
Eyer | Výměna protipožárních dveří v kolektoru | OBN OE | OE |  | 630000 | 4.2.21.
Eyer | Sanace průsaku vody v kolektoru | OBN OE | OE |  | 300000
| Výměna lůžkových ramp-budova D1 | OOU | D1 |  | 12500000
| Odstranění revizních závad na med. plynech "A" | OOU | A |  | 3500000
| Repase stativů+revizní závady OP | OOU | ORT |  | 2000000
| Rekonstrukce výtahu č.43-ubytovna | OOU | YB |  | 1500000
| Rekonstrukce výtahu č.44-ubytovna | OOU | YB |  | 1600000
| Rekonstrukce výtahu č.55-ubytovna | OOU | YC |  | 1300000
| Monitorování výtahovové techniky | OOU | Areál |  | 700000
| Služební výtahy-ovládání zam.kartami | OOU | Areál |  | 300000
| Oprava výtahu č.71 | OOU | D1 |  | 750000
| Oprava výtahu č.72 | OOU | D1 |  | 350000
| Oprava výtahu č.73 | OOU | D1 |  | 400000
| Oprava výtahu č.74 | OOU | D1 |  | 400000
| Oprava výtahu č.75 | OOU | D1 |  | 450000
| Oprava výtahu č.76 | OOU | D1 |  | 600000
| TO klima-chlazení prostorů dárců krve | OOU | TO |  | 250000
| Chlazení UPS,elektrorozvodna J2 | OOU | 3IK |  | 100000
| VRV OKB-chlazení celé budovy | OOU | OKB |  | 6000000
| VRV 3IK JIP+HDS1+HDS2 | OOU | 3IK |  | 2000000 | 4.2.29.
| VRV odd.5A II.etapa | OOU | HOK |  | 1100000
| VRV odd.5B+5C | OOU | HOK |  | 1800000
| PD chlazení D1-projekt na chlazení budovy D1 | OOU | D1 |  | 300000
| UZQ-Palackého VZT laboratoře | OOU | UZQ |  | 2100000
| Velké CT-chlazení | OOU | RTG |  | 250000
| MR2-chlazení strojovny Helia | OOU | RTG |  | 250000
| Chladící jednotka pro Angio v 1.PP | OOU | 1IK |  | 600000
Dudík | dávkovací zařízení biocidu | OBN | OVH |  | 2000000 | 4.3.7.
Dudík | vybudování unifikovaných shromaždišť odpadů | OBN | EKOL |  | 200000 | 4.3.8.
Dudík | dešťová kanalizace - objekty YB | OBN | OVH |  | 250000
Žurek | Vyvolávací systém |  |  |  | 1923900
Žurek | Analýza elektronických systémů |  |  |  | 726000
Žurek | CCTV- Objekty |  |  |  | 11876755
Žurek | CCTV- venkovní část |  |  |  | 2008600
Žurek | Zabezpečení radionuklidového zdroje |  |  |  | 689700
Žurek | Doplnění EZS systému, údržba |  |  |  | 181500
Žurek | Doplnění systému sestra-pacient (rozšíření) |  |  |  | 605000
Žurek | Rozšíření EKV- přístupové systémy |  |  |  | 1730300
Žurek | Tísňové bezpečnostní náramky- II.etapa |  |  |  | 968000 | 4.2.52.
| Seznam nových položek schválil: | ………………………………
| V Olomouci dne: |  |  |  | Předáno: