## List1
| Seznam položek k zařazení do INVPL 2018 | za | oblast ostatních investic |  |  | OOU
4. | Ostatní investice
Kapitola | Předmět plnění | Správce kapitoly | Příjemce investice (uživatel) | Počet kusů | Předpokládaná cena investice | Podíl vlastních zdrojů | Podíl cizích zdrojů | Zdroj cizího krytí nebo poznámka
4.2. | OBN - Ostatní investice |  |  |  | 26600000 | 26600000 | 0
| Odstranění revizních závad na med. plynech "A" | OOU | A |  | 3500000 | 3500000 | 0
| Repase stativů+revizní závady OP | OOU | ORT |  | 2000000 | 2000000
| Rekonstrukce výtahu č.43-ubytovna | OOU | YB |  | 1500000 | 1500000
| Rekonstrukce výtahu č.44-ubytovna | OOU | YB |  | 1600000 | 1600000
| Rekonstrukce výtahu č.55-ubytovna | OOU | YC |  | 1300000 | 1300000
| Monitorování výtahovové techniky | OOU | Areál |  | 700000 | 700000
| Služební výtahy-ovládání zam.kartami | OOU | Areál |  | 300000 | 300000
| Oprava výtahu č.71 | OOU | D1 |  | 350000 | 350000
| Oprava výtahu č.72 | OOU | D1 |  | 750000 | 750000
| Oprava výtahu č.73 | OOU | D1 |  | 400000 | 400000
| Oprava výtahu č.74 | OOU | D1 |  | 400000 | 400000
| Oprava výtahu č.75 | OOU | D1 |  | 450000 | 450000
| Oprava výtahu č.76 | OOU | D1 |  | 600000 | 600000
| TO klima-chlazení prostorů dárců krve | OOU | TO |  | 250000 | 250000
| Chlazení UPS,elektrorozvodna J2 | OOU | 3IK |  | 100000 | 100000
| VRV OKB-chlazení celé budovy-budova I | OOU | OKB |  | 6000000 | 6000000
| VRV odd.5A II.etapa | OOU | HOK |  | 1100000 | 1100000
| VRV odd.5B+5C | OOU | HOK |  | 1800000 | 1800000
| PD chlazení D1-projekt na chlazení budovy D1 | OOU | D1 |  | 300000 | 300000
| UZQ-Palackého VZT laboratoře | OOU | UZQ |  | 2100000 | 2100000
| Velké CT-chlazení | OOU | RTG |  | 250000 | 250000
| MR2-chlazení strojovny Helia | OOU | RTG |  | 250000 | 250000
| Chladící jednotka pro Angio v 1.PP | OOU | 1IK |  | 600000 | 600000
| Za věcnou a formální správnost ručí: | David Srovnal
| Seznam nových položek schválil: | ………………………………
| V Olomouci dne: | 2017-10-05 |  |  |  | Předáno: