## INV.OBNOVA
|  | klinika oddělení | KS | nový požadavek | typ | předp.cena za ks | celkem | vlastní zdroje | jiné zdroje | poznámka
interní | 1. | PLICNÍ klinika prof.MUDr. Kolek V. | 1 | Radiální endobronchiální endosonografie ( vyšetřovací komplet ) | Radial EBUS ( Olympus ) | 3900000 | 3900000 | 3900000 |  | nový | 1. v pořadí náléhavosti,
interní | 2. |  | 1 | Doplnění příslušenství k tryskovému ventilátoru 1/ Upgradeo monitoraci CO2 a O2 | TwinStream ( Cheirón) | 540000 | 540000 | 540000 |  | nový | 2. v pořadí náléhavosti,
interní | 3. |  | 1 | Doplnění příslušenství k tryskovému ventilátoru 2/sada tracheo-bronchoskopů | TwinStream ( Cheirón) | 300000 | 300000 | 300000 |  | nový | 3. v pořadí náléhavosti,
interní | 4. |  | 2 | Intubační bateriový bronchoskop | Pentax | 300000 | 600000 | 600000 |  | nový + požadavek z roku 2016
interní | 5 |  | 2 | videobronchoskop | Pentax | 650000 | 1300000 | 1300000 |  | nový + požadavek z roku 2016 | končící životnost
interní | 6. |  | 3 | Ventilátor plícní BiPAP | Philips respironics V60, C-flex, AVAPS | 350000 | 1050000 | 1050000 |  | nový + obnova
interní | 7. |  | 1 | CT navigace k endoskopii periferních plícních ložisek ( nádorů), | Systém Archimedes | 6000000 | 6000000 | 6000000 |  | obnova | požadavek 2017
interní | 8. |  | 1 | Fibroskop bateriový | 10BS | 300000 | 300000 | 300000 |  | obnova | požadavek 2016
interní | 9. |  | 1 | Videobronchoskop | 1170 | 700000 | 700000 | 700000 |  | nový | požadavek 2016
interní | 10. |  | 1 | Chemodezinfektor (myčka bronchoskopů) | BHT Innova E3 | 650000 | 650000 | 650000 |  | obnova | požadavek 2016
interní | 11. |  | 1 | 26" LCD FULL HD medicínský monitor |  | 120000 | 120000 | 120000 |  | nový
interní | 12. |  | 1 | Analyzátor HYPAIR FeNO |  | 321000 | 321000 | 321000 |  | obnova | požadavek 2017
interní | 13. |  | 1 | Chartis Systém-pro vyšetření kolaterální plícní ventilace před zavedením chlopní do půdušek | Pulmonx | 300000 | 300000 | 300000 |  | nový | požadavek 2016
interní | 14. |  | 1 | Přístroj pro bronchoskopickou termoplastiku + jednorázový katétr | Alair systém firmy Boston | 492000 | 492000 | 492000 |  | nový | požadavek 2016
interní | 15. |  | 1 | Argonplasma koagulace pro bronchologii | ERBE | 1200000 | 1200000 | 1200000 |  | obnova | požadavek 2016
interní | 16. |  | 2 | Odsávačka přenosná pacientem | Medela Thopaz+ | 100000 | 200000 | 200000 |  | obnova | požadavek 2016
interní | 17. |  | 1 | Skříň na sušení endoskopů |  | 450000 | 450000 | 450000 |  | obnova | požadavek 2016
interní | 18. |  | 1 | EKG zapisovač | M 1771 A | 250000 | 250000 | 250000 |  | obnova | požadavek 2016
interní | 19. |  | 1 | Diagnostické přístroje pro polygrafii ( Spánková laboratoř) | Porti7 (Linde Gas) | 130000 | 130000 | 130000 |  | obnova | požadavek 2017
interní | 20. |  | 2 | Diagnostické přístroje pro polygrafii ( Spánková laboratoř) | Miniscreen Plus ( Saegeling) | 160000 | 320000 | 320000 |  | obnova | požadavek 2017
interní | 21. |  | 2 | Polysomnograf ( Spánková laboratoř ) |  | 600000 | 1200000 | 1200000 | výpůjčka | rozšíření kapacity | požadavek 2017
interní | 22. |  | 1 | Auto CPAP Dream Station Auto CPAP | ( Linde Gas) | 42000 | 42000 | 42000 | výpůjčka | rozšíření kapacity | požadavek 2017
interní | 23. |  | 2 | Auto CPAP AutoSet Resmed Air Sense | (Resmed ) | 42000 | 84000 | 84000 | výpůjčka | nový | požadavek 2017
interní | 24. |  | 2 | Auto CPAP Respironics | ( saegeling) | 42000 | 84000 | 84000 | výpůjčka | nový | požadavek 2017
| 25. |  | 1 | Synchrony AVAPS BiPAP systém ( Spánková laboratoř ) |  | 90000 | 90000 | 90000
| 26. |  | 1 | Analyzátor krevních plynů |  | 900000 | 900000 | 900000
interní | 27. | ONKOLOGICKÁ klinika prof.MUDr.B. Melichar, Ph.D. | 1 | Lineární urychlovač s dozimetrickou podporou + nutná modernizace |  | 95000000 | 95000000 | 95000 | 110 500.000,- Kč Dotace ISPROFIN +10 000 000,- Stavební úpravy | havarijní stav | 1. v pořadí náléhavosti - vysoká priorita | požadavek 2017
interní | 28. |  | 1 | Informační a vertifikační systém pro radioterapii ( modernizace ) | MOSAIQ | 30250000 | 30250000 | 30250000 |  | havarijní stav | 2. v pořadí náléhavosti - vysoká priorita | požadavek 2017
interní | 29. |  | 1 | Plánovací systémy pro radioterapii - povinná součást vybavení radioterapeutického pracoviště KOC | nutné vybavení pro provoz lineárních urychlovačů | 30250000 | 30250000 | 30250000 |  |  | 3. v pořadí náléhavosti - vysoká priorita
interní | 30. |  | 1 | Dozimetrické vybavení pro radioterapii - povinná součást vybavení radioterapeutického pracoviště KOC | nutné vybavení pro provoz lineárních urychlovačů | 15000000 | 15000000 | 15000000 |  | modernizace
interní | 31. |  | 1 | CT-simulátor ( spirální CT minimálně 16-řadé, včetně 4D CT, large bore, plochý stůl, laserový poziční systém, software pro umožnění virtuální simulace radioterap.. Software pro redukci kovových artefaktů |  | 18937105 | 18937105 | 18937105 | nutné staveb.úpravy | obnova
interní | 32. |  | 1 | Systém pro kontrolu dýchání v průběhu radioterapie |  | 3200000 | 3200000 | 3200000 | nutné stav.úpravy | nový | požadavek 2017
interní | 33. |  | 1 | Defibrilátor |  | 200000 | 200000 | 200000 |  | nový
ostatní | 34. | TRANSFUZNÍ odd. prim.MUDr. Galuszková D. | 1 | Vakuové elektrody k EKG Systém přídavný | BTL-08 QUICKELS DECAPUS III | 48276 | 48276 | 48276 |  | obnova | 1. v pořadí náléhavosti - vysoká priorita
ostatní | 35. |  | 1 | Přenosná svářečka pro hadičkové systémy |  | 100000 | 100000 | 100000 |  | obnova | 2. v pořadí náléhavosti - vysoká priorita
ostatní | 36. |  | 1 | Centrifuga laboratorní stolní |  | 300000 | 300000 | 300000 |  | obnova | 3. v pořadí náléhavosti - vysoká priorita
ostatní | 37. |  | 1 | Hlubokomrazící box pro uskladnění plazmy a kryokonzervovaných trombokoncentrátů |  | 300000 | 300000 | 300000 |  | nový
ostatní | 38. |  | 1 | Laboratorní chladnice - pro uložení krevních vzorků v Laboratoři prenetální imunohematologie |  | 70000 | 70000 | 70000 |  | obnova
ostatní | 39. |  | 1 | Laboratorní myčka |  | 350000 | 350000 | 350000 |  | obnova | požadavek 2017
ostatní | 40. |  | 2 | Mikroskop laboratorní |  | 200000 | 400000 | 400000 |  | obnova - není certifikace CE
ostatní | 41. |  | 1 | Svářečka hadiček krevních vaků sterilní |  | 350000 | 350000 | 350000 |  | obnova | požadavek 2016
ostatní | 42. |  | 1 | Přenosná svářečka pro hadičkové systémy |  | 100000 | 100000 | 100000 |  | obnova
ostatní | 43. |  | 1 | Inkubátor krevních destiček |  | 400000 | 400000 | 400000 |  | obnova
|  |  | 1 | Agitátor krevních destiček |  | 0 | 0 | 0 |  | obnova
ostatní | 44. |  | 2 | Přenosná svářečka pro hadičkové systémy |  | 100000 | 200000 | 200000 |  | obnova
ostatní | 45. |  | 2 | Přenosná svářečka pro hadičkové systémy |  | 100000 | 200000 | 200000 |  | nový
ostatní | 46. |  | 1 | Krevní banka s externím agregátem pro nakřížení erytrocytární transfuzní přípravky |  | 300000 | 300000 | 300000 |  | obnova
ostatní | 47. |  | 1 | Stolní svářečka pro hadičkové systémy |  | 100000 | 100000 | 100000 |  | obnova | požadavek 2016
ostatní | 48. |  | 1 | Mraznice pro uskaldnění nepropuštěné autologní plazmy a pozdržené plazmy |  | 60000 | 60000 | 60000 |  | obnova
interní | 49. | HEMATO-ONKOLOGICKÁ kl. prof.MUDr.Indrák K. | 1 | Ultracentrifuga | Stat Spin 3 | 100000 | 100000 | 100000 |  | obnova | 1. v pořadí náléhavosti - vysoká priorita
|  |  | 1 | Ultracentrifuga | Stat Spin 3 | 100000 | 100000 | 100000 |  | obnova | 1. v pořadí náléhavosti - vysoká priorita
interní | 50. |  | 1 | Karyotopovací kamera |  | 150000 | 150000 | 150000 |  | nový | 2. v pořadí náléhavosti - vysoká priorita
interní | 51. |  | 1 | Genetický analyzátor | ABI PRISM 3130xL | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  | obnova | 3. v pořadí náléhavosti - vysoká priorita | požadavek 2017
interní | 52. |  | 1 | Automatický vyhledávací systém Metafer |  | 4500000 | 4500000 | 4500000 |  | obnova | požadavek 2017
interní | 53. |  | 1 | Izolátor nukleových kyselin | MagNA Pure Compact Instrument | 800000 | 800000 | 800000 |  | obnova | požadavek 2017
interní | 54. |  | 1 | Sada fluorescenčních filtrů pro mikroskop | 3ks nových filtrů | 85000 | 85000 | 85000 |  | nový | požadavek 2017
interní | 55. |  | 1 | Objektiv k mikroskopu | Olympus BX40 | 120000 | 120000 | 120000 |  | obnova | požadavek 2017
interní | 56. |  | 1 | Mrazící box -80°C |  | 250000 | 250000 | 250000 |  | nový | požadavek 2017
interní | 57. |  | 1 | Inkubátor s atmosférou CO2 +O2 |  | 500000 | 500000 | 500000 |  | nový
interní |  | GERIATRICKÉ odd. MUDr. Zdeněk Záboj | 1 | viz. požadavky II.IK
interní | 58. | I.INTERNI klinika prof. MUDr. Táborský Miloš | 1 | RTG přístroj stacionární | Allura XP | 13000000 | 13000000 | 13000000 |  | obnova | 1. v pořadí náléhavosti
interní | 59. |  | 1 | Echokardiografický bedside přístroj | Vivid-I | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  | nový | 2. v pořadí náléhavosti - vysoká priorita
interní | 60. |  | 6 | Ambulantní EKG monitorace | Philips Digi Trak PLUS XT 24 holder recorder | 50000 | 300000 | 300000 |  | obnova | 3. v pořadí náléhavosti - vysoká priorita
interní | 61. |  | 1 | Přenosný ventilátor pro umělou plícní ventilaci | Draeger Carina | 300000 | 300000 | 300000 |  | nový
interní | 62. | III.INTERNÍ klinika MUDr.Karásek David | 1 | EKG dvanáctisvodové |  | 50000 | 50000 | 50000 |  | obnova | 1. v pořadí náléhavosti
interní | 63. |  | 1 | Automatický externí defibrilátor ( AED) s možností manuálního režimu |  | 50000 | 50000 | 50000 |  | nový - doplnění | 2. v pořadí náléhavosti - vysoká priorita
interní | 64. |  | 1 | ADAsorb - imunoadsorční automat |  | 1165230 | 1165230 | 1165230 |  | nový - doplnění | 3. v pořadí náléhavosti - vysoká priorita
interní | 65. |  | 1 | Eferetický přístroj včetně primárního filtračního zařízení | ART Universal | 600160 | 600160 | 600160 |  | nový - doplnění
interní | 66. | KOŽNÍ KLINIKA MUDr.Martin Tichý, Ph.D | 1 | Zařízení pro digitální dermatoskopii | DermoGenius ultra+DermoScanx2 | 1200000 | 1200000 | 1200000 |  | obnova | 1. v pořadí náléhavosti | požadavek 2017
interní | 67. |  | 1 | Mycí a dezinfekční přístroj na podložní mísy | FRANKE DEKO | 240000 | 240000 | 240000 |  | nový | 2. v pořadí náléhavosti | požadavek 2017
chirurg | 68. | OČNÍ klinika prof.MUDr.doc.Řehák J. | 1 | HE-1600 Network licence-fix | software do PC pro komunikaci s Optickou koherenční tomografii | 110000 | 110000 | 110000 |  | nová | 1. v pořadí náléhavosti
chirurg | 69. |  | 1 | HE-14075 Scan Planning Tool | software do PC pro komunikaci s Optickou koherenční tomografii | 205000 | 205000 | 205000 |  | nová | 2. v pořadí náléhavosti
chirurg | 70. |  | 1 | Digitální štěrbinová lampa se záznamovým a archivačním systém |  | 350000 | 350000 | 350000 |  | obnova | 3. v pořadí náléhavosti
chirurg | 71. |  | 2 | Operační svítidla |  | 250000 | 250000 | 500000 |  | obnova
chirurg | 72. |  | 2 | Schiötzův ruční tonometr očního tlaku |  | 165000 | 165000 | 330000 |  | obnova
chirurg | 73. |  | 1 | Oftalmoskop nepřímý laserový |  | 290000 | 290000 | 290000 |  | obnova | požadavek 2017
chirurg | 74. |  | 1 | Ruční štěrbinová lampa |  | 130000 | 130000 | 130000 |  | nový | požadavek 2017
chirurg | 75. | ORL klinika prof.MUDr.I.Stárek, CSc. | 3 | Flexibilní endoskop |  | 130000 | 390000 | 390000 |  | nový | 1. v pořadí náléhavosti | požadavek 2017
chirurg | 76. |  | 1 | Neuromonitoring pooperační |  | 400000 | 400000 | 400000 |  | nový | 2. v pořadí náléhavosti | požadavek 2017
chirurg | 77. |  | 1 | Vrtačka Osseostap |  | 180000 | 180000 | 180000 |  | nový | 3. v pořadí náléhavosti
chirurg | 78. |  | 1 | Tryskový ventilátor včetně laryngoskopů a příslušenství |  | 1070000 | 1070000 | 10700000 |  | nový
chirurg | 79. |  | 1 | Klinický audiometr |  | 150000 | 150000 | 150000 |  | nový | požadavek 2017
chirurg | 80. |  | 1 | Vyšetřovací jednotky UNIT |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  | nový | 2. v pořadí náléhavosti | požadavek 2017
chirurg | 81. |  | 1 | CT navigace pro ORL chirurgii |  | 800000 | 800000 | 800000 |  | nový | požadavek 2017
chirurg | 82. |  | 1 | Rhinomanometrie |  | 300000 | 300000 | 300000 |  | nový | požadavek 2017
chirurg | 83. |  | 1 | Sialoendoskop |  | 400000 | 400000 | 400000 |  | nový | požadavek 2017
chirurg | 84. | NEUROCHIRURGICKÁ klinika doc.MUDr. Vaverka | 1 | Koagulace |  | 300000 | 300000 | 300000 |  | obnova | 1. v pořadí náléhavosti
|  |  | 1 | Koagulace |  | 300000 | 300000 | 300000 |  | obnova | 1. v pořadí náléhavosti
|  |  | 1 | Koagulace |  | 300000 | 300000 | 300000 |  | obnova | 1. v pořadí náléhavosti
|  |  | 1 | Koagulace |  | 300000 | 300000 | 300000 |  | obnova | 1. v pořadí náléhavosti
|  |  | 1 | Koagulace |  | 300000 | 300000 | 300000 |  | obnova | 1. v pořadí náléhavosti
|  |  | 1 | Koagulace |  | 300000 | 300000 | 300000 |  | obnova | 1. v pořadí náléhavosti
chirurg | 85. |  | 2 | Pojízdný stojan s ohřevem aplikačních roztoků |  | 70000 | 70000 | 70000 |  | obnova | 2. v pořadí náléhavosti
chirurg | 86. |  | 1 | Videolaryngoskop |  | 200000 | 200000 | 200000 |  | nový | 3. v pořadí náléhavosti
chirurg | 87. |  | 1 | Operační mikroskop |  | 13000000 | 13000000 | 13000000 |  | ukončení životnosti po up-grade | na základě ukončení životnosti přístroje Pentero Zeiss
chirurg | 88. | ORTOPEDICKÁ klinika prof.MUDr.J.Gallo, doc. | 2 | Vrtačka a oscilační pila pro endoprotetiku |  | 350000 | 350000 | 700000 |  | nový | 1. v pořadí náléhavosti | požadavek 2017
chirurg | 89. |  | 1 | Vrtačka a oscilační pila pro malé výkony |  | 202000 | 202000 | 202000 |  | nový | 2. v pořadí náléhavosti | požadavek 2017
chirurg | 90. |  | 1 | Sono diagnostický přístroj, příslušenství 2 sondy, videoprinter |  | 500000 | 500000 | 500000 |  | nový | 3. v pořadí náléhavosti
chirurg | 91. |  | 1 | Svítidlo operační |  | 800000 | 800000 | 800000 |  | obnova | požadavek 2017
chirurg | 92. |  | 1 | Přístroj k řízení teploty |  | 65000 | 65000 | 65000 |  | nový | požadavek 2017
chirurg | 93. |  | 1 | Příruční sterilizátor |  | 250000 | 250000 | 250000 |  | obnova
chirurg | 94. |  | 1 | Shaver systém |  | 300000 | 300000 | 300000 |  | obnova
chirurg | 95. |  | 1 | Držák na paži - příslušenství k operačnímu stolu |  | 300000 | 300000 | 300000 |  | nový
chirurg | 96. |  | 1 | Sprchové lůžko - výškově stavitelné |  | 60000 | 60000 | 60000 |  | nový
chirurg | 97. | UROLOGICKÁ klinika doc.MUDr.Vl.Študent, Ph.D | 1 | Zařízení pro navigaci biopsie prostaty s využitím fúze snímků magnetické rezonance, nyní i ve spojení s " microsonem" |  | 1850000 | 1850000 | 1850000 |  | nový | 1. v pořadí náléhavosti - vysoká priorita
chirurg | 98. |  | 1 | Laserový přístroj s výkonem minimálně 120W |  | 2900000 | 2900000 | 2900000 |  | obnova | 2. v pořadí náléhavosti
chirurg | 99. |  | 1 | Ultrazvukový generátor |  | 1350000 | 1350000 | 1350000 |  | nový | 3. v pořadí náléhavosti
chirurg | 100. |  | 1 | Myčka a sušička na endoskopy |  | 800000 | 800000 | 800000 |  | nový | požadavek 2017
chirurg |  | I.CHIRURGICKÁ klinika prof.MUDr.Č.Neoral, CSc. | 1 | Gastroskop |  | 450000 | 450000 | 450000 |  | havárie | 1. v pořadí náléhavosti | 2016
chirurg |  | II.CHIRURGICKÁ klinika prof.MUDr.Bachleda P. |  | na rok 2018 nemají požadavky
ostatní | 101. | RADIOLOGICKÁ klinika prof.MUDr. Heřman M. | 1 | Magnetická rezonance 3 Tesla |  | 55000000 | 55000000 | 7500000 | 42 500 000,- Kč bude hrazeno z ISPROFIN+ stavební úpravy 5 000 000 | nový | 1. v pořadí náléhavosti - vysoká priorita | 2015 ! | stavební náklady 5000000
ostatní | 102. |  | 1 | Přímá digitalizace RTG pracoviště na ONKO |  | 9500000 | 9500000 | 9500000 |  | obnova | 2. v pořadí náléhavosti | požadavek 2017
ostatní | 103. |  | 1 | Digitální pojízdný RTG přístroj na emergency Oddělení urgentního příjmu | ( v blízkosti Emergency není žádný pojizdný RTG přístroj) | 2300000 | 2300000 | 2300000 |  | nový-doplnění | 3. v pořadí náléhavosti | požadavek 2017
ostatní | 104. |  | 1 | Dezinfektor operační obuvi |  | 330000 | 330000 | 330000 |  | nový
ostatní | 105. |  | 2 | Digitální pojizdné RTG přístroje |  | 2300000 | 4600000 | 4600000 |  | nový
ostatní | 106. |  | 1 | Sonda pro ultrazvukové vyšetření dutiny ústní |  | 140000 | 140000 | 140000 |  | nový
ostatní | 107. |  | 1 | Magnatická rezonance - UPGRADE |  | 19000000 | 19000000 | 19000000 |  | up-grade
ostatní | 108. | chybí investiční dformulář | 1 | Obměna Centrální tomograf 1 | chybí inve.formulář | 30000000 | 30000000 | 30000000 |  | obnova
ostatní | 109. | DÉTSKÁ klinika prof. MUDr.Vladimír Mihál, CSc. | 2 | Dezinfektor podložních mís |  | 170000 | 340000 | 340000 |  | nový | 1. v pořadí náléhavosti | 2016
ostatní | 110. |  | 1 | Videolaryngoskop k obtížné intubaci dětí + 2 ks laryngoskopických lžic |  | 290000 | 290000 | 290000 |  | nový | 2. v pořadí náléhavosti | 2016
ostatní | 111. |  | 1 | Echokardiografický přístroj pro DK kardiologickou ambulanci |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  | obnova | 3. v pořadí náléhavosti
ostatní | 112. |  | 1 | E70 Philips Respironics- přístroj pro podporu vykašlávání |  | 250000 | 250000 | 250000 |  | nový | požadavek 2016
ostatní | 113. | POR-GYN klinika prof.MUDr. Pilka R., Ph.D. | 3 | Inkubátor CO2 se sníženou kyslíkovou atmosférou |  | 300000 | 900000 | 900000 |  | obnova | 1. v pořadí náléhavosti
ostatní | 114. |  | 1 | Mikroskop pro hodnocení spermiogramů |  | 200000 | 200000 | 200000 |  | obnova | 1. v pořadí náléhavosti
ostatní | 115. |  | 1 | Ohřívač insuflovaného CO2 |  | 300000 | 300000 | 300000 |  | nový | 2. v pořadí náléhavosti
ostatní | 116. |  | 1 | Stolní parní sterilizátor |  | 160000 | 160000 | 160000 |  | nový | 2. v pořadí náléhavosti
ostatní | 117. |  | 1 | Gama sonda - Systém pro radiačně navigovanou chirurgii včetně laparoskopických výkonů |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 |  | obnova | 2. v pořadí náléhavosti
ostatní | 118. | POR-GYN klinika prof.MUDr. Pilka R., Ph.D. | 3 | Transportní lehátko hydraulické |  | 100000 | 300000 | 300000 |  | obnova
ostatní | 119. | ONKO-GYN IROP | 1 | Ultrazvukový přístroj |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | obnova | IROP ONKO-GYN
ostatní |  |  | 1 | Ultrazvukový přístroj |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | obnova | IROP ONKO-GYN
ostatní |  |  | 1 | Ultrazvukový přístroj |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | obnova | IROP ONKO-GYN
ostatní |  |  | 1 | Ultrazvukový přístroj |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | obnova | IROP ONKO-GYN
ostatní |  |  | 2 | Ultrazvukový přístroj |  | 5000000 | 10000000 | 0 | 10000000 | nový | IROP ONKO-GYN
ostatní | 120. |  | 1 | Svítidlo operační s LED technologií |  | 1050000 | 1050000 | 0 | 1050000 | obnova | IROP ONKO-GYN
|  |  | 1 | Svítidlo operační s LED technologií |  | 1050000 | 1050000 | 0 | 1050000 | obnova | IROP ONKO-GYN
|  |  | 1 | Svítidlo operační s LED technologií |  | 1050000 | 1050000 | 0 | 1050000 | obnova | IROP ONKO-GYN
|  |  | 1 | Svítidlo operační s LED technologií |  | 0 | 0 | 0 | 0 | x | IROP ONKO-GYN
ostatní | 121. |  | 1 | Technologie k detekci sentinelových uzlin |  | 4760000 | 4760000 | 0 | 4760000 | nový | IROP ONKO-GYN
ostatní | 122. |  | 1 | Hluboký břišní rozvěrač |  | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | nový | IROP ONKO-GYN
ostatní | 123. |  | 1 | Plasmová koagulace |  | 2600000 | 2600000 | 0 | 2600000 | nový | IROP ONKO-GYN
ostatní | 124. |  | 1 | Thuliový laser |  | 2700000 | 2700000 | 0 | 2700000 | nový | IROP ONKO-GYN
ostatní | 125. |  | 1 | Myčka chirurgických nástrojů |  | 1700000 | 1700000 | 0 | 1700000 | nový | IROP ONKO-GYN
ostatní | 126. |  | 1 | Endoskopický operační systém | laparoskopická věž 2D | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | obnova | IROP ONKO-GYN
ostatní | 127. |  | 1 | Endoskopický operační systém, včetně technologie ICG | laparoskopická věž 3D | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | obnova | IROP ONKO-GYN
|  |  | 1 | Endoskopický operační systém, včetně technologie ICG | laparoskopická věž 3D | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | obnova | IROP ONKO-GYN
ostatní | 128. |  | 1 | Elektrochirurgický generátor včetně bipolární koagulace | Argon plazmová koagulace | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | obnova | IROP ONKO-GYN
ostatní | 129. |  | 1 | Elektrochirurgický generátor včetně bipolární koagulace |  | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | obnova | IROP ONKO-GYN
ostatní | 130. |  | 8 | Gynekologický vyšetřovací stůl |  | 170000 | 1360000 | 0 | 1360000 | obnova | IROP ONKO-GYN
ostatní |  |  | 4 | Infuzní pumpa | patří do DDHM |  |  |  |  | DDHM
ostatní | 131. | KARIM doc. MUDr. Adamus M., Ph.D. | 4 | Systém povrchového tepelného ohřevu | WARMTOUCH | 110000 | 440000 | 440000 |  | nový | 1. v pořadí náléhavosti
ostatní | 132. |  | 2 | Desinfektor podložních mís |  | 260000 | 520000 | 520000 |  | obnova | 1. v pořadí náléhavosti | požadavek 2017
ostatní | 133. |  | 2 | Lineární dávkovač | patří do DDHM |  | 0 | 0 |  | DDHM | 1. v pořadí náléhavosti
ostatní | 134. |  | 2 | Lůžková váha | 500kg | 70000 | 140000 | 140000 |  | nový | 1. v pořadí náléhavosti | požadavek 2017
ostatní | 135. |  | 1 | Transportní monitor životních funkcí, kompatabilní s monitory na JIRP KARIM |  | 80000 | 80000 | 80000 |  | nový | 1. v pořadí náléhavosti
ostatní | 136. |  | 1 | Ventilátor TwinStream ICU ( umělá plícní ventilace) |  | 1950000 | 1950000 | 1950000 |  | nový | 2. v pořadí náléhavosti | požadavek 2017
ostatní | 137. |  | 1 | Elektrická Impedanční segmentografie | Angelie EIS | 920000 | 920000 | 920000 |  | nový | 2. v pořadí náléhavosti | požadavek 2017
ostatní | 138. |  | 1 | Monitorace perioperační hemodynamiky | CardioScreen 1000 | 350000 | 350000 | 350000 |  | nový | 3. v pořadí náléhavosti
ostatní | 139. |  | 1 | Monitorace perioperační hemodynamiky | Edwards EV-1000+databox+pumpa | 800000 | 800000 | 800000 |  | nový | 3. v pořadí náléhavosti | požadavek 2017
ostatní | 140. |  | 1 | Rotační intenzivní lůžko RotoRest Delta | Soral a Hanzlík | 980000 | 980000 | 980000 |  | obnova | požadavek 2017
ostatní | 141. |  | 1 | Ultrazvukový přístroj pro vyšetření v oboru AIM, včetně 3 sond |  | 600000 | 600000 | 600000 |  | nový
ostatní | 142. |  | 1 | Thermogard XP - systém managmentu tělesné teploty |  | 700000 | 700000 | 700000 |  | nový
ostatní | 143. |  | 1 | Defibrilátor |  | 400000 | 400000 | 400000 |  | obnova - ukončení životnosti
chirurg | 144. | ODD.ESTET. A PLAST.CHIR. prim.MUDr.Zálešák | 1 | Vrtací systém na malé kosti pro účely rekonstrukční chirurgie |  | 500000 | 500000 | 500000 |  | nový | 1. v pořadí náléhavosti
chirurg | 145. |  | 1 | Elektrodermatom pro odběr velmi tenkých kožních štěpů |  | 300000 | 300000 | 300000 |  | nový | 2. v pořadí náléhavosti
ostatní | 146. | ÚSTAV SOUD.LÉKAŘSTVÍ doc.RNDr.Peter Ondra, CSc. | 1 | Sušárna laboratorní |  | 160000 | 160000 | 160000 |  | obnova | 1. v pořadí náléhavosti | 2016
ostatní | 147. |  | 1 | Přepínač kolon pro Dionex Ultimate | 3000RSLC ( šesticestný ventil) | 80000 | 80000 | 80000 |  | nový | 2. v pořadí náléhavosti | 2016
ostatní | 148. |  | 1 | Detekční komora pro UV detekci TLC desek |  | 65000 | 65000 | 65000 |  | obnova | 3. v pořadí náléhavosti | 2016
ostatní | 149. |  | 1 | Centrifuga laboratorní |  | 110000 | 110000 | 110000 |  | obnova | požadavek 2017
ostatní | 150. |  | 1 | Mikroskop + objektiv | Olympus CX31 RBRF-6 | 160000 | 160000 | 160000 |  | obnova | požadavek 2017
ostatní | 151. |  | 1 | Rozšíření mikroskopu pro mikrofotografii | Olympus CX31 | 79000 | 79000 | 79000 |  | nový | požadavek 2017
ostatní | 152. |  | 1 | Zalévací automat Leica s chladícím modulem | EG 1150H + EG 1150C | 370000 | 370000 | 370000 |  | nový | požadavek 2017
ostatní | 153. |  | 1 | Termostat ( laboratorní inkubátor) + příslušenství |  | 150000 | 150000 | 150000 |  | obnova
ostatní | 154. | ODD.KL.BIOCHEM A IM. prof.doc.Adam T | 1 | Plynový chromatograf / hmotnostní spektrometrie |  | 3500000 | 3500000 | 3500000 |  | obnova | 1. v pořadí náléhavosti | požadavek 2017
ostatní | 155. |  | 1 | Sterilizátor horkovzdušný 145L |  | 75000 | 75000 | 75000 |  | obnova | 2. v pořadí náléhavosti | požadavek 2017
ostatní | 156. |  | 1 | Laboratorní analytické váhy s přesností vážení na 0,00001 g |  | 120000 | 120000 | 120000 |  | obnova | 3. v pořadí náléhavosti | požadavek 2017
ostatní | 157. |  | 1 | Ultrazvuk pro čištění skla |  | 50000 | 50000 | 50000 |  | obnova | požadavek 2017
ostatní | 158. |  | 1 | Liofilizátor s Vakuovou pumpou |  | 230000 | 230000 | 230000 |  | obnova | požadavek 2017
ostatní | 159. |  | 1 | ELISA reader k měření mikrotitračních destiček |  | 200000 | 200000 | 200000 |  | nový
ostatní | 160. |  | 1 | Kapalinový chromatograf / hmotnostní spektrometrie |  | 7000000 | 7000000 | 7000000 |  | obnova | požadavek 2017
ostatní | 161. |  | 1 | Hlubokomrazící box 400L |  | 350000 | 350000 | 350000 |  | obnova
ostatní | 162. | ÚSTAV MIKROBILOGIE prof.MUDr. Kolář M. | 1 | Automat pro PCR diagnostiku neuroinfekcí |  | 450000 | 450000 | 450000 |  | nový | 1. v pořadí náléhavosti | 2016
ostatní | 163. |  | 1 | Výbojka LED zdroj světla pro fluorescenční mikroskopii |  | 70000 | 70000 | 70000 |  | nový | 2. v pořadí náléhavosti
ostatní | 164. |  | 2 | Termostat CO2 |  | 150000 | 300000 | 300000 |  | nový | 3. v pořadí náléhavosti
ostatní | 165. |  | 1 | Centrifuga laboratorní |  | 200000 | 200000 | 200000
ostatní | 166. |  | 2 | Lednice laboratorní |  | 40000 | 80000 | 80000 |  | nový
ostatní | 167. | ODD.INT.PÉČE CHIR.OBORŮ prim. MUDr.Blahut | 1 | Dezinfektor podložních mís |  | 180000 | 180000 | 180000 |  | obnova | 1. v pořadí náléhavosti
ostatní | 168. | ÚSTAV IMUNOLOGIE prim.MUDr. Z.Heřmanová | 1 | Stolní centrifuga včetně závěsů a adapterů | ROTINA 380, rotor 1754, | 160000 | 160000 | 160000 |  | obnova | 1. v pořadí náléhavosti
ostatní | 169. |  | 1 | Laboratorní chlazená centrifuga včetně závěsů a adapterů |  | 180000 | 180000 | 180000 |  | nový | 2. v pořadí náléhavosti
ostatní | 170. |  | 1 | Křeslo odběrové |  | 60000 | 60000 | 60000 |  | obnova | 3. v pořadí náléhavosti
chirurg | 171. | CENTRÁLNÍ OP.SÁLY MUDr. Vyhnánek | 2 | Prokládací mycí a dezinfekční automat včetně kondenzátor par včetně krycí plech | G7826 | 1505400 | 2853200 | 2853200 |  | obnova | 1. v pořadí náléhavosti
chirurg | 172. |  | 1 | Systém pro odvod operačních zplodin | CIMPAX, C-PURE 750 | 43000 | 43000 | 43000 |  | nový | 2. v pořadí náléhavosti | požadavek 2017
ostatní | 173. | ÚSTAV PATOLOGIE prof.MUDr. Kolář Z. | 1 | Vibrační pila - pitevní a chirurgická, systém MSYS | SWORDFISH 5000 | 134000 | 134000 | 134000 |  | obnova | 1. v pořadí náléhavosti
ostatní | 174. | URGENT MUDr. Kaňkovská K. | 1 | Tromboelastograf | ROTEM Sigma | 900000 | 900000 | 900000 |  | nový | 1. v pořadí náléhavosti | požadavek 2017
ostatní | 175. |  | 5 | Monitor životních funkcí transportní |  | 300000 | 1500000 | 1500000 |  | obnova | 2. v pořadí náléhavosti | požadavek 2016
ostatní | 176. |  | 1 | Sprchovací lůžko |  | 80000 | 80000 | 80000 |  | obnova - havarijní stav | 3. v pořadí náléhavosti
ostatní | 177. |  | 1 | Pojizdný RTG přístroj - požadavek společný s RTG klinikou |  | 2300000 | 2300000 | 2300000 |  | nový
ostatní | 178. |  | 1 | Bronchoskop, fibroskop |  | 250000 | 250000 | 250000 |  | nový
ostatní | 179. |  | 1 | Mobilní zvedák pro pacienty - rámová konstrukce pro imobilní pacienty |  | 80000 | 80000 | 80000 |  | nový
ostatní | 180. |  | 1 | vyhřívací podložka na EMERGENCY |  | 100000 | 100000 | 100000 |  | nový
ostatní | 181. | KLINIKA TVL doc.MUDr. Sovová E. | 2 | EKG holter H3+ |  | 85305 | 170610 | 170610 |  | obnova | 1. v pořadí náléhavosti
ostatní | 182. |  | 2 | Holter TK |  | 45000 | 90000 | 90000 |  | obnova | 1. v pořadí náléhavosti
ostatní | 183. |  | 1 | Přístroj pro kombinovanou terapii | SONOPULS 682 ( příp. 692V) | 150000 | 150000 | 150000 |  | obnova | 2. v pořadí náléhavosti
ostatní | 184. |  | 1 | Přístroj pro aplikaci proudů | ENDOMED 682 | 120000 | 120000 | 120000 |  | obnova | 3. v pořadí náléhavosti
ostatní | 185. |  | 1 | Terapeutický laser |  | 19950 | 19950 | 19950 |  | obnova
ostatní | 186. | Klinika NUKLEÁRNÍ MED. doc.MUDr. Koranda Ph.D. | 1 | Kardiologická SPECT kamera c CZT dektory |  | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 2 000 000,- Kč na stavební úpravy | obnova | 1. v pořadí náléhavosti
ostatní | 187. |  | 1 | Box laminární PET/CT |  | 3500000 | 3500000 | 3500000 |  | obnova | 2. v pořadí náléhavosti
ostatní | 188. |  | 1 | Hybridní dvoudetektorová kamera |  | 14000000 | 14000000 | 14000000 |  | obnova | 3. v pořadí náléhavosti
ostatní | 189. |  | 1 | Ergometr s automatickým měřením tlaku, 12-ti svodové EKG, elektrodový vakuový systém |  | 350000 | 350000 | 350000 |  | obnova
ostatní | 190. | TRAUMATOLOGICKÉ oddělení doc.MUDr. I.Čižmář Ph.D. | 1 | Defibrilátor AED lifepack 20E |  | 190000 | 190000 | 190000 |  | obnova | 1. v pořadí náléhavosti
ostatní | 191. |  | 1 | Dezinfektor podložních mís |  | 205000 | 205000 | 205000 |  | obnova | 2. v pořadí náléhavosti
chirurg | 192. | KARDIOCHIRURGICKÁ klinika prof.MUDr.Lonský Vl., Ph.D. | 1 | Přístroj pro mimotělní oběh |  | 5000000 | 5000000 | 5000000 |  | nový | 1. v pořadí náléhavosti
chirurg | 193. | ZUBNÍ klinika doc.MUDr.Špidlen M. | 1 | Parní sterilizátor + Vacuclav |  | 250000 | 250000 | 250000 |  | nový
chirurg | 194. |  | 4 | Condylátor s registračními destičkami |  | 60000 | 240000 | 240000 |  | nový
chirurg | 195. |  | 1 | Elektrolytická leštička |  | 60000 | 60000 | 60000 |  | obnova
interní | 196. | NEUROLOGICKÁ klinika prim. MUDr. Otruba Pavel | 1 | Transkraniální doplerovský ( TCD) ultrazvukový systém |  | 850000 | 850000 | 850000 |  | nový
interní | 197. |  | 1 | Polysomnografický přístroj |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  | nový
interní | 198. |  | 1 | Ventilátor plicní | Hamilton G5 | 750000 | 750000 | 750000 |  | nový
interní | 199. |  | 1 | Ventilátor plicní | Hamilton G5 - zajištění UPV | 750000 | 750000 | 750000 |  | obnova
interní | 200. |  | 1 | Konvexní ultrazvuková sonda pro UZ přístroj GE LOGIQe |  | 110000 | 110000 | 110000 |  | nový
interní | 201. |  | 1 | Konvexní ultrazvuková sonda pro UZ přístroj GE LOGIQe S8 |  | 150000 | 150000 | 150000 |  | nový
interní | 202. |  | 1 | Přenosný elektroencefalograf ( bedside EEG) |  | 200000 | 200000 | 200000 |  | nový
interní | 203. |  | 2 | Hlavice k přenosnému elektroencefalografu ( bedside EEG) |  | 80000 | 160000 | 160000 |  | nový
ostatní | 204. | ODD.REHABILITACE doc. MUDr. Krobot Al., Ph.D. | 1 | Diagnostický ultrazvuk |  | 1270000 | 1270000 | 1270000 |  | nový | 1. v pořadí náléhavosti | požadavek 2017
ostatní | 205. |  | 1 | Koupel galvanická - čtyřkomorová vana pro elektro- galvanickou terapii |  | 100000 | 100000 | 100000 |  | obnova - vyřazený | 2. v pořadí náléhavosti
ostatní | 206. |  | 1 | Přístroj pro 4 kanálovou elektroléčbu | BTL-5645 Plus | 150000 | 150000 | 150000 |  | nový | 3. v pořadí náléhavosti
ostatní | 207. |  | 1 | WalkAide systém |  | 175000 | 175000 | 175000 | výpůjčka |  | požadavek 2017
ostatní |  | ODD.NOVOROZENECKÉ MUDr. Kantor L.
ostatní |  | ODD.ALERGOLOGIE a IMUN. doc.MUDr.Bystroň J., CSc.
ostatní | 208. | ÚSTAV LÉKAŘSKÉ GENETIKY prof.MUDr.Pilka. | 1 | Sekvenátor pro masívně paralelní sekvenaci |  | 3500000 | 3500000 | 3500000 |  | nový | 1. v pořadí náléhavosti | požadavek 2017
ostatní | 209. |  | 1 | Genetický analyzárot - Kapilární elktroforéza |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  | obnova | 2. v pořadí náléhavosti
ostatní | 210. |  | 1 | Adaptace mikroskopu Olympus BX 53 pro metodu FISH | ( fluorescenční in situ hybridizace) | 346322 | 346322 | 346322 |  | nový- adaptace | 3. v pořadí náléhavosti
ostatní | 211. |  | 1 | Hybridizační pec s příslušenstvím peo aCGH
ostatní | 212. | LÉKÁRNA Mgr.Robert Běhal | 1 | Izolátor pro přípravu cytostatik |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  | nový | 1. v pořadí náléhavosti
chirurg | 213. | KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE mudR. Vítězslav Zbořil, Ph.D. | 1 | Operační mikroskop |  | 1800000 | 1800000 | 1800000 |  | nový | 1. v pořadí náléhavosti
chirurg | 214. |  | 1 | Flexibilní fibroskop |  | 170000 | 170000 | 170000 |  | nový | 2. v pořadí náléhavosti
chirurg | 215. |  | 8 | Tomatologická souprava |  | 400000 | 3200000 | 3200000 |  | obnova | 3. v pořadí náléhavosti
chirurg | 216. |  | 1 | Sterilizátor Vacuclav 24B s tiskárnou |  | 75000 | 75000 | 75000 |  | nový | požadavek 2017
chirurg | 217. |  | 1 | Svářečka průběžná
chirurg | 218. |  | 1 | Přístroj pro odběr kožních štěpů - akumulátorový |  | 250000 | 250000 | 250000 |  | nový | požadavek 2017
chirurg | 219. |  | 1 | Stůl operační |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  | obnova
interní |  | II.INTERNÍ klinika = NOVOSTAVBA endoskopické prac. doc. MUDr. Vlastimil Procházka
| 220. |  | 4 | Aktivní antidekubitní matrace |  | 150000
| 221. |  | 4 | Antidekubitní matrace AtmosAir Plus (APMRLVG34079TFS) |  | 53515
| 222. |  | 2 | Defibrilátor LIFEPACK 1000 |  | 50000
| 223. |  | 1 | Defibrilátor Lifepack 20 |  | 160000
| 224. |  | 1 | EKG 12 svodové |  | 150000
| 225. |  | 1 | Elastograf Fibroskan 502 TOUCH |  | 4900000
| 226. |  | 2 | Endoskopická technika věž EXERA s příslušentsvím a 2 gastroskop a 2 koloskopy |  | 3313980
| 227. |  | 6 | Křeslo – lehátko Bionic therapy chair – elektricky polohovatelné s příslušenstvím |  | 120000
| 228. |  | 2 | Křeslo odběrové s elektrickým ovládáním s možností polohování během odběru a rychlé změny polohy lehu |  | 35000
| 229. |  | 6 | Lůžko intenzivní MULTICAR s příslušenstvím + VIRTUOSO ant. matrace + motorizovaná jednotka |  | 450000
| 230. |  | 74 ks (26+48) | Lůžko nemocniční- laterální náklon s příslušenstvím |  | 180000
| 231. |  | 4 ks (2+2) | Lůžko nemocniční speciální ↑nosnost s příslušenstvím |  | 545000
| 232. |  | 4 | Mixážní sprchový panel s nerezovou nebo keramickou výlevkou |  | 159048
| 233. |  | 29 (21 ks + 8 ks) | Monitor životních funkcí s příslušenstvím + centrální monitorovací stanice |  | 89655
| 234. |  | 8 | Monitor životních funkcí s příslušenstvím pro JIP + centrální monitotrovací stanice |  | 237500
| 235. |  | 6 | Mycí a dezinfekční automat na flexibilní endoskopy s příslušenstvím |  | 800000
| 236. |  | 7 ks (5+2) | Myčka dekontaminační |  | 180000
| 237. |  | 1 | Pojízdný RTG |  | 4000000
| 238. |  | 2 | Sestava na mytí endoskopů se 2 dřezy s příslušenstvím (automatický dávkovač dez-infekce, speciální baterie na napouštění dezinfekce, tlaková vodní pistole, skříňky, stolní deska, police, závěsný systém aj.) |  | 503118
| 239. |  | 7 | Skříň k ukládání čistých podložních mís, močových lahví apod. - sušící |  | 121000
| 240. |  | 5 | Sprchové křeslo CARENDO |  | 234630
| 241. |  | 3 | Sprchový vozík CAREVO |  | 155420
| 242. |  | 3 | Sušící skříň pro endoskopy á 8 ks |  | 614300
| 243. |  | 6 | Transportní lehátko EMERGO nebo SPRINT s příslušenstvím |  | 85000
| 244. |  | 1 | Ultrazvukový diagnostický přístroj ALOKA s příslušenstvím |  | 1500000
| 245. |  | 1 | Videoduodenoskop se širokým kanálem k ERCP |  | 1000100
| 246. |  | 1 | Videogastroskop terapeutický dva pracovní kanály |  | 800000
| 247. |  | 1 | Výlevka s dezinfekcí |  | 60000
| 248. |  | 3 | Zvedák přesunům imobilních pacientů s váhou MAXI MOVE s příslušenstvím |  | 313207
| 249. |  | 1 | Elektrokoagulační přístroj s příslušenstvím (připojení na Olympus a Pentax, argon plazma koagulace) |  | 1250000
|  |  | 1 | Insuflátor CO2 |  | 100000
|  |  | 1 | Gastrofibroskop přenosný |  | 700000
|  |  | 1 | Gastroskop dětský nasální GIF-XP 180N |  | 700000
|  |  | 3 | Videogastroskop - k diagnostickým a terapeutickým výkonům |  | 1117200
|  |  | 1 | Čistička ultrazvuková |  | 110000
|  |  | 3 kusy (2+1) | Křeslo vážící pro ↑ hmotnost |  | 40001
|  |  | 1 | Endosonografický lineární videogastroskop + kabel se sonografickým procesorem Aloka |  | 3126700
|  |  | 1 | Radiální elektronický endosonograf |  | 2800000
|  |  | 1 | Sonda jícnová MSC ESO Catheter |  | 306130
|  |  | 1 | Sprchová polohovací židle CARINO |  | 85113
|  |  | 1 | SpyGlass Visualisation Systém |  | 2500000
|  |  | 1 | Stůl fyzioterapeutický pro individuální cviky s příslušenstvím |  | 60000
|  |  | 1 | Ventilátor OXYLOG 3000 plus |  | 520000
|  |  | 1 | Ventilátor plicní |  | 840000
|  |  | 2 | Videokolonoskop |  | 1200000
|  |  | 2 | pH – meter digitrapper pH-Z |  | 423500
|  |  | 7 (5+2) | EKOFINISHER drtič |  | 150000

## II.IK+GER
interní | 48. | II.INTERNÍ klinika endoskopické prac. doc. MUDr. Vlastimil Procházka | Aktivní antidekubitní matrace | Hill-Rom | 2001 | I023615 | 5 | 92650 | 92650 | Aktivní antidekubitní matrace | Nimbus profesional, nebo IV. | 350000 | 1750000 | 1750000 |  | obnova | 1. v pořadí náléhavosti - vyřazeno technikem
| 49. |  | nový |  |  |  | 1 |  |  | Ultrazvuk s dokovacím zařízením a s vozíkem+vyšetřovací sondycévní, kardiologická | Philips ClearVue 550 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  | nový | 1. v pořadí náléhavosti
interní | 50. |  | Jednotka koagulační |  | 2000 | I0190230-000 | 1 | 346978 | 346978 | Elektrokoagulační přístroj s příslušenstvím | Excell NHP/TA-200 vč.přísluš. 25/15/SE | 450000 | 450000 | 450000 |  | obnova | 2. v pořadí náléhavosti
interní |  |  | generátor EZ-8 |  | 2000 | I0190230-001 | 1 | 178116 | 178116
interní | 51. |  | nový |  |  |  | 3 | 0 | 0 | Medicinální videorekordér | MEDICAP USB 200 | 100000 | 300000 | 300000 |  | nový | 3. v pořadí náléhavosti
interní | 52. |  | nový |  |  |  | 3 |  | 0 | Hemodynamický modul - k invazivnímu sledování arteriálního a intraabdominálního tlaku ( k monitoru pacientskému MP 20 Philips) |  | 55000 | 165000 | 165000 |  | nový | 5. v pořadí náléhavosti
interní | 53. |  | nový |  |  |  | 1 | 0 | 0 | Sestava lůžkové váhy proležící pacienty na lůžku | DIMO 400 | 120000 | 120000 | 120000 |  | nový
interní | 54.. |  | nový |  |  |  | 1 | 0 | 0 | Ultrazvukový diagnostický přístroj kompatabilní s přístroji ENDOSONO Olympus | ALOKA Prosound α 7 Premier | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  | nový
interní | 55. |  | nový |  |  |  | 1 | 0 | 0 | Endoskopická technika |  | 3050000 | 3050000 | 3050000 |  | nový
interní | [8 empty] | 0 | - LCD monitor OEV261H, uhlopříčka 26" 224 580, - |  |  | 0
interní | [8 empty] | 0 | - Videoprocesor CV-190 EVIS EXERA III 513 000,- |  |  | 0
interní | [8 empty] | 0 | - Xenonový zdroj světla CLV-190 EVIS EXERA 342 000,- |  |  | 0
interní | [8 empty] | 0 | - Videogastroskop GIF-HQ190 1 117 200,- |  |  | 0
interní | [8 empty] | 0 | - Videokolonoskop CF-HQ190L 1 117 200,- |  |  | 0
interní | 56. |  | nový |  |  |  | 1 |  | 0 | Ventilátor OXYLOG 3000 |  | 450000 | 450000 | 450000 |  | nový
interní | 57. |  | nový |  |  |  | 1 |  | 0 | Mobilní infuzní pumpa Mini Rythmic PN+ s držákem pumpy |  | 85000 | 85000 | 85000 | kalkulován do kódu 11512 | nový
| 58. |  | EKG |  | 2005 1997 1995 | I022895 I017928 I017273 | 3 | 117 637,00 99 532,00 123 176,00 | 340345 | EKG přístroj 12- svodový |  | 150000 | 450000 | 450000 |  | obnova
interní | 59. |  | nový |  |  |  | 1 | 0 | 0 | RTG přístroj pro provádění ERCP - sklopná stěna |  | 12000000 | 12000000 | 12000000 |  | nový
interní | 60. |  | nový |  |  |  | 1 | 0 | 0 | Radiální elektronický endosonograf |  | 3388000 | 3388000 | 3388000 |  | nový
interní | 61. |  | nový |  |  |  | 1 | 0 | 0 | Elastograf Fibroskan 502 Touch s příslušenstvím |  | 4900000 | 4900000 | 4900000 |  | nový