## List1
Přehled kontrolních činností OOÚ -2019
Název zařízení | Počet | Druh činností | Periodicita | Oddělení
Tlakové nádoby stabilní TNS (vzdušníky, parní sterilizátory, vyvíječe páry, expanzomaty | 113 | provozní prohlídky, provozní revize, vnitřní revize a zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky | dle ČSN 69 0012 | OOÚ
Rozvody medicinálních plynů | 81 | provozní kontroly, provozní revize | dle vyhl. ČÚBP č.85/1978 Sb. Dle ČSN 38 6405 | OOÚ
Zdrojové stanice MP (kompresorovny, vakuové stanice) | 11 | kvalita vzduchu, provozní revize MP | dle LÉK-15, dle ČSN 38 6405 | OOÚ
Distribuční prvky MP (stativy, lůžkové stativy, mosty, terminální jednotky) | 1095 | PBTK | dle návodu nebo zákona č.268/2014 Sb. | OOÚ
Výtahy a zdvíhací rampy | 293 | provozní prohlídky, odborné prohlídky, odborné zkoušky, inspekční prohlídky | dle ČSN 27 4002 | OOÚ
Chladicí zařízení | 128 | kontroly úniku regulovaných látek | dle zákona č. 201/2012 Sb. | OOÚ
V Olomouci dne 27.2.2020
Předkládá : David Srovnal