## Slide 1: OBKŘ Oddělení bezpečnosti a krizového řízení
CCTV – kamerový systém
Směrnice č. Sm.G004, 3. vydání ze dne 1.1.2021
V areálu FNOL je ve veřejných prostorách rozmístěno 200 kamer

## Slide 2: Požadavek Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje
KŘK OLK v souvislosti s pátráním po osobách a věcech několikrát vyslovila “přání“ mít přístup k záznamům CCTV na vjezdech do FNOL – jednání s mjr. Mgr. Špičkou
FNOL není majitelem – externí firma – nelze ze strany FNOL vyhovět
GREEN CENTER – přístup k záznamům zpoplatněn – 5.000.000,-
iniciativu řešení převzalo Policejní prezídium – není informace

## Slide 3: Rozvoj CCTV
srpen 2021 – jednání se zástupcem firmy Konica Minolta
byl představen sofistikovaný systém CCTV který lze aplikovat na stávající stav – např. trasování osob, odhad počtu osob v budově nebo její části,…
v pražské nemocnice odzkoušen systém rozpoznávání chování osob, včetně rozpoznání zbraně – napojení na PČR
realizace nových kamer na vstupních místech

## Slide 4: Dohled nad CCTV
centrální dohled není realizován – má být realizován v souvislosti s výstavbou v budově „A“ – nebude prováděno ostraha, přebírá TD
„náhodný náhled“ prostřednictvím Informačního centra v budově „A“ – zejména URGENT
nově zřízen náhled na vrátnici Hněvotínská a u vedoucího ostrahy
v současné době technický dispečink – např. kryobanka
OBKŘ nemá náhled na CCTV - analýza

## Slide 5: spolupráce
konzultace s OELSY – Ing. Svobodou a vedením klinik při realizaci požadavků na zřízení CCTV
v rámci nových projektů stavem s projektanty „slaboproudu“, vedením klinik
s vedením klinik a OELSY v případech incidentu

## Slide 6: NÁVRH – aktualizace směrnice
konkretizovat kdo bude provádět dohled – zejména za účelem prevence
stanovit: správce, administrátora, uživatele, oprávněné osoby (servis)
navýšit počet dní zálohy ze 7 dnů na min. 14 dnů

## Slide 7: EKV – elektronická kontrola vstupu
umožnění vstupu oprávněných osob do prostor, např. server, vzduchotechnika, výtahy, oddělení – v rámci nových projektů jako standard, u stávajících budov průběžně
EZS – elektronický zabezpečovací systém
v současné době zabezpečeno XXX prostor
návrh na postupné rozšíření na prostory s bio a genetickým materiálem, chemikálie v laboratořích

## Slide 8: OSTRAHA
v současné době postavena na úroveň vrátného
častý doprovod na PZS
obchůzka areálu FNOL v jednom členu
oblečení a vybavení stojí za obměnu
požadavek URGENTu na stálou přítomnost

## Slide 9: MĚKKÉ CÍLE
seznámení s problematikou MC – vedení FNOL
průběžné proškolování personálu