## Dlouhodobý majetek zdravotnická
NÁZEV | TYP | INVCIS | ZAR | CELKEM
BODYSTAT | 1500 MDD | 023616 | 092009 | 92650
CD SE SOFTWAREM |  | 023616 | 092009 | 0
ČISTIČKA ULTRAZVUKOVÁ | Elmasonic S 450 H | 023569 | 072009 | 85293
DÁVKOVAĆ LINEÁRNÍ BRAUN SPACE |  | 023485 | 012009 | 0
|  | 023484 | 012009 | 0
|  | 023484 | 012009 | 0
|  | 023484 | 012009 | 0
|  | 023484 | 012009 | 0
|  | 023485 | 012009 | 0
|  | 023485 | 012009 | 0
|  | 023485 | 012009 | 0
|  | 023486 | 012009 | 0
|  | 023486 | 012009 | 0
|  | 023486 | 012009 | 0
|  | 023486 | 012009 | 0
DERMATOSKOP DIGITÁLNÍ | microDERM komplet | 023559 | 082009 | 752100
DEZINFEKTOR | G 7836 CD ORTHO | 023552 | 072009 | 499306
DEZINFEKTOR FLEXIBIL.ENDOSKOPŮ | Cleantop WM-S | 023558 | 082009 | 646370
DISTRAKTOR VELKÝ KOMPLETNÍ |  | 023510 | 052009 | 81370
DLAHA MOTOROVÁ REHABILITAČNÍ | Danniflex 480E CPM | 023545 | 062009 | 98100
DLAHA RAMENNÍ MOTOROVÁ | Schoulder CMP Dual Drive | 023626 | 092009 | 194000
EEG STANICE PŘENOSNÁ | TruScan 32 | 023474 | 012009 | 221336
EEG STANICE STACIONÁRNÍ | TruScan 32 | 023473 | 012009 | 214337
EKG | MS CPX | 023618 | 092009 | 94176
ELEKTROKOAGULACE | Martin ME 411 | 023498 | 012009 | 294545
ERGOMETR BICYKLOVÝ | ERGOLINE 200 P | 023617 | 092009 | 76224
FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ CANON G9 |  | 023631 | 092009 | 11100
INKUBÁTOR | Giraffe Omnibed | 023565 | 072009 | 921050
INSTRUMENTÁRIUM | Set spec. chir. nástrojů | 023627 | 092009 | 240000
INSTRUMENTARIUM CHIRURGICKÉ |  | 023428 | 012009 | 190741
INSUFLÁTOR |  | 023629 | 092009 | 0
KABEL SVĚTLOVODNÍ |  | 023516 | 072009 | 6435
KABELY MĚŘÍCÍ S KONCOVKAMI |  | 023616 | 092009 | 0
KALIBRÁTOR |  | 023616 | 092009 | 0
KAMERA TERMOVIZNÍ | FLIR B 360 | 023619 | 092009 | 470050
KAZETA PRO STERIL.ROB.NÁSTROJŮ |  | 023629 | 092009 | 0
KAZETA PRO STERIL.ROB.PŘÍSLUŠ. |  | 023629 | 092009 | 0
KOAGULACE VYSOKOFREK.ERBE VIO |  | 023629 | 092009 | 0
KONTUROVACÍ STANICE |  | 023642 | 092009 | 1500000
KROUŽEK POD HLAVU |  | 023517 | 072009 | 1526
KROUŽEK POD HLAVU |  | 023517 | 072009 | 1526
KRYT SLUNEČNÍ |  | 023619 | 092009 | 0
KUFR TRANSPORTNÍ |  | 023619 | 092009 | 0
KURT NA FIXACI TĚLA |  | 023517 | 072009 | 3815
LAMPA FOTOSTIMULAČNÍ |  | 023473 | 012009 | 16350
LAVÁŽ PULSNÍ | Powerpulse | 023628 | 092009 | 76191
LŮŽKO RESUSCITAČNÍ | 1GS2321-117 | 023511 | 012009 | 110698
|  | 023512 | 012009 | 110698
|  | 023513 | 012009 | 110698
MATRACE ANTIDEKUBITNÍ PASIVNÍ |  | 023511 | 012009 | 11496
NÁZEV | TYP | INVCIS | ZAR | CELKEM
MATRACE ANTIDEKUBITNÍ PASIVNÍ |  | 023512 | 012009 | 11496
|  | 023513 | 012009 | 11496
MIKROSKOP LABORATORNÍ | LMU 400 PC | 023475 | 012009 | 65837
MIKROSKOP LABORATORNÍ SVĚTELNÝ | Nikon Eclipse E200 | 023631 | 092009 | 94305
MIKROTOM SÁŇKOVÝ | SM 2010R | 023518 | 072009 | 184179
MODUL EEG |  | 023529 | 012009 | 77291
MODUL MAXITHERM |  | 023553 | 072009 | 8093
MODUL SPO2 |  | 023522 | 012009 | 42504
|  | 023523 | 012009 | 42504
|  | 023524 | 012009 | 42504
|  | 023525 | 012009 | 42504
|  | 023526 | 012009 | 42504
|  | 023527 | 012009 | 42504
|  | 023528 | 012009 | 42504
|  | 023529 | 012009 | 42504
|  | 023530 | 012009 | 42504
|  | 023531 | 012009 | 42504
|  | 023532 | 012009 | 42504
|  | 023533 | 012009 | 42504
|  | 023534 | 012009 | 42504
|  | 023535 | 012009 | 42504
MONITOR 19" HP LP1965 |  | 023536 | 012009 | 4469
MONITOR CENTRÁLNÍ HP | M3150 | 023536 | 012009 | 81724
MONITOR FUJITSU SIEMENS R22BA |  | 023473 | 012009 | 6540
MONITOR LCD |  | 023550 | 052009 | 0
MONITOR MULTISYNC LCD 195NX |  | 023643 | 092009 | 0
|  | 023643 | 092009 | 0
|  | 023643 | 092009 | 0
|  | 023643 | 092009 | 0
|  | 023643 | 092009 | 0
|  | 023643 | 092009 | 0
|  | 023643 | 092009 | 0
MONITOR MULTISYNC LCD 2190 UXI |  | 023641 | 092009 | 0
|  | 023643 | 092009 | 0
|  | 023643 | 092009 | 0
MONITOR NEC MULTISYNC LCD 2190 |  | 023643 | 092009 | 0
|  | 023643 | 092009 | 0
|  | 023643 | 092009 | 0
MONITOR NEC MULTISYNC LCD2170N |  | 023641 | 092009 | 0
|  | 023641 | 092009 | 0
|  | 023641 | 092009 | 0
MONITOR PACIENTSKÝ |  | 023473 | 012009 | 5450
| Dash 4000 | 023481 | 012009 | 167370
|  | 023482 | 012009 | 167370
|  | 023483 | 012009 | 168093
| Philips IntelliVue MP40 | 023522 | 012009 | 168992
|  | 023523 | 012009 | 168992
|  | 023524 | 012009 | 168992
|  | 023525 | 012009 | 168992
|  | 023526 | 012009 | 168993
|  | 023527 | 012009 | 168993
NÁZEV | TYP | INVCIS | ZAR | CELKEM
MONITOR PACIENTSKÝ | Philips IntelliVue MP40 | 023528 | 012009 | 168993
|  | 023529 | 012009 | 168993
| Philips IntelliVue MP20 | 023530 | 012009 | 73678
|  | 023531 | 012009 | 73678
|  | 023532 | 012009 | 73678
|  | 023533 | 012009 | 73679
|  | 023534 | 012009 | 73679
|  | 023535 | 012009 | 73679
MONITOR PHILIPS LCD |  | 023618 | 092009 | 0
MONITOR SONY |  | 023514 | 072009 | 38150
MONITOR SONY LMD-1950MD |  | 023625 | 092009 | 88290
MONITORNEC MULTISYNC LCD2170NX |  | 023643 | 092009 | 0
MOSAIQ V1.6,MOSAIQ ONCOLOGY PA | Verif.a onkol.inf.systém | 023643 | 092009 | 29000000
MOTOR K SHAVERU FMS DUO | Tornádo | 023538 | 032009 | 69760
MYČKA ULTRAZV.MEDISAFE-MED1113 |  | 023629 | 092009 | 0
NABÍJEČ BATERIOVÝ |  | 023619 | 092009 | 0
NOTEBOOK ACER EXTENSA 5620G |  | 023474 | 012009 | 19620
NOTEBOOK DELL VOSTRO |  | 023551 | 052009 | 0
OBAL OCHRANNÝ |  | 023616 | 092009 | 0
OHŘÍVAČ OPTIK |  | 023629 | 092009 | 0
OXYMETR PULSNÍ | Masimo RAD 8 | 023429 | 012009 | 40698
| Masimo Radical | 023490 | 012009 | 60000
| Masimo Radical 7 | 023566 | 072009 | 53410
PÁS POUTACÍ DLOUHÝ |  | 023517 | 072009 | 1199
PC IBM |  | 023618 | 092009 | 0
PC IBM LENOVO PENTIUM |  | 023550 | 052009 | 0
PC VYHODNOCOVACÍ STANICE |  | 023473 | 012009 | 19620
PEC NA DENTÁLNÍ KERAMIKU | Programat P500 | 023568 | 072009 | 100000
PEC NA FOTOPOLYMERY | Heraeus HiLite Power | 023564 | 062009 | 74993
PERO DOTYKOVÉ PRO OBRAZOVKU |  | 023619 | 092009 | 0
PILA OSCILAČNÍ | Air oscillator | 023502 | 012009 | 140746
PLETYSMOGRAF SEXUOLOGICKÝ | SPI | 023430 | 012009 | 124740
PRACOVNí STANICE HP XW4600 |  | 023643 | 092009 | 0
PRECISEPLAN | Plánovací systém v2.16 | 023641 | 092009 | 16500000
PŘÍSTROJ NA ROZMRAZENÍ PLAZMY | Sahara III | 023553 | 072009 | 84435
PŘÍSTROJ NA ROZMRAZENÍ PLAZMY | Sahara III | 023554 | 072009 | 84435
PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ VYDECH. NO | NIOX Mino | 023541 | 052009 | 90688
PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ | Logiq P5 | 023632 | 092009 | 899795
PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ HITACHI |  | 023625 | 092009 | 736380
PUMPA VAKUOVÁ VP EASY |  | 023568 | 072009 | 19950
RACK - SKŘÍNOVÝ ROZVADĚČ |  | 023643 | 092009 | 0
RÁMEK PRO ANESTEZII |  | 023517 | 072009 | 5341
RYCHLOSPOJKA AO/ASIF PRO FRÉZY |  | 023502 | 012009 | 21766
RYCHLOSPOJKA PRO ČEPY VODIČE |  | 023501 | 012009 | 36005
ŘEMÍNEK NA RUKU |  | 023619 | 092009 | 0
SD KARTA VČETNĚ ADAPTÉRU |  | 023619 | 092009 | 0
SEGMENT EL.OVLÁDANÝ ZÁDOVÝ |  | 023517 | 072009 | 65400
SEQUENCER PRAC.STANICE HPXW460 |  | 023643 | 092009 | 0
SERVER Q/R HP DL360G6 CTO CHAS |  | 023643 | 092009 | 0
SERVER SQL HP DL380G6 CTO CHAS |  | 023643 | 092009 | 0
SONDA LINEÁRNÍ Vč.PŘEPÍNAČE CK |  | 023623 | 082009 | 76300
NÁZEV | TYP | INVCIS | ZAR | CELKEM
SPÍNAČ NOŽNÍ |  | 023516 | 072009 | 0
SPIROMETR MASTERSCOPE | MSC PT 36 | 023550 | 052009 | 94382
|  | 023551 | 052009 | 94381
STANICE DOBÍJECÍ RDS-3 |  | 023566 | 072009 | 11990
STANICE PRACOVNÍ HP XW4600 |  | 023643 | 092009 | 0
|  | 023643 | 092009 | 0
|  | 023643 | 092009 | 0
|  | 023643 | 092009 | 0
|  | 023643 | 092009 | 0
|  | 023643 | 092009 | 0
|  | 023643 | 092009 | 0
|  | 023643 | 092009 | 0
|  | 023642 | 092009 | 0
STANICE PRACOVNÍ HPXW6600 |  | 023641 | 092009 | 0
|  | 023641 | 092009 | 0
|  | 023641 | 092009 | 0
STOJAN INFUZNÍ |  | 023517 | 072009 | 4687
|  | 023517 | 072009 | 4687
STOLEK POJÍZDNÝ |  | 023553 | 072009 | 17982
|  | 023554 | 072009 | 17982
STROBOSKOP | L | 023516 | 072009 | 176144
STůL OPERAČNÍ | 4300EZ | 023517 | 072009 | 381500
SVÁŘEČKA KREVNÍCH VAKů NESTER. | T-SEAL II | 023519 | 072009 | 67100
SVÁŘEČKA STERILNÍ | TSCD II | 023520 | 072009 | 334950
|  | 023521 | 072009 | 334950
SYSTÉM LINEÁRNÍCH DÁVKOVAČŮ | Space station | 023484 | 012009 | 150518
|  | 023485 | 012009 | 150518
|  | 023486 | 012009 | 150517
SYSTéM NAVIGOVANÉ BRONCHOSKOPI | E-SH800133 | 023622 | 082009 | 2000000
SYSTÉM PŘÍSAVNÝ VAKUOVÝ KISS |  | 023618 | 092009 | 74556
SYSTÉM ROBOTICKÝ DA VINCI | SHD - SG 811 | 023629 | 092009 | 61187200
TELE-LARYNGO-PHARYNGOSKOP |  | 023516 | 072009 | 77303
TESTER TĚSNOSTI SHA-P2 |  | 023514 | 072009 | 8720
|  | 023625 | 092009 | 8720
TISKÁRNA CANON LBP 3010 |  | 023473 | 012009 | 2725
TISKÁRNA HP LASERJET P2015N |  | 023643 | 092009 | 0
TISKÁRNA LASEROVÁ BAREVNÁ |  | 023550 | 052009 | 0
TISKÁRNA OKI DIGITAL LED MONO |  | 023536 | 012009 | 8186
TISKÁRNA PROTOKOLů |  | 023553 | 072009 | 16480
TISKÁRNA SONY UP-D897MD |  | 023632 | 092009 | 0
TISKÁRNA XEROX 3117 |  | 023618 | 092009 | 0
ÚLOŽIŠTĚ DAT |  | 023643 | 092009 | 0
ULTRAZVUK DIAGNOSTICKÝ | UF-4100 | 023623 | 082009 | 130800
UPS APC 750 |  | 023642 | 092009 | 0
UPS APC 750 |  | 023642 | 092009 | 0
UPS APC SMART-UPS 750 |  | 023641 | 092009 | 0
|  | 023641 | 092009 | 0
|  | 023641 | 092009 | 0
|  | 023643 | 092009 | 0
|  | 023643 | 092009 | 0
|  | 023643 | 092009 | 0
NÁZEV | TYP | INVCIS | ZAR | CELKEM
UPS APC SMART-UPS 750 |  | 023643 | 092009 | 0
|  | 023643 | 092009 | 0
UPS APC SMART-UPS 750VA USB |  | 023643 | 092009 | 0
|  | 023643 | 092009 | 0
|  | 023643 | 092009 | 0
|  | 023643 | 092009 | 0
|  | 023643 | 092009 | 0
|  | 023643 | 092009 | 0
UPS PRO SERVER SQL A Q/R |  | 023643 | 092009 | 0
USB KABEL PRO PŘENOS DAT DO PC |  | 023619 | 092009 | 0
VÁHA ELEKTRICKÁ | XS4002S/M | 023506 | 012009 | 59500
|  | 023507 | 012009 | 59500
|  | 023508 | 012009 | 59500
VENTILÁTOR PLICNÍ | Babylog 8000 plus | 023567 | 072009 | 1018494
VENTILÁTOR PLICNÍ TRANSPORTNÍ | Oxylog 3000 | 023621 | 082009 | 397850
VIDEOBRONCHOSKOP | EB-1170K | 023514 | 072009 | 427280
VIDEOBRONCHOSKOP ULTRAZVUKOVÝ | Pentax EB-1970 UK | 023625 | 092009 | 1308000
VIDEODUODENOSKOP | TJF-145 | 023509 | 012009 | 637650
VIDEOKABEL RCA |  | 023619 | 092009 | 0
VIDEOPROCESOR |  | 023514 | 072009 | 244160
VIDEOPROCESOR PENTAX EPK-1000 |  | 023625 | 092009 | 327000
VIDEOVOZÍK PRO PŘÍSTROJE TW-1 |  | 023625 | 092009 | 31610
VIDEOVOZÍK TW-1 |  | 023514 | 072009 | 31610
VOZÍK K MONITORU |  | 023481 | 012009 | 15718
|  | 023482 | 012009 | 15718
|  | 023483 | 012009 | 15718
VOZÍK PRACHOTĚSNÝ KONTEJNEROVÝ | PV 105 | 023546 | 062009 | 40341
|  | 023547 | 062009 | 40341
|  | 023548 | 062009 | 40341
VOZÍK PRACHOTĚSNÝ KONTEJNEROVÝ | PV 120E | 023549 | 062009 | 42126
|  | 023560 | 062009 | 42126
VRTAČKA CHIRURGICKÁ | Air reamer drill II. | 023501 | 012009 | 154769
ZDROJ NAPÁJECÍ |  | 023619 | 092009 | 0
ZDROJ SÍŤOVÝ |  | 023490 | 012009 | 0
ZVLHČOVAČ K PLICNÍ VENTILACI | Fisher & Paykel MR 850 | 023487 | 012009 | 50011
|  | 023488 | 012009 | 50011
|  | 023489 | 012009 | 50012
ŽIDLE OTOČNÁ POJÍZDNÁ |  | 023629 | 092009 | 0
JEDNOTKA MOTOROVÁ | Acculan 3TI | 023633 | 102009 | 125541
NÁSTAVEC VRTACÍ JACOBS ACCULAN |  | 023633 | 102009 | 18462
NÁSTAVEC FRÉZOVACÍ AO ACCULAN |  | 023633 | 102009 | 23650
NÁSTAVEC PRO K-DRÁTY ACCULAN |  | 023633 | 102009 | 30848
PILA OSCILAČNÍ | Acculan 3TI | 023634 | 102009 | 157231
JEDNOTKA NABÍJECÍ | Acculan 3TI | 023635 | 102009 | 60013
VIDEOKOLONOSKOP | Olympus CF-Q160ZI | 023645 | 102009 | 850200
SYSTÉM FOTOTERAPEUTICKÝ | FluoroLite XHZ-90 | 023646 | 102009 | 76170
SYSTÉM DECHOVÉ PODPORY | Vapotherm 2000i | 023647 | 102009 | 112824
STOJAN POJÍZDNÝ S INFÚZÍ A MAD |  | 023647 | 102009 | 17686
SMĚŠOVAČ PLYNŮ S PRŮTOKOMĚREM |  | 023647 | 102009 | 39126
SYSTÉM PRO HYPOTERMII | Medi-Therm II MTA6012CE | 023648 | 102009 | 205066
MONITOR MOZKOVÝCH FUNKCÍ | OLYMPIC CFM 6000 | 023649 | 102009 | 575564
NÁZEV | TYP | INVCIS | ZAR | CELKEM
LABORATOŘ MODELOVÁ | sady fixačních systémů | 023658 | 102009 | 2959000
CENTRIFUGA | CL 30 Thermo | 023620 | 112009 | 138523
KONTEJNER BEZJEHL.SMARSITE |  | 023629 | 112009 | 0
|  | 023629 | 112009 | 0
STANICE MONITOROVACÍ CENTRÁLNÍ | CIC-DBBD-CCAXX-AXXXX | 023650 | 112009 | 474831
TISKÁRNA HP LASERJET P3005N |  | 023650 | 112009 | 18982
MIKROSKOP | KAPS SOM 22 | 023651 | 112009 | 158704
TELE-LARYNGO-PHARYNGOSKOP |  | 023652 | 112009 | 39240
ZDROJ STUDENÉHO SVĚTLA |  | 023652 | 112009 | 42020
BIQ SVĚTLOVODNÝ KABEL |  | 023652 | 112009 | 8175
VOZÍK TRANSPORTNÍ ENDOTECHNIK | 7306-P00 | 023653 | 112009 | 64626
SKŘÍŇ ENDOTECHNIK SUŠÍCÍ A SKL | 6901-ENDO-C10 | 023654 | 112009 | 415562
|  | 023655 | 112009 | 415563
MIKROSKOP DIAGNOSTICKÝ | BX 51 | 023659 | 112009 | 738100
METASYSTEMS MFISH SOFTWARE |  | 023659 | 112009 | 860879
LIGHTCYCLER | 480 II | 023660 | 112009 | 1081516
PC HP RP 5700 |  | 023660 | 112009 | 46727
TISKÁRNA HP DESKJET D 5560 |  | 023660 | 112009 | 4670
UPS 3000 VA |  | 023660 | 112009 | 65537
CENTRIFUGA EPPENDORF 5430R |  | 023660 | 112009 | 140550
VRTAČKA AIR PEN DRIVE | Air Pen Drive | 023662 | 112009 | 392064
PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ PROFOCUS | B-K Medical 2202 | 023671 | 112009 | 866094
SONDA 8666-RF, UA 1249 |  | 023671 | 112009 | 456411
SONDA 8815, UA 1256 |  | 023671 | 112009 | 161972
SONDA 2052 |  | 023671 | 112009 | 326517
SONDA 8823 |  | 023671 | 112009 | 144150
TERMOTISKÁRNA SONY UP-D 897 |  | 023671 | 112009 | 24950
SYSTÉM NAVIGACE | STEALTHSTATION S7 Medtro | 023672 | 112009 | 6999000
SOUPR.AUTOFLUOR.-VIDEOPROCESOR | CV 260 SL | 023673 | 112009 | 163500
VIDEOBRONCH.AUTOFLUOR.BF-F260 |  | 023673 | 112009 | 327000
VIDEOBRONCH.TERAPEUT.BF-1T260 |  | 023673 | 112009 | 261600
ZDROJ SVĚTLA CLV 260SL |  | 023673 | 112009 | 109000
MONITOR OEV 191H |  | 023673 | 112009 | 76300
ENDOVOZÍK WM NP1 |  | 023673 | 112009 | 65945
SYSTÉM AUTOFLUOR-VIDEOPROCESOR | CV-260 SL | 023674 | 112009 | 163500
VIDEOGAST.AUTOFLUOR.GIF-FQ260Z |  | 023674 | 112009 | 627855
ZDROJ SVĚTLA CLV 260SL |  | 023674 | 112009 | 109000
MONITOR OEV 191H |  | 023674 | 112009 | 76300
DOZIMETRIE 2009 | PTW | 023675 | 112009 | 13500000
UNIDOS WEBLINE T10021 |  | 023675 | 112009 | 0
ADAPTER CABLE MO.3W HD |  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
EXTENSION CABLE M6M HD |  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
MULTIDOS T1004 |  | 023675 | 112009 | 0
MULTIDOS T1004 |  | 023675 | 112009 | 0
DIODE MATE T20010 |  | 023675 | 112009 | 0
NÁZEV | TYP | INVCIS | ZAR | CELKEM
DIODE MATE T20010 |  | 023675 | 112009 | 0
IN-VIVO T60010E-4 |  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
RISK ORGAN DIODE T60010RO-4 |  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
CALIBRATION ADAPTER "S" |  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
VIVOSOFT S090004 |  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
RS232 INTERFACE CABLE |  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
DAVID SYSTEM L981411 |  | 023675 | 112009 | 0
FARMER CHAMBER TM30011-1 |  | 023675 | 112009 | 0
FARMER TYPE CHAMBER TM30013 |  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
SEMIFLEX ION CHAMBER TM31010 |  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
DOSIMETRY DIODE P TM60008 |  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
DOSIMETRY DIODE E TM60012 |  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
ROOS ELECTRON CHAMBER TM34001 |  | 023675 | 112009 | 0
MARKUS ELECTRON CHAMBER TM3404 |  | 023675 | 112009 | 0
MANUAL WATER PHANTOM T41033 |  | 023675 | 112009 | 0
SEMIFLEX CHAMBER HOLDING DEVIC |  | 023675 | 112009 | 0
FAMER CHAMBER HOLDING DEVICE |  | 023675 | 112009 | 0
MARKUS CHAMBER HOLDING DEVICE |  | 023675 | 112009 | 0
ROOS CHAMBER HOLDING DEVICE |  | 023675 | 112009 | 0
UNIDOS E T10008 |  | 023675 | 112009 | 0
QC6PLUS MEASURING PROBE T42007 |  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
NÁZEV | TYP | INVCIS | ZAR | CELKEM
ACRYLIC PLATES 250X250 MM |  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
MULTIDOS CONNECTION CABLE |  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
QCWIN SOFTWARE S070004 |  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
BRACHYTHERAPY SET-UNIDOS E |  | 023675 | 112009 | 0
BRACHYTHERAPY SET-HDR CHAMBER |  | 023675 | 112009 | 0
UPGRADE UNIDOS UPUNIDOS |  | 023675 | 112009 | 0
IMRT SET EXPERT L981803 |  | 023675 | 112009 | 0
BQ-CHECK ENERGY TEST PHANTOM |  | 023675 | 112009 | 0
CT HEAD & BODY PHANTOM |  | 023675 | 112009 | 0
MLCSOFT FOR MEPHYSTO S080045.0 |  | 023675 | 112009 | 0
RADIOACTIVE CHECK DEVICET48012 |  | 023675 | 112009 | 0
PRECISION BAROMETER L991361 |  | 023675 | 112009 | 0
DKD CALIBRATION E21251 |  | 023675 | 112009 | 0
HUMIDITY METER |  | 023675 | 112009 | 0
SC HOLDING DEVICE L981023 |  | 023675 | 112009 | 0
SC MOUNTING PLATE FOR QC6PLUS |  | 023675 | 112009 | 0
SC MOUNTING PLATE FOR LA48 |  | 023675 | 112009 | 0
SC MOUNTING PLATE IONOZATION |  | 023675 | 112009 | 0
SC UNIVERSAL CLAMP T41021.1150 |  | 023675 | 112009 | 0
SC PHANTOM FOR 2D-ARRAY |  | 023675 | 112009 | 0
NORMI 13 L981358 |  | 023675 | 112009 | 0
EVAL.SYSTEM W.DOSIMETRY SW |  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
RW3 SLAB PHANTOM 30X30 CM |  | 023675 | 112009 | 0
RW3 PLATE FOR THE MARKUS CHAMB |  | 023675 | 112009 | 0
RW3 PLATE FOR PTW FARMER TYPE |  | 023675 | 112009 | 0
RW3 PLATE FOR ROOS CHAMBER |  | 023675 | 112009 | 0
RW3 PLATE FOR CHAMBER 0.3 CM3 |  | 023675 | 112009 | 0
RW3 PLATE FOR CHAMBER 0.125 CM |  | 023675 | 112009 | 0
RW PLATE FOR DOSIMETRY DIODE P |  | 023675 | 112009 | 0
RW PLATE FOR DOSIMETRY DIODE E |  | 023675 | 112009 | 0
OCTAVIUS PHANTOM L991037 |  | 023675 | 112009 | 0
EPID QC PHANTOM T42025 |  | 023675 | 112009 | 0
EPID QC SOFTWARE S070010 |  | 023675 | 112009 | 0
PERSONAL DOSIMETER DOSICARD |  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
|  | 023675 | 112009 | 0
PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ | Logiq P5 | 023681 | 112009 | 899795
NÁZEV | TYP | INVCIS | ZAR | CELKEM
TISKÁRNA SONY UP-D897MD |  | 023681 | 112009 | 0
PŘÍSTROJ MĚŘÍCÍ | In Control | 023682 | 112009 | 41467
SOFTWARE DATAVISUAL |  | 023682 | 112009 | 41000
KONTEJNER SKLADOVACÍ KRYO | MVE XC 47/11-10 | 023683 | 112009 | 46416
|  | 023684 | 112009 | 46416
STOJÁNEK VYHŘÍVACÍ | K-FTH-1012 | 023685 | 112009 | 40766
ZDROJ NAPÁJENÍ |  | 023685 | 112009 | 0
INKUBÁTOR CO2 | Labotect C 60 | 023689 | 112009 | 205405
|  | 023690 | 112009 | 205405
VIDEOBRONCHOSKOP | Pentax EB-1970TK | 023639 | 122009 | 926500
| Pentax EB-1970K | 023640 | 122009 | 882900
AUTOMAT NA ZPRACOVÁNÍ TKÁNÍ | PATHCENTRE | 023676 | 122009 | 758095
FIBROBRONCHOSKOP INTUBAČNÍ | Pentax FI-16BS | 023691 | 122009 | 463250
| Pentax FI-10BS | 023692 | 122009 | 566807
ZDROJ HALOGEN. SVĚTLA LH-150PC |  | 023692 | 122009 | 74120
TRAFOADAPTÉR S HALOGEN. LAMPOU |  | 023692 | 122009 | 65291
TESTER TĚSNOSTI SHA-P2 |  | 023692 | 122009 | 16132
DEFIBRILÁTOR AED | Responder AED Pro | 023693 | 122009 | 70637
VENTILÁTOR PLICNÍ TRANSPORTNÍ | Oxylog 2000 plus | 023694 | 122009 | 244270
LŮŽKO TRANSPORTNÍ MECHANICKÉ | Linet Sprint | 023695 | 122009 | 117497
|  | 023696 | 122009 | 117496
|  | 023697 | 122009 | 117496
|  | 023698 | 122009 | 117496
|  | 023699 | 122009 | 117496
MONITOR PACIENTSKÝ | Datex Ohmeda S/5 FM | 023700 | 122009 | 149403
|  | 023701 | 122009 | 149403
|  | 023702 | 122009 | 149403
|  | 023703 | 122009 | 149403
JEDNOTKA DEKONTAMINAČNÍ | Biobox EBXT 06 | 023704 | 122009 | 2000000
KOMORA IZOLAČNÍ KOMORA |  | 023704 | 122009 | 0
FVJ FA 300HS |  | 023704 | 122009 | 0
DEKONTBOX |  | 023704 | 122009 | 0
KOMPRESOR ESK-100 |  | 023704 | 122009 | 0
ZDROJ ZÁLOŽNÍ |  | 023704 | 122009 | 0
OBLEK OCHRANNÝ EBO-10 |  | 023704 | 122009 | 0
|  | 023704 | 122009 | 0
|  | 023704 | 122009 | 0
|  | 023704 | 122009 | 0
|  | 023704 | 122009 | 0
RTG C RAMENO S 3D | Ziehm Vision FD-Vario 3D | 023705 | 122009 | 11100000
RTG C RAMENO | Ziehm 8000 | 023706 | 122009 | 2800000
RTG POJÍZDNÉ | GE TMX R+ | 023707 | 122009 | 1650000
|  | 023708 | 122009 | 1650000
RTG SKIAGRAF S DIGITALIZACÍ | Philips Digitel Diagnost | 023709 | 122009 | 9900000
ZÁVĚS STROPNÍ |  | 023709 | 122009 | 0
STŮL VYŠETŘOVACÍ |  | 023709 | 122009 | 0
STOJAN VERTIKÁLNÍ |  | 023709 | 122009 | 0
KONZOLE OVLÁDACÍ |  | 023709 | 122009 | 0
STOJAN NA SPOJOVÁNÍ SNÍMKŮ |  | 023709 | 122009 | 0
RTG TRAUMEX | Kodak DirectView DR9500 | 023710 | 122009 | 9849000
STŮL VYŠETŘOVACÍ KODAK SPT-1 |  | 023710 | 122009 | 0
NÁZEV | TYP | INVCIS | ZAR | CELKEM
ZÁVĚS STROPNÍ - DETEKTOR |  | 023710 | 122009 | 0
KONZOLE OVLÁDACÍ DIRECTVIEW |  | 023710 | 122009 | 0
VĚŽ LAPAROSKOPICKÁ | Olympus WM-NP1 | 023711 | 122009 | 190939
KAMERA CV-180 VIDEO PROCESOR |  | 023711 | 122009 | 570000
VIDEOLAPAROSKOP |  | 023711 | 122009 | 390000
VIDEOGASTROSKOP GIF-H180 |  | 023711 | 122009 | 900000
HLAVA KAMEROVÁ OTV-S7PRO-HD12E |  | 023711 | 122009 | 340000
MONITOR LCD OEV191H |  | 023711 | 122009 | 195000
|  | 023711 | 122009 | 195000
ENDOBAZE |  | 023711 | 122009 | 434000
ZDROJ SVĚTLA XENONOVÝ CLV-180 |  | 023711 | 122009 | 350000
INSUFLATOR UHI-3 |  | 023711 | 122009 | 238000
KOAGULACE UES-40 HF |  | 023711 | 122009 | 278000
PUMPA ECOPUMP |  | 023711 | 122009 | 65100
VOZÍK SEKUNDÁRNÍ MX223 |  | 023711 | 122009 | 41000
SYSTÉM TRAUMANAVIGAČNÍ | J&J Kolibri Navigation | 023712 | 122009 | 6500000
KAMERY KOLIBRI NAVIGATION |  | 023712 | 122009 | 1350000
VOZÍK PRACOVNÍ STANICE KOLIBRI |  | 023712 | 122009 | 100000
VOZÍK KAMER KOLIBRI |  | 023712 | 122009 | 50000
ELEKTROKOAGULACE VYSOKOFREK. | Ligasure ForceTriad | 023713 | 122009 | 830000
SPÍNAČ NOŽNÍ DVOJITÝ MONOPOL. |  | 023713 | 122009 | 55000
SPÍNAČ NOŽNÍ LIGASURE |  | 023713 | 122009 | 65000
SPÍNAČ NOŽNÍ BIPOLÁRNÍ |  | 023713 | 122009 | 50000
VOZÍK KE GENERÁTORU FORCETRIAD |  | 023713 | 122009 | 0
STŮL OPERAČNÍ ALPHAMAQUET | Maquet 1150 Alphamaquet | 023714 | 122009 | 2155000
TRANSPORTÉR ALPHAMAQUET |  | 023714 | 122009 | 300000
DESKA OPERAČNÍ ALPHAMAQUET |  | 023714 | 122009 | 500000
TRANSPORTÉR ALPHAMAQUET |  | 023714 | 122009 | 300000
DESKA OPERAČNÍ ALPHAMAQUET |  | 023714 | 122009 | 500000
OVLADAČ DÁLKOVÝ IR MAQUET |  | 023714 | 122009 | 45000
VĚŽ ENDOSKOPICKÁ | Storz Aida | 023715 | 122009 | 177606
KAMERA IMAGE1 HD CCU |  | 023715 | 122009 | 930000
HLAVA KAMEROVÁ IMAGE1 H3 HD |  | 023715 | 122009 | 420000
ZDROJ SVĚTLA XENONOVÝ NOVA 175 |  | 023715 | 122009 | 455000
PUMPA ARTHRO |  | 023715 | 122009 | 145000
POWERSHAVER SL BASIC SET |  | 023715 | 122009 | 520000
PEDÁL K POWERSHAVERU SL BASIC |  | 023715 | 122009 | 95000
ZAŘÍZENÍ ZÁZNAMOVÉ AIDA |  | 023715 | 122009 | 875000
MONITOR LCD 23" HD |  | 023715 | 122009 | 215000
MONITOR LCD 19" K AIDA |  | 023715 | 122009 | 165000
VĚŽ ENDOSKOPICKÁ OLYMPUS | Olympus WM-NP1 | 023716 | 122009 | 166900
KAMERA OTV-S7 |  | 023716 | 122009 | 370000
HLAVA KAMEROVÁ OTV-S7H-N |  | 023716 | 122009 | 104000
MONITOR LCD OEV-191 |  | 023716 | 122009 | 195000
ZDROJ SVĚTLA XENONOVÝ E-180 |  | 023716 | 122009 | 174475
ENDOSONOGRAF LINEÁRNÍ | Olympus GF-UCT140-AL5 | 023728 | 122009 | 4566270
VĚŽ ENDOSKOPICKÁ | B.Braun | 023729 | 122009 | 110018
KAMERA FULL HD |  | 023729 | 122009 | 320000
ELEKTROKOAGULACE VF-KOMBI 300W |  | 023729 | 122009 | 180000
ZDROJ SVĚTLA XENONOVÝ |  | 023729 | 122009 | 115000
PUMPA ARTHROFLOW |  | 023729 | 122009 | 65000
NÁZEV | TYP | INVCIS | ZAR | CELKEM
SHAVER ARTRO UNI MICROSPEED |  | 023729 | 122009 | 160000
PEDÁL DVOJITÝ MICROSPEED UNI |  | 023729 | 122009 | 45000
JEDNOTKA ŘÍDÍCÍ MICROSPEED UNI |  | 023729 | 122009 | 180000
MONITOR LCD 23" FULL HD |  | 023729 | 122009 | 145000
MONITOR LCD 15" DOTYKOVÝ |  | 023729 | 122009 | 115000
EDDY DVD |  | 023729 | 122009 | 50000
CENTRÁLA MONITOROVACÍ EVO |  | 023739 | 122009 | 150000
OSCILOMETR IMPULS.MASTERSCREEN |  | 023740 | 122009 | 50000
MONITOR PACIENTSKÝ | GE Dash 5000 | 023742 | 122009 | 385000
|  | 023743 | 122009 | 385000
|  | 023744 | 122009 | 385000
|  | 023745 | 122009 | 385000
|  | 023746 | 122009 | 385000
|  | 023747 | 122009 | 385000
|  | 023748 | 122009 | 385000
|  | 023749 | 122009 | 385000
|  | 023750 | 122009 | 385000
STANICE MONITOROVACÍ CENTRÁLNÍ | CIC | 023751 | 122009 | 510000
MONITOR LCD EIZO 19" |  | 023751 | 122009 | 10000
TISKÁRNA HP LASERJET P3015 |  | 023751 | 122009 | 15000
REKUPERÁTOR KRVE | C.A.T.S plus | 023752 | 122009 | 655000
PŘÍSTROJ HEMOFILTRAČNÍ | multiFiltrate Ci-Ca | 023753 | 122009 | 650000
PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | Datex Ohmeda S/5 ADU | 023754 | 122009 | 2000000
MONITOR ANESTEZIOLOGICKÝ |  | 023754 | 122009 | 0
ENTEROSKOP | Olympus SIF-Q180 | 023755 | 122009 | 1079100
JEDNOTKA ŘÍDÍCÍ OBCU |  | 023755 | 122009 | 334630
PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | Datex Ohmeda S/5 ADU | 023756 | 122009 | 2000000
MONITOR ANESTEZIOLOGICKÝ |  | 023756 | 122009 | 0
VRTAČKA NEUROCHIRURGICKÁ | MIDAS REX | 023764 | 122009 | 700257
NIM SYSTÉM | NIM-NEURO 3.0 | 023765 | 122009 | 450609
CELKOVÝ SOUČET |  |  |  | 250354459