## Dlouhodobý majetek zdrav.techni
NÁZEV | TYP | INVCIS | ZAR | CELKEM
AC ADAPTER TWADP100 |  | 023843 | 022010 | 7260
AKUMULÁTOR TWBP42 |  | 023843 | 022010 | 15070
ANALYZÁTOR THROMBELASTOGRAPH | TEG 5000 | 023680 | 012010 | 318457
APLIKÁTOR KALHOTY |  | 023830 | 022010 | 19075
CENTRIFUGA | Hettich Rotofix 32 A | 023784 | 022010 | 57879
|  | 023785 | 022010 | 57879
CENTRIFUGA | Hettich Rotanta 460 | 023786 | 022010 | 173637
CENTRIFUGA | Hettich Rotina 380 R | 023790 | 022010 | 176776
CENTRIFUGA | Hettich Rotofix 32 A | 023870 | 052010 | 69300
CÍVKA STIMULAČNÍ C-B60 |  | 023869 | 052010 | 60170
CÍVKA STIMULAČNÍ MC-B70 |  | 023869 | 052010 | 56760
DEFIBRILÁTOR | Lifepak 12 | 023769 | 012010 | 345530
DEFIBRILÁTOR | Lifepak 1000 AED | 023852 | 022010 | 48996
|  | 023856 | 022010 | 48996
|  | 023857 | 022010 | 48995
|  | 023861 | 022010 | 48995
DEFIBRILÁTOR | AED Plus | 023867 | 052010 | 65890
DEZINFEKTOR PODLOŽNÍCH MÍS | Franke Deko 190 E | 023778 | 012010 | 234804
DIGESTOŘ LABORATORNÍ | Merci M 1200 | 023865 | 032010 | 208774
DVD RECORDER SONY |  | 023841 | 022010 | 11900
EKG HOLTER SYSTÉM | BTL-08 H600 | 023934 | 052010 | 115500
EKG HOLTER ZÁZNAMNÍK |  | 023934 | 052010 | 49500
|  | 023934 | 052010 | 49500
EKG POČÍTAČOVÉ | Seiva Praktik | 023766 | 012010 | 60826
|  | 023767 | 012010 | 60826
|  | 023768 | 012010 | 60826
EKG SE ZAPISOVAčEM | BTL-08-210 LT | 023858 | 022010 | 79897
|  | 023859 | 022010 | 79897
|  | 023860 | 022010 | 79897
ENDORESEKTOR |  | 023783 | 022010 | 112270
FIBROBRONCHOSKOP INTUBAČNÍ | Pentax FI-16BS | 023834 | 022010 | 203830
GASTROFIBROSKOP | Olympus GIF E | 023839 | 022010 | 305200
CHROMATOGRAF KAPALINOVÝ | Dionex RSLC | 023855 | 022010 | 728185
INKUBÁTOR | Giraffe Omnibed | 023939 | 062010 | 838992
|  | 023944 | 062010 | 860701
INKUBÁTOR BIOLOGICKÝ CO2 | HERAcell 150i | 023940 | 062010 | 295932
INTERFACE LIDCO |  | 023829 | 022010 | 49595
KARDIOTOKOGRAF | Philips Avalon FM20 | 023780 | 012010 | 125882
|  | 023781 | 012010 | 125882
|  | 023782 | 012010 | 177349
KOAGULACE | Olympus SurgMaster UES40 | 023783 | 022010 | 317648
KOMORA IONIZAČNÍ |  | 023776 | 012010 | 45000
KONTROL PANEL |  | 023931 | 052010 | 27840
KŘESLO INFÚZNÍ | GOLEM DIA E | 023821 | 012010 | 52319
KŘESLO INFÚZNÍ PURA | DIA - CM3O | 023823 | 012010 | 54592
LEHÁTKO SPRCHOVACÍ | LS-2100 | 023779 | 012010 | 41999
MANŽETA PRO OCHLAZENÍ HLAVY |  | 023862 | 032010 | 9810
MĚŘIČ APLIKOVANÉ AKTIVITY | BQMeter 4 | 023776 | 012010 | 184075
MIKROCENTRIFUGA | Hettich Mikro 200 | 023787 | 022010 | 43164
MONITOR HEMODYNAMICKÝ | LiDCO Plus | 023829 | 022010 | 497400
NÁZEV | TYP | INVCIS | ZAR | CELKEM
MONITOR LCD PHILIPS 231E1SB |  | 023868 | 052010 | 5559
MONITOR MOZKU MULTIMODÁLNÍ | Datalogger MPR2 Log O2 | 023846 | 052010 | 586592
MONITOR PACIENTSKÝ | Philips IntelliVue MP2 | 023791 | 022010 | 100054
|  | 023792 | 022010 | 100054
MONITOR PACIENTSKÝ | Philips IntelliVue MP40 | 023825 | 022010 | 452361
|  | 023826 | 022010 | 452361
|  | 023827 | 022010 | 452361
NOTEBOOK |  | 023766 | 012010 | 13250
|  | 023767 | 012010 | 13250
|  | 023768 | 012010 | 13250
|  | 023776 | 012010 | 10353
OPTIKA 4MM |  | 023783 | 022010 | 83167
PC DELL VOSTRO 220 |  | 023868 | 052010 | 17440
PEDÁL 4 CESTNÝ FMS DUO |  | 023677 | 012010 | 28885
PILA OSCILAČNÍ | Synthes | 023840 | 022010 | 82864
PODHLAVNÍK PŮLKULATÝ |  | 023823 | 012010 | 1226
PODLOŽKA INTENSIVE CARE |  | 023862 | 032010 | 9810
POLŠTÁŘEK |  | 023823 | 012010 | 1226
PŘÍSTROJ ELEKTROKONVULZIVNÍ | Thymatron System-IV | 023777 | 012010 | 866332
PŘÍSTROJ K PODTLAKOVÉ TERAPII | V1STA Portable Systém | 023844 | 032010 | 141700
PŘÍSTROJ LYMFODRENÁŽNÍ | BTL-6000 Lymphastim 12 | 023830 | 022010 | 70741
PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ VYDECH. NO | NIOX Mino | 023938 | 062010 | 61040
PŘÍSTROJ SEKVENCIÁLNÍ KOMPRESE | SCD EXPRESS | 023831 | 032010 | 56680
PŘÍSTROJ TERMOREGULAČNÍ | Hico - Variotherm 550 | 023862 | 032010 | 136250
PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ | GE Logiq e TSP | 023836 | 022010 | 340516
PUMPA DUÁLNÍ | Systém FMS DUO | 023677 | 012010 | 403300
PUMPA KALIBRAČNÍ 3L |  | 023868 | 052010 | 17549
PUMPA KREVNÍ |  | 023829 | 022010 | 67035
RESPONSE SEKVENCIÁLNÍ KOMPRESE |  | 023831 | 032010 | 21800
RETRAKTOR HRUDNÍ | MIDCAB | 023850 | 052010 | 98735
SEPARÁTOR KREVNÍ | Trima Accel II. | 023849 | 052010 | 1300000
SHAVER MOTOR TORNÁDO | Systém FMS DUO | 023678 | 012010 | 181485
|  | 023679 | 012010 | 181485
SONDA 12L-RS |  | 023836 | 022010 | 147150
|  | 023843 | 022010 | 152680
SONDA 3S-RS |  | 023836 | 022010 | 136250
SONDA 4C-D |  | 023845 | 032010 | 159500
SONDA RAB4-8-D |  | 023845 | 032010 | 291500
SONDA RIC6-12-D |  | 023845 | 032010 | 291500
SONDA S5-2 |  | 023937 | 062010 | 241487
SONDA S8-3 |  | 023937 | 062010 | 213380
SPEKTROMETR HMOTNOSTNÍ TANDEM. | API 4000 | 023854 | 022010 | 5270367
SPIROMETR | MasterScreen Body/Diff | 023868 | 052010 | 869755
STANICE DOBÍJECÍ LUCAS 2 |  | 023770 | 062010 | 0
STIMULÁTOR REPETETIVNÍ | MagVenture MagPro X 100 | 023869 | 052010 | 916300
STOJAN INFÚZNÍ Vč. DRŽÁKU |  | 023823 | 012010 | 5205
STOJAN POJÍZDNÝ HICO |  | 023862 | 032010 | 3815
STOJAN PŘEVOZOVÝ ROLL GCX |  | 023829 | 022010 | 35970
STŮL OPERAČNÍ OFTALMOLOGICKÝ | Akrus ES Ecoline | 023935 | 062010 | 150895
|  | 023936 | 062010 | 150896
NÁZEV | TYP | INVCIS | ZAR | CELKEM
SVĚTLO VYŠETŘOVACÍ |  | 023939 | 062010 | 29040
SW BQM 4 |  | 023776 | 012010 | 8330
SYSTÉM KOMPRESE HRUDNÍKU | Lucas 2 | 023770 | 012010 | 299000
TERMOCYKLER PCR | TProfessional Basic 96 | 023832 | 022010 | 177310
|  | 023833 | 022010 | 177310
TERMOCYKLER PRO PCR | C 1000 96 | 023788 | 022010 | 213010
| C 1000 48/48 | 023789 | 022010 | 236810
| Mastercycler Pro | 023931 | 052010 | 166080
| Mastercycler Pro | 023932 | 052010 | 166080
TISKÁRNA HP LASERJET CP1210 |  | 023868 | 052010 | 5123
TISKÁRNA PT 9500 PC |  | 023776 | 012010 | 9163
TISKÁRNA SONY |  | 023937 | 062010 | 24096
TISKÁRNA XEROX PHASER 3117 |  | 023766 | 012010 | 3750
|  | 023767 | 012010 | 3750
|  | 023768 | 012010 | 3750
ULTRAZVUK | Philips HD 15 | 023937 | 062010 | 1582938
ULTRAZVUK DIAGNOSTICKÝ | Logiq e | 023843 | 022010 | 642490
ULTRAZVUK HI - END | Voluson E8 BT08 | 023845 | 032010 | 3107500
VÁHA LABORAT. RADWAG WPT 15 H2 |  | 023865 | 032010 | 26061
VENTIL REDUKČNÍ |  | 023868 | 052010 | 1526
VENTILÁTOR PLICNÍ | Evita XL | 023828 | 052010 | 667080
VIDEOBRONCHOSKOP PENTAX | EB-1570K | 023841 | 022010 | 498394
VIDEOGASTROSKOP | Olympus GIF-Q180 | 023837 | 022010 | 839300
|  | 023838 | 022010 | 600000
VIDEOLARYNGOSKOP | Portable GVL | 023835 | 022010 | 179196
VOZÍK |  | 023869 | 052010 | 26400
VOZíK K EKG |  | 023858 | 022010 | 8175
|  | 023859 | 022010 | 8175
|  | 023860 | 022010 | 8175
VRTAČKA VZDUCHOVÁ | Synthes Air Reamer Drill | 023851 | 022010 | 204414
CELKOVÝ SOUČET |  |  |  | 33137264