## KMENZP2Q
Fakultní nemocnice Olomouc |  |  |  |  | II.Q.2012
Dlouhodobý majetek - zdravotnická technika
NÁZEV | TYP | INV.ČÍSLO |  | OBDOBÍ | CELKEM
ANALYZÁTOR BIOCHEMICKÝ | Radiometer ABL837 Flex | 024758 | 000 | 022012 | 660000
BOX LAMINÁRNÍ | TopSafe 1.2 | 024750 | 000 | 022012 | 150000
CENTRIFUGA LABORATORNÍ | Z 300 | 024757 | 000 | 022012 | 89040
DETEKTOR FLAT PX4800 |  | 024760 | 015 | 022012 | 0
GENERÁTOR VELARA CVFD |  | 024760 | 013 | 022012 | 0
INJEKTOR KONTRASTNÍ LÁTKY | Medrad Mark V Pro Vis | 024761 | 000 | 022012 | 418000
INSTRUMENTARIUM LAPAROSKOPICKÉ | Olympus | 024767 | 000 | 032012 | 682000
IZOLÁTOR DNA A RNA | QIAcube | 024791 | 000 | 052012 | 594000
KLÁVESNICE MEDICÍNSKÁ K LCD 26 |  | 024768 | 001 | 032012 | 0
LASER EXCIMEROVÝ | Spetranetics CVX 300 | 024759 | 000 | 022012 | 6580200
MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ | Leica DM2000 | 024771 | 000 | 052012 | 151303
MODUL INVAZIVNÍHO TLAKU KRVE |  | 024430 | 002 | 052012 | 13778
|  | 024431 | 002 | 052012 | 13778
|  | 024432 | 002 | 052012 | 13778
|  | 024433 | 002 | 052012 | 13778
|  | 024434 | 002 | 052012 | 13778
|  | 024435 | 002 | 052012 | 13778
MODUL MĚŘENÍ SPO2 |  | 024430 | 001 | 052012 | 79396
|  | 024431 | 001 | 052012 | 79396
|  | 024432 | 001 | 052012 | 79396
|  | 024433 | 001 | 052012 | 79396
|  | 024434 | 001 | 052012 | 79396
|  | 024435 | 001 | 052012 | 79396
|  | 024436 | 001 | 052012 | 79396
MODUL ROZŠÍŘENÉ KAPNOGRAFIE |  | 024436 | 002 | 052012 | 120056
MONITOR 12" PROSCRIBE |  | 024760 | 016 | 022012 | 0
|  | 024760 | 017 | 022012 | 0
MONITOR ACER V193B |  | 024742 | 003 | 022012 | 5500
MONITOR CENTRÁLNÍ | IntelliVue M3150 | 024429 | 000 | 052012 | 114228
|  | 024812 | 000 | 052012 | 135740
MONITOR HP LA1951G |  | 024743 | 001 | 022012 | 15565
MONITOR LCD 19" |  | 024760 | 006 | 022012 | 0
MONITOR LCD 19" HP LA1951G |  | 024429 | 001 | 052012 | 5041
|  | 024812 | 001 | 052012 | 4703
MONITOR LCD 21" |  | 024760 | 003 | 022012 | 0
|  | 024760 | 005 | 022012 | 0
|  | 024760 | 007 | 022012 | 0
|  | 024760 | 008 | 022012 | 0
|  | 024760 | 009 | 022012 | 0
|  | 024760 | 010 | 022012 | 0
MONITOR LCD 26 K ENDOSKOP.VĚŽI | OEV 261 H - Olympus | 024764 | 000 | 032012 | 205000
|  | 024768 | 000 | 032012 | 205000
MONITOR LCD FLEXVISION XL 56" |  | 024760 | 004 | 022012 | 0
MONITOR PACIENTSKÝ | IntelliVue MP20 | 024425 | 000 | 052012 | 179550
|  | 024426 | 000 | 052012 | 179550
NÁZEV | TYP | INV.ČÍSLO |  | OBDOBÍ | CELKEM
MONITOR PACIENTSKÝ | IntelliVue MP20 | 024427 | 000 | 052012 | 179550
|  | 024428 | 000 | 052012 | 179550
| IntelliVue MX600 | 024430 | 000 | 052012 | 173223
|  | 024431 | 000 | 052012 | 173223
|  | 024432 | 000 | 052012 | 173223
|  | 024433 | 000 | 052012 | 173223
|  | 024434 | 000 | 052012 | 173223
|  | 024435 | 000 | 052012 | 173223
|  | 024436 | 000 | 052012 | 173226
| Philips IntelliVue MP5 | 024744 | 000 | 022012 | 162263
| IntelliVue MP5 | 024813 | 000 | 052012 | 194595
|  | 024814 | 000 | 052012 | 180633
|  | 024815 | 000 | 052012 | 180633
|  | 024816 | 000 | 052012 | 180633
|  | 024817 | 000 | 052012 | 180633
|  | 024818 | 000 | 052012 | 180633
| IntelliVue MP2 | 024819 | 000 | 052012 | 115391
|  | 024820 | 000 | 052012 | 115391
|  | 024821 | 000 | 052012 | 115391
|  | 024822 | 000 | 052012 | 115391
NANODISPENSER | MassARRAY Nanodispenser | 024748 | 000 | 022012 | 600000
NOTEBOOK ACER ASPIRE 5738Z |  | 024742 | 002 | 022012 | 17000
PEDÁL NOŽNÍ |  | 024746 | 001 | 022012 | 27500
PODSTAVEC |  | 024761 | 001 | 022012 | 44000
PŘÍSTROJ PRO RENÁLNÍ DENERVACI | RF Generator RDN007 G2 | 024746 | 000 | 022012 | 1457502
PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ | GE Vivid 7 | 024742 | 000 | 022012 | 2001500
PUMPA INFUZNÍ | Optima PT | 024745 | 000 | 022012 | 49791
RENTGENKA ANGIOGRAFICKÉHO SYS. |  | 024760 | 001 | 022012 | 0
SERVER HP XW4600 |  | 024749 | 001 | 022012 | 24750
SONDA 1100 |  | 024747 | 001 | 022012 | 115500
SONDA M4S |  | 024742 | 001 | 022012 | 250000
SPEKTROMETR HMOTNOSTNÍ | MassARRAY MALDI-TOF | 024749 | 000 | 022012 | 2929860
STANICE MONITOROVACÍ CENTRÁLNÍ | Philips IntelliVue | 024743 | 000 | 022012 | 61270
STANICE PRACOVNÍ HP XW4600 |  | 024749 | 002 | 022012 | 24750
STATIV PRO OCHRANNÝ ŠTÍT |  | 024760 | 011 | 022012 | 0
STOJAN POJÍZDNÝ |  | 024813 | 001 | 052012 | 7040
|  | 024814 | 001 | 052012 | 7040
|  | 024815 | 001 | 052012 | 7040
|  | 024816 | 001 | 052012 | 7040
|  | 024817 | 001 | 052012 | 7040
|  | 024818 | 001 | 052012 | 7040
|  | 024819 | 001 | 052012 | 7159
|  | 024820 | 001 | 052012 | 7159
|  | 024821 | 001 | 052012 | 7159
|  | 024822 | 001 | 052012 | 7159
STŮL ANGIOGRAFICKÉHO SYSTÉMU |  | 024760 | 002 | 022012 | 0
NÁZEV | TYP | INV.ČÍSLO |  | OBDOBÍ | CELKEM
SVĚTLO VYŠETŘOVACÍ |  | 024760 | 014 | 022012 | 0
SWITCH HP PROCURVE 2510-24 |  | 024429 | 004 | 052012 | 5545
|  | 024812 | 004 | 052012 | 6265
|  | 024812 | 005 | 052012 | 6265
SYSTÉM DETEKČNÍ GAMA | Neoprobe GDS 2300 | 024747 | 000 | 022012 | 659040
SYSTÉM KARDIOANGIOGRAFICKÝ | Allura Xper FD 10 C R7.6 | 024760 | 000 | 022012 | 22032153
ŠTÍT OCHRANNÝ RADIOLOGICKÝ |  | 024760 | 012 | 022012 | 0
TELEMETRIE - INFRASTRUKTURA |  | 024812 | 006 | 052012 | 199728
TISKÁRNA HP LASERJET P2035 |  | 024429 | 002 | 052012 | 5040
|  | 024743 | 002 | 022012 | 15565
|  | 024812 | 002 | 052012 | 4702
UPS APC SMART 650 |  | 024743 | 003 | 022012 | 6807
UPS TRIPPLITE SMX500RT1U |  | 024429 | 003 | 052012 | 8086
|  | 024812 | 003 | 052012 | 7397
VIDEOPROCESOR K ENDOSKOP.VĚŽI | CV 165 - Olympus | 024765 | 000 | 032012 | 454000
ZDROJ SVĚTLA XENONOVÝ | CLV 180 Olympus | 024766 | 000 | 032012 | 454000
ZDROJ ZÁLOŽNÍ UPS APC 2200 |  | 024742 | 004 | 022012 | 15000
CELKOVÝ SOUČET |  |  |  |  | 45980059
Zpracoval:
Oddělení majetkového účetnictví