## KMEDZT2Q
Fakultní nemocnice Olomouc |  |  |  |  | II.Q.2013
Drobný dlouhodobý majetek - zdravotnická technika
NÁZEV | TYP | INV.ČÍSLO |  | OBDOBÍ | CELKEM
Achromát mikroskopu | MRP 20202 | 117542 | 000 | 012013 | 11691
Box vitrifikační | Smartbox | 117740 | 000 | 032013 | 36905
Brýle lupové | Hi-Res 3.0x | 118257 | 000 | 062013 | 20173
Dávkovač linearní Agilia | Injectomat Agilia | 078958 | 000 | 012013 | 20960
|  | 078959 | 000 | 012013 | 20960
Dávkovač lineární Orchestra | Module DPS Orchestra | 078965 | 000 | 012013 | 29051
|  | 078966 | 000 | 012013 | 29051
|  | 078967 | 000 | 012013 | 29051
|  | 078968 | 000 | 012013 | 29051
|  | 078969 | 000 | 012013 | 29051
|  | 078970 | 000 | 012013 | 29051
Defibrilátor | Lifepak 1000 | 117616 | 000 | 022013 | 38760
Dělo bioptické magnum MG1522 |  | 117667 | 000 | 022013 | 34200
Kleště na ploténku FF502R |  | 117997 | 000 | 042013 | 16819
|  | 117998 | 000 | 042013 | 16819
Kleště na ploténku FF532R |  | 117598 | 000 | 022013 | 17061
|  | 117599 | 000 | 022013 | 17061
Kleště úchopové CH 5/550 Richa |  | 118253 | 000 | 062013 | 13634.28
Klíč č. 11 k soupravě zevních |  | 117999 | 000 | 042013 | 13330.6
Kondenzor pro fázový kontrast | MBL 73100 | 117543 | 000 | 012013 | 23052
Laser oční 532 nm | PurePoint | 118223 | 000 | 062013 | 12100
Lehátko transportní | H65 | 118126 | 000 | 052013 | 26934.5
|  | 118127 | 000 | 052013 | 26934.5
Mrazák laboratorní | LGUex 1500 | 118225 | 000 | 062013 | 34845
Nádoba Dewarova | 12HCL | 117742 | 000 | 032013 | 27738.04
|  | 117743 | 000 | 032013 | 27738.04
|  | 117744 | 000 | 032013 | 27738.04
|  | 117745 | 000 | 032013 | 27738.04
Napínák drátů k hybridnímu zev |  | 117588 | 000 | 022013 | 31862.9
Oxymetr pulsní Masimo Rad5 | RAD5 s | 079063 | 000 | 062013 | 17000.27
|  | 079062 | 000 | 062013 | 17000
Pipeta vícekanálová | Research Plus 10-100ul | 118189 | 000 | 062013 | 15753.91
| Research Plus 30-300ul | 118190 | 000 | 062013 | 15753.9
Poduška pro ohřev pacienta | 276 | 117849 | 000 | 042013 | 10527
|  | 118081 | 000 | 052013 | 10661
Postýlka dětská | Buddy L-T | 117912 | 000 | 042013 | 14320.7
|  | 117913 | 000 | 042013 | 14320.7
|  | 117914 | 000 | 042013 | 14320.7
|  | 117915 | 000 | 042013 | 14320.7
|  | 117916 | 000 | 042013 | 14320.7
|  | 117917 | 000 | 042013 | 14320.7
|  | 117918 | 000 | 042013 | 14320.7
|  | 117919 | 000 | 042013 | 14320.7
|  | 117920 | 000 | 042013 | 14320.7
|  | 117921 | 000 | 042013 | 14320.7
Pumpa infuzní Agilia | Agilia | 078964 | 000 | 012013 | 20961
Pumpa infuzní volum.Optima PT | optima PT | 078960 | 000 | 012013 | 35254
NÁZEV | TYP | INV.ČÍSLO |  | OBDOBÍ | CELKEM
Pumpa infuzní volum.Optima PT | Optima PT | 078961 | 000 | 012013 | 35254
|  | 078962 | 000 | 012013 | 35254
|  | 078963 | 000 | 012013 | 20961
Rollbord | Standard | 118256 | 000 | 062013 | 17908
Síto pro uložení instrumentári |  | 118210 | 000 | 062013 | 29821.66
Stimulátor nervový pro perifér | Stimpod NMS 450 MDD | 118028 | 000 | 052013 | 28600
Stůl pro Vojtovu terapii | Madisson | 118026 | 000 | 052013 | 33335
Svářečka obalů | MelaSeal | 117589 | 000 | 022013 | 11301
Svítidlo vyšetřovací | ML 201S Plus | 118078 | 000 | 052013 | 25699.2
| ML 201W Plus | 118077 | 000 | 052013 | 20674
Tavička vitrifikační | Rapid-i Sealer PS-202 | 117741 | 000 | 032013 | 39930
Transiluminátor novorozenecký | Venoscope II Neonatal | 118287 | 000 | 062013 | 11309.27
Váha lékařská s výškoměrem | MTS 300K 100M | 118027 | 000 | 052013 | 32549
Vozík instrumentační se zásuvkou | 161076 | 117977 | 000 | 042013 | 10608.15
|  | 117978 | 000 | 042013 | 10608.15
|  | 117979 | 000 | 042013 | 10608.15
CELKOVÝ SOUČET |  |  |  |  | 1379899.6
Zpracoval:
Oddělení majetkového účetnictví