## KMEZDR3Q
Fakultní nemocnice Olomouc |  |  |  |  | III.Q.2013
Dlouhodobý majetek - zdravotnická technika
NÁZEV | TYP | INV.ČÍSLO |  | OBDOBÍ | CELKEM
ANALYZÁTOR VYDECHOVANÉHO NO | Hypair FeNO+ | 025121 | 000 | 062013 | 367983
BOTIČKY AMERICKÉ |  | 025127 | 004 | 062013 | 130075
|  | 025128 | 004 | 062013 | 130075
BOX LAMINÁRNÍ PRO IVF DOUBLE | IVFtech Sterile 1,8 | 025264 | 000 | 082013 | 547985
BOX MODULOVÝ PĚTIMÍSTNÝ |  | 025240 | 002 | 072013 | 24200
|  | 025241 | 002 | 072013 | 24200
|  | 025242 | 002 | 072013 | 24200
|  | 025243 | 002 | 072013 | 24200
|  | 025244 | 002 | 072013 | 24200
|  | 025245 | 002 | 072013 | 24200
|  | 025246 | 002 | 072013 | 24200
|  | 025247 | 002 | 072013 | 24200
|  | 025248 | 002 | 072013 | 24200
|  | 025249 | 002 | 072013 | 24200
CYTOMETR PRŮTOKOVÝ | BD FACSCanto II | 025230 | 000 | 062013 | 2008237
ČTEČKA BARCODU LS2208-USB |  | 025266 | 003 | 082013 | 2662
DEFIBRILÁTOR | Lifepack 1000 | 025090 | 000 | 032013 | 40826
|  | 025211 | 000 | 062013 | 40535
| Lifepak 20e | 025078 | 000 | 032013 | 131331
|  | 025091 | 000 | 032013 | 119000
|  | 025095 | 000 | 032013 | 119000
DESINFEKTOR PODLOŽNÍCH MÍS | Discher Piccolo D3P | 025081 | 000 | 032013 | 123120
|  | 025082 | 000 | 032013 | 123120
|  | 025083 | 000 | 032013 | 123120
|  | 025084 | 000 | 032013 | 123120
|  | 025085 | 000 | 032013 | 123120
|  | 025086 | 000 | 032013 | 123120
|  | 025087 | 000 | 032013 | 123120
|  | 025088 | 000 | 032013 | 123120
|  | 025209 | 000 | 062013 | 130680
DEZINFEKTOR CHIRURG. NÁSTROJŮ | G 7882 CDTADKSST | 025231 | 000 | 062013 | 332206
|  | 025199 | 000 | 032013 | 349500
|  | 025200 | 000 | 032013 | 349500
DIGESTOŘ LABORATORNÍ BEZODTAH. | H400 | 025212 | 000 | 062013 | 84579
DOZIMETR DIGI. DIAMETR M4-KDK |  | 025104 | 010 | 032013 | 125400
DRILLCUT-X II SHAVER HANDPIECE |  | 025265 | 003 | 082013 | 109159
DVD ARCHIVAČNÍ ZAŘÍZENÍ |  | 025205 | 005 | 062013 | 15125
ECHO SERVER PC |  | 025204 | 003 | 062013 | 66550
EKG BTL-08 SD3 |  | 025076 | 001 | 032013 | 35340
EKG SE ZAPISOVAČEM | BTL08-LT | 025074 | 000 | 032013 | 41040
|  | 025075 | 000 | 032013 | 41040
|  | 025215 | 000 | 062013 | 43577
| Cardioexpress SL 12 | 025092 | 000 | 032013 | 47000
|  | 025093 | 000 | 032013 | 47000
|  | 025094 | 000 | 032013 | 47000
ELEKTROKOAGULACE | Excell 200 MCDSe | 025129 | 000 | 062013 | 180499
| Excell NHP 250/D | 025232 | 000 | 072013 | 164330
NÁZEV | TYP | INV.ČÍSLO |  | OBDOBÍ | CELKEM
ELEKTROKOAGULACE | Excell NHP 250/D | 025233 | 000 | 072013 | 164331
ERGOMETR LEHÁTKOVÝ S EKG | Ergoline Ergoselect 1200 | 025076 | 000 | 032013 | 288192
EXTENDER K ROZŠÍŘENÍ OP. DESKY |  | 025127 | 006 | 062013 | 33006
|  | 025127 | 007 | 062013 | 27970
GENERÁTOR JEDI 100 KW |  | 025104 | 003 | 032013 | 912000
CHLADNICE NA TRANSF. PŘÍPRAVKY | HHB 256 | 025279 | 000 | 082013 | 222026
|  | 025280 | 000 | 082013 | 222027
INJEKTOR KONTRASTNÍ LÁTKY | Medrad Mark V Pro Vis | 025102 | 000 | 032013 | 433200
INKUBÁTOR BIOLOGICKÝ | MIR 162 | 025098 | 000 | 032013 | 48787
|  | 025099 | 000 | 032013 | 48787
| MIR 254 | 025100 | 000 | 032013 | 96703
INKUBÁTOR CO2 | MCO 18AC | 025097 | 000 | 032013 | 136084
INKUBÁTOR CO2 C16 |  | 025264 | 003 | 082013 | 118047
|  | 025264 | 004 | 082013 | 118048
INSTRUMENTÁRIUM | PrimeLine | 025101 | 000 | 032013 | 637609
IZOLÁTOR DNA A RNA | Arrow 8.31.01 | 025096 | 000 | 032013 | 282599
JEDNOTKA LAMINÁRNÍ A FILTRAČNÍ | Fresh Breeze FB24ECQ 4LD | 025262 | 000 | 072013 | 158159
|  | 025263 | 000 | 072013 | 158159
KRYOSTAT | CM 1850 UV | 025089 | 000 | 032013 | 495130
LÁZEŇ CHLADÍCÍ AUTOMATICKÁ | CHLAD 3/1 | 025080 | 000 | 032013 | 306596
LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI | Multicare | 025234 | 000 | 072013 | 103500
MATRACE ANTIDEKUB. GELLI-ROLL |  | 025120 | 001 | 032013 | 41727
MATRACE ERGOMATT |  | 025234 | 001 | 072013 | 4600
MICRO MOTOR EC II |  | 025265 | 002 | 082013 | 52258
MIKROSKOP OPERAČNÍ | OPMI Pentero 900 | 025105 | 000 | 032013 | 6154860
MISKA UROLOGICKÁ |  | 025128 | 006 | 062013 | 36146
MODUL BATERIOVÝ |  | 025222 | 003 | 062013 | 18980
|  | 025224 | 002 | 062013 | 34271
MODUL CO2 |  | 025254 | 002 | 072013 | 33747
|  | 025255 | 002 | 072013 | 33868
MODUL ENTROPY CZ |  | 025248 | 007 | 072013 | 185130
|  | 025249 | 006 | 072013 | 185130
MODUL ETCO2 MICRO-STREAM |  | 025289 | 002 | 082013 | 59773
|  | 025291 | 002 | 082013 | 59773
|  | 025293 | 002 | 082013 | 59773
MODUL IBP 2 KANÁLY |  | 025293 | 003 | 082013 | 6897
MODUL KAPNOGRAFICKÝ |  | 025223 | 002 | 062013 | 40243
|  | 025226 | 002 | 062013 | 40243
|  | 025227 | 002 | 062013 | 40243
|  | 025222 | 002 | 062013 | 40243
|  | 025281 | 002 | 082013 | 162740
|  | 025282 | 002 | 082013 | 162740
|  | 025283 | 002 | 082013 | 162740
|  | 025284 | 002 | 082013 | 162740
MODUL MULTIPARAMETRICKÝ |  | 025217 | 001 | 062013 | 113562
|  | 025218 | 001 | 062013 | 113562
NÁZEV | TYP | INV.ČÍSLO |  | OBDOBÍ | CELKEM
MODUL MULTIPARAMETRICKÝ |  | 025219 | 001 | 062013 | 113562
|  | 025221 | 001 | 062013 | 50873
|  | 025222 | 001 | 062013 | 50873
|  | 025223 | 001 | 062013 | 50873
|  | 025224 | 001 | 062013 | 50873
|  | 025226 | 001 | 062013 | 50873
|  | 025227 | 001 | 062013 | 50873
|  | 025228 | 001 | 062013 | 50873
|  | 025229 | 001 | 062013 | 50873
|  | 025240 | 001 | 072013 | 157300
|  | 025241 | 001 | 072013 | 157300
|  | 025242 | 001 | 072013 | 157300
|  | 025243 | 001 | 072013 | 157300
|  | 025244 | 001 | 072013 | 157300
|  | 025245 | 001 | 072013 | 157300
|  | 025246 | 001 | 072013 | 157300
|  | 025247 | 001 | 072013 | 157300
|  | 025248 | 001 | 072013 | 157300
|  | 025249 | 001 | 072013 | 157300
|  | 025250 | 001 | 072013 | 157300
|  | 025251 | 001 | 072013 | 157300
|  | 025252 | 001 | 072013 | 157300
|  | 025253 | 001 | 072013 | 157300
|  | 025254 | 001 | 072013 | 157300
|  | 025255 | 001 | 072013 | 157300
|  | 025281 | 001 | 082013 | 66550
|  | 025282 | 001 | 082013 | 66550
|  | 025283 | 001 | 082013 | 66550
|  | 025284 | 001 | 082013 | 66550
MODUL MULTIPARAMETRICKÝ MPM2 |  | 025287 | 001 | 082013 | 33638
|  | 025288 | 001 | 082013 | 33638
|  | 025289 | 001 | 082013 | 33638
|  | 025290 | 001 | 082013 | 33638
|  | 025291 | 001 | 082013 | 33638
|  | 025292 | 001 | 082013 | 33638
|  | 025293 | 001 | 082013 | 33638
|  | 025294 | 001 | 082013 | 33638
|  | 025295 | 001 | 082013 | 33638
|  | 025296 | 001 | 082013 | 33638
|  | 025297 | 001 | 082013 | 33638
MODUL MULTIPARAMETRICKÝ PDM |  | 025238 | 001 | 072013 | 157300
|  | 025239 | 001 | 072013 | 157300
MODUL RALAXOMETRIE A NMT |  | 025249 | 007 | 072013 | 60500
|  | 025248 | 008 | 072013 | 60500
MODUL SPIROMETRICKÝ CAIOV |  | 025248 | 006 | 072013 | 330330
MODUL UZ. SKALPELU USG-400 |  | 025125 | 001 | 062013 | 271148
NÁZEV | TYP | INV.ČÍSLO |  | OBDOBÍ | CELKEM
MONITOR CENTRÁLNÍ | Carescape CIC Pro v. 5.1 | 025259 | 000 | 072013 | 242000
|  | 025237 | 000 | 072013 | 242000
| Hypervisor VI | 025380 | 000 | 082013 | 96800
| iCentral | 025203 | 000 | 062013 | 509652
| IntelliVue M3150 | 025220 | 000 | 062013 | 105328
|  | 025225 | 000 | 062013 | 105328
MONITOR EIZO 19" SMD 19100G |  | 025104 | 016 | 032013 | 45600
|  | 025104 | 017 | 032013 | 45600
|  | 025104 | 018 | 032013 | 45600
MONITOR EIZO 19" ZÁLOŽNÍ |  | 025104 | 008 | 032013 | 45600
|  | 025104 | 009 | 032013 | 45600
MONITOR EIZO RADIFORCE MX191 |  | 025104 | 006 | 032013 | 45600
|  | 025104 | 007 | 032013 | 45600
|  | 025104 | 015 | 032013 | 45600
MONITOR EXTERNÍ EXPRESSION |  | 025124 | 001 | 032013 | 95760
|  | 025124 | 002 | 032013 | 95760
MONITOR HEMODYNAMICKÝ | Vigileo EV 1000 | 025235 | 000 | 072013 | 450257
|  | 025236 | 000 | 072013 | 450258
MONITOR LCD 19" BENQ BL902TM |  | 025380 | 001 | 082013 | 5723
|  | 025380 | 002 | 082013 | 5723
MONITOR LCD 19" HP LA1956X |  | 025220 | 001 | 062013 | 16093
|  | 025225 | 001 | 062013 | 16093
MONITOR LCD 27" NEC EA273WM |  | 025237 | 001 | 072013 | 10890
|  | 025240 | 004 | 072013 | 10890
|  | 025241 | 004 | 072013 | 10890
|  | 025242 | 004 | 072013 | 10890
|  | 025243 | 004 | 072013 | 10890
|  | 025244 | 004 | 072013 | 10890
|  | 025245 | 004 | 072013 | 10890
|  | 025246 | 004 | 072013 | 10890
|  | 025247 | 004 | 072013 | 10890
|  | 025248 | 004 | 072013 | 10890
|  | 025249 | 004 | 072013 | 10890
|  | 025259 | 001 | 072013 | 10890
MONITOR LCD LG 55LM615S-ZE |  | 025205 | 007 | 062013 | 30250
MONITOR LED 22" BENQ GL2250-B |  | 025203 | 001 | 062013 | 15246
|  | 025203 | 002 | 062013 | 15246
MONITOR MEDICAL TOUCHSCREEN 15 |  | 025248 | 003 | 072013 | 48400
|  | 025249 | 003 | 072013 | 48400
MONITOR MEDICAL TOUCHSCREEN 19 |  | 025240 | 003 | 072013 | 54450
|  | 025241 | 003 | 072013 | 54450
|  | 025242 | 003 | 072013 | 54450
|  | 025243 | 003 | 072013 | 54450
|  | 025244 | 003 | 072013 | 54450
|  | 025245 | 003 | 072013 | 54450
|  | 025246 | 003 | 072013 | 54450
NÁZEV | TYP | INV.ČÍSLO |  | OBDOBÍ | CELKEM
MONITOR MEDICAL TOUCHSCREEN 19 |  | 025247 | 003 | 072013 | 54450
MONITOR MULTIFRAME EIZO 56" |  | 025104 | 004 | 032013 | 570000
MONITOR NEC MULTISYNC 2090 UXI |  | 025103 | 002 | 032013 | 22800
MONITOR NEC MULTISYNC P241W |  | 025230 | 002 | 062013 | 9075
MONITOR PACIENTSKÝ | BeneView T5 | 025287 | 000 | 082013 | 84696
|  | 025288 | 000 | 082013 | 84696
|  | 025289 | 000 | 082013 | 84697
|  | 025290 | 000 | 082013 | 84696
|  | 025291 | 000 | 082013 | 84697
|  | 025292 | 000 | 082013 | 84696
|  | 025293 | 000 | 082013 | 84697
|  | 025294 | 000 | 082013 | 84696
|  | 025295 | 000 | 082013 | 84696
|  | 025296 | 000 | 082013 | 84696
|  | 025297 | 000 | 082013 | 84696
| Carescape B650 | 025250 | 000 | 072013 | 320166
|  | 025251 | 000 | 072013 | 320166
|  | 025252 | 000 | 072013 | 320166
|  | 025253 | 000 | 072013 | 320166
|  | 025254 | 000 | 072013 | 320166
|  | 025255 | 000 | 072013 | 320166
| Carescape B850 | 025240 | 000 | 072013 | 447700
|  | 025241 | 000 | 072013 | 447700
|  | 025242 | 000 | 072013 | 447700
|  | 025243 | 000 | 072013 | 447700
|  | 025244 | 000 | 072013 | 447700
|  | 025245 | 000 | 072013 | 447700
|  | 025246 | 000 | 072013 | 447700
|  | 025247 | 000 | 072013 | 447700
|  | 025248 | 000 | 072013 | 432300
|  | 025249 | 000 | 072013 | 424710
| IntelliVue MP50 | 025221 | 000 | 062013 | 176593
|  | 025222 | 000 | 062013 | 176593
|  | 025223 | 000 | 062013 | 176593
|  | 025224 | 000 | 062013 | 176593
|  | 025226 | 000 | 062013 | 176594
|  | 025227 | 000 | 062013 | 176594
|  | 025228 | 000 | 062013 | 176594
|  | 025229 | 000 | 062013 | 176594
| IntelliVue MX700 | 025217 | 000 | 062013 | 134488
|  | 025218 | 000 | 062013 | 134488
|  | 025219 | 000 | 062013 | 134488
|  | 025281 | 000 | 082013 | 114950
|  | 025282 | 000 | 082013 | 114950
|  | 025283 | 000 | 082013 | 114950
|  | 025284 | 000 | 082013 | 114950
NÁZEV | TYP | INV.ČÍSLO |  | OBDOBÍ | CELKEM
MONITOR TRANSPORTNÍ | DASH 3000 | 025256 | 000 | 072013 | 179080
|  | 025257 | 000 | 072013 | 179080
|  | 025258 | 000 | 072013 | 184392
| iMEC 8 | 025298 | 000 | 082013 | 61439
| Transport Pro | 025238 | 000 | 072013 | 176176
|  | 025239 | 000 | 072013 | 176176
NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ |  | 025238 | 002 | 072013 | 6413
NÁSTAVEC PRO MAYFIELD V LEŽE |  | 025126 | 008 | 062013 | 17686
NÁSTAVEC PRO MAYFIELD V SEDĚ |  | 025126 | 007 | 062013 | 24780
OBRAZOVKA DOTYK. INNOVA CENTRA |  | 025104 | 013 | 032013 | 205200
ODLUČOVAČ AMALGÁMU | CAS-1 Combi | 025206 | 000 | 062013 | 52635
|  | 025207 | 000 | 062013 | 52635
|  | 025208 | 000 | 062013 | 52635
ODPAŘOVAČ IZOFLURANE TEC7 EASY |  | 025123 | 001 | 032013 | 47880
ODPAŘOVAČ SEVOFLURANE TEC7 EAS |  | 025123 | 002 | 032013 | 47880
OPĚRKA RUKY LATERÁL. A VERTIK. |  | 025126 | 005 | 062013 | 24321
|  | 025127 | 005 | 062013 | 24321
|  | 025128 | 005 | 062013 | 24321
OPĚRKA RUKY V LATERÁLNÍ POZICI |  | 025126 | 006 | 062013 | 18755
OVLADAČ NOŽNÍ |  | 025104 | 019 | 032013 | 17100
|  | 025104 | 020 | 032013 | 17100
OVLÁDÁNÍ DÁLKOVÉ K B850 |  | 025248 | 005 | 072013 | 19360
|  | 025249 | 005 | 072013 | 19360
PÁS BĚŽECKÝ | h/p/cosmos pulsar | 025122 | 000 | 032013 | 534660
PC HP Z220 CMT WORKSTATION |  | 025230 | 001 | 062013 | 24805
PC HP Z800 |  | 025103 | 001 | 032013 | 74100
PEDÁL NOŽNÍ |  | 025125 | 004 | 062013 | 19259
|  | 025265 | 001 | 082013 | 13613
|  | 025276 | 003 | 082013 | 24200
|  | 025277 | 003 | 082013 | 24200
|  | 025278 | 003 | 082013 | 24200
PODPĚRA HLAVOVÁ DVOUKLOUBÁ |  | 025126 | 002 | 062013 | 34727
|  | 025127 | 002 | 062013 | 34727
|  | 025128 | 002 | 062013 | 34727
PODPORA NOHOU JEDNOSEGMENTOVÁ |  | 025127 | 003 | 062013 | 46585
|  | 025128 | 003 | 062013 | 46585
PODPORY NOHOU ČTYŘSEGMENTOVÉ |  | 025126 | 003 | 062013 | 135883
PODSTAVEC |  | 025102 | 001 | 032013 | 45600
PŘEVODNÍK ULTRAZVUK. SKALPELU |  | 025125 | 003 | 062013 | 94027
PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | Aestiva/5 MRI | 025123 | 000 | 032013 | 930240
PŘÍSTROJ NA VYŠETŘENÍ SLUCHU | Natus Echo-Screen TS | 025210 | 000 | 062013 | 93014
PŘÍSTROJ PRO HYPOTERMII | Blanketrol III | 025120 | 000 | 032013 | 356057
|  | 025216 | 000 | 062013 | 374982
PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ | GE Vivid E9 | 025204 | 000 | 062013 | 1525800
| GE Voluson E8 Expert | 025205 | 000 | 062013 | 3055250
RÁM ANESTEZIOLOGICKÝ RIGIDNÍ |  | 025128 | 007 | 062013 | 9760
NÁZEV | TYP | INV.ČÍSLO |  | OBDOBÍ | CELKEM
RENTGENKA ANGIOGRAFICKÉHO SYS. |  | 025104 | 001 | 032013 | 1140000
RENTGENKA D-064R |  | 025277 | 001 | 082013 | 242000
|  | 025278 | 001 | 082013 | 242000
RENTGENKA RAD-15 |  | 025276 | 001 | 082013 | 242000
ROUTER ASUS RT-N12 |  | 025380 | 005 | 082013 | 1258
RTG POJIZDNÉ C RAMENO | Vision FD | 025277 | 000 | 082013 | 2504700
|  | 025278 | 000 | 082013 | 2504700
| Vision RFD | 025276 | 000 | 082013 | 2988700
RUKOJEŤ K DRILLCUT-X II |  | 025265 | 004 | 082013 | 22760
SEGMENT PRO FIXACI HLAVY |  | 025126 | 004 | 062013 | 28084
SEGMENT ZÁDOVÝ |  | 025126 | 001 | 062013 | 45375
|  | 025127 | 001 | 062013 | 45375
|  | 025128 | 001 | 062013 | 45375
SHAVER CHIRURGICKÝ | UNIDRIVE S III ENT SCB | 025265 | 000 | 082013 | 281325
SOFTWARE ECHO PAC |  | 025204 | 005 | 062013 | 145200
SONDA 4V-D |  | 025204 | 002 | 062013 | 445655
SONDA M5S-D |  | 025204 | 001 | 062013 | 182345
SONDA M6C-D |  | 025205 | 002 | 062013 | 217800
SONDA RIC6-12D |  | 025205 | 003 | 062013 | 235950
SONDA RM6-D |  | 025205 | 001 | 062013 | 296450
SONDA TEPLOTNÍ |  | 025266 | 002 | 082013 | 12100
SPÍNAČ NOŽNÍ DVOJITÝ |  | 025129 | 001 | 062013 | 10019
|  | 025232 | 001 | 072013 | 10285
|  | 025233 | 001 | 072013 | 10285
STANICE PRAC. VOLUMESHARE 5 |  | 025104 | 005 | 032013 | 855000
STANICE VYHODNOCOVACÍ MOBILNÍ |  | 025276 | 002 | 082013 | 847000
|  | 025277 | 002 | 082013 | 847000
|  | 025278 | 002 | 082013 | 847000
STATIV S RTG ŠTÍTEM A SVĚTLEM |  | 025104 | 011 | 032013 | 171000
STEREOMIKROSKOP NIKON SMZ 1500 |  | 025264 | 001 | 082013 | 189794
|  | 025264 | 002 | 082013 | 189795
STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ | Stericell 111 | 025214 | 000 | 062013 | 76612
| Stericell 55 | 025261 | 000 | 072013 | 52915
STOJAN POJÍZDNÝ |  | 025106 | 001 | 032013 | 21090
|  | 025107 | 001 | 032013 | 21090
|  | 025108 | 001 | 032013 | 21090
|  | 025109 | 001 | 032013 | 21090
|  | 025110 | 001 | 032013 | 21090
|  | 025111 | 001 | 032013 | 21090
|  | 025112 | 001 | 032013 | 21090
|  | 025113 | 001 | 032013 | 21090
|  | 025114 | 001 | 032013 | 21090
|  | 025115 | 001 | 032013 | 21090
|  | 025116 | 001 | 032013 | 21090
|  | 025117 | 001 | 032013 | 21090
STOLEK NOČNÍ ELEGANZA CLASSIC |  | 025234 | 002 | 072013 | 9200
NÁZEV | TYP | INV.ČÍSLO |  | OBDOBÍ | CELKEM
STŮL ANGIOGRAF. OMEGA QI TILT |  | 025104 | 002 | 032013 | 1710000
STŮL GYNEKOLOGICKÝ VYŠETŘOVACÍ | Golem 6P | 025079 | 000 | 032013 | 59168
STŮL OPERAČNÍ | CMax-S2L | 025126 | 000 | 062013 | 798600
|  | 025127 | 000 | 062013 | 798600
|  | 025128 | 000 | 062013 | 750200
STŮL ULTRAZVUKOVÝ VYŠETŘOVACÍ | Golem UE | 025213 | 000 | 062013 | 55538
SW INNOVA ONE TOUCH QA |  | 025104 | 014 | 032013 | 285000
SW MICROSOFT OFFICE 2010 |  | 025230 | 004 | 062013 | 4235
SWITCH HP PROCURVE 2510-24 |  | 025220 | 004 | 062013 | 49083
SYSTÉM ANGIOGRAFICKÝ | Innova IGS 540 | 025104 | 000 | 032013 | 7410000
SYSTÉM DOKUMENTAČNÍ |  | 025266 | 001 | 082013 | 37510
SYSTÉM HEMODYNAMIC SPECIAL LAB | TRAM-RAC 4A | 025103 | 000 | 032013 | 1710000
SYSTÉM KOAGULACE A UZ. SKALPEL | Thunderbeat | 025125 | 000 | 062013 | 412501
SYSTÉM MONITOROVACÍ MRI | Expression MRI | 025124 | 000 | 032013 | 834480
ŠTÍT OCHRANNÝ RTG DOLNÍ KENNEX |  | 025104 | 012 | 032013 | 51300
TERMOCYKLER PRO PCR | C 1000 Touch | 025073 | 000 | 032013 | 180000
TISKÁRNA BAREVNÁ |  | 025205 | 006 | 062013 | 15730
TISKÁRNA ČERNOBÍLÁ |  | 025205 | 004 | 062013 | 4840
TISKÁRNA HP LASERJET M251N |  | 025230 | 003 | 062013 | 8228
TISKÁRNA HP LASERJET M401DN |  | 025237 | 002 | 072013 | 16940
|  | 025259 | 002 | 072013 | 16940
TISKÁRNA HP LASERJET M401DNE |  | 025220 | 002 | 062013 | 13490
|  | 025225 | 002 | 062013 | 13490
TISKÁRNA HP LASERJET P1606DN |  | 025203 | 003 | 062013 | 10406
TISKÁRNA OKI B401DN |  | 025380 | 003 | 082013 | 4720
TISKÁRNA STAR MICRONICS DP8340 |  | 025104 | 021 | 032013 | 11400
TISKÁRNA UP-D897 |  | 025204 | 006 | 062013 | 15730
ÚPRAVNA VODY | REVOS 35 | 025201 | 000 | 032013 | 60480
|  | 025202 | 000 | 032013 | 60480
UPS TRIPP LITE SMART PRO |  | 025220 | 003 | 062013 | 15420
|  | 025225 | 003 | 062013 | 15420
URETERORENOSKOP FLEXIBILNÍ | URF-P5 | 025285 | 000 | 082013 | 162835
|  | 025286 | 000 | 082013 | 162836
VENTIL REDUKČNÍ |  | 025097 | 001 | 032013 | 7139
VENTILÁTOR PLICNÍ | Hamilton G5 | 025106 | 000 | 032013 | 450870
|  | 025107 | 000 | 032013 | 450870
|  | 025108 | 000 | 032013 | 450870
|  | 025109 | 000 | 032013 | 450870
|  | 025110 | 000 | 032013 | 450870
|  | 025111 | 000 | 032013 | 450870
|  | 025112 | 000 | 032013 | 450870
|  | 025113 | 000 | 032013 | 450870
|  | 025114 | 000 | 032013 | 450870
|  | 025115 | 000 | 032013 | 450870
|  | 025116 | 000 | 032013 | 450870
|  | 025117 | 000 | 032013 | 450870
NÁZEV | TYP | INV.ČÍSLO |  | OBDOBÍ | CELKEM
VENTILÁTOR PLICNÍ TRANSPORTNÍ | Hamilton C1 | 025118 | 000 | 032013 | 256728
|  | 025119 | 000 | 032013 | 256728
VOZÍK |  | 025125 | 002 | 062013 | 53574
|  | 025129 | 002 | 062013 | 9462
VOZÍK K EKG |  | 025074 | 001 | 032013 | 10960
|  | 025075 | 001 | 032013 | 10960
|  | 025092 | 001 | 032013 | 6000
|  | 025093 | 001 | 032013 | 6000
|  | 025094 | 001 | 032013 | 6000
|  | 025215 | 001 | 062013 | 10406
ZDROJ UPS SMART 750VA |  | 025259 | 003 | 072013 | 6273
ZDROJ ZÁLOŽNÍ UPS APC ES 550 |  | 025380 | 004 | 082013 | 3025
ZDROJ ZÁLOŽNÍ UPS X3-1000 |  | 025204 | 004 | 062013 | 4840
ZCHLAZOVAČ A ZMRAZOVAČ ŠOKOVÝ | Redfox SHS-23 | 025260 | 000 | 072013 | 50083
ZKOUŠEČKA TĚSNOSTI |  | 025285 | 001 | 082013 | 7200
|  | 025286 | 001 | 082013 | 7199
ZMRAZOVAČ PLAZMY | KLF 16-24/40 LS | 025266 | 000 | 082013 | 747035
CELKOVÝ SOUČET |  |  |  |  | 86545849
Zpracoval:
Oddělení majetkového účetnictví