## KMOS1Q14
Fakultní nemocnice Olomouc |  |  |  |  | I.Q.2014
Dlouhodobý majetek - ostatní technika
NÁZEV | TYP | INV.ČÍSLO |  | OBDOBÍ | CELKEM
JEDNOTKA CHLADÍCÍ-OKB | GWHO9KF-K3DNA5J/0 | 025531 | 000 | 022014 | 53228
|  | 025532 | 000 | 022014 | 55345
|  | 025533 | 000 | 022014 | 55345
JEDNOTKA KLIMAT.TOSHIBA-2CHIR | RAS-13SA-ES2 | 025540 | 000 | 032014 | 45738
JEDNOTKA KLIMAT.VENKOVNÍ-ŘED | MCY-MAP0601HT TOSHIBA | 025497 | 000 | 012014 | 117290
|  | 025498 | 000 | 012014 | 117290
JEDNOTKA KLIMAT.VNITŘNÍ-ŘED |  | 025497 | 001 | 012014 | 23500
|  | 025497 | 002 | 012014 | 23500
|  | 025497 | 003 | 012014 | 26230
|  | 025497 | 004 | 012014 | 38330
|  | 025497 | 005 | 012014 | 34916
|  | 025498 | 001 | 012014 | 23500
|  | 025498 | 002 | 012014 | 23500
|  | 025498 | 003 | 012014 | 23500
|  | 025498 | 004 | 012014 | 23500
|  | 025498 | 005 | 012014 | 23500
|  | 025498 | 006 | 012014 | 23500
|  | 025498 | 007 | 012014 | 23500
KAMNA AKUMULAČNÍ-ARCHIV | M 50 AK EMKO | 025534 | 000 | 022014 | 41489
|  | 025535 | 000 | 022014 | 41489
|  | 025536 | 000 | 022014 | 41489
|  | 025537 | 000 | 022014 | 41489
|  | 025538 | 000 | 022014 | 41490
KOTEL PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ-FORT | BAXI DUO TEC COMPAC 1.24 | 025490 | 000 | 022014 | 59890
TS 3 - DIESELAGREGÁT-DK | BCD 430 P | 025500 | 000 | 022014 | 661410
TS 4 - DIESELAGREGÁT-"A" | BCV 630-50 | 025499 | 000 | 022014 | 2110990
UPS - HEMODIALÝZA | INFOSEC M4T 20 | 025539 | 000 | 032014 | 131527
CELKOVÝ SOUČET |  |  |  |  | 3926475
Zpracovala: Jana Brachová - OMU