## KMENZP2Q
Fakultní nemocnice Olomouc |  |  |  |  | 2.Q.2015
Dlouhodobý majetek - zdravotnická technika
NÁZEV | TYP | INV.ČÍSLO |  | OBDOBÍ | CELKEM
BABYBOX | iFK2 | 025876 | 000 | 062015 | 250000
BOX STERILIZAČNÍ TR-12 |  | 025856 | 001 | 042015 | 19360
|  | 025857 | 001 | 042015 | 19360
BRAŠNA K DEFIBRILÁTORU LP 20E |  | 025872 | 002 | 062015 | 4840
|  | 025873 | 002 | 062015 | 4840
CYSTOSKOP FLEXIBILNÍ | CYF-5 | 025840 | 000 | 022015 | 129470
|  | 025841 | 000 | 022015 | 130922
DEFIBRILÁTOR | Lifepak 20e | 025872 | 000 | 062015 | 157905
|  | 025873 | 000 | 062015 | 157905
| Lifepak 1000 | 025874 | 000 | 062015 | 68849
|  | 025875 | 000 | 062015 | 68849
EKG HOLTER | BTL-08 H600 | 025837 | 000 | 022015 | 133100
ELEKTROKOAGULACE BIPOLÁRNÍ | GN 160 | 025869 | 000 | 062015 | 138247
KARDIOTOKOGRAF BEZDRÁTOVÝ | Philips Avalon CL | 025866 | 000 | 062015 | 240528
KLEŠTĚ BIOTICKÉ FB-19SX-1 |  | 025840 | 002 | 022015 | 12100
KLEŠTĚ ÚCHOPOVÉ FG-53SX-1 |  | 025841 | 001 | 022015 | 17303
KŘESLO VYŠETŘOVACÍ ORL | GOLEM ORL E | 025871 | 000 | 062015 | 52029
MODUL MULTIPARAMETRICKÝ |  | 025842 | 001 | 022015 | 38720
|  | 025843 | 001 | 022015 | 38720
|  | 025844 | 001 | 022015 | 38720
|  | 025845 | 001 | 022015 | 38720
MONITOR PACIENTSKÝ | Philips IntelliVue MP30 | 025842 | 000 | 022015 | 86212
|  | 025843 | 000 | 022015 | 86212
|  | 025844 | 000 | 022015 | 86213
|  | 025845 | 000 | 022015 | 86213
MRAZNIČKA LABORATORNÍ | LGex 3410 | 025867 | 000 | 062015 | 42162
|  | 025868 | 000 | 062015 | 42163
MYČKA DEKONTAMINAČNÍ | Discher Piccolo 500 D3P | 025863 | 000 | 052015 | 145200
NABÍJEČKA BATERIÍ HALL L3000 |  | 025857 | 002 | 042015 | 119277
PÁDLA K DEFIBRILÁTORU LP 20E |  | 025872 | 001 | 062015 | 18150
|  | 025873 | 001 | 062015 | 18150
PILA STERNÁLNÍ | Hall 50 | 025856 | 000 | 042015 | 178641
|  | 025857 | 000 | 042015 | 178642
PROTIPROUD - REHABILITACE | BADU JET Swing | 025806 | 000 | 052015 | 87991
PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ | Vivid 7 | 025839 | 000 | 022015 | 726000
PUMPA EXTERNÍ VZDUCHOVÁ MU-1 |  | 025865 | 002 | 062015 | 26620
SNÍMAČ NBP INTELLIVUE POD |  | 025866 | 004 | 062015 | 38720
SONDA |  | 025866 | 002 | 062015 | 44625
|  | 025866 | 003 | 062015 | 44625
SONDA M4S |  | 025839 | 001 | 022015 | 121000
SONDA TOCO S MP TRANSDUCEREM |  | 025866 | 001 | 062015 | 53482
SPEKTROFOTOMETR | NanoDrop 2000 | 025858 | 000 | 052015 | 240669
| ELx 808 | 025870 | 000 | 062015 | 141570
SPÍNAČ NOŽNÍ KULATÝ GN 161 |  | 025869 | 001 | 062015 | 17164
STERILIZÁTOR PARNÍ-STERIVAP | SPHP 636-2ED | 025947 | 000 | 022015 | 1613930
NÁZEV | TYP | INV.ČÍSLO |  | OBDOBÍ | CELKEM
STERILIZÁTOR PARNÍ-UNISTERI HP | SPS IL 336-2ED | 025948 | 000 | 022015 | 73258
| SPS IL 636-2ED | 025949 | 000 | 022015 | 1613930
STOJAN POJÍZDNÝ FABIAN HFO |  | 025850 | 001 | 042015 | 27673
STŘIKY SKOTSKÉ - REHABILITACE | NIAGARA | 025805 | 000 | 052015 | 191422
SVÁŘEČKA MOBILNÍ | Composeal Mobilea II | 025859 | 000 | 052015 | 71656
|  | 025860 | 000 | 052015 | 71656
SYSTÉM HEMOKULTIVAČNÍ | BD Bactec FX 200 | 025855 | 000 | 042015 | 1230570
SYSTÉM KOMPRESE HRUDNÍKU | Lucas 2 | 025854 | 000 | 042015 | 371470
TEPLOMĚR DIGITÁLNÍ 1 |  | 025855 | 002 | 042015 | 7260
TEPLOMĚR DIGITÁLNÍ 2 |  | 025855 | 003 | 042015 | 7260
TYMPANOMETR SCREENINGOVÝ | EasyTymp | 025861 | 000 | 052015 | 98373
UPS POWERVAR ABCE 1440-22 |  | 025855 | 001 | 042015 | 18150
VÁHA ANALYTICKÁ | XA82/220/2X | 025862 | 000 | 052015 | 62799
VÁHA ELEKTR. KE ZVEDÁKU LIKO |  | 025804 | 001 | 052015 | 20183
VENTILÁTOR VYSOKOFREKVENČNÍ | Fabian HFO | 025850 | 000 | 042015 | 1049700
VIDEOKOLONOSKOP | CF-Q165L | 025865 | 000 | 062015 | 399385
VIDEOMEDIASTINOSKOP | Dahan / Linder | 025838 | 000 | 022015 | 93832
VIDEOPROCESOR K ENDOSKOP. VĚŽI | CV-190 | 025846 | 000 | 022015 | 326700
VOZÍK ZAVÁŽECÍ TW 336 |  | 025948 | 001 | 022015 | 23780
VOZÍK ZAVÁŽECÍ TW 636 |  | 025947 | 001 | 022015 | 23780
|  | 025949 | 001 | 022015 | 23780
ZDROJ SVĚTLA K ENDOSKOP. VĚŽI | CLV-190 | 025847 | 000 | 022015 | 183300
ZCHLAZOVAČ A ZMRAZOVAČ ŠOKOVÝ | Redfox SHS-511 | 025853 | 000 | 042015 | 64241
ZKOUŠEČKA TĚSNOSTI |  | 025840 | 001 | 022015 | 6655
ZKOUŠEČKA TĚSNOSTI MB-155 |  | 025865 | 001 | 062015 | 9595
ZVEDÁK PACIENTSKÝ MOBILNÍ-GER. | Liko Viking L | 025804 | 000 | 052015 | 203254
ZVLHČOVAČ VYHŘÍVANÝ DUAL SERVO | MR 850 | 025851 | 000 | 042015 | 59526
CELKOVÝ SOUČET |  |  |  |  | 12337306
Zpracoval:
Oddělení majetkového účetnictví